## Sheet1
附件1
广西壮族自治区南宁生态环境监测中心2024年第四季度标准物质采购需求表及商务要求
序号 | 产品名称 | 技术参数要求 |  | 参考品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
|  | 货号 | 浓度、溶剂
1 | 六价铬 | GSB 07-3174-2014 | 小于0.4mg/L，不同浓度 | 标样所、计量院、坛墨 | 5 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
2 | 氟化物 | GSB 07-1194-2000 | 小于2mg/L | 标样所、计量院、坛墨 | 6 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
3 | 亚硝酸盐氮 | GSB 07-1272-2000 | 100mg/L | 标样所、计量院、坛墨 | 1 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
4 | 氟、氯、硫酸根、硝酸根 | GSB07-1381-2001 | 不同浓度 | 标样所、计量院、坛墨 | 5 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
5 | 模拟酸雨 | GSB 07-2241-2008 | 见证书 | 标样所、计量院、金属院 | 6 | 瓶 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
6 | 硝酸根标准溶液 | GSB 04-1772-2004 | 1000mg/L | 金属院、标样所、计量院 | 1 | 瓶 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
7 | 铵溶液 | GSB 04-2833-2011 | 1000mg/L | 金属院、标样所、计量院 | 1 | 瓶 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
8 | 电导率 | BY400159 | 小于400μS/cm | 坛墨、计量院、金属院 | 10 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
9 | 电导率 | GSB 07-2245-2019 | 小于200μS/cm | 标样所、计量院、金属院 | 10 | 瓶 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
10 | 甲醇中15种硝基苯混合质控样 | W_648 | 小于100mg/L，溶剂甲醇 | 上海育惠原化学有限公司、标样所、计量院 | 3 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
11 | 15种硝基苯混标(HJ648-2013) | CDAA-M-610906-HZ-1ml | （500-5000）mg/L，不同浓度于正己烷：甲苯=1：1，1ml | ANPEL、标样所、计量院 | 1 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
12 | 甲醛吸收储备液 | / | 5.5%甲醛，20ml/支 | 标样所、计量院、坛墨 | 1 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
13 | 二氧化硫标准溶液 | GSB 07-1273-2000 | 100mg/L | 标样所、计量院、ANPEL | 1 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
14 | 二氧化硫 | GSB 07-3188-2014 | 小于1mg/L | 标样所、计量院、ANPEL | 1 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
15 | 化学需氧量 | GSB 07-3161-2014 | 小于250mg/L，不同浓度 | 标样所、计量院、坛墨 | 6 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
16 | 氨氮 | GBS 07-3164-2014 | 小于15mg/L，不同浓度 | 标样所、计量院、坛墨 | 12 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
17 | 浊度 | BY400172 | 20-100NTU | 坛墨、标样所、计量院 | 12 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
18 | 挥发酚 | GSB 07-3180-2014 | 小于0.2mg/L，不同浓度 | 标样所、计量院、坛墨 | 5 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
19 | 总磷 | GSB 07-3169-2014 | 小于1mg/L，不同浓度 | 标样所、计量院、坛墨 | 10 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
20 | 邻苯二甲酸二丁酯质控样 | BWQ8263-2016 | 小于200mg/L，溶剂甲醇 | 伟业计量、坛墨、计量院 | 1 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
21 | 正己烷中6种邻苯二甲酸酯混标 | M-8061A | 1000μg/mL | AccuStandard、标样所、计量院 | 1 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
22 | 阿特拉津 | GSB 07-1502-2002 | 小于200mg/L，溶剂甲醇 | 标样所、计量院、坛墨 | 3 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
23 | 阿特拉津 | GSB 07-3379-2017 | 100mg/L，溶剂甲醇 | 标样所、计量院、坛墨 | 1 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
24 | 阴离子表面活性剂 | GSB07-1197-2000 | 小于3mg/L，不同浓度 | 标样所、计量院、坛墨 | 5 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
25 | 镉 | GSB 07-1185-2000 | 小于1mg/L | 标样所、坛墨、计量院 | 8 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
26 | 铅 | GSB 07-1183-2000 | 小于1mg/L | 标样所、计量院、金属院 | 5 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
27 | 钼 | GSB 07-3177-2014 | 小于1mg/L | 标样所、计量院、金属院 | 2 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
28 | 钴 | GSB 07-3176-2014 | 小于1mg/L | 标样所、计量院、金属院 | 1 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
29 | 钡 | GSB 07-3179-2014 | 小于1mg/L | 标样所、计量院、金属院 | 2 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
30 | 高锰酸盐指数 | GSB 07-3162-2014 | 小于10mg/ L | 标样所、计量院、坛墨 | 50 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
31 | 高锰酸盐指数 | BY400026 | 小于10mg/ L | 坛墨、标样所、计量院 | 15 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
32 | pH值 | GSB 07-3159-2014 | 9左右 | 标样所、计量院、坛墨 | 5 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
33 | pH值 | GSB 07-3159-2014 | 4左右 | 标样所、坛墨、计量院 | 5 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
34 | pH值 | GSB 07-3159-2014 | 7左右 | 标样所、计量院、坛墨 | 15 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
35 | 甲醛 | GSB 07-1179-2000 | 小于2mg/ L | 标样所、计量院、坛墨 | 4 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
36 | 甲醛 | GSB 07-3141-2014 | 100mg/ L | 标样所、计量院、坛墨 | 4 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
37 | 56种VOC混标(HJ639/HJ810/HJ1227/GB/T5750.8-2023 4.2) | CDAA-M-629035-AE-1ml | 2000mg/L于甲醇，1ml | ANPEL、标样所、计量院 | 2 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
38 | 活性氯标样 | W_585 | 详见证书 | 上海育惠原化学有限公司、标样所、计量院 | 1 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
39 | 活性氯 | BW20050-1000-W-20 | 1000mg/ L,20mL | 坛墨、标样所、计量院 | 1 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
40 | 乙腈中三氯乙醛质控样 | BWQ8834-2016 | 小于100mg/L于乙腈，1ml | 伟业计量、ANPEL、标样所 | 1 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
41 | 水中乙醛标样 | CQC-068 | 小于100mg/L于水，1ml | NSI、ANPEL、标样所 | 2 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
42 | 毒死蜱质控样 | BY400137 | 小于100mg/L于甲醇，1ml | 坛墨、标样所、计量院 | 2 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
43 | 一氧化氮 | GSB 07-1406-2019 | 30-80μmol/mol | 标样所、计量院、坛墨 | 1 | 瓶 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
44 | 甲醇中邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）标准溶液 | CDAA-S-320003-AD-1.2ml | 1000mg/L于甲醇，1.2ml | ANPEL、标样所、计量院 | 1 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
45 | 甲醇中邻苯二甲酸二异丁酯-[D4]标准溶液 | CDAA-S-320003D4-AA-1.2ml | 100mg/L于甲醇，1.2ml | ANPEL、标样所、计量院 | 1 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
46 | 3种内标混标(HJ699-2014) | CDAA-M-490310-HC-1.2ml | 400mg/L于正己烷，1.2ml | ANPEL、标样所、计量院 | 1 | 支 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
47 | 土壤全量成分分析标准物质 | GBW(E)070379（DSS-1) | 详见证书 | 天津市地质矿产测试中心、中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所、标样所 | 1 | 瓶 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
48 | 土壤全量成分分析标准物质 | GBW(E)070380（DSS-2) | 详见证书 | 天津市地质矿产测试中心、中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所、标样所 | 1 | 瓶 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
49 | 土壤全量成分分析标准物质 | GBW(E)070381（DSS-3) | 详见证书 | 天津市地质矿产测试中心、中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所、标样所 | 1 | 瓶 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
50 | 土壤中重金属总量 | ERM-510205 | 详见证书 | 标样所、计量院、坛墨 | 1 | 瓶 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
51 | 土壤中重金属总量 | ERM-510206 | 详见证书 | 标样所、计量院、坛墨 | 1 | 瓶 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
52 | 土壤中重金属总量 | GSB 07-3904-2021 510201a | 详见证书 | 标样所、计量院、坛墨 | 1 | 瓶 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
53 | 土壤中重金属总量 | GSB 07-3903-2021 510210 | 详见证书 | 标样所、计量院、坛墨 | 1 | 瓶 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
54 | 氯化氢标准溶液 | BW20063-1000-W-50 | 1000mg/L | 坛墨、标样所、计量院 | 2 | 瓶 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
55 | Th U-100µg/mL | M026064 | 100µg/mL，50mL | 金属院、标样所、计量院 | 1 | 瓶 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
56 | Sb Au Hf Ir Pd Pt Rh Ru Te Sn-100µg/mL | M100151 | 100µg/mL，50mL | 金属院、标样所、计量院 | 1 | 瓶 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
57 | B Ge Mo Nb P Re Ti W Zr-100µg/mL | M091176 | 100µg/mL，50mL | 金属院、标样所、计量院 | 1 | 瓶 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
58 | Nd Sm Eu Gd Tb -35ug/L | GBQC(E) 05-0114 | 35µg/L | 金属院、标样所、计量院 | 1 | 瓶 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
59 | La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Y Sc-100µg/mL | M160181 | 100µg/mL，50mL | 金属院、标样所、计量院 | 1 | 瓶 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
60 | Ca K Mg Na-1000µg/mL | M040040 | 100µg/mL，50mL | 金属院、标样所、计量院 | 1 | 瓶 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
61 | Al B Ba Co Cu Fe Mn Ti Zn -30ug/L | GBQC(E) 09-0082 | 30µg/L | 金属院、标样所、计量院 | 1 | 瓶 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
62 | Ag As Be Cd Cr Mo Ni Pb Sb Se Sn Tl V -40ug/L | GBQC(E)13-0021 | 40µg/L | 金属院、标样所、计量院 | 1 | 瓶 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
63 | La Ce Pr Dy Ho Er Tm Yb Lu Y Sc -20ug/L | GBQC(E)11-0115 | 20µg/L | 金属院、标样所、计量院 | 1 | 瓶 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
64 | Au Ir Pd Pt Rb Ru Te Zr -30ug/L | GBQC(E)08-0116 | 30µg/L | 金属院、标样所、计量院 | 1 | 瓶 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
65 | Bi Cs Ga Ge Hf In Nb Re Rh W -25ug/L | GBQC(E）10-0126 | 25µg/L | 金属院、标样所、计量院 | 1 | 瓶 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
66 | P -50ug/L | GBQC(E) 01-0118 | 50µg/L | 金属院、标样所、计量院 | 1 | 瓶 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
67 | Ca K Mg Na-20 mg/L | GBQC(E)04-0112 | 20mg/L | 金属院、标样所、计量院 | 1 | 瓶 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
68 | Li Sr -3mg/L | GBQC(E) 02-0093 | 3mg/L | 金属院、标样所、计量院 | 1 | 瓶 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
69 | Th U-45ug/L | GBQC(E）02-0159 | 45µg/L | 金属院、标样所、计量院 | 1 | 瓶 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
70 | 水中硅标液 | BW30024-1000-J-50 | 1000mg/L | 坛墨、金属院、标样所 | 1 | 瓶 |  |  | 有效期超过2025年12月31日
71 | 合计 | — | — | — | 262 | — | — |  | —
采购说明：
1、供货商反馈上表中标准物质有停产时，需与采购人沟通。
2、供货商供货前请与采购人核对标准物质浓度、有效期等相关参数信息；标准物质以到货验收后最终信息为准。
3、每批次标准物质到货签收时请供货商同时提供该批次标准物质证书PDF电子版文件（每个批次标准物质PDF电子版命名：“产品名称”+“产品批号”）和填写《标准物质导入模板》Excel电子表格内标准物质相关信息（该表格模板由采购人提供）。
4、15种硝基苯类溶液：2,4,6-三硝基甲苯、1-氯-2-硝基苯、4-硝基甲苯、3-硝基甲苯、2-硝基甲苯、硝基苯、3，4-二硝基甲苯、2，6-二硝基甲苯、2，4-二硝基甲苯、1，4-二硝基苯、1，3-二硝基苯、1，2-二硝基苯、1-氯-4-硝基苯、1-氯-3-硝基苯、1-氯-2,4-二硝基苯
商务项目 |  | 商务要求
报价要求 |  | 1.项目预算3.02万元整，供应商须按采购需求清单所参考的分别列出品牌、货号、规格等，报项目单价及总价，报价不得超出项目预算,否则按无效报价文件处理。报价只能一次报出不得更改，未按项目需求清单报价的将视为无效报价。报价必须包含所有货物、随配附件、各种辅材、安装调试、培训、售后服务、各项税金及其他所有可能发生的一切费用，采购人不再支付成交价格以外的任何费用。 2.本项目供应商报价仅限推荐品牌及型号（货号），不接受推荐品牌及型号（货号）外的产品。
供应商资质要求 |  | 供应商须具备履行本合同所必需的合法主体资格及供应本合同标准物质相对应售卖资的资质和能力的证明材料(投标时必须提供复印件且加盖公章，原件备查)）。
供货要求 |  | 1.提供货物生产日期为近期最新批次，供应商发货前需向我中心提供产品出库清单，双方应在发货前核对发货内容，未经我方同意，不得私自发货。 2.发货时应严格按照该项货物包装运输要求进行发货，我方收货时出现以下情形则视为验收不合格:①产品规格、品牌、数量、浓度等参数与我方提供的采购需求不一致；②标准物质无纸质版标准物质证书；③货物破损、变形、变质、劣质等使货物无法满足我方正常使用；④出库清单与实际到货货物不一致；⑤产品批次号不是最新批次号，到货时产品有效期不满足采购清单要求的有效期且未提前通知我方。如有上述验收不合格及其他验收不合格情况，我方可要求供应商对验收不合格的货物进行补发、换货。 3.我方如有紧急标准物质须要求供应时，供应商应积极组织货源，并保质保量的按要求限时供货。 4.产品实际供货中，如与我方提供的采购计划不符，供方可根据产品实际情况书面申请与我方协商，我方同意并书面答复后方可按协商供货。反之若我方采购需求有变，向供货方书面申请协商，经供货方书面答复后方可按协商供货。5、需要提供期货的，应按我中心要求向我中心提供提货单。 | [7 empty] | 、
质量要求 |  | 达到国家及行业质量验收合格标准，满足采购人相关要求。从验收合格之日起计，货物质保期不少于货物有效期的三分之二期限，3个月内因质量问题须包换。如有在质量保证范围和质量保证期内发生非因采购人正常使用造成的质量问题的，中标人应在收到有关通知后 7 天内予以更换。质保期内全部服务费和更换货物的费用由中标人承担。
交付时间及地点 |  | 1.交付时间：自合同签订之日起20个工作日内完成供货（除期货外）。 2.交付地点：南宁市兴宁区民主路45号。
货款结算 |  | 1.合同生效后10个工作日内支付合同总价款的50%作为预付款，在所有货物提供给采购方并验收合格后（除期货提供提货单外）10个工作日内，支付合同总价款的50%。 2.每次支付前中标方须向采购方提交请款函、发票等资料后，采购方10个工作日内支付款项。
其他要求 |  | 中标成交后，5个工作日内签订合同。合同一经签订，即按合同价格执行，不考虑市场价格波动因素。供应商需详细阅读采购需求附件中的具体条款再进行报价，中标后不得随意变更和调整。