## 此表20241011起填写
2024年试剂耗材采购（第三批）需求表
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术要求
1 | 无水硫酸钠 | GR,500g/瓶 | 60 | 瓶 | 天津科密欧
2 | 6孔漏斗 | 定制，6孔 | 30 | 个 | 高硼硅玻璃，泰兴沪可制作
3 | 漏斗 | 口径：5.5cm | 40 | 个 | 天波或蜀牛
4 | 马弗炉坩埚 | 方形，长15cm；宽11cm；高8.5cm~10cm；壁厚0.5cm | 1 | 个 | 99%氧化铝；耐高温1600℃
5 | 固相萃取浓缩管 | 玻璃材质，10ml ,货号：SK650010，12根/盒，带刻度，带盖 | 3 | 盒 | 广州盛康仪器，适用于日本技尔GL公司ASPE900型全自动固相萃取仪
6 | 固相萃取浓缩管 | 玻璃材质，7ml ,货号：SK650007，12根/盒，带刻度，带盖 | 3 | 盒 | 广州盛康仪器，适用于日本技尔GL公司ASPE900型全自动固相萃取仪
7 | 10ml浓缩管配件 | 货号：SK620010（含1个不锈钢条，6个特氟龙头及弹簧，2颗螺丝） | 1 | 套 | 广州盛康仪器，适用于日本技尔GL公司ASPE900型全自动固相萃取仪
8 | 聚丙烯管 | 外径16mm，125/包 | 10 | 包 | 安捷伦部件号：3710051100
9 | 废液桶 | 60L | 3 | 个 | 蓝色，加厚
10 | 圆底离心管 | 外径直径4.25cm，高9.3cm，盖盖子10cm，100ml，带盖子，PP ,赫西仪器离心机配件 | 60 | 个 | 赫西仪器离心机配件，适配赫西TD5A型离心机。
11 | 离心管架 | 4*6个孔，三层，最底层无孔径；上两层孔口直径约4.8-5.0厘米；最底层到最高层整体高8cm | 2 | 个 | 南京瑞尼克，聚四氟乙烯材质
12 | 酒石酸钾钠（KNaC4H6O6·4H2O) | AR,500g/瓶 | 3 | 瓶 | 国药
13 | 烧杯 | 玻璃材质，1000mL | 4 | 个 | 天波或蜀牛
14 | 烧杯 | 玻璃材质，500mL | 4 | 个 | 天波或蜀牛
15 | 量筒 | 玻璃材质，20mL | 2 | 个 | A级，天波或蜀牛
16 | 导气管 | 规格19/26 | 12 | 支 | 济南盛泰，适配ST201A型硫化物酸化吹脱系统
17 | 艾本德枪头 | 1mL；100根/包,2包/盒 | 2 | 盒 | 艾本德，透明，无颜色
18 | 普兰德枪头 | 10mL；100根/包，2包/盒 | 2 | 盒 | 普兰德，透明，无颜色
19 | 石英纤维滤筒 | 北京赛福莱博科技有限公司；直径28*70mm | 50 | 个 | 北京赛福莱博科技有限公司
20 | 乙酰丙酮 | 阿拉丁；100mL | 1 | 瓶 | 货号：A110370-100ml
21 | 乙酸 | 阿拉丁；500mL | 1 | 瓶 | 货号：A298827-500ml
22 | 乙酸铵 | 阿拉丁；500g | 1 | 瓶 | 货号：A112057-500g
23 | 丁腈手套 | 安思尔；S码 | 4 | 盒 | 安思尔
24 | 丁腈手套 | 安思尔；M码 | 4 | 盒 | 安思尔
25 | 硫脲 | 默克；GR，1kg | 1 | 瓶 | SKU： 1079791000
26 | 50mL离心管 | 50mL带刻度聚丙烯螺纹盖离心 管平底；500个/包 | 1 | 包 | 安捷伦，货号: 190065200
27 | 玻璃刻度量筒 | A级；50mL | 1 | 个 | 天波或蜀牛
28 | 屈臣氏蒸馏水 | 4.5L/瓶 | 16 | 瓶 | 屈臣氏
29 | C18色谱柱 | Waters 5μm 4.6*250mm | 2 | 根 | waters
30 | 手动进样针 | 安捷伦，50μL | 1 | 根 | 安捷伦，包含广西壮族自治区计量检测研究院检定证书
31 | 甲醇 | 默克，1L/瓶 | 12 | 瓶 | 默克
32 | 超高惰性气相色谱柱 | HP-5MSUI，30m*0.25mm*0.25μm | 1 | 根 | 安捷伦，货号：19091S-433UI
33 | 上样小瓶瓶盖 | 9mm，PTFE/S/PTFE，100PK | 50 | 包 | 安捷伦，货号：5182-0723
34 | 玻璃固相萃取柱 | 玻璃材质，6mL，500mg，填料为HLB | 12 | 根 | 塑化剂（邻苯二甲酸酯类）检测专用；适用于日本技尔GL公司ASPE900型全自动固相萃取仪
35 | 色谱柱 | DB-624，30m*0.53mm*3mm | 1 | 根 | 安捷伦，部件号：125-1334UI
36 | 方形塑料框 | 长x宽x深:24cmx17.5cmx8cm,蓝色 | 4 | 个 | /
37 | 方形塑料框 | 长x宽x深:35cmx27.5cmx10cm，蓝色 | 2 | 个 | /
38 | 移液枪枪头 | 1mL，1000根/包 | 1 | 包 | 艾本德，适用于1mL大龙移液枪
39 | 量筒 | 玻璃材质，25mL | 3 | 个 | /
40 | 玻璃棒 | 玻璃材质 | 5 | 根 | /
41 | 吹扫捕集内标阀 | INKX0514950A | 1 | 个 | 货号：PT-82000102；适用于中仪宇盛PT8200吹扫捕集，包含上门安装费用。
42 | 10mL进样管 | 10mL，100根/包；宝德 | 5 | 包 | 宝德，货号：10305050001
43 | 空心阴极灯 砷 | HAF-2 | 2 | 个 | 宝德
44 | 空心阴极灯 硒 | HAF-2 | 2 | 个 | 宝德
45 | 抗坏血酸 | GR，25g/瓶 | 10 | 瓶 | 科密欧
46 | 2ml塑料冻存盒(PC盖,透明) | 100孔，biosharp | 5 | 个 | 货号：T142-3-100
47 | 2ml塑料冻存盒(PC盖,黑色) | 100孔，biosharp | 2 | 个 | 货号：BS-CVBP-100B
48 | 石墨密封垫圈 | 无孔，10/pk | 1 | 盘 | 安捷伦，部件号：5190-4054
49 | 石墨密封垫圈 | 0.1-0.25mm，10/pk | 5 | 盘 | 安捷伦，部件号：5181-3323
50 | 石墨密封垫圈 | 0.32mm，10/pk | 1 | 盘 | 安捷伦，部件号：5080-8853
51 | AI/AS自动进样器 | 10μL，针头型号25G | 2 | 支 | 赛默飞，货号：36500525
52 | AI/AS自动进样器 | 10μL，针头型号23G-26G | 2 | 支 | 赛默飞，货号：36500580
53 | AI/AS自动进样器 | 10μL，针头型号23G | 2 | 支 | 赛默飞，货号：36520060
54 | AI/AS自动进样器 | 10μL，针头型号26G | 2 | 支 | 赛默飞，货号：365D3711
55 | 玻璃量筒 | 500mL | 2 | 个 | 蜀牛
56 | 橡胶吸球 | 14ml | 1 | 袋 | biosharp，货号：BS-PBR-14-B
57 | 收集管架 | 12mm孔径，24孔 | 2 | 个 | 亚克力板
463