附件1

2024年桂林国控水站改造保障项目采购需求

2024年全区开展国控水质自动监测站运维检查。检查发现桂林国控站点存在站房及其基础设施受损等相关问题。其中桂林阳朔国家水质自动监测站于2003年3月建成投入使用至今已有21年，站房、庭院、围墙、地面破损严重。雨季、洪涝、台风天气存在安全隐患。水库出水口和交州水站均存在站房外墙及基础设施问题。为确保控制断面水质9项指标实时自动监测，及时掌握断面水质情况，把握水质规律，为区域水污染防治工作提供决策支撑、国家财产不受破坏而改造。

一、项目内容

对桂林辖区内3个国控水质自动站站房及其院落进行维修和维护。

| 序号 | 改造内容 |  | 数量 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳朔国控水站 | 站房墙面修复 | 站房外墙四面腻子翻新 | 280m2 |
|  |  | 站房围墙修复 | 站房庭院围墙铲除旧腻子，重新翻新 | 380m2 |
|  |  | 站房庭院地面修复 | 庭院下沉地面加固修复，杂草清理 | 30m3 |
|  |  | 站房庭院大门更换 | 拆除庭院旧大门，重新更换新不锈钢大门 | 1扇 |
|  |  | 站房房顶清洁修复 | 站房房顶卫生清洁、损坏瓦片更换 | 1项 |
|  |  | 站房外部线路加固 | 站房外部墙面线路重新添加护管加固 | 1项 |
|  |  | 站房庭院杂物清理 | 庭院杂草、石头、卫星接收器清理 | 1项 |
|  |  | 人工 | 人工铲除旧墙面、刮腻子、杂草、垃圾搬运等 | 8天 |
| 2 | 交州国控水站 | 站房墙面修复 | 站房内外墙面腻子翻新 | 150m2 |
|  |  | 站房加装排风扇 | 站房设备间加装两个排风扇 | 2个 |
|  |  | 站房外部市电设施清理 | 站房外部变压器清除杂草、树藤 | 1项 |
|  |  | 人工 | 人工铲除旧墙面、开孔、杂草、混凝土垃圾清除等 | 3天 |
| 3 | 水库出口国控水站 | 站房加装排风扇 | 站房设备间加装两个排风扇 | 2个 |
|  |  | 人工 | 人工开孔清理混凝土等垃圾清除等 | 1天 |

二、商务要求

1.报价要求

本项目实行总承包报价，报价为采购人指定服务范围内的全部价格，至少包括：（1）服务价格(包括材料、人工、辅助设施等）；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）与本项目有关的其他一切费用。

项目完成后由桂林生态环境监测中心安排验收，采购人不再支付成交价格以外的任何费用。

2.项目交付时间：项目2024年12月28日前完成。

3.项目服务地点：阳朔县、灵川县、龙胜县。

4.付款条件：签订合同后3个工作日内，由采购人向成交人支付成交金额50%，作为预付款；项目验收通过后5个工作日内，由采购人向成交人支付成交金额47%；剩余成交金额3%作为质保金，质保期满后无息支付；

质保金：项目总额 3%。质保金以银行保函形式，在甲方付尾款前提交甲方。3年质保期到期，甲方在接到乙方返还保证金申请后，于14天内会同乙方按照合同约定的内容进行核实。如无异议，甲方按照约定将保证金返还乙方。

5.验收要求：中标方配合桂林生态环境监测中心完成验收，直至验收通过。

三、质量保证

项目施工完成后，基础设施质保期为3年，质保期内出现工程质量问题，中标方应履行保修义务。

四、其他要求

供应商需提供但不限于运维方案、报价表（含报价明细表）、营业执照、法人身份证、委托办理的委托书、受委托人身份证、无重大违法说明、业绩证明，及其公司获得与采购内容有关的资质、证书等材料。

根据供应商提交的材料进行综合评分，按照得分由高到低顺序得出成交候选人名单，评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高排序，评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣排序。成交原则为排序顺位第一的供应商。如成交供应商因不可抗力提出不能履行合同，顺位选择第二排名的供应商，以此类推。

五、项目预算

项目经费预算6万元。

广西壮族自治区桂林生态环境监测中心

2024年12月16日