## 汇总表
附件1
广西壮族自区南宁生态环境监测中心2024年第四季度试剂耗材(第二批)采购需求表及商务要求
序号 | 科室 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 (元) | 参考品牌 | 是否属于易制毒，若是，属于几类？ | 备注
1 | 分1 | BRAND Transferpette® S 移液器 | 移液体积 100-1000 μL | 1 | 支 |  |  | 普兰德 BRAND® | 否
2 | 分2 | BRAND Transferpette® S 移液器 | 移液体积 10-100 μL | 1 | 支 |  |  | 普兰德 BRAND® | 否
3 | 分3 | Eppendorf 移液器 | 移液体积 100-1000 μL | 1 | 支 |  |  | 艾本德 Eppendorf Research plus | 否
4 | 分4 | Eppendorf 移液器 | 移液体积 20-200 μL | 1 | 支 |  |  | 艾本德 | 否
5 | 分5 | 螺旋口样品瓶 | 棕色螺口2ml透明，瓶身宽度12mm,瓶身高度32mm，兼容安捷伦、岛津、赛默飞等气相气质进样器。 | 30 | 盒 |  |  | 安捷伦:货号5182-0716 | 否 | 2024.12.27前完成供货
6 | 分6 | 螺旋口样品瓶盖 | 适配棕色2ml透明样品瓶、瓶盖尺寸12mm螺纹拧盖，含红PTFE/白色硅胶隔垫 | 30 | 包 |  |  | 安捷伦:货号5182-0717 | 否 | 2024.12.27前完成供货
7 | 分7 | 移液枪头 | 5-200微升 ，1000只/包 | 3 | 包 |  |  | thermo scientific 货号：94300120 | 否 | 2024.12.27前完成供货
8 | 水1 | 正己烷 | 95%，4L/瓶 | 3 | 瓶 |  |  | LAB、fisher、默克 | 否 | 2024.12.27前完成供货
9 | 水2 | 硫酸银 | 25g/瓶，AR | 20 | 瓶 |  |  | 国药、西陇、光复 | 否 | 2024.12.27前完成供货
10 | 水3 | 抗坏血酸 | 25克/瓶 AR | 20 | 瓶 |  |  | 国药、西陇、光复 | 否 | 2024.12.27前完成供货
11 | 水4 | 细菌总数酶底物复合试剂（定量盘+试剂） | 25支/盒，适用《GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 | 1 | 盒 |  |  | 科立德 | 否 | 2024.12.27前完成供货
12 | 水5 | Analytical纯化柱组合 | 配套赛多利斯arium pro UV超纯水仪,含预纯化柱1支和精纯化柱1支 | 1 | 套 |  |  | 配套赛多利斯超纯水仪 | 否
13 | 水6 | 离心管 | 50mL/支，25个/包（有泡沫底架包装） | 50 | 包 |  |  | 康宁、艾本德、赛默飞 | 否 | 2024.12.27前完成供货
14 | 水7 | 透明聚丙烯（PP）螺纹口自动进样瓶（瓶+盖） | 1.5ml,带刻度，100个/盒，预开口，含盖垫,配套赛默飞ICS-6000型双通道离子色谱仪使用，品质符合《 水质 无机阴离子（F⁻、Cl⁻、NO₂⁻、Br⁻、NO₃⁻、PO₄³⁻、SO₃²⁻、SO₄²⁻）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016和《环境空气 降水中阳离子（Na⁺、NH₄⁺、K⁺、Mg²⁺、Ca²⁺）的测定 离子色谱法》 HJ 1005-2018要求 | 5 | 盒 |  |  | / | 否 | 2024.12.27前完成供货
15 | 水8 | 丁腈医用检查手套 | 无粉，加厚加长，耐酸碱，防穿透，M号,100只/盒 | 15 | 盒 |  |  | 麦迪康1131C、赛默飞 | 否 | 2024.12.27前完成供货
16 | 水9 | 丁腈医用检查手套 | 无粉，加厚加长，耐酸碱，防穿透，L号，100只/盒 | 5 | 盒 |  |  | 麦迪康1131D、赛默飞 | 否 | 2024.12.27前完成供货
17 | 水10 | 97孔定量盘（可定量2419MPN/100 ml） | 100个/箱 （要求最新日期） | 1 | 箱 |  |  | 科立德、泰林、赛默飞 | 否 | 按需供货，须提供最新日期
18 | 水11 | 51孔定量盘（可定量200MPN/100 ml） | 100个/箱 （要求最新日期） | 1 | 箱 |  |  | 科立德、泰林、赛默飞 | 否 | 按需供货，须提供最新日期
19 | 水12 | 滤头 | 0.45μm，聚醚砜（pes）直径13mm，100个/包，滤头过滤后的纯水中的65种金属浓度必须低于HJ700里检出限要求。 | 10 | 包 |  |  | 津腾、技迩、赛多利斯 | 否 | 2024.12.27前完成供货
20 | 水13 | 移液枪枪头 | 10ml，100个/包,带刻度，适配艾本德移液枪 | 10 | 包 |  |  | 艾本德 | 否 | 2024.12.27前完成供货
21 | 水14 | 生物医疗废物生物安全袋耐高温高压灭菌袋消毒有害废弃物袋 | 61*81cm，PP复合膜透明，50个/包 | 1 | 包 |  |  | 比克曼、Lab、赛默飞 | 否 | 2024.12.27前完成供货
22 | 水15 | 尿素 | AR，500g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 国药、西陇、光复 | 否 | 2024.12.27前完成供货
23 | 水16 | 水中钾标准物质（离子色谱用） | 1000mg/L,50mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 坛墨、标样所、钢研纳克 | 否
24 | 水17 | 水中钙标准物质（离子色谱用） | 1000mg/L,50mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 坛墨、标样所、钢研纳克 | 否
25 | 水18 | 水中钠标准物质（离子色谱用） | 1000mg/L,50mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 坛墨、标样所、钢研纳克 | 否
26 | 水19 | 水中镁标准物质（离子色谱用） | 1000mg/L,50mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 坛墨、标样所、钢研纳克 | 否
27 | 水20 | 97孔阳性标准比色盘 | 配套爱德士封口机使用，货号：98-09227-00 | 1 | 张 |  |  | 科立德 | 否
28 | 水21 | 氢氧化钠 | GR,500g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 国药、西陇、光复 | 否 | 2024.12.27前完成供货
29 | 水22 | 硫酸铁铵 | GR,500g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 国药、西陇、光复 | 否 | 2024.12.27前完成供货
30 | 现1 | 防毒面具过滤单元 | 型号：3303CN，自吸过滤式防毒面具过滤单元，过滤有机蒸汽有毒酸性气体，符合GB2890-2009 | 30 | 个 |  |  | / | 否
31 | 现2 | 塑料瓶及瓶盖 | 500ml（35*35*40），一箱70个 | 15 | 箱 |  |  | / | 否 | 2024.12.27前完成供货
32 | 现3 | 氨气检测管（NH3） | GASTEC 比长式快速检测管、10支/盒；货号：3La | 1 | 盒 |  |  | / | 否
33 | 现4 | 二氧化硫检测管（SO2） | GASTEC 比长式快速检测管、10支/盒；货号：5La | 1 | 盒 |  |  | / | 否
34 | 现5 | 氰化氢检测管（HCN） | GASTEC 比长式快速检测管、10支/盒；货号：12L | 1 | 盒 |  |  | / | 否
35 | 现6 | 氟化氢检测管（HF） | GASTEC 比长式快速检测管、10支/盒；货号：17 | 1 | 盒 |  |  | / | 否
36 | 现7 | 砷化氢检测管（AsH3） | GASTEC 比长式快速检测管、10支/盒；货号：19La | 1 | 盒 |  |  | / | 否
37 | 现8 | 氰化物快速检测包 | 测试范围（mg/L)：0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1-2。包装规格（次/盒）：50 | 1 | 盒 |  |  | / | 否
38 | 现9 | 挥发酚快速检测包 | 测试范围（mg/L)：0.2-0.5-1-2-5-10。 包装规格（次/盒）：50 | 1 | 盒 |  |  | / | 否
39 | 现10 | 金属总量快速检测包（Cu、Zn、Mn、Ni、Cd） | 测试范围（mg/L)：0.5-1-2-5-10-20 包装规格（次/盒）：50 | 1 | 盒 |  |  | / | 否
40 | 现11 | 总镉快速检测包 | 测试范围（mg/L)：0-0.1-0.2-0.5-1-2，包装规格（次/盒）：50 | 1 | 盒 |  |  | / | 否
41 | 现12 | 总汞快速检测包 | 测试范围（mg/L)：0-0.2-0.5-1.0-2.0-5.0-10，包装规格（次/盒）：50 | 1 | 盒 |  |  | / | 否
42 | 现13 | 总砷快速检测包 | 测试范围（mg/L)：0-0.5-1-2-3-5 包装规格（次/盒）：50 | 1 | 盒 |  |  | / | 否
43 | 现14 | 塑料镊子 | 防静电塑料无尘镊子 | 20 | 个 |  |  | / | 否 | 2024.12.27前完成供货
44 | 现15 | 智能标签打印机 | 精臣B1标签打印机 | 10 | 台 |  |  | / | 否 | 2024.12.27前完成供货
45 | 现16 | 标签打印纸 | 规格70×50mm，适配于精臣B1标签打印机 | 300 | 卷 |  |  | / | 否 | 2024.12.27前完成供货
46 | 现17 | 一次性聚乙烯塑料瓶 | 容量：1000mL，广口聚乙烯塑料瓶，用于采集水体中汞元素。 | 500 | 个 |  |  | / | 否 | 2024.12.27前完成供货
47 | 现18 | 防静电自封袋 | 每袋100个，18*11cm | 5 | 袋 |  |  | / | 否 | 2024.12.27前完成供货
|  |  | 合计 | 1109
商务项目 |  | 商务要求
报价要求 |  | 1.项目预算6.22万元，供应商须按采购需求清单所参考的分别列出品牌、货号、规格等，报项目单价及总价，报价不得超出项目预算,否则按无效报价文件处理。报价只能一次报出不得更改，未按项目需求清单报价的将视为无效报价。报价必须包含所有货物、随配附件、各种辅材、安装调试、培训、售后服务、各项税金及其他所有可能发生的一切费用，采购人不再支付成交价格以外的任何费用。 2.本项目供应商报价仅限推荐品牌及型号（货号），不接受推荐品牌及型号外的产品。 3.本项目部分产品已备注供货时限要求的，必须按供货时限要求响应并组织供货。
供应商资质要求 |  | 1.供应商应提供能销售货物的有效营业执照(投标时必须提供复印件且加盖公章，原件备查)。 2.需求清单中含有易制毒易制爆等危险化学品的，供应商应提供相关资质证明材料(投标时必须提供复印件且加盖公章，原件备查)。
供货要求 |  | 1.提供货物生产日期为近期最新批次，供应商发货前需向我中心提供产品出库清单，双方应在发货前核对发货内容，未经我方同意，不得私自发货。 2.发货时应严格按照该项货物包装运输要求进行发货，我方收货时出现以下情形则视为验收不合格:①产品规格、品牌、数量、浓度等参数与我方提供的采购需求不一致；②货物破损、变形、变质、劣质等使货物无法满足我方正常使用；③出库清单与实际到货货物不一致；④产品批次号不是最新批次号，到货时产品有效期不满足采购清单要求的有效期且未提前通知我方。如有上述验收不合格及其他验收不合格情况，我方可要求供应商对验收不合格的货物进行补发、换货。 3.我方如有紧急试剂耗材须要求供应时，供应商应积极组织货源，并保质保量的按要求限时供货。 4.产品实际供货中，如与我方提供的采购计划不符，供方可根据产品实际情况书面申请与我方协商，我方同意并书面答复后方可按协商供货。反之若我方采购需求有变，向供货方书面申请协商，经供货方书面答复后方可按协商供货。5.需要提供期货的，应按我中心要求向我中心提供提货单。
质量要求 |  | 达到国家及行业质量验收合格标准，满足采购人相关要求。从验收合格之日起计，货物质保期不少于货物有效期的三分之二期限，3个月内因质量问题须包换。如有在质量保证范围和质量保证期内发生非因采购人正常使用造成的质量问题的，中标人应在收到有关通知后 7 天内予以更换。质保期内全部服务费和更换货物的费用由中标人承担。
交付时间及地点 |  | 1.交付时间：自合同签订之日起20个工作日内完成供货（除期货外）。 2.交付地点：南宁市兴宁区民主路45号。
货款结算 |  | 1.合同生效后10个工作日内支付合同总价款的50%作为预付款，在所有货物提供给采购方并验收合格后（除期货提供提货单外）10个工作日内，支付合同总价款的50%。 2.每次支付前中标方须向采购方提交请款函、发票等资料后，采购方10个工作日内支付款项。
其他要求 |  | 中标成交后，5个工作日内签订合同。合同一经签订，即按合同价格执行，不考虑市场价格波动因素。供应商需详细阅读采购需求附件中的具体条款再进行报价，中标后不得随意变更和调整。