## 报价
序号 | 申购科室 | 物资名称 | 品牌 | 规格/型号 | 用途 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总报价(元) | 备注
1 |  | 一次性聚乙烯瓶（饮用水瓶） | 不限 | 500-600mL，螺口盖，无色透明 | 现场监测（水质监测） | 2000 | 个
2 |  | 声级计户外风罩 | 杭州爱华 | AWA14803,一级用；适配于AWA6292型、AWA6228+型多功能声级计 | 噪声监测 | 12 | 个
3 |  | 声级计延伸线缆 | 杭州爱华 | 5米，适配于AWA6292型多功能声级计 | 噪声监测 | 3 | 根
4 | 现场科 | 数据输出器 | 杭州爱华 | 型号：AH58F；含数据线 | 噪声监测 | 4 | 个
5 | 现场科 | 数据输出器的色带 | 杭州爱华 | ERC-09，黑；适用于爱华AH40,AH548F针式打印机 | 噪声监测 | 50 | 个
6 | 现场科 | 数据输出器的打印纸（非热敏） | 杭州爱华 | 57*30/57*28 | 噪声监测 | 200 | 个
7 | 现场科 | 1.5V恒压锂电池套装 | 斯丹德 | 型号：3600mWh-5号8仓套装 ；电池+充电器，内含8个AA(5号)可充电；水质多参数仪/声级计电源（可充电） | 现场监测（水质监测） | 2 | 套
8 | 现场科 | 18650锂电池 | 奈特科尔NITECORE | 型号18650,NL1836电压3.6V/3.7V，容量：3600mAh；哈希HQ4300水质多参数仪电源 | 现场监测（水质采样） | 2 | 个
9 | 现场科 | 18650锂电池充电器（套装） | 奈特科尔NITECORE | 型号：D2充电器；18650锂电池配套充电器 | 现场监测（水质采样） | 1 | 个
10 | 现场科 | 电池模块 | 美国哈希 | 货号：LZV804.99.00002，适用于Q2100便携式浊度计、DR1900便携式分光光度计 | 现场监测（水质采样） | 1 | 套
11 | 现场科 | 鹿皮绒搽镜布 | 不限 | 适用于Q2100便携式浊度计、DR1900便携式分光光度计 | 现场监测（水质采样） | 20 | 片
12 | 现场科 | 吸收管硅胶套帽（套帽） | 不限 | 用于吸收管/注射器堵头 | 现场监测（环境空气/大气采样） | 500 | 个
13 | 现场科 | 尘滤芯 | 青岛崂应 | 3012H-D，20*13*25mm；直径20mm；50微米；适用于崂应3012H-D型大流量低浓度烟尘/气测试仪(18款) | 固定源颗粒物采样 | 6 | 个
14 | 现场科 | 气水分离器水塞 | 青岛崂应 | 3012H-D，气水分离器配件；适用于崂应3012H-D型大流量低浓度烟尘/气测试仪(18款) | 固定源颗粒物采样 | 6 | 个
15 | 现场科 | pH标准缓冲液（pH校正液）（pH4.01） | 梅特勒 | 物料号: 51350018 ； 规格：Technical pH 4.01 6x250mL | 现场监测（水质多参数仪校准） | 3 | 盒
16 | 现场科 | pH标准缓冲液（pH校正液）（pH7.00） | 梅特勒 | 物料号：51350020 ；规格：Technical pH 7.00 6x250mL | 现场监测（水质多参数仪校准） | 3 | 盒
17 | 现场科 | pH标准缓冲液（pH校正液）（pH10.00） | 梅特勒 | 物料号: 51350024 ；规格：Technical pH 10.00 6x250mL | 现场监测（水质多参数仪校准） | 3 | 盒
18 | 现场科 | 电导率标准溶液 | 梅特勒 | 物料号: 51350096 ； 规格：1413 uS 6x250mL | 现场监测（水质多参数仪校准） | 2 | 盒
19 | 现场科 | 电导标准溶液 | 美国哈希 | 货号：LZW9700.99 ；规格：147μS/cm，CERT，250mL | 现场监测（水质多参数仪校准） | 3 | 瓶
20 | 现场科 | pH电极 | 美国哈希 | 型号：LDO10103,3米线;适用于HQ4300、HQ40d水质多参数测试仪 | 现场监测（水质监测） | 1 | 支
21 | 现场科 | 溶解氧电极 | 美国哈希 | 型号：PHC10103,3米线;适用于HQ4300、HQ41d水质多参数测试仪 | 现场监测（水质监测） | 1 | 支
22 | 现场科 | 4G数据传输辅助模块 | 可飞 | 4G 网络 | 无人机采水系统 | 2 | 张
23 | 现场科 | 德图烟气分析仪数据输出器 | 德图 | 适用于德图testo 350加强版 烟气分析仪 | 监测数据输出 | 1 | 台
24 | 现场科 | 烟尘多功能取样管（1085W型） | 青岛崂应 | 1085W型，不锈钢材质；配套青岛崂应3012H烟尘采样器；长度：1.5米 | 固定源颗粒物采样 | 1 | 套
25 | 现场科 | 烟尘多功能取样管对接枪（1085K型） | 青岛崂应 | 1085K型，不锈钢材质；配套青岛崂应3012H烟尘采样器；长度：1.5米+1.5米（共3米） | 固定源颗粒物采样 | 1 | 套
26 | 现场科 | 3012H低浓度颗粒物采样头 （含端末帽） | 青岛崂应 | 适配青岛崂应3012H烟尘采样器，低浓度颗粒物采样枪，直径：（φ4、φ5、φ6、φ7、φ8、φ10、φ12、φ14） | 固定源颗粒物采样 | 2 | 套
27 | 现场科 | 速干防晒帽 （冲浪帽/渔夫帽/登山牛仔帽） | GOLDARTIST | 大帽檐，颜色：橙（橘）/黄/红，材质：速干、防晒（UPF50+） | 户外工作防晒 | 10 | 顶
28 | 现场科 | 生物毒性冻干粉试剂 | 朗石 | 一套20支 | 应急监测(生物毒性测试) | 1 | 套
29 | 现场科 | 复苏稀释液 | 朗石 | 100ml/瓶 | 应急监测(生物毒性测试) | 1 | 瓶
30 | 现场科 | 渗透压调节液 | 朗石 | 100ml/瓶 | 应急监测(生物毒性测试) | 1 | 瓶
31 | 现场科 | 测试试管 | 朗石 | / | 应急监测(生物毒性测试) | 100 | 支
32 | 现场科 | 铝箔密封圈 | 青岛崂应/聚凯科创 | 47mm ,窄边，100片/盒 | 固定源颗粒物采样 | 2 | 盒
33 | 现场科 | 3#石英滤筒 | 聚凯科创 | 3#石英滤筒28*70mm（单只滤筒带滤筒盒）,25支/盒，重金属背景值低 | 固定源颗粒物采样 | 2 | 盒
34 | 现场科 | 玻璃纤维滤筒瓶 | 聚凯科创 | 适用于3#玻璃纤维滤筒 | 固定源颗粒物采样 | 20 | 个
35 | 现场科 | 3#超细玻璃纤维无胶滤筒 | 青岛崂应/聚凯科创 | 3#超细玻璃纤维无胶滤筒28*70mm，20个/盒 | 固定源颗粒物采样 | 5 | 盒
|  | 金额合计： | [6 empty] | 0
商务要求
1 | 供货要求 |  | （一）提供货物生产日期为近期最新批次，供应商发货前需向我中心提供产品出库清单，双方应在发货前核对发货内容，未经我方同意，不得私自发货。 （二）发货时应严格按照该项货物包装运输要求进行发货，我方收货时出现以下情形则视为验收不合格:①产品规格、品牌、数量、浓度等参数与我方提供的采购需求不一致；②标准物质无纸质版标准物质证书；③无货物破损、变形、变质、劣质等使货物无法满足我方正常使用；④出库清单与实际到货货物不一致；⑤产品批次号不是最新批次号，到货时产品有效期不足采购清单要求的有效期且未提前通知我方。如有上述验收不合格及其他验收不合格情况，我方可要求供应商对验收不合格的货物进行补发、换货。 （三）我方有紧急标准物质、试剂耗材须要求供应时，供应商应积极组织货源，并保质保量的按要求限时供货。 （四）产品实际供货中，如与我方提供的采购计划不符，供方可根据产品实际情况书面申请与我方协商，我方同意并书面答复后方可按协商供货。反之若我方采购需求有变，向供货方书面申请协商，经供货方书面答复后方可按协商供货。 （五）投标供应商必须能够满足产品参数要求，为确保正品，投标人必须在供货时提供产品的售后服务承诺函及供货证明原件，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主办公使用的，业主可不予验收，采购人将上报监督管理部门处理，所造成的损失由成交供应商自行承担。 （六）乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按合同合计金额的3%向甲方支付逾期交付的违约金；逾期超过十日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方退还已收取的款项，同时乙方应按照合同合计金额的30%向甲方支付违约金并承担因此给甲方造成的经济损失。 （七）乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等不合格的，应按甲方的要求、在甲方指定的期限内更换，乙方因更换造成货物逾期交付的，按乙方逾期交付承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同合计金额30％的违约金并赔偿甲方经济损失。
2 | 标准物质证书 |  | 标准物质类产品应提供其对应其品牌厂家的标准物质证书原件，标准品应提供相应的产品合格说明。提供的实验产品是严格按国家有关规定生产的、全新的，完整的、未使用过的。
3 | 相关资质 |  | 供方应提供有效的标准物质营业执照(投标时必须提供复印件，原件备查)、相对应售卖资质（例如危化品经营许可证、易制毒经营许可证等，投标时必须提供复印件，原件备查）、运输资质（例如易燃易爆运输许可证、危化品运输许可证、易制毒运输许可证等，投标时必须提供复印件，原件备查）等。
4 | 供货期 |  | 签订合同后国产货物7个工作日内完成交付，进口货物20个工作日内完成交付。
5 | 付款方式 |  | 货物货款可分阶段支付：中标方在部分供货后，经采购方验收完成，中标方可向采购方申请阶段性结算。在所有货物提供给采购方并经验收完成，采购方支付剩余货款。