## 报价
序号 | 申购科室 | 物资名称 | 品牌 | 规格/型号 | 用途 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总报价(元) | 备注
1 | 分析科 | 实验室用一次性注射器(PP/PE、无橡胶活塞、中头、无针头) | 上海安谱 | 实验室用一次性注射器(PP/PE、无橡胶活塞、中头、无针头)，商品编号QBAA-002012×50；100只/袋；50袋/箱 | 有机前处理 | 1 | 箱
2 | 分析科 | 实验室用一次性注射器(PP/PE、无橡胶活塞、偏头、无针头) | 上海安谱 | 实验室用一次性注射器(PP/PE、无橡胶活塞、偏头、无针头)，商品编号QBAA-002013×30；100只/袋；30袋/箱 | 有机前处理 | 1 | 箱
3 | 分析科 | 纳氏比色管 | 天玻 | 10mL，平底，带全刻度，具玻璃塞，A级 | 实验通用 | 40 | 支
4 | 分析科 | 纳氏比色管 | 天玻 | 25mL，平底，带全刻度，具玻璃塞，A级 | 实验通用 | 40 | 支
5 | 分析科 | 纳氏比色管 | 天玻 | 50mL，平底，带全刻度，具玻璃塞，A级 | 实验通用 | 40 | 支
6 | 分析科 | TEX超纯化柱 | 品牌Milipore | 型号Q PAK，纯水机超纯化柱，适用于Milli-Q Direct16超纯水系统 | 纯水机耗材 | 1 | 个
7 | 分析科 | 微限一次性过滤器 | 温州维科生物实验设备有限公司 | 规格100ml，一箱144个 | 海水浴场肠球菌 | 6 | 箱
8 | 分析科 | 高锰酸钾容量分析用溶液 | 鸿蒙 | 浓度（0.1008moL/L）,500mL/瓶 | 高锰酸盐指数 | 5 | 瓶
9 | 分析科 | 草酸钠容量分析溶液 | 鸿蒙 | 浓度（0.100moL/L）,500mL/瓶 | 高锰酸盐指数 | 5 | 瓶
10 | 分析科 | 离心管 | 比克曼15mL | 15mL | 金属实验 | 30 | 包
11 | 分析科 | 带盖锥形瓶 | 无要求 | 200mL | 金属实验 | 400 | 个
12 | 分析科 | 硫酸 | 晶瑞 | 电子级，500mL | 金属实验 | 20 | 瓶
13 | 分析科 | 硝酸 | 诺尔施 | 电子级，500mL | 金属实验 | 6 | 瓶
14 | 分析科 | 高氯酸 | 沪试 | 优级纯，500mL | 金属实验 | 6 | 瓶
15 | 分析科 | 大肚移液管 | 天玻 | 10mL | 实验通用 | 10 | 根
16 | 分析科 | 直管 | 天玻 | 10mL | 实验通用 | 10 | 根
17 | 分析科 | 直管 | 天玻 | 25.0mL | 实验通用 | 10 | 根
18 | 分析科 | 酸式滴定管 | 天玻 | 10mL聚四氟乙烯旋塞 | 实验通用 | 5 | 根
19 | 分析科 | 酸碱通用滴定管 | 天玻 | 50mL 聚四氟乙烯旋塞 | 实验通用 | 5 | 根
20 | 分析科 | 酒石酸钾钠 | 深圳博林达科技有限公司 | 500ml | 氨氮 | 1 | 瓶
21 | 分析科 | 蠕动泵管 | 瑞士万通 | 货号61826360 | 离子色谱 | 4 | 根
22 | 分析科 | 2.6-吡啶二羧酸 | 罗恩试剂 | 25g/瓶 | 离子色谱 | 4 | 瓶
23 | 分析科 | 离子色谱柱保护柱 | 赛默飞AS18 | 货号：076035 | 离子色谱 | 1 | 个
|  | 金额合计： | [6 empty] | 0
商务要求
1 | 供货要求 |  | （一）提供货物生产日期为近期最新批次，供应商发货前需向我中心提供产品出库清单，双方应在发货前核对发货内容，未经我方同意，不得私自发货。 （二）发货时应严格按照该项货物包装运输要求进行发货，我方收货时出现以下情形则视为验收不合格:①产品规格、品牌、数量、浓度等参数与我方提供的采购需求不一致；②标准物质无纸质版标准物质证书；③无货物破损、变形、变质、劣质等使货物无法满足我方正常使用；④出库清单与实际到货货物不一致；⑤产品批次号不是最新批次号，到货时产品有效期不足采购清单要求的有效期且未提前通知我方。如有上述验收不合格及其他验收不合格情况，我方可要求供应商对验收不合格的货物进行补发、换货。 （三）我方有紧急标准物质、试剂耗材须要求供应时，供应商应积极组织货源，并保质保量的按要求限时供货。 （四）产品实际供货中，如与我方提供的采购计划不符，供方可根据产品实际情况书面申请与我方协商，我方同意并书面答复后方可按协商供货。反之若我方采购需求有变，向供货方书面申请协商，经供货方书面答复后方可按协商供货。 （五）投标供应商必须能够满足产品参数要求，为确保正品，投标人必须在供货时提供产品的售后服务承诺函及供货证明原件，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主办公使用的，业主可不予验收，采购人将上报监督管理部门处理，所造成的损失由成交供应商自行承担。 （六）乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按合同合计金额的3%向甲方支付逾期交付的违约金；逾期超过十日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方退还已收取的款项，同时乙方应按照合同合计金额的30%向甲方支付违约金并承担因此给甲方造成的经济损失。 （七）乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等不合格的，应按甲方的要求、在甲方指定的期限内更换，乙方因更换造成货物逾期交付的，按乙方逾期交付承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同合计金额30％的违约金并赔偿甲方经济损失。
2 | 标准物质证书 |  | 标准物质类产品应提供其对应其品牌厂家的标准物质证书原件，标准品应提供相应的产品合格说明。提供的实验产品是严格按国家有关规定生产的、全新的，完整的、未使用过的。
3 | 相关资质 |  | 供方应提供有效的标准物质营业执照(投标时必须提供复印件，原件备查)、相对应售卖资质（例如危化品经营许可证、易制毒经营许可证等，投标时必须提供复印件，原件备查）、运输资质（例如易燃易爆运输许可证、危化品运输许可证、易制毒运输许可证等，投标时必须提供复印件，原件备查）等。
4 | 供货期 |  | 签订合同后国产货物7个工作日内完成交付，进口货物20个工作日内完成交付。
5 | 付款方式 |  | 货物货款可分阶段支付：中标方在部分供货后，经采购方验收完成，中标方可向采购方申请阶段性结算。在所有货物提供给采购方并经验收完成，采购方支付剩余货款。