## Sheet1
附件1
2025年第一批试剂耗材采购项目需求清单
序号 | 物品名称 | 容量/个数/规格 | 参考品牌 | 货号 | 数量 | 单位 | 保质期/批号 | 到货期 | 备注
1 | 仪器防尘罩（防水） | 长1.5*宽1*高0.8(米） |  |  | 2 | 个
2 | 离心管架 | 5*5(25mL）+5*6（10mL) |  |  | 5 | 个
3 | 自吸过滤式防毒面具（半面罩） | 中号 | 3M | 03002431 | 15 | 个
4 | 一次性雨衣（加厚） | L码 |  |  | 20 | 件
5 | 正压式空气呼吸器 |  | 浙江恒泰或3M，要求与防护服配套 |  | 2 | 套
6 | 全封闭式消防防化服 | L码 | 浙江恒泰或3M |  | 2 | 套
7 | 劳保手套 | L码 | 星宇 |  | 30 | 双
8 | 低浓度颗粒物采样滤头 | 6# | 崂应 |  | 25 | 个
9 | 低浓度颗粒物采样滤头 | 10# | 崂应 |  | 20 | 个
10 | 低浓度颗粒物采样滤头 | 12# | 崂应 |  | 20 | 个
11 | 低浓度颗粒物采样滤头 | 16# | 崂应 |  | 32 | 个
12 | 冲击式吸收管 | 75mL |  |  | 50 | 支
13 | 250mL碘量瓶 | 白玻，带盖 |  |  | 20 | 个
14 | 聚四氟乙烯干粉勺 | 10mL圆头，长度约15cm |  |  | 10 | 个
15 | 304不锈钢试管架 | 21mm孔径，4*10排 |  |  | 5 | 个
16 | 304不锈钢试管架 | 50mL离心管专用，24孔 |  |  | 5 | 个
17 | 50mL分液漏斗 | 聚四氟乙烯口塞、节门塞，磨口19/22，2mm节门 | 欣维尔Synthware |  | 10 | 个
18 | 250mL分液漏斗 | 聚四氟乙烯口塞、节门塞，M磨口24/40，4mm节门 | 欣维尔Synthware |  | 10 | 个
19 | 500mL分液漏斗 | 聚四氟乙烯口塞、节门塞，磨口24/40，4mm节门 | 欣维尔Synthware |  | 10 | 个
20 | 1000mL分液漏斗 | 聚四氟乙烯口塞、节门塞，磨口24/40，4mm节门 | 欣维尔Synthware |  | 10 | 个
21 | 60mm短颈玻璃漏斗 | 三角漏斗，短颈，口径60mm | 葵花kuihuap |  | 20 | 个
22 | 聚四氟乙烯磁力搅拌子 | A17*50mm，1只/盒，橄榄型 | 欣维尔Synthware | SA1758 | 20 | 只
23 | 聚四氟乙烯磁力搅拌子 | C9*38mm，2只/盒，八面体加箍 | 欣维尔Synthware | SC0938 | 20 | 只
24 | 瓶口分液器 | 量程5~50mL，有机型，数字可调，Dispensette | 普兰德 |  | 5 | 个
25 | 4mL玻璃螺口进样瓶 | 透明，VIAL 4ML CLEAR SCREW 13MM 13-425 thread ID PATCH 100/pk | 赛默飞 | 6ASV13-1P | 5 | 盒
26 | 4mL玻璃螺口进样瓶 | 棕色，透明，VIAL 4ML CLEAR SCREW 13MM 13-425 thread ID PATCH 100/pk | 赛默飞 | 6ASV13-2P | 5 | 盒
27 | SureSTART™ 13 mm 螺口盖 | 白色硅胶/红色 PTFE | 赛默飞 | 6ASC13ST15 | 10 | 包
28 | 塑料样品瓶架 | 28mm,40孔，适用于20~60mL样品瓶 |  |  | 10 | 个
29 | 24格避光样品瓶盒 | 聚丙烯pp，203*137*59mm |  |  | 5 | 个
30 | 聚四氟乙烯透明PFA洗瓶 | 500mL大口 |  |  | 5 | 个
31 | 聚四氟乙烯透明PFA洗瓶 | 500mL小口 |  |  | 5 | 个
32 | 芳纶耐高温防烫手套 | 耐高温500℃ |  |  | 3 | 双
33 | 气相色谱进样口隔垫 | 11mm,marathon材质，50/pk | 赛默飞 | 313P3233 | 4 | 瓶
34 | 吹扫捕集阱10# | Tenax/silica gel/cms | O.I | 228122 | 1 | 个
35 | 304不锈钢双层静音移动实验室手推车（带围档） | 85*45*85cm尺寸左右 |  |  | 3 | 个
36 | 耐高温试管（带胶塞） | 15mL |  |  | 30 | 支
37 | 耐高温试管 配套的试管架 | 放15mL试管 |  |  | 3 | 个
38 | 酒精灯 |  |  |  | 2 | 个
39 | 75%酒精 | 带喷口 |  |  | 5 | 瓶
40 | 260ml氮吹瓶 | 外径50mm、壁厚2mm、斜坡30mm，1.0ml尾管25mm、刻度单位0.1ml |  |  | 20 | 个
41 | c8液相色谱柱 | 2.7μm，4.6*150mm | 安捷伦 | 683975-906 | 1 | 根
42 | ICP-MS采样锥 | 需适配仪器：电感耦合等离子体质谱仪ICAP Q，出厂编号：SN02861R，序列号：10- 5000-041-62-AU503 | 赛默飞 |  | 1 | 个
43 | ICP-MS截取锥 | 需适配仪器：电感耦合等离子体质谱仪ICAP Q，出厂编号：SN02861R，序列号：10- 5000-041-62-AU503 | 赛默飞 |  | 1 | 个
44 | ICP-MS中心管 | 需适配仪器：电感耦合等离子体质谱仪ICAP Q，出厂编号：SN02861R，序列号：10- 5000-041-62-AU503 | 赛默飞 | 1320040 | 1 | 个
45 | ICP-MS进样蠕动泵管 | 需适配仪器：电感耦合等离子体质谱仪ICAP Q，出厂编号：SN02861R，序列号：10- 5000-041-62-AU503 | 赛默飞 | 1320050 | 1 | 包
46 | 保护柱 | 色谱柱,XDB 80Å C18，1.0x17mm，5µm保护柱，3/包 | 安捷伦 | 5185-5921 | 1 | 包
47 | 8500180汞膜电极组（工作电极、对电极、参比电极、参比电极外壳、 抛光 套件和10个分析杯），用于测量：镉，铜，锰，铅，铊， 三价锑， 锡和锌 |  | 现代水务（适配PDV6000） |  | 2 | 套
48 | PDV6000铅镉锌混标 | 20mg/L | 现代水务 |  | 2 | 瓶
49 | PDV6000铜铅镉混标 | 20mg/L | 现代水务 |  | 2 | 瓶
50 | PDV6000CLAC电解粉 |  | 现代水务 |  | 4 | 瓶
51 | PDV6000汞电镀液 |  | 现代水务 |  | 2 | 瓶
52 | PDV6000稀释液A |  | 现代水务 |  | 4 | 瓶
53 | PDV6000稀释液B |  | 现代水务 |  | 4 | 瓶
54 | 工作电极打磨液 |  | 现代水务 |  | 2 | 瓶