## Sheet1
附件1
2025年第一季度耗材采购项目需求表
序号 | 名称 | 规格型号 | 购置数量 | 单位 | 技术要求
1 | 进样小瓶瓶盖 | 100个/包 | 30 | 包 | 内衬聚四氟乙烯薄膜，适用2mL进样小瓶，安捷伦：5182-0717
2 | 进样小瓶 | 100个/盒 | 40 | 盒 | 棕色，2mL，安捷伦货号：5182-0716
3 | 固体废物筛子 | 5mm孔径，筛直径≥20cm | 2 | 个
4 | 固体废物浸出毒性筛子 | 3mm孔径，筛直径≥20cm | 2 | 个 | 涂 Teflon 的筛网
5 | 滤膜 | 材质：PTFE，孔径：0.45um；25mm | 50 | 个 | 品牌：Xiboshi；适用于全自动阴离子洗涤剂在线萃取分析仪（顺昕3100）
6 | 比色管架 | 12孔/个 | 12 | 个 | 适用于100mL比色管，材质为木质
7 | 进样针 | 2个/盒 | 2 | 盒 | 适用于吉天原子荧光921
8 | 聚丙烯10mL比色管架 | 2排20孔 | 4 | 个 | =DISPIMG("ID_09934C84EE834F39BCBA8CBCD22963C5",1)
9 | 圆形旋转移液枪架 | 每个可放置6把移液枪 | 8 | 个 | 甄选LC-001-0601，适用于普兰德移液枪
10 | 烧杯 | 3L | 2 | 个
11 | 量筒 | 100mL | 15 | 个
12 | 针式过滤器 | 水系滤膜25*0.22μm | 5 | 盒 | 品牌：津腾
13 | 三角量杯 | 250mL，玻璃材质 | 2 | 个
14 | 吹扫捕集阱 | 型号E70300-k03 | 1 | 个 | 厂家：EST
15 | 有机玻璃试管架 | 100mL 12孔 | 10 | 个 | 孔径31mm，单排12孔
16 | 赛默飞ICP炬管 |  | 1 | 支 | 货号842312051841
17 | 赛默飞ICPMS采样锥 |  | 1 | 个 | Ni33563，货号3600812
18 | 赛默飞ICPMS截取锥 |  | 1 | 个 | 货号1311870
19 | 旋盖离心管 | 50mL，带准确刻度，尖底，聚丙烯材质，每包25支 | 30 | 包 | =DISPIMG("ID_E0E70686E5FB459588A8B905D635E342",1)
20 | 哈希电导率探头 |  | 1 | 个 | 适配哈希HQ440d多参数水质分析仪，货号：CDC40103，3米电缆
21 | 离心管 | 100mL，压盖加厚圆底，PP材质，30个/包 | 20 | 包 | 非螺口，加厚圆底PP材质。口内径：35.5mm，高：107mm。品牌：莱博尔，货号：2101003。
22 | 一次性塑料滴管 | 10mL，独立包装，60支/包 | 3 | 包
23 | 1mL移液枪枪头 | 200个/包 | 5 | 包 | 适用于普兰德.总量1000个
24 | 5mL移液枪枪头 | 200个/包 | 5 | 包 | 适用于普兰德.总量1000个
25 | 10mL移液枪枪头 | 200个/包 | 5 | 包 | 适用于普兰德.总量1000个
26 | 10ml无针注射器 |  | 20 | 包 | 品牌：康德莱，100个/包
27 | 针筒过滤头（蓝色） | 0.45μm直径25mm | 10 | 盒 | 品牌：津腾，PES，100个/盒
28 | 10mL尖底离心管 | 聚丙烯材质，尖底，蓝盖，40个/包 | 20 | 包 | 品牌：安谱
29 | 赛默飞离子色谱样品瓶过滤盖 | 适用于5mLAS-DV进样瓶；250个/盒 | 5 | 盒 | 货号：038009，只要盖子
30 | PEEK毛细管 HPLC液相色谱流体传输管耐压管 |  | 1 | 米 | 外径1/16英寸，0.50mm内径
31 | 握把塑料量杯 | 1000ml/个 | 10 | 个 | 1000ml
32 | 一次性丁腈手套 | S码 | 5 | 盒 | 丁腈手套S码（麻指）100只/盒,爱马斯
33 | 一次性丁腈手套 | M码 | 20 | 盒 | 丁腈手套M码（麻指）100只/盒,爱马斯
34 | 一次性丁腈手套 | L码 | 20 | 盒 | 丁腈手套L码（麻指） 100只/盒,爱马斯
35 | 洗瓶 |  | 5 | 个 | 质量好一点，厚款.规格500mL
36 | 洗耳球 |  | 10 | 个 | 吸口小，吸力强劲，球身不能软塌塌。60mL(中号）
37 | 蓝色托盘 | 深底约30*70cm | 5 | 个 | 尺寸(外):约465*305*70mm；尺寸(内):约440*280*63mm
38 | 烧杯 | 1L | 6 | 个 | 湘玻 低型烧杯,厚壁,3.3高硼玻璃材质,具嘴,印刷刻度,容量1000mL
39 | 10ml离心管架 | 50孔/个 | 3 | 个 | 适用于10ml离心管
40 | Agilent Gas Clean 载气净化器 | 部件号：CP17973 | 1 | 个
41 | 实验服 | 女款 | 15 | 件 | 品牌：医护之星；L：5件；XL:5件；XXL:5件
42 | 实验服 | 男装 | 10 | 件 | 品牌：医护之星；XL: 5件；XXL: 5件
43 | 普兰德移液枪 | 5mL | 1 | 个 | 型号：D-5000，货号：705882
44 | 普兰德移液枪 | 1mL | 1 | 个 | 型号：D-1000
45 | 混合型阳离子交换固相萃取柱 | 150mg/6ml | 5 | 盒 | 品牌恺江
46 | 混合型弱阴离子交换反相吸附固相萃取柱（适用于全氟化合物） | 30支/盒，150mg/6mL | 5 | 盒 | 品牌:Waters，货号:186009345
47 | 余氯试纸 | 品牌：环凯；规格：0-20mg/L | 5 | 盒
48 | 塞氏盘 | 长度30米 | 3 | 套 | =DISPIMG("ID_7CD9673C48494BC493972222D5A373B9",1)
49 | PTFE硅胶垫片 | 品牌：英诺德；规格：本色，圆形，41-0022，22*3mm 100个/包 | 5 | 包 | =DISPIMG("ID_4D696FD371DF46D887027EF0D868923E",1)
50 | 绕线魔术贴 | 规格：卷/13米，灰色，可裁剪。 | 5 | 卷 | =DISPIMG("ID_99D4046055DB4FA1BA8F0E598E4A7FEB",1)
51 | 哈希HQ40d箱 | 品牌：哈希；规格：HQ40d配件箱。 | 1 | 个 | =DISPIMG("ID_98D89BFBEB0343C68A579A7F2E5F58E6",1)
52 | 不锈钢筛网 | 直径约30cm，500目 | 5 | 个 | =DISPIMG("ID_1D0559B8A09241B48F1541BD84A5CA24",1)
53 | 标签贴 | 长7cm，宽5cm | 2000 | 个 | =DISPIMG("ID_4791A9BB9BA043C290D110B33430D2EB",1)
54 | 实验服 | 薄款松紧袖（长袖，女款3套、男款12套） | 15 | 套 | 医护 之星
55 | 自吸过滤式防毒面具（半面罩） | 配备2个有机蒸汽滤毒盒 | 15 | 套 | 3M，型号6200套装
56 | 护目镜 | 防雾、防化学物、防紫外线 | 15 | 个 | 3M，型号1621AF
57 | 防酸碱工业手套 | ≥60cm，加长加厚 | 15 | 对
58 | 防化靴套 | 耐酸碱化学品 | 15 | 对
59 | 轻便式防化服 | Tychem2000 | 15 | 套 | S码，C级防护
60 | 一次性医用口罩 | 10个（每个独立包装）/包 | 3 | 包
61 | （红色）自动充气救生衣 | 落水3s内自动启动充气 | 15 | 套 | =DISPIMG("ID_3BAF9C5C255042DB8FD8F66B8C5E897D",1)
62 | 户外多功能头灯 | 神火HL52-S | 15 | 个
63 | 一次性丁腈手套 | 100支/盒 | 5 | 盒 | 品牌：爱马斯
64 | 移液枪 | 每套含：10mL、1000μL、200μL、100μL各一支 | 3 | 套 | Genex Beta
65 | 移液枪枪嘴 | 规格10mL，100个/包 | 3 | 包 | Genex Beta
66 | 移液枪支架 | 旋转型 | 3 | 个 | Genex Beta