## Sheet1
附件1：
2025年第一季度标准物质采购项目需求表
序号 | 名称 | 规格型号 | 购置数量 | 单位 | 品牌 | 技术要求
1 | 高锰酸盐指数标准样品 | 20mL | 10 | 瓶 | 环标所 | 覆盖不同浓度
2 | 氰化物标准溶液 | 40mL | 2 | 瓶 | 坛墨 | 50µg/mL
3 | 氰化物标准样品 | 20mL | 6 | 瓶 | 坛墨 | 覆盖不同浓度
4 | 锑标准溶液 | 20ml | 2 | 瓶 | 环标所 | 100mg/L
5 | 挥发酚标准溶液 | 20mL | 6 | 瓶 | 坛墨 | 1000µg/mL
6 | 水合肼标准样品 | 20mL | 2 | 瓶 | 坛墨 | 有效期到最新日期
7 | 碘化物标准溶液 | 20mL | 2 | 瓶 | 环标所 | 500mg/L
8 | 碘化物标准样品 | 20mL | 1 | 瓶 | 环标所 | 浓度＜1mg/L
9 | 溶解性总固体标准样品 | 500mL | 2 | 瓶 | 北方伟业 | 有效期到最新日期
10 | 甲醇中4-溴氟苯 （标液） | 1mL | 1 | 瓶 | AccuStandard | 100μg/mL，有效期到最新日期
11 | 氟苯（标液） | 1mL | 1 | 瓶 | AccuStandard | 2000μg/mL，有效期到最新日期
12 | 25种挥发性有机物混合标准液（标液） | 1mL | 1 | 瓶 | AccuStandard | 2000μg/mL，有效期到最新日期
13 | 重铬酸钾（基准试剂） | 50g/瓶 | 3 | 瓶 | 计量院 | 99.995±0.008(克)，有效期到最新日期
14 | 氨（标液） | 20mL/瓶 | 2 | 瓶 | 环标所 | 100mg/L，有效期到最新日期
15 | 氨（标样） | 20mL/瓶 | 1 | 瓶 | 环标所 | 100mg/L，有效期到最新日期
16 | 次氯酸钠使用液 |  | 1 | 瓶 | 坛墨 | ρ（有效氯）=3.5 g/L，c（游离碱，以NaOH 计）=0.75 mol/L。有效期到2025年7月后。
17 | 聚合种子胶囊 | 50个/瓶 | 1 | 瓶 | 哈希 | 货号：2918700。有效期到最新日期。
18 | 21种微量元素（标样） | 15mL/瓶 | 1 | 瓶 | ERA | 含Ag,Al,As,B,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Sr,Tl,V,Zn元素，有效期到2027年后。
19 | 草酸钠标准溶液 | 1L/瓶 | 1 | 瓶 | 坛墨 | 浓度：0.1mol/L
20 | 高锰酸钾标准溶液 | 1L/瓶 | 1 | 瓶 | 坛墨 | 浓度：0.1mol/L
21 | pH标准样品 |  | 20 | 瓶 | 坛墨
22 | 电导率标准样品 |  | 20 | 瓶 | 坛墨
23 | 电导率校正液 |  | 1 | 支 | 坛墨 | 氯化钾，电导率84μS/cm，有效期25年9月以后。
24 | 电导率校正液 |  | 1 | 支 | 坛墨 | 氯化钾，电导率1413μS/cm，有效期25年9月以后。
25 | 电导率校正液 |  | 1 | 支 | 坛墨 | 氯化钾，电导率146.5μS/cm，有效期25年9月以后坛墨
26 | 19种金属混标 | 50ml，100mg/L | 1 | 瓶 | 坛墨 | 适用于HJ1315，有效期一年以上
27 | 总磷（标液） | 50ml，100.0μg/mL | 1 | 瓶 | 国家有色金属 | 最新日期生产的标液
28 | 水中二氯乙酸标准溶液 | 20mL，1000mg/L | 2 | 瓶 | 国家有色金属 | 有效期一年以上
29 | 水中三氯乙酸标准溶液 | 20mL，1000mg/L | 2 | 瓶 | 国家有色金属 | 有效期一年以上
30 | 氯酸盐标准样品 | 20mL | 1 | 瓶 | 坛墨 | 有效期一年以上
31 | 亚氯酸盐标准样品 | 20mL | 1 | 瓶 | 坛墨 | 有效期一年以上
32 | 溴酸盐标准样品 | 20mL | 1 | 瓶 | 坛墨 | 有效期一年以上
33 | 二氯乙酸标准样品 | 20mL | 1 | 瓶 | 坛墨 | 有效期一年以上
34 | 三氯乙酸标准样品 | 20mL | 1 | 瓶 | 国家有色金属 | 有效期一年以上
35 | 高氯酸盐标准样品 | 20mL | 1 | 瓶 | 坛墨 | 有效期一年以上
36 | 三氯乙醛标准样品 |  | 1 | 瓶 | 北方伟业 | 有效期一年以上
37 | 6种有机磷农药标准样品 |  | 1 | 瓶 | 北方伟业 | 有效期一年以上
38 | 氯化甲基汞标准溶液 |  | 1 | 瓶 | 坛墨 | 溶剂为甲醇，有效期一年以上
39 | 水中水合肼标准样品 |  | 2 | 瓶 | 坛墨 | 有效期一年以上
40 | 百菌清标准溶液 |  | 1 | 瓶 | 坛墨 | 溶剂为丙酮，有效期一年以上
41 | 溴氰菊酯标准溶液 |  | 1 | 瓶 | 坛墨 | 溶剂为丙酮，有效期一年以上
42 | 四乙基铅标准溶液 |  | 1 | 瓶 | 坛墨 | 溶剂为甲醇，有效期一年以上
43 | 松节油标准溶液 |  | 1 | 瓶 | 坛墨 | 溶剂为甲醇，有效期一年以上
44 | 乙醛、丙烯醛、丙烯腈混合标准溶液 |  | 1 | 瓶 | 坛墨 | 溶剂为水，有效期一年以上
45 | 敌百虫标准溶液 |  | 1 | 瓶 | 坛墨 | 溶剂为甲醇，有效期一年以上
46 | 2,4,6-三硝基苯酚标准溶液 |  | 1 | 瓶 | 坛墨 | 溶剂为甲醇，有效期一年以上
47 | 苯胺标准溶液 |  | 1 | 瓶 | 坛墨 | 溶剂为甲醇，有效期一年以上
48 | 6种有机磷农药标准样品 |  | 1 | 瓶 | 坛墨 | 有效期一年以上
49 | ICPMS交叉校正液 | 250ml | 1 | 瓶 | 赛默飞 | 货号1378478
50 | 总氯试剂 | Pk/100 | 3 | 套 | 哈希 | 2105669-CN
51 | 游离氯试剂 | Pk/100 | 3 | 套 | 哈希 | 2105569-CN；
52 | 六价铬 | 0.01-0.7mg/L；PK/100 | 1 | 套 | 哈希 | 1271099-CN
53 | 锰试剂 | 0.006-0.700mg/L，100次/套 | 1 | 套 | 哈希 | 2651700-CN
54 | pH值缓冲液 | 500mL | 2 | 瓶 | 博林达 | pH值为4.01
55 | pH值缓冲液 | 500mL | 2 | 瓶 | 博林达 | pH值为6.86
56 | pH值缓冲液 | 500mL | 2 | 瓶 | 博林达 | pH值为9.18
57 | pH值标准样品 | 20mL | 12 | 瓶 | 环标所 | 规格：pH值约为中性
58 | 浊度标准溶液 | / | 3 | 套 | 哈希 | 规格：要求每套4瓶分别为10NTU、20NTU、100NTU、800NTU的标液，有效期要一致，生产日期为24年12月之后。
59 | 浊度标准样品 | 100mL，液体 | 15 | 瓶 | 四川中测 | 规格：100NTU
60 | pH标准样品 | 20mL，液体 | 13 | 瓶 | 坛墨 | pH为4，7，9三种规格均可，且要求不少于3种浓度
61 | 电导率标准样品 | 20mL，液体 | 13 | 瓶 | 坛墨 | 电导率大于50μS/cm但小于或等于250μS/cm
62 | 浊度标准样品 | 100mL，液体 | 13 | 瓶 | 坛墨 | 浊度大于30NTU但小于或等于400NTU
63 | 高锰酸盐指数标准样品 | 20mL，液体 | 13 | 瓶 | 坛墨 | 浓度小于7.0mg/L
64 | 氨氮标准样品 | 20mL，液体 | 13 | 瓶 | 坛墨 | 浓度小于2.0mg/L
65 | 总磷标准样品 | 20mL，液体 | 13 | 瓶 | 坛墨 | 浓度小于0.5mg/L
66 | 总氮标准样品 | 20mL，液体 | 13 | 瓶 | 坛墨 | 浓度小于2.0mg/L
67 | 六价铬标准样品 | 20mL，液体 | 3 | 瓶 | 坛墨 | 浓度小于0.1mg/L
68 | 汞标准样品 | 20mL，液体 | 2 | 瓶 | 坛墨 | 浓度小于0.05mg/L
69 | 砷标准样品 | 20mL，液体 | 1 | 瓶 | 坛墨 | 浓度小于0.1mg/L
70 | 锰标准样品 | 20mL，液体 | 1 | 瓶 | 坛墨 | 浓度小于0.3mg/L
71 | 汞标准样品 | 20mL | 5 | 支 | 环标所 | 低浓度
72 | 砷标准样品 | 20mL | 5 | 支 | 环标所 | 低浓度
73 | 硒标准样品 | 20mL | 5 | 支 | 环标所 | 低浓度
74 | 锑标准样品 | 20mL | 5 | 支 | 环标所 | 低浓度
75 | 铜、铅、锌、镉四混标标准样品 | 20mL | 2 | 支 | 环标所
76 | 铜、铅、锌、镉、镍、铬六混标标准样品 | 20mL | 2 | 支 | 环标所
77 | 粪大肠菌群标准样品 | 1支/盒 | 1 | 支 | CICC
78 | 甲醛标准样品 | 20mL | 10 | 支 | 环标所
79 | 甲醛标准样品 | 20mL | 5 | 支 | 环标所 | 1000mg/L
80 | 五日生化需氧量标准样品 | 20mL | 8 | 支 | BePure
81 | 硫化物标准样品 | 20mL | 15 | 支 | 环标所 | 3种不同浓度
82 | 正己烷中的石油类标准样品 | 1.2mL | 15 | 支 | 环标所 | 3种不同浓度
83 | 四氯乙烯中石油类标准样品 | 7mL | 3 | 支 | 环标所 | 3种不同浓度
84 | 挥发酚标准样品 | 20mL | 20 | 支 | 环标所 | 高低浓度各10支
85 | 化学需氧量标准样品 | 20mL | 15 | 支 | 环标所 | 浓度低于50mg/L
86 | 总氮标准样品 | 20mL | 8 | 支 | 环标所
87 | 氨氮标准样品 | 20mL | 8 | 支 | 环标所 | 浓度低于5mg/L，3种浓度
88 | 高锰酸盐指数标准样品 | 20mL | 20 | 支 | 环标所 | 浓度低于5mg/L，3种浓度
89 | 总磷标准样品 | 20mL | 13 | 支 | 环标所 | 浓度低于5mg/L，3种浓度
90 | 阴离子表面活性剂标准样品 | 20mL | 15 | 支 | 环标所 | 浓度低于5mg/L，3种浓度
91 | 六价铬标准样品 | 20mL | 8 | 支 | 环标所
92 | 氟化物标准样品 | 20mL | 3 | 支 | 环标所
93 | 氯化物标准样品 | 20mL | 3 | 支 | 环标所
94 | 硝酸盐(以N计)标准样品 | 20mL | 3 | 支 | 环标所
95 | 硫酸盐标准样品 | 20mL | 3 | 支 | 环标所
96 | 硝酸盐氮标准样品 | 20mL | 2 | 支 | BePure
97 | (总)氰化物标准样品 | 20mL | 13 | 支 | 环标所 | 三种不同浓度
98 | 水合肼标准样品 | 1.5mL | 2 | 支 | 伟业计量
99 | 钛标准样品 | 20mL | 1 | 支 | 环标所
100 | 亚硝酸盐氮标准样品 | 20mL | 2 | 支 | BePure
101 | 总硬度标准样品 | 20mL | 2 | 支 | 环标所
102 | 模拟酸雨标准样品 | 30mL | 5 | 支 | 环标所
103 | 电导率标准样品 | 30mL | 15 | 支 | 环标所 | 三种不同浓度
104 | 溶解性总固体标准样品 | 500mL | 2 | 支 | 伟业计量
105 | 浊度标准样品 | 50mL | 5 | 支 | 环标所 | 浓度低于100NTU
106 | 氟、氯、硫酸根与硝酸根 混合标准样品 | 20mL | 3 | 支 | 环标所
107 | 碳酸根标准样品 | 20mL | 2 | 支 | 伟业计量 | 浓度低于50mg/L
108 | 重碳酸根标准样品 | 20mL | 2 | 支 | 伟业计量 | 浓度低于50mg/L
109 | 氢氧根标准样品 | 20mL | 2 | 支 | 伟业计量 | 浓度低于50mg/L
110 | 阿特拉津标准样品 | 1.2mL | 1 | 支 | 环标所
111 | 邻苯二甲酸二丁酯标准样品 | 1.2mL | 1 | 支 | 环标所