## 2025年实验室耗材（第一批）清单
附件2 | 2025年实验室耗材（第一批）采购清单
序号 | 名称 | 规格型号、材质、浓度 | 单位 | 采购数量 | 技术要求、生产厂家（品牌） | 类型（标样、标液、试剂、耗材）
1 | 聚四氟乙烯隔垫，适配赛默飞40mL吹扫瓶 | 72/包,24-400X | 包 | 4 | 赛默飞 | 耗材
2 | 蓝色开孔拧盖、含PTFE/硅胶隔垫（不要预切口） | 100个/包，适配2mL棕色有机上样小瓶，货号：HP-CS9001 | 包 | 50 | 宁波鸿谱 | 耗材
3 | 2ml棕色带刻度进样瓶 | 规格2mL，9mm瓶口、100瓶/盒，货号：HP-V9-1232-4 | 盒 | 40 | 宁波鸿谱 | 耗材
4 | 20mL棕色顶空瓶 | 100个/盒，适用于PerkinElmer TurboMatrix 40顶空进样器 | 盒 | 2 | 品牌：PE | 耗材
5 | 3M防毒面具（套），包含防毒面罩、滤毒盒、滤毒棉、滤棉盖 | 6200型 | 套 | 15 | 品牌：3M | 耗材
6 | 滤毒盒 | 6001CN（适配3M6200型半面罩） | 个 | 30 | 品牌：3M | 耗材
7 | 滤毒棉 | 5N11CN（适配3M6200型半面罩） | 个 | 30 | 品牌：3M | 耗材
8 | 滤棉盖 | 501CN（适配3M6200型半面罩） | 个 | 30 | 品牌：3M | 耗材
9 | 聚四氟乙烯注射器 | 10mL | 个 | 4 | / | 耗材
10 | 色谱进样瓶内插管 | 250μL玻璃锥形带支脚内插管，适配2mL棕色色谱进样瓶 | 个 | 500 | / | 耗材
11 | 聚乙烯四方采样瓶 | 500mL | 个 | 5000 | 南京力宁 | 耗材
12 | 塑料吸管(一次性滴管) | 3mL/根，100根/包 | 包 | 10 | 江苏新康 | 耗材
13 | 白色容量瓶 | 100mL | 个 | 15 | / | 耗材
14 | 塑料药勺 | 双头 | 个 | 25 | / | 耗材
15 | 滤膜 | φ50mm、0.45μm、50个/盒，SZ-M50045WCE | 盒 | 3 | Filter Membranes | 耗材
16 | 混合纤维滤膜 | 90mm 0.45um 50张/盒 | 盒 | 2 | 上海兴亚净化材料厂 | 耗材
17 | 屈臣氏105°蒸馏水 | 4.5L*4桶/箱 | 箱 | 20 | 屈臣氏 | 耗材
18 | 娃哈哈蒸馏水 | 4.5L*4桶/箱 | 箱 | 5 | 娃哈哈 | 耗材
19 | ICP MS调谐液（1μg/L Be，Ce，Fe，In，Li，Mg，Pb，U） | 500mL，最新批次 | 瓶 | 2 | PE | 耗材
20 | 盐酸 | 2.5L,优级纯 | 瓶 | 2 | 默克 | 耗材
21 | 硝酸 | 2.5L,优级纯 | 瓶 | 3 | 安普 | 耗材
22 | 高氯酸 | 1L,优级纯 | 瓶 | 2 | 阿尔法莎 | 耗材
23 | 氢氟酸 | 500L,优级纯 | 瓶 | 2 | 默克 | 耗材
24 | 双氧水 | 优级纯 | 瓶 | 2 | 国药集团化学试剂有限公司 | 耗材
25 | 0.45微米水系滤膜 | 每盒100个 | 盒 | 5 | 天津科亿隆 | 耗材
26 | 蓝色开孔拧盖、含PTFE/硅胶隔垫（不要预切口） | 100个/包，适配2mL棕色有机上样小瓶 | 包 | 5 | 安捷伦 | 耗材
27 | 2ml棕色带刻度进样瓶 | 规格2mL，9mm瓶口、100瓶/盒 | 盒 | 4 | 安捷伦 | 耗材
28 | 25mL玻璃离心管 | 配备聚四氟乙烯螺纹盖（如果没有，就要具塞玻璃盖） | 个 | 20 | / | 耗材
29 | 移液枪头架 | 96孔/个，适配200μL普兰德枪头 | 个 | 10 | / | 耗材
30 | 移液枪头架 | 60孔/个，适配1mL普兰德枪头 | 个 | 10 | / | 耗材
31 | 红胶头 | 适配2mL普兰德巴氏吸管 | 个 | 30 | / | 耗材
32 | 样品盘 | 适用于20mL顶空瓶，孔径2-2.5cm， 30-50孔/个 | 个 | 6 | / | 耗材
33 | 混合纤维滤膜 | 直径47mm，孔径0.7μm，100张/盒 | 盒 | 2 | 津腾 | 耗材
34 | D型网 | DN-512 40目 | 套 | 3 | 彼得森 | 耗材
35 | 索伯网 | 304 不锈钢 40目 | 套 | 3 | 彼得森 | 耗材
36 | 三角底拖网（带重锤配绳） | 加重锤3公斤 | 套 | 2 | 青岛溯源环保 | 耗材
37 | 筛网 | 40目，包含计量检测合格证书。 | 个 | 4 | 绿诺 | 耗材
38 | 不锈钢镊子 | 特长直尖，长度120mm左右 | 个 | 30 | 日本犀牛 | 耗材
39 | 无齿镊子 | 宽扁头、无齿、白色塑料 | 个 | 30 | / | 耗材
40 | 硬质牙刷 | 独立装 | 个 | 10 | / | 耗材
41 | 不锈钢弯盘（小） | 304，长18cm宽11cm高2.4cm | 个 | 4 | 海氏海诺 | 耗材
42 | 下水裤（连体雨裤带雨鞋半身防水） | 44码，塔丝隆松紧带款绿色 | 套 | 2 | / | 耗材
43 | 下水裤（连体雨裤带雨鞋半身防水） | 38码，塔丝隆松紧带款绿色 | 套 | 2 | / | 耗材
44 | 250ml采样瓶 | 带内盖 | 个 | 40 | LABSHARK | 耗材
45 | 1L塑料采样瓶 | 带内盖 | 个 | 30 | LABSHARK | 耗材
46 | 直尺 | 15cm，塑料 | 个 | 3 | 得力 | 耗材
47 | 一次性吸管 | 5ml,100支/包 | 包 | 4 | 金甲库 | 耗材
48 | 5L塑料量杯 | 5L | 个 | 5 | 赞璐桐 | 耗材
49 | 2L塑料量杯 | 2L | 个 | 5 | 赞璐桐 | 耗材
50 | 1L塑料量杯 | 1L | 个 | 5 | 赞璐桐 | 耗材
51 | 放大镜 | 10倍 | 个 | 3 | 博视乐 | 耗材
52 | PVC水管 | 加厚外径40mm*壁厚3mm，0.5米/根 | 根 | 40 | 贸盛 | 耗材
53 | 头灯 | 白激光，P150灯芯续航15小时，感应/电显/可应急充电 | 个 | 5 | 小野人 | 耗材
54 | 扎带 | 100根/包，4×200 | 包 | 10 | / | 耗材
55 | 二口蒸馏烧瓶 | 500mL、大口径24/29、小口径19/26、带右边小口径瓶塞 | 个 | 10 | 蜀牛 | 耗材
56 | 棕色容量瓶 | 200mL | 个 | 10 | / | 耗材
57 | 蒸馏瓶 | 500mL、大口径24/29、小口径19/26、带右边小口径瓶塞 | 个 | 20 | 蜀牛 | 耗材
58 | 蒸馏瓶塞 | 适配500mL蒸馏瓶、大口径24/29、小口径19/26、带右边小口径瓶 | 个 | 20 | / | 耗材
59 | 二口蒸馏烧瓶 | （500mL、大口径24/29、小口径19/26、带右边小口径瓶塞） | 个 | 12 | 蜀牛 | 耗材
60 | 甲基橙 | 25g/瓶，AR | 瓶 | 5 | 国药 | 耗材
61 | 阴离子保护柱 | 货号：6.1006500 | 根 | 4 | 瑞士万通 | 耗材
62 | 阳离子保护柱 | 货号：61051500 | 根 | 3 | 瑞士万通 | 耗材
63 | 棕色容量瓶 | 10mL、A级 | 个 | 20 | 天玻 | 耗材
64 | 塑料离心管 | 50mL（25支/包），自立底带刻度 | 包 | 50 | 莎斯特(上海)贸易有限公司 | 耗材
65 | 盐酸 | 2.5L,ups级别 | 瓶 | 2 | 晶瑞 | 耗材
66 | 硝酸 | 2.5L,优级纯 | 瓶 | 2 | 默克 | 耗材
67 | 移液枪 | 1-10ml、0.5-5ml、100-1000μl、10-100μl各10支 | 支 | 40 | 大龙 | 耗材
68 | 移液枪头 | 1mL（500支/包），适用大龙移液枪 | 包 | 10 | / | 耗材
69 | 移液枪头 | 5mL（100支/包），适用大龙移液枪 | 包 | 10 | / | 耗材
70 | 移液枪头 | 10mL（100支/包），适用大龙移液枪 | 包 | 10 | / | 耗材
71 | 移液枪头 | 20-200μL（100支/包），适用大龙移液枪 | 包 | 10 | / | 耗材
72 | 丁腈手套 | 50双/盒（M60盒，L40盒）,防酸碱，耐有机试剂 | 盒 | 100 | 爱马斯 | 耗材
73 | 预组装 40mL 棕色玻璃螺口瓶 24MM 螺口盖（吹扫瓶） | 24-400 白色 PP 透明硅胶/白色 PTFE 开口盖 100/PACK | 盒 | 1 | 赛默飞 | 耗材
74 | pH试纸 | 广范试纸1-14，20本/盒 | 盒 | 10 |  | 耗材
75 | 玻璃珠 | 3mm,1000颗/袋 | 粒 | 10 |  | 耗材
76 | 白色弯管洗瓶 | 500mL | 个 | 10 |  | 耗材
77 | 圆底连盖离心管 | 10ml ，200个/包，适用于瑞士万通型号为ECO IC的离子色谱仪 | 包 | 3 | 新康 | 耗材
78 | 酶底物97孔定量盘 | 100个/箱 | 箱 | 2 | 科立得 | 耗材
79 | 3M口罩（防尘、防有机蒸汽） | / | 个 | 100 | 3M | 耗材
80 | 泵管（入口） | 货号：61826390 | 套 | 10 | 瑞士万通 | 耗材
81 | 泵管（出口） | 货号：61826360 | 套 | 10 | 瑞士万通 | 耗材
82 | 淋洗液过滤头 | PE,20μm孔径，5支装/袋，适用于瑞士万通型号为ECO IC的离子色谱仪 | 袋 | 2 | 瑞士万通 | 耗材
83 | 滤芯 | 10片/包，适用于瑞士万通型号为ECO IC的离子色谱仪 | 包 | 3 | 瑞士万通 | 耗材
84 | 背心式塑料袋（加厚） | 加厚白色、28×48cm（承重10斤）、40×64cm（承重25斤）各500个 | 个 | 1000 |  | 耗材
85 | 封口膜 | 10cm×38m/盒 | 盒 | 5 | Parafilm | 耗材
86 | 移液枪头 | 2-200μL，100个/包，适配普兰德移液枪 | 包 | 5 | / | 试剂
87 | 贝勒管 | 规格1L，材质PVC，含流量调节阀 | 套 | 20 | / | 耗材