## 第一批非有机类标准物质
附件2 2025年实验室非有机类试剂（第一批）采购清单
序号 | 名称 | 规格型号、材质、浓度 | 单位 | 采购数量 | 技术要求、生产厂家（品牌） | 类型（标样、标液、试剂、耗材）
1 | pH标准样品 | 4.00、7.00和9.00左右各10支，2.00和11.00左右的各3支 | 支 | 36 | 标样所 | 标样
2 | 电导率标准样品 | 20µS/cm左右、40µS/cm左右、100µS/cm左右和300µS/cm左右各5支 | 支 | 20 | 标样所 | 标样
3 | 浊度 | 10NTU左右、20NTU左右、50NTU左右各5支 | 支 | 15 | 标样所 | 标样
4 | 高锰酸盐指数 | 1.0mg./L左右、2.0mg/L左右、3.0mg/L左右各5支 | 支 | 15 | 标样所 | 标样
5 | 总磷 | 0.05mg/L左右、0.1mg/L左右各6支 | 支 | 12 | 标样所 | 标样
6 | 氨氮 | 0.05mg/L左右、0.1mg/L左右各6支 | 支 | 12 | 标样所 | 标样
7 | 总氮 | 1.00~3.00mg/L（至少3个不同浓度批次） | 支 | 15 | 标样所 | 标样
8 | 三氯甲烷试剂 | AR500mL | 瓶 | 100 | 国药集团化学试剂有限公司 | 试剂
9 | 正己烷中水质石油类（紫外法）标液 | 1000mg/L | 支 | 23 | 海洋所 | 标液
10 | 正己烷中水质石油类（紫外法）标样 | 2mg/L8支、4mg/L8支、10mg/L5支 | 支 | 21 | 海洋所 | 标样
11 | 四氯乙烯中水质石油类（红外法）标液 | 1000mg/L | 支 | 5 | 环标所 | 标液
12 | 4-氨基安替比林 | 25g/瓶，纯度99.0% | 瓶 | 8 | TCL | 试剂
13 | 铁氰化钾 | 500g/瓶，AR | 瓶 | 3 | 国药 | 试剂
14 | 氯化铵 | 500g/瓶，AR | 瓶 | 5 | 国药 | 试剂
15 | 氨水 | 500mL/瓶，AR | 瓶 | 10 | 川东化工 | 试剂
16 | 水质挥发酚 | 100±3.0mg/L | 支 | 5 | 环标所 | 标液
17 | 水中挥发酚 | 0.133mg/L、0.101mg/L各3支 | 支 | 6 | 环标所 | 标样
18 | 异烟酸 | 化学纯，100g/瓶 | 瓶 | 2 | 国药集团化学试剂有限公司 | 试剂
19 | 氢氧化钠（片状） | 500g/瓶，分析纯AR | 瓶 | 3 | 国药集团化学试剂有限公司 | 试剂
20 | 无水氯化钙 | AR500g | 瓶 | 3 | 科隆 | 试剂
21 | 六水合氯化铁（FeCl3·6H2O） | AR500g | 瓶 | 2 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 试剂
22 | 过硫酸钾 | 250g | 瓶 | 3 | 阿法埃莎(天津)化学有限公司 | 试剂
23 | BOD接种液 | 500ML | 瓶 | 5 | 天津市光复 | 试剂
24 | 总氮标液 | 20mL，100(mɡ/L) | 瓶 | 8 | 生态环境部 | 标液
25 | 4种阴离子混标 | 氟离子：20mg/L，氯离子：100mg/L，硝酸根：100mg/L，硫酸根：100mg/L； 规格：50mL或者100mL | 瓶 | 8 | 坛墨质检/国家有色金属/标样所 | 标液
26 | 水质4种阴离子混标（氟、氯、硝酸根、硫酸根） | 不同浓度 | 支 | 8 | 坛墨质检/国家有色金属/标样所 | 标样
27 | 5种阴离子混标 | 氟离子、亚硝酸根：10mg/L，氯离子：100mg/L，硝酸根：100mg/L，硫酸根：100mg/L；规格：50mL或者100mL | 瓶 | 3 | 坛墨质检/国家有色金属/标样所 | 标液
28 | 5种阴离子混标（氟、氯、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根） | 不同浓度 | 支 | 3 | 坛墨质检/国家有色金属/标样所 | 标样
29 | 5种阳离子混标（钠镁钾钙铵） | 100mg/L； 规格：50mL或者100mL | 瓶 | 10 | 坛墨质检/国家有色金属/标样所 | 标液
30 | 5种阳离子混合标样（钾/钙/钠/镁/铵） | 2.00mg/L； 规格：20mL | 支 | 5 | 坛墨质检/国家有色金属/标样所 | 标样
31 | 碘 | 100mg/L； 规格：50mL | 瓶 | 3 | 坛墨质检/国家有色金属/标样所 | 标液
32 | 碘 | 0.5mg/L左右 | 瓶 | 3 | 坛墨质检/国家有色金属/标样所 | 标样
33 | 氯化铵 | AR分析纯，500g | 瓶 | 2 | 广东光华科技有限公司 | 试剂
34 | 乙二胺四乙酸二钠镁盐四水物 | 25g | 瓶 | 5 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 试剂
35 | EDTA乙二胺四乙酸二钠容量分析用标准溶液 | 1000mL | 瓶 | 5 | 坛墨质检 | 试剂
36 | 溶解性总固体 | 20g/L，规格：20mL | 支 | 4 | 坛墨质检 | 标液
37 | pH缓冲溶液 | 4.00、6.86、9.18各20瓶 | 瓶 | 30 | 雷磁 | 标液
38 | 电导率校准溶液 | （1413uS/cm)250ml | 瓶 | 5 | 梅特勒 | 标液
39 | 悬浮物 | 10mg/L左右、300mg/L左右各2瓶，规格：500mL | 瓶 | 2 | 坛墨质检 | 标样
40 | 铼标准溶液-100μg/mL | 100μg/mL，最新批次 | 瓶 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 标液
41 | 镧标准溶液-100μg/mL | 100μg/mL，最新批次 | 瓶 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 标液
42 | 铯标准溶液-100μg/mL | 100μg/mL，最新批次 | 瓶 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 标液
43 | 锗标准溶液-100μg/mL | 100μg/mL，最新批次 | 瓶 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 标液
44 | 铜锌铅镉铍钴铊钼钒钡镍铁锰硼钛锑（多元素混标，ICP/ICPMS用） | 100μg/mL，最新批次，一定要16元素混在一瓶 | 瓶 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 标液
45 | Al As Ba Be Bi Cd Cs Cr Co Cu Ga In Fe Pb Li Mn Ni Rb Se Ag Sr Tl V Zn-100µg/mL | 100µg/mL 100ml，最新批次，一定要24元素混在一瓶 | 瓶 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 标液
46 | 铝 30ml 水质标样 | 最新批次 | 支 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 标样
47 | 铜、铅、锌、镉、镍与铬混合 20ml 水质标样 | 最新批次 | 支 | 3 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 标样
48 | 银 20ml 水质标样 | 最新批次 | 支 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 标样
49 | 钼 20ml 水质标样 | 最新批次 | 支 | 3 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 标样
50 | 钾、钠、钙与镁混合 30ml 水质标样 | 最新批次 | 支 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 标样
51 | 钾 20ml 水质标样 | 最新批次 | 支 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 标样
52 | 铊 20ml 水质标样 | 最新批次 | 支 | 3 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 标样
53 | B Ge Mo Nb P Re Ti W Zr-100µg/mL | 最新批次 | 瓶 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 标液
54 | Be Mo S Sb Si Sn Ti Zr-100µg/mL | 最新批次 | 瓶 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 标液
55 | La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Y Sc-100µg/mL | 最新批次 | 瓶 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 标液
56 | Sb Au Hf Ir Pd Pt Rh Ru Te Sn-100µg/mL | 最新批次 | 瓶 | 3 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 标液
57 | Th U-100µg/mL | 最新批次 | 瓶 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 标液
58 | Nd Sm Eu Gd Tb -35ug/L | 最新批次 | 瓶 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 标样
59 | La Ce Pr Dy Ho Er Tm Yb Lu Y Sc -20ug/L | 最新批次 | 瓶 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 标样
60 | Au Ir Pd Pt Rb Ru Te Zr -30ug/L | 最新批次 | 瓶 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 标样
61 | Bi Cs Ga Ge Hf In Nb Re Rh W -25ug/L | 最新批次 | 瓶 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 标样
62 | P -50ug/L | 最新批次 | 瓶 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 标样
63 | Th U-45ug/L | 最新批次 | 瓶 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 标样
64 | 标样/水质 锡 | 最新批次 | 瓶 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 标样
65 | 锂 20ml 水质标样 | 最新批次 | 瓶 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 标样
66 | 锶 20ml 水质标样 | 最新批次 | 瓶 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 标样
67 | 质控样品/固体废物中22种重金属(浸出)混标/HJ/T300-2007浸出/醋酸缓冲法 | 适用于HJ 766-2015和HJ 781-2016 | 支 | 2 | 东莞精析标物 | 标样
68 | 阴离子表面活性剂（以十二烷基苯）磺酸钠计 | 1000μg/mL | 支 | 10 | 环标所 | 标液
69 | 高锰酸钾标准溶液 | c(1/5KMnO4)= 0.1000 mol/L (0.1N) | 瓶 | 2 | 博林达科技有限公司 | 试剂
70 | 邻菲罗啉(C12HgN2·H2O) | AR分析纯，10g | 瓶 | 2 | 坛墨质检/标样所 | 试剂
71 | 抗坏血酸 | 25g/瓶GR | 瓶 | 5 | 科密欧 | 试剂
72 | 水中氰标准溶液 | 40mL | 瓶 | 6 | 中国计量科学研究院 | 标液
73 | 水质挥发酚标液 | 20mL，100±3.0(mɡ/L) | 瓶 | 8 | 坛墨质检 | 标液
74 | 水质挥发酚标样 | 20mL（0.2mɡ/L、0.115mɡ/L、0.133mɡ/L） | 瓶 | 8 | 生态环境部 | 标样
75 | 氮氧化物标液 | 250mg/L | 支 | 7 | 生态环境部 | 标液
76 | 高锰酸盐指数标样 | 1.0～4.0(mɡ/L) | 支 | 24 | 生态环境部 | 标样
77 | 高锰酸盐指数标样 | 4.0～8.0(mɡ/L) | 支 | 6 | 生态环境部 | 标样
78 | 水中全盐量标准溶液 | 2000（mɡ/L） | 支 | 3 | / | 标液
79 | 全盐量质控样 | 50-300mg/L范围 | 支 | 5 | / | 标样
80 | 氟离子强度调节缓冲溶剂 | 3790mL | 瓶 | 2 | 梅特勒 | 试剂
81 | 盐酸 | GR 500ml/瓶 | 瓶 | 50 | 科隆 | 试剂
82 | 硫酸 | GR 500ml/瓶 | 瓶 | 30 | 爱廉化试剂 | 试剂
83 | 六价铬溶液标样 | 0.1-0.5（mg/L） | 支 | 13 | / | 标样
84 | 六价铬溶液标液 | 100±1.0(mg/L) | 支 | 5 | / | 标液
85 | 二苯碳酰二肼 | AR25g | 瓶 | 10 | 国药集团化学试剂有限公司 | 试剂
86 | 硫酸 | UP级 500ml/瓶 | 瓶 | 20 | 诺尔施 | 试剂
87 | 四氯乙烯 | IR，每瓶500ml | 瓶 | 6 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 试剂
88 | 溶解性总固体 | 399mg/L（不稀释），规格：500mL | 瓶 | 1 | 坛墨质检 | 标液
89 | 硫化物 | 100mg/L，最新批次 | 支 | 10 | 环标所 | 标液
90 | 硫化物 | 2.90mg/L，批号：205565或更新 | 支 | 15 | 环标所 | 标样
91 | 硫化物 | 1.12mg/L，批号：205559或更新 | 支 | 5 | 环标所 | 标样
92 | 硫化物 | 0.967mg/L，批号：205563或更新 | 支 | 5 | 环标所 | 标样
93 | 硫化氢标准溶液（适用于环境空气和废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法） | 100mg/L，最新批次 | 支 | 4 | 坛墨 | 标液
94 | 水质 硫化氢 | 0.825mg/L | 支 | 3 | 坛墨 | 标样
95 | 水合肼标准溶液（以肼计） | 1000mg/L，批号：240925或更新 | 支 | 3 | NSI | 标液
96 | 肼标准溶液（以肼计） | 47.6μg/L，批号：240923或更新，有效期至少为2026.8.31之后 | 支 | 2 | 伟业计量 | 标样
97 | 重铬酸钾标准溶液 | 0.25mol/L，有效期至少为2026.8.31之后 | 支 | 3 | 博林达 | 标液
98 | 水质化学需氧量 | 18.2mg/L，批号：2001188或更新 | 支 | 3 | 环标所 | 标样
99 | 水质化学需氧量 | 28.7mg/L，批号：2001196或更新 | 支 | 3 | 环标所 | 标样
100 | 水质化学需氧量 | 36.4mg/L，批号：2001196或更新 | 支 | 3 | 环标所 | 标样
101 | 水质化学需氧量 | 55.9mg/L，批号：2001196或更新 | 支 | 3 | 环标所 | 标样
102 | 氨磺酸（H2NSO3H） | AR100g | 瓶 | 2 | 国药 | 试剂
103 | 盐酸副玫瑰苯胺溶液 | ρ（PRA）=2.0g/L，100mL/瓶 | 瓶 | 2 | 坛墨 | 试剂
104 | 硫化氢吸收液[本产品为三瓶一套，需要现场溶解使用。分别为：4.3g硫酸镉（ 3CdSO4·8H2O ）、0.3g氢氧化钠、10g聚乙烯醇磷酸铵] | 1000mL，最新批次 | 套 | 2 | 坛墨 | 试剂
105 | 空气中硫化氢吸收显色剂 [100ml*2/套(3.75g/L对氨基二甲基苯胺溶液+1g/mL三氯化铁溶液）] | 100mL，最新批次 | 套 | 2 | 天津光复 | 试剂
106 | 六水合三氯化铁 | 500g | 瓶 | 2 | 国药 | 试剂
107 | 磷酸氢二铵[(NH4)2HPO4] | AR500g | 瓶 | 2 | 国药 | 试剂
108 | 硫酸汞 | AR250g | 瓶 | 2 | 国药 | 试剂
109 | 硫酸银 | AR100g | 瓶 | 2 | 国药 | 试剂
110 | 试亚铁灵指示剂（用0.7g七水合硫酸亚铁溶于70ml水，加入1.5g邻菲啰啉，溶解后用水稀释到100ml而成） | AR25mL，最新批次 | 瓶 | 3 | 国药 | 试剂
111 | 六水合硫酸亚铁铵（(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O） | AR500g | 瓶 | 2 | 国药 | 试剂
112 | 二氧化硫标准溶液 | 100mg/L，有效期至少为2026.8.31之后 | 支 | 8 | 环标所 | 标液