## Sheet1
项目需求
序号 | 名称 | 需求 | 品牌 | 批号 | 浓度 | 规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 8种阴离子标液（氟、氯、溴、硫酸根、亚硫酸根、硝酸根、亚硝酸根、磷酸根） | 1000mg/L | 坛墨 | BWT20034-1000-100 | 1000mg/L | 100mL | 3 |  |  | 有效期到2025年12月
2 | 8种阴离子标样（氟、氯、溴、硫酸根、亚硫酸根、硝酸根、亚硝酸根、磷酸根） | 2mg/L | 坛墨 | BYT400079 | 2mg/L | 20mL | 5
3 | 六价铬标样 | 84.6µg/L | 环标所 | 203374 | 84.6µg/L | 20mL | 10
4 | 钡标准样品 | 浓度0.394mg/L | 环标所 | 204312 | 0.394mg/L | 20mL | 2 |  |  | 现批次先供货一支，待新批次到货后再供货一支新批次产品
5 | 铊标准样品 | 浓度4.99μg/L | 环标所 | 206707 | 4.99μg/L | 20mL | 2
6 | 钛标准样品 | 浓度0.474mg/L | 环标所 | 206605 | 0.474mg/L | 20mL | 2
7 | 27种金属混标 （铝/锑/砷/钡/铍/硼/镉/钙/铬/钴/铜/铁/铅/镁/锰/钼/镍/钾/硒/硅/银/锶/钠/铊/钛/钒/锌） | 100mg/L | 有研总院 | / | 100mg/L | 100mL | 1
8 | 滤膜中6种金属混标：镉铜镍铅锌锰 | 不同浓度成套 | 坛墨 | TMZJ-LM-0.8-037-01 | 见证书 | 4片/套 | 2 |  |  | 现批次先供货一支，待新批次到货后再供货一支新批次产品
9 | 滤膜中锑/砷/铍/汞混标 | 不同浓度成套 | 坛墨 | TMZJ-LMHB-0.8-003 | 见证书 | 3片/套 | 2
10 | 滤膜中铁单标 | 不同浓度成套 | 坛墨 | TMZJ-LM-0.8-024 | 见证书 | 3片/套 | 2
11 | 滤膜中钙单标 | 不同浓度成套 | 坛墨 | TMZJ-LM-0.8-025 | 见证书 | 3片/套 | 2
12 | 滤膜中银单标 | 不同浓度成套 | 坛墨 | TMZJ-LM-0.8-012 | 见证书 | 3片/套 | 2
13 | 滤膜中钴单标 | 不同浓度成套 | 坛墨 | TMZJ-LM-0.8-021 | 见证书 | 3片/套 | 2
14 | 滤膜中钠单标 | 不同浓度成套 | 坛墨 | TMZJ-LM-0.8-028 | 见证书 | 3片/套 | 2 |  |  | 现批次先供货一支，待新批次到货后再供货一支新批次产品
15 | 滤膜中钛单标 | 不同浓度成套 | 坛墨 | TMZJ-LM-0.8-031 | 见证书 | 3片/套 | 2
16 | 滤膜中铝单标 | 不同浓度成套 | 坛墨 | TMZJ-LM-0.8-009 | 见证书 | 3片/套 | 2
17 | 滤膜中钡单标 | 不同浓度成套 | 坛墨 | TMZJ-LM-0.8-010 | 见证书 | 3片/套 | 2
18 | 滤膜中钒单标 | 不同浓度成套 | 坛墨 | TMZJ-LM-0.8-016 | 见证书 | 3片/套 | 2
19 | 滤膜中锶单标 | 不同浓度成套 | 坛墨 | TMZJ-LM-0.8-018 | 见证书 | 3片/套 | 2
20 | 滤膜中铋单标 | 不同浓度成套 | 坛墨 | TMZJ-LM-0.8-017 | 见证书 | 3片/套 | 2
21 | 滤膜中铬单标 | 不同浓度成套 | 坛墨 | TMZJ-LM-0.8-026 | 见证书 | 3片/套 | 2
22 | 滤膜中镁单标 | 不同浓度成套 | 坛墨 | TMZJ-LM-0.8-029 | 见证书 | 3片/套 | 2
23 | 滤膜中锡单标 | 不同浓度成套 | 坛墨 | TMZJ-LM-0.8-008 | 见证书 | 3片/套 | 2
24 | 垃圾焚烧飞灰中重金属 | 不同浓度混合，100-1000ug/g | 标样所 | 540301 | Ag46.5、As21.6、Ba1.18*10³、Be0.489、Cd12.6、Co6.92、Cr620、Cu164、 Hg116、Mn383、Ni35.5、Pb954、Sb120、Tl 0.410、V46.7、Zn1.16*10⁴(单位μg/g) | 10g | 2
25 | 水中氰标液 | 50mg/L | 计量院 | GBW(E)080115 | 50.0μg/ml | 40mL | 2
26 | 石油类（紫外法)标样 | 多种浓度 | 标样所 | GSB 07-3892-2021 | 目前浓度有3.66/4.43/6.59/8.70μg/mL | 1.2mL | 15
27 | 石油类（红外法）标样 | 14.1µg/mL-5支，29.9µg/mL-5支 | 标样所 | 337214 | 14.1µg/mL | 7mL | 5
28 | 石油类（红外法）标样 |  | 标样所 | 337218 | 29.9µg/mL | 7mL | 5
29 | 磷酸根标液 | 1000mg/L | 坛墨 | GBW(E)083180 | 1000mg/L | 50mL | 5
30 | 磷酸根标样 | 1.64mg/L-3支，4.76g/L-2支 | 坛墨 | BY400214 | 1.64mg/L，4.76g/L | 20mL | 5
31 | 亚硫酸根标液 | 1000mg/L | 坛墨 | BW20035-1000-W-20 | 1000mg/L | 20mL | 5
32 | 亚硫酸根标样 | 13.0mg/L | 坛墨 | BY400165 | 13.0mg/L | 20mL | 5
33 | 溴离子标样 | 2-3mg/L | 标样所 | 205407 | 1.66mg/L | 20mL | 5
34 | 溴离子标液 | 1000mg/L | 有研总院 | GSB 04-2838-2011 | 1000mg/L | 50mL | 5
35 | 甲酸根标样 | 2-3mg/L | 钢研纳克 | NCSZ-HCOO-2mg/L | 2mg/L | 50mL | 5
36 | 甲酸根标液 | 100mg/L | 钢研纳克 | NCS185526 | 100mg/L | 50mL | 5
37 | 乙酸根标样 | 2-3mg/L | 钢研纳克 | NCSZ-CH3COO-2020(3) | 2mg/L | 50mL | 5
38 | 乙酸根标液 | 100mg/L | 钢研纳克 | NCS185194 | 100mg/L | 50mL | 5
39 | 亚硝酸根标样 | 2.63mg/L | 坛墨 | BY400200 | 2.63mg/L | 20mL | 5
40 | 亚硝酸根标液 | 1000mg/L | 标样所 | 103416 | 100mg/L | 20mL | 5
41 | 硝酸盐（以氮计）标样 | 3.18mg/L | 标样所 | 200856 | 3.18mg/L | 20mL | 5
42 | 5种阳离子混合标液（钾钙钠镁铵） | 1000mg/L | 有研总院 | / | 1000mg/L | 100mL | 5
43 | 5种阳离子混合标样（钾钙钠镁铵） | 2-3mg/L | 有研总院 | / | 2mg/L | 20mL | 5
44 | 4种阴离子混合标液（氟氯硝酸根硫酸根） | 1000mg/L | 有研总院 | / | 1000mg/L | 100mL | 5
45 | 碘化物标样 | 1.56mg/L | 标样所 | 206205 | 1.56mg/L | 20mL | 3
46 | 甲醇中56种挥发性有机物混合（标样） | 编号：BWQ0104-2016A-1支， 编号：BWQ0104-2016-1支 | 伟业计量 | BWQ0104-2016A | 见证书 | 1.2mL | 1
47 | 甲醇中56种挥发性有机物混合（标样） |  | 伟业计量 | BWQ0104-2016 | 见证书 | 1.2mL | 1
48 | 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯（DBP）（标样） | 222µg/mL | 标样所 | 331008 | 222μg/mL | 1.2mL | 3
49 | 甲醇中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 有机物监测标样 | 200µg/mL | 标样所 | 331206 | 200μg/mL | 1.2mL | 3
50 | 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯标液 | 1000mg/L | 标样所 | 435408 | 1000mg/L | 1.2mL | 3
51 | 甲醇中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 标液 | 1000mg/L | 标样所 | 435609 | 1000mg/L | 1.2mL | 3
52 | 氨氮标样 | 0.518mg/L-5支，1.02mg/L-5支，2.51mg/L-5支 | 标样所 | 2005196 | 0.518mg/L | 20mL | 5
53 | 氨氮标样 |  | 标样所 | 2005205 | 1.02mg/L | 20mL | 5
54 | 氨氮标样 |  | 标样所 | 2005207 | 2.51mg/L | 20mL | 5
55 | 甲醇中15种硝基苯混合（标样） | 混合浓度 | 伟业计量 | BWQ9327-2016 | 15μg/mL左右 | 1.2mL | 2
56 | 甲醇中8种硝基苯混合（标样） | 混合浓度 | 伟业计量 | BWQ9241-2016 | 30μg/mL左右 | 1.2mL | 2
57 | 甲醇中7种氯苯混合（标样） | 混合浓度 | 伟业计量 | BWQ9633-2016 | 40μg/mL左右 | 2mL | 2
58 | 全盐量标样 | 100mg/L | 坛墨 | BY400216 | 100mg/L | 100mL | 2
59 | 生化需氧量标样 | 9.90mg/L-5支，24.7mg/L-5支， 58.2mg/L-5支 | 标样所 | 200273 | 9.90mg/L | 20mL | 5
60 | 生化需氧量标样 |  | 标样所 | 200275 | 24.7mg/L | 20mL | 5
61 | 生化需氧量标样 |  | 标样所 | 200274 | 58.2mg/L | 20mL | 5
62 | 亚硝酸盐（以氮计） 水质标样 | 61.1µg/L-5支，41.1µg/L-5支 | 标样所 | 200650 | 41.1μg/L | 20mL | 5
63 | 亚硝酸盐（以氮计） 水质标样 |  | 标样所 | 200648 | 61.1μg/L | 20mL | 5
64 | 含氯水质 化学需氧量 质量控制用标准样品 | 176mg/L（氯离子800mg/L） | 标样所 | 207008 | 176mg/L（氯离子800mg/L） | 20mL | 5
65 | 挥发酚标样 | 14.4µg/L-5支，87.1µg/L-5支 | 标样所 | 200373 | 14.4µg/L | 20mL | 5
66 | 挥发酚标样 |  | 标样所 | 200374 | 87.1µg/L | 20mL | 5
67 | 挥发酚标液 | 100mg/L | 标样所 | 102322 | 500mg/L | 20mL | 10
68 | 砷标样 | 25.2µg/L | 标样所 | 103021 | 100mg/L | 20mL | 3
69 | 硒标液 | 100mg/L | 标样所 | 100115 | 100mg/L | 20mL | 3
70 | 锑标液 | 100mg/L | 标样所 | 103210 | 100mg/L | 20mL | 3
71 | ph标样 | 4.13-10支，9.10-10支 | 标样所 | 2021129 | 4.13 | 20mL | 10
72 | ph标样 |  | 标样所 | 2021130 | 9.1 | 20mL | 10
73 | 电导率校准液 | 1413µS/cm | 伟业计量 | BWZ8094-2016 | 1413μS/cm | 500mL | 10
74 | 浊度标样 | 42.6NTU-5瓶，52.4NTU-3瓶 | 标样所 | 205116 | 42.6NTU | 50mL | 5
75 | 浊度标样 |  | 标样所 | 205117 | 52.4NTU | 50mL | 3
76 | 浊度标液 | 400NTU-2瓶 | 标样所 | 105217 | 400NTU | 100mL | 2
77 | 乙腈中8种苯氧羧酸类农药混标(HJ770-2015） | 1000mg/L于乙腈，1.2ml | 上海安谱 | CDAA-M-490485-JD-1.2ml | 1000mg/L | 1.2mL | 2
78 | 丙酮中2，4-二氯苯氧乙酸-[13C6]标准溶液 | 100mg/L于丙酮，1.2ml | 上海安谱 | CDAA-S-44000713C6-TA-1.2ml | 1000mg/L | 1.2mL | 2
79 | 海水氨氮质控样 | 浓度0.1mg/L左右 | 万佳首化 | BW5538 | 0.1mg/L | 20mL | 3 |  |  | 有效期至少到2025年12月
80 | 海水中磷酸盐质控样 | 浓度0.05mg/L左右 | 万佳首化 | BW02937a | 0.1mg/L | 20mL | 3
81 | 甲醇中百菌清（标样） | 1.2mL , 49.9μg/mL | 伟业计量 | BWN5565-2016 | 49.9μg/mL | 1.2mL | 2
82 | 硫化氢标液 | 1000mg/L | 坛墨质检 | BW20062-1000-20 | 1000mg/L | 20mL | 3
83 | 硫化物标样 | 5.10mg/L-3支，3.17mg/L-3支 | 坛墨质检 | BY400164 | 4.96mg/L | 20mL | 3
84 | 硫化物标样 |  | 坛墨质检 | BY400164 | 3.17mg/L | 20mL | 3
85 | 硫化氢标样 | 0.783μg/mL-2支，2.49μg/mL-2支，8.46μg/mL-2支 | 坛墨质检 | BY400194 | 8.46μg/mL | 20mL | 2
86 | 硫化氢标样 |  | 坛墨质检 | BY400194 | 0.783μg/mL | 20mL | 2
87 | 硫化氢标样 |  | 坛墨质检 | BY400194 | 2.49μg/mL | 20mL | 2
88 | 锶标样 | 1.35mg/L | 标样所 | 205305 | 1.35mg/L | 20mL | 3
89 | 废气颗粒物中砷/硒/铋/锑混标 | 浓度不限 | 锐标 | RMU210 | 见证书 | 6片/套 | 1
商务要求
1 | 供货要求 |  | （一）提供货物生产日期为近期最新批次，供应商发货前需向我中心提供产品出库清单，双方应在发货前核对发货内容，未经我方同意，不得私自发货。 （二）发货时应严格按照该项货物包装运输要求进行发货，我方收货时出现以下情形则视为验收不合格:①产品规格、品牌、数量、浓度等参数与我方提供的采购需求不一致；②标准物质无纸质版标准物质证书；③无货物破损、变形、变质、劣质等使货物无法满足我方正常使用；④出库清单与实际到货货物不一致；⑤产品批次号不是最新批次号，到货时产品有效期不足采购清单要求的有效期且未提前通知我方。如有上述验收不合格及其他验收不合格情况，我方可要求供应商对验收不合格的货物进行补发、换货。 （三）我方有紧急标准物质、试剂耗材须要求供应时，供应商应积极组织货源，并保质保量的按要求限时供货。 （四）产品实际供货中，如与我方提供的采购计划不符，供方可根据产品实际情况书面申请与我方协商，我方同意并书面答复后方可按协商供货。反之若我方采购需求有变，向供货方书面申请协商，经供货方书面答复后方可按协商供货。 （五）投标供应商必须能够满足产品参数要求，为确保正品，投标人必须在供货时提供产品的售后服务承诺函及供货证明原件，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主办公使用的，业主可不予验收，采购人将上报监督管理部门处理，所造成的损失由成交供应商自行承担。 （六）乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按合同合计金额的3%向甲方支付逾期交付的违约金；逾期超过十日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方退还已收取的款项，同时乙方应按照合同合计金额的30%向甲方支付违约金并承担因此给甲方造成的经济损失。 （七）乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等不合格的，应按甲方的要求、在甲方指定的期限内更换，乙方因更换造成货物逾期交付的，按乙方逾期交付承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同合计金额30％的违约金并赔偿甲方经济损失。
2 | 标准物质证书 |  | 标准物质类产品应提供其对应其品牌厂家的标准物质证书原件，标准品应提供相应的产品合格说明。提供的实验产品是严格按国家有关规定生产的、全新的，完整的、未使用过的。
3 | 相关资质 |  | 供方应提供有效的标准物质营业执照(投标时必须提供复印件，原件备查)、相对应售卖资质（例如危化品经营许可证、易制毒经营许可证等，投标时必须提供复印件，原件备查）、运输资质（例如易燃易爆运输许可证、危化品运输许可证、易制毒运输许可证等，投标时必须提供复印件，原件备查）等。
4 | 供货期 |  | 签订合同后国产货物7个工作日内完成交付，进口货物20个工作日内完成交付。
5 | 付款方式 |  | 货物货款可分阶段支付：中标方在部分供货后，经采购方验收完成，中标方可向采购方申请阶段性结算。在所有货物提供给采购方并经验收完成，采购方支付剩余货款。