## 1
广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2025年第一批标准物质采购需求清单
序号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌（厂家） | 到货有效期 | 备注
一、标准样品
1 | 化学需氧量 | 20mL，10mg/L-20mg/L | 支 | 15 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
2 | 化学需氧量 | 20mL，20mg/-30mg/L | 支 | 5 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
3 | 化学需氧量 | 20mL，30mgL/-50mg/L | 支 | 3 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
4 | 化学需氧量 | 20mL，50-100mg/L | 支 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
5 | 化学需氧量 | 20mL，100-200mg/L | 支 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
6 | 化学需氧量 | 20mL，>200mg/L | 支 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
7 | pH值 | 20mL，6.3-7.6 | 支 | 40 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
8 | pH值 | 20mL，4.0-6.0 | 支 | 15 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
9 | pH值 | 20mL，8.0-10.0 | 支 | 5 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
10 | 氨氮 | 20mL，0.7-1.1mg/L | 支 | 40 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
11 | 氨氮 | 20mL，1.0-1.5mg/L | 支 | 10 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
12 | 氨氮 | 20mL，1.5-2.0mg/L | 支 | 10 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
13 | 总氮 | 20mL，0.6-1.1mg/L | 支 | 45 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
14 | 总氮 | 20mL，1.0-2.0mg/L | 支 | 15 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
15 | 总氮 | 20mL，2.0-3.0mg/L | 支 | 10 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
16 | 总磷 | 20mL，0.17-0.22mg/L | 支 | 40 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
17 | 总磷 | 20mL，0.25-0.30mg/L | 支 | 20 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
18 | 总磷 | 20mL，0.30-0.40mg/L | 支 | 10 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
19 | 高锰酸盐指数 | 20mL，1.0-2.0mg/L | 支 | 35 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
20 | 高锰酸盐指数 | 20mL，2.0-3.0mg/L | 支 | 25 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
21 | 高锰酸盐指数 | 20mL，3.0-4.0mg/L | 支 | 10 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
22 | 高锰酸盐指数 | 20mL，6-9mg/L | 支 | 3 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
23 | 电导率 | 20mL，40-60μS/cm | 支 | 35 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥1年（最新批次） | /
24 | 电导率 | 20mL，65-80μS/cm | 支 | 25 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 | ≥1年（最新批次） | /
25 | 电导率 | 20mL，150-300μS/cm | 支 | 6 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 | ≥1年（最新批次） | /
26 | 浊度 | 100ml，15-30NTU | 支 | 30 | 坛墨质检科技股份有限公司 | ≥1年 | /
27 | 浊度 | 100ml，30-60NTU | 支 | 14 | 坛墨质检科技股份有限公司 | ≥1年 | /
28 | 浊度 | 100ml，60-100NTU | 支 | 14 | 坛墨质检科技股份有限公司 | ≥1年 | /
29 | 生化需氧量 | 20mL，10mg/L以内 | 支 | 5 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
30 | 生化需氧量 | 20mL，20-30mg/L | 支 | 5 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
31 | 生化需氧量 | 20mL，30-50mg/L | 支 | 4 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
32 | 总硬度 | 20mL，3-4mmol/L | 支 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
33 | 总硬度 | 20mL，1-2mmol/L | 支 | 10 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
34 | 总硬度 | 20mL，2-3mmol/L | 支 | 5 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
35 | 甲醛 | 20mL，0.5-0.8mg/L | 支 | 8 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
36 | 甲醛 | 20mL， 0.8-1.1mg/L | 支 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
37 | 甲醛 | 20mL， 1.1-2.0mg/L | 支 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
38 | 六价铬 | 20mL，0.1-0.2mg/L | 支 | 5 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
39 | 六价铬 | 20mL，20-50µg/L | 支 | 5 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
40 | 六价铬 | 20mL，50-100µg/L | 支 | 5 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
41 | 硫化物 | 20mL，0.2-0.5mg/L | 支 | 5 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
42 | 硫化物 | 20mL，0.5-1.0mg/L | 支 | 5 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
43 | 硫化物 | 20mL，1.0-2.0mg/L | 支 | 5 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
44 | 挥发酚 | 20mL，60-100µg/L | 支 | 6 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
45 | 挥发酚 | 20mL，100-200µg/L | 支 | 5 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
46 | 挥发酚 | 20mL，20-60μg/L | 支 | 5 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
47 | 石油标准样品/紫外法 | 2.5mL，2-5mg/L | 支 | 10 | 国家海洋环境监测中心 | ≥2年 | /
48 | 石油标准样品/紫外法 | 2.5mL，10-25mg/L | 支 | 3 | 国家海洋环境监测中心 | ≥2年 | /
49 | 石油标准样品/紫外法 | 2.5mL，5-10mg/L | 支 | 3 | 国家海洋环境监测中心 | ≥2年 | /
50 | 氟、氯、硫酸根与硝酸根混合 | / | 支 | 7 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | 至少2种不同浓度，每种浓度≥4支。
51 | 氟化物 | 20mL，0.5-0.8mg/L | 支 | 4 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
52 | 氟化物 | 20mL，0.8-1.2mg/L | 支 | 3 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
53 | 氟化物 | 20mL，1.2-2.0mg/L | 支 | 3 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
54 | 氯化物 | 20mL， 1-5mg/L | 支 | 3 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
55 | 氯化物 | 20mL， 5-10mg/L | 支 | 3 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
56 | 硫酸盐 | 20mL,15-25mg/L | 支 | 4 | 环保部标准样品研究所 | ≥2年 | /
57 | 硫酸盐 | 20mL,25-35mg/L | 支 | 4 | 环保部标准样品研究所 | ≥2年 | /
58 | 硝酸盐氮 | 20mL，2-3mg/L | 支 | 4 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
59 | 硝酸盐氮 | 20mL，3-4mg/L | 支 | 4 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
60 | 亚硝酸盐（以氮计） | 20mL，40-100μg/L | 支 | 4 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
61 | 碘化物 | 20mL，0.4-1.0mg/L | 支 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥1年（最新批次） | /
62 | 碘化物 | 20mL，1.0-2.0mg/L | 支 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥1年（最新批次） | /
63 | 水质高氯酸盐 | 20mL，0.10-2.00mg/L | 支 | 3 | 坛墨质检科技股份有限公司 | ≥2年 | /
64 | 水质氯酸盐 | 20mL，0.10-2.00mg/L | 支 | 3 | 坛墨质检科技股份有限公司 | ≥2年 | /
65 | 水质亚氯酸盐 | 20mL，0.50-5.00mg/L | 支 | 3 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、坛墨质检科技股份有限公司 | ≥2年 | /
66 | 水质溴酸盐 | 20mL，0.10-5.00mg/L | 支 | 3 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
67 | 水中二氯乙酸 | 20mL，0.10-1.00μg/mL | 支 | 3 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | ≥2年 | /
68 | 水中三氯乙酸 | 20mL，0.10-1.00μg/mL | 支 | 3 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | ≥2年 | /
69 | 菌落总数 | 100-5000 CFU/mL | 支 | 2 | 中国工业微生物菌种保藏管理中心 | ≥2年 | /
70 | 水质酶底物法质控样品（总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌） | 总大肠菌群：≤<20000；粪大肠菌群：≤20000； | 支 | 2 | 中国工业微生物菌种保藏管理中心 | ≥2年 | /
71 | 铜、铅、锌、镉、镍与铬混合 | / | 支 | 4 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | 至少2种不同浓度，每种浓度≥2支。
72 | 模拟酸雨 | 30ml，GSB | 支 | 4 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥1年（最新批次） | 至少2种不同浓度，每种浓度≥2支。
73 | 砷 | 20mL，10-50µg/L | 支 | 9 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
74 | 硒 | 20mL，5-20µg/L | 支 | 9 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
75 | 钛 | 20mL，0.2-0.6mg/L | 支 | 4 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
76 | 铋 | 20mL，10-100μg/L | 支 | 4 | 坛墨质检科技股份有限公司 | ≥1年（最新批次） | /
77 | 氢氧根 | 20mL， 10-50mg/L（需稀释） | 支 | 2 | 坛墨质检科技股份有限公司 | ≥6个月（最新批次） | /
78 | 重碳酸根 | 20mL， 50-200mg/L（需稀释） | 支 | 2 | 坛墨质检科技股份有限公司 | ≥6个月（最新批次） | /
79 | 碳酸根 | 20mL， 10-50mg/L（需稀释） | 支 | 2 | 坛墨质检科技股份有限公司 | ≥6个月（最新批次） | /
80 | 碳酸根 | 20mL， 30-120mg/L（需稀释） | 支 | 2 | 坛墨质检科技股份有限公司 | ≥6个月（最新批次） | /
81 | 全盐量 | 100mL，50-200mg/L | 支 | 4 | 坛墨质检科技股份有限公司 | ≥6个月（最新批次） | /
82 | 含氯水质 化学需氧量 | 20mL， 100-200mg/L | 支 | 1 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
83 | 汞 | 20mL，1-10μg/L | 支 | 4 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
84 | 汞 | 20mL，10-20μg/L | 支 | 4 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
85 | 钼 | 20mL，10-100μg/L | 支 | 4 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
86 | 钒 | 20mL，10-200μg/L | 支 | 4 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
87 | 锂 | 20mL，1-5 mg/L | 支 | 4 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
88 | 钾、钠、钙与镁混合 水质标样 | / | 支 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥1年（最新批次） | /
89 | 钾 | 20mL，1-3mg/L | 支 | 4 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
90 | 钠 | 20mL，1-3mg/L | 支 | 4 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥1年（最新批次） | /
91 | 钙 | 20mL，2-5mg/L | 支 | 4 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
92 | 镁 | 20mL，0.1-0.5mg/L | 支 | 4 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥1年（最新批次） | /
93 | 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯 | 1.2mL，150-240µg/mL | 支 | 5 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥1年（最新批次） | /
94 | 甲醇中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 1.2mL，80-250µg/mL | 支 | 5 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
95 | 甲醇中阿特拉津 | 1.2mL，40-95µg/mL | 支 | 5 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
96 | 甲醇中苯并[a]芘 | 2mL，2.0-15.0μg/mL | 支 | 5 | 坛墨质检科技股份有限公司 | ≥2年 | /
97 | 甲醇中10种挥发性卤代烃混合 | 1.2mL，40-120µg/mL | 支 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
98 | 甲醇中8种有机氯农药混合（I） | 1.2mL， 10.0-20.0µg/mL | 支 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
99 | 标样-甲醇中丙烯酰胺 | 1.2mL 10.0-80.0µg/mL | 支 | 2 | 坛墨质检科技股份有限公司 | ≥2年 | /
100 | 质控样品/土壤中总汞/GB/T22105.1-2008 | 40g 100-250μg/kg | 瓶 | 1 |  | ≥2年 | /
101 | 质控样品/土壤中8种金属混标/铅镉铬铜锌镍砷汞/HJ491-2019 GB/T17141-1997 GB/T22105.1-2008 GB/T22105.2-2008 | 100g | 瓶 | 1 |  | ≥2年 | /
102 | 质控样品/土壤中8种金属混标/铅镉铬铜锌镍砷汞/HJ491-2019 GB/T17141-1997 GB/T22105.1-2008 GB/T22105.2-2008 | 100g | 瓶 | 1 |  | ≥2年 | /
103 | 质控样品/土壤中8种金属混标/铅镉铬铜锌镍砷汞/HJ491-2019 GB/T17141-1997 GB/T22105.1-2008 GB/T22105.2-2008 | 100g | 瓶 | 1 |  | ≥2年 | /
104 | 质控样品/土壤中有机质/阳离子交换量/NY/T1121.6-2006/HJ889-2017 | 10g*5瓶 | 盒 | 1 |  | ≥2年 | /
二、标准溶液
序号 | 名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 有效期 | 备注
1 | 高锰酸钾容量分析用标准溶液 | 500mL，c(1/5KMnO4)=0.1mol/L | 支 | 4 | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 | ≥1年 | /
2 | 草酸钠容量分析用标准溶液 | 500mL，0.1002mol/L±0.15% | 支 | 4 | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 | ≥1年 | /
3 | 色度 | 20mL,500度 | 支 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
4 | 浊度 | 100mL,400NTU | 支 | 4 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
5 | 邻苯二甲酸氢钾PH标准溶液 | 500mL，4.003 | 支 | 4 | 坛墨质检科技股份有限公司 | ≥2年 | /
6 | 混合磷酸盐PH标准溶液 | 500mL，6.864 | 支 | 4 | 坛墨质检科技股份有限公司 | ≥2年 | /
7 | 硼砂pH标准溶液 | 500mL，9.182 | 支 | 4 | 坛墨质检科技股份有限公司 | ≥2年 | /
8 | 氯化钾电导率 | 500mL,1413μS/cm | 支 | 4 | 坛墨质检科技股份有限公司 | ≥2年 | /
9 | 氨氮溶液 | 100mL，1000μg/mL±0.7% | 支 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | ≥2年 | /
10 | 总氮溶液 | 100mL，1000μg/mL±0.7% | 支 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | ≥2年 | /
11 | 总磷溶液 | 100mL，1000μg/mL±0.7% | 支 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | ≥2年 | /
12 | 六价铬溶液 | 100mL，1000μg/mL±1% | 支 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | ≥2年 | /
13 | 正己烷中石油类溶液/紫外法 | 10mL，1000mg/L | 支 | 20 | 国家海洋环境监测中心 | ≥2年 | /
14 | 四氯乙烯中石油类溶液（红外法-废水） | 10mL，1000mg/L | 支 | 4 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
15 | 阴离子表面活性剂（十二烷基苯磺酸钠溶液） | 20mL,500mg/L | 支 | 20 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
16 | 水中氰成分分析标准物质 | 40mL,50.0μg/mL | 支 | 2 | 中国计量科学研究院 | / | /
17 | 硫化物 分析校准用标准溶液 | 20mL,100mg/L | 支 | 20 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
18 | 苯酚 分析校准用标准溶液 | 20mL,500mg/L | 支 | 20 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
19 | 甲醛 分析校准用标准样品 | 20mL,100mg/L | 支 | 12 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥1年（最新批次） | /
20 | 氟化物 分析校准用标准样品 | 50mL，1000μg/mL | 支 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | ≥1年（最新批次） | /
21 | 氯化物 分析校准用标准样品 | 50mL，10.00mg/mL | 支 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | ≥1年（最新批次） | /
22 | 硝酸盐氮 分析校准用标准样品 | 100mL，1000mg/L | 支 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | ≥2年 | /
23 | 硝酸盐 分析校准用标准样品 | 50mL，1000μg/mL | 支 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | ≥2年 | /
24 | 亚硝酸盐氮 分析校准用标准样品 | 20mL，100mg/L | 支 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
25 | 亚硝酸盐 分析校准用标准样品 | 50mL，100mg/L | 支 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
26 | 硫酸盐 分析校准用标准样品 | 50mL，10.00mg/mL | 支 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | ≥2年 | /
27 | 碘酸钾标准溶液 | 20mL，1.006g/L | 支 | 2 | 坛墨质检科技股份有限公司 | ≥1年（最新批次） | /
28 | 碘化物溶液 | 20mL，500mg/L | 支 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥1年（最新批次） | /
29 | 水中高氯酸盐标准溶液 | 20mL，1000mg/L±1% | 支 | 2 | 坛墨质检科技股份有限公司 | ≥2年 | /
30 | 水中氯酸盐标准溶液 | 20mL，1000 mg/L±1% | 支 | 2 | 坛墨质检科技股份有限公司 | ≥2年 | /
31 | 水中亚氯酸盐标准溶液 | 20mL，100 mg/L±2% | 支 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
32 | 水中溴酸盐标准溶液 | 20mL，100 mg/L±2% | 支 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
33 | 水中二氯乙酸标准溶液 | 20mL，1000 mg/L±5% | 支 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | ≥2年 | /
34 | 水中三氯乙酸标准溶液 | 20mL，1000 mg/L±5% | 支 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | ≥2年 | /
35 | 钾溶液 | 50mL,1000μg/mL±0.7% | 支 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | ≥2年 | /
36 | 钠溶液 | 50mL,1000μg/mL±0.7% | 支 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | ≥2年 | /
37 | 钙溶液 | 50mL,1000μg/mL±0.7% | 支 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | ≥2年 | /
38 | 镁溶液 | 50mL,1000μg/mL±0.7% | 支 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | ≥2年 | /
39 | 铵离子溶液 | 50mL,1000μg/mL±0.7% | 支 | 2 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | ≥2年 | /
40 | 汞溶液 | 100 mg/L±1% | 支 | 4 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
41 | 砷 分析校准用标准样品 | 20mL,100mg/L | 支 | 4 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
42 | 硒 分析校准用标准样品 | 20mL,100mg/L | 支 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
43 | 锡 分析校准用标准样品 | 20mL,100mg/L | 支 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
44 | 铊 分析校准用标准样品 | 20mL,100mg/L | 支 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
45 | 银 分析校准用标准样品 | 20mL,100mg/L | 支 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
46 | 镉 分析校准用标准样品 | 20mL,100mg/L | 支 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
47 | 6种邻苯二甲酸酯混标(HJ1242-2022) | 1000mg/L于丙酮，1.2ml | 支 | 1 | ANPEL | ≥2年 | 适用于HJ 1242-2022
48 | 6种邻苯二甲酸酯内标混标(HJ1242-2022) | 100mg/L于丙酮，1.2ml | 支 | 1 | ANPEL | ≥2年 | 适用于HJ 1242-2022
49 | [13C6]-2,4-二氯苯氧乙酸（乙腈中2,4-滴-13C6） | 100μg/mL | 支 | 2 | 坛墨 | ≥1年 | 适用于HJ 1002-2018
50 | 水中丁基黄原酸 | 1000ug/mL | 支 | 2 | 坛墨质检科技股份有限公司 | ≥1年 | 适用于HJ 1002-2018
51 | 11种全氟羧酸和全氟磺酸混标 | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 支 | 1 | ANPEL | ≥1年 | 适用于GB/T 5750.8-2023
52 | 3种全氟羧酸和全氟磺酸内标混标 | 10mg/L于甲醇，1.2ml | 支 | 1 | ANPEL | ≥1年 | 适用于GB/T 5750.8-2023
53 | 甲醇中全氟辛酸-1,2-[13C2]标准溶液 | 5mg/L于甲醇，1.2ml | 支 | 1 | ANPEL | ≥1年 | 适用于HJ/T 1333-2022
54 | 4种氨基甲酸酯类农药内标混标 | 25mg/L-100mg/L于甲醇，1ml | 支 | 2 | ANPEL | ≥2年 | 适用于HJ/T827-2023
55 | 甲醇中甲萘威标准溶液 | 100mg/L于甲醇，1ml | 支 | 4 | ANPEL | ≥2年 | /
56 | 甲醇中微囊藻毒素LR标准溶液 | 20mg/L于甲醇，1ml | 支 | 4 | ANPEL | ≥2年 | 适用于GB/T 20466-2006
57 | 17种苯胺混标(HJ1048-2019) | 100mg/L-1000mg/L于甲醇，1ml | 支 | 2 | ANPEL | ≥1年 | 适用于HJ 1048-2019
58 | 甲醇中苯胺-[D5]标准溶液 | 100mg/L于甲醇，1ml | 支 | 3 | ANPEL | ≥1年 | 适用于HJ 1048-2019
59 | 甲醇中联苯胺-[D8]标准溶液 | 100mg/L于甲醇，1ml | 支 | 2 | ANPEL | ≥1年 | 适用于HJ 1048-2019
60 | 甲醇中涕灭威标准溶液 | 100mg/L于甲醇，1ml | 支 | 2 | ANPEL | ≥1年 | /
61 | 甲醇中4种硝基酚混标 | 100mg/L于甲醇，1m | 支 | 2 | ANPEL | ≥1年 | 适用于HJ 1049-2019
62 | 甲醇中阿特拉津分析校准用标准样品 | 1.2mL,100μg/mL | 支 | 4 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
63 | 甲醇中灭草松(苯达松)标准溶液 | 1000mg/L于甲醇，1ml | 支 | 4 | ANPEL | ≥2年 | /
64 | 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯 分析校准用标准样品 | 1.2mL,1000μg/mL | 支 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
65 | 甲醇中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 分析校准用标准样品 | 1.2mL,1000μg/mL | 支 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
66 | 正已烷/甲苯(1:1)中8种有机氯农药混合溶液 | 1.2mL，100μg/mL | 支 | 2 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | ≥2年 | /
67 | 34种农药混标(HJ699-2014) | 1000mg/L于丙酮，1ml | 支 | 3 | ANPEL | ≥2年 | /
68 | 甲醇中苯并(a)芘 标准溶液 | 100mg/L于甲醇，1ml | 支 | 2 | ANPEL | ≥2年 | /
69 | 甲醇中环氧氯丙烷（表氯醇） | 1ml，1000或2000mg/L | 支 | 2 | ANPEL | ≥1年（最新批次） | /
70 | 水中草甘磷（草甘膦） | 1ml，100mg/L | 支 | 2 | ANPEL | ≥2年 | /
71 | 水质黄磷含量分析标准溶液(DB3838地表水, GB/T5750-2001) | 1000mg/L，1.2ml | 支 | 2 | ANPEL | ≥1年（最新批次） | /
72 | 吡啶 | 1000mg/L于甲醇，1ml | 支 | 2 | ANPEL | ≥1年（最新批次） | /
73 | 2种氘代PCB混标(HJ715-2014内标) | 100mg/L于正己烷，1ml | 支 | 2 | ANPEL | ≥1年（最新批次） | /
74 | 甲醇中四乙基铅标准溶液 | 100mg/L于甲醇，1ml | 支 | 2 | ANPEL | ≥2年 | /
75 | 松节油 | 2000mg/L于甲醇，1ml | 支 | 1 | ANPEL | ≥2年 | /
76 | 甲醇中56种VOC挥发性有机物混合溶液 | 2000mg/L于甲醇，1ml | 支 | 3 | ANPEL | ≥2年 | /
77 | 氟化苯和1,4-二氯苯-D4 混标(HJ639-2012/HJ1227-2021) | 2000mg/L于甲醇，1ml | 支 | 2 | ANPEL | ≥2年 | /
78 | 3种替代物混标(8260B-M，HJ639，HJ605)(4-溴氟苯,甲苯-D8,二溴氟甲烷） | 2000mg/L于甲醇，1ml | 支 | 2 | ANPEL | ≥2年 | /
79 | 敌敌畏 | 100mg/L于正己烷，1ml | 支 | 1 | ANPEL | ≥2年 | /
80 | 15种硝基苯混标 | 1mL, 500-5000mg/L 不同浓度 | 支 | 2 | ANPEL | ≥2年 | /
81 | 甲醇中1,3,5-三氯苯溶液 | 1000mg/L于甲醇，1ml | 支 | 3 | ANPEL | ≥2年 | /
82 | 13种酚类混标(HJ676-2013) | 500mg/L-2500mg/L于甲醇，1ml | 支 | 3 | ANPEL | ≥2年 | /
83 | 二氯甲烷中十氟三苯基磷标准溶液 | 1000mg/L于二氯甲烷，1ml | 支 | 2 | ANPEL | ≥2年 | /
84 | 甲醇中甲萘威标准溶液 | 100mg/L于甲醇，1ml | 支 | 4 | ANPEL | ≥2年 | /
85 | 水中乙醛标准溶液 | 1000mg/L于水，1ml | 支 | 3 | ANPEL | ≥2年 | /
86 | 27种有机磷混标(HJ1189-2021) | 2000mg/L于丙酮，1.2ml | 支 | 2 | ANPEL | ≥2年 | /
87 | 4种氘代多环芳烃混标(EPA8270D，HJ1189-2021) | 1000mg/L于二氯甲烷，1ml | 支 | 1 | ANPEL | ≥2年 | /
88 | 丙酮中磷酸三丁酯-[D27](TBP-D27)标准溶液 | 100mg/L于丙酮，1.2ml | 支 | 1 | ANPEL | ≥2年 | /
89 | 15种硝基苯混标(HJ716-2014) | 500mg/L于二氯甲烷：甲醇（1：1），1ml | 支 | 2 | ANPEL | ≥2年 | /
90 | 2种硝基苯替代物混标(HJ716-2014) | 1000mg/L于甲醇，1ml | 支 | 2 | ANPEL | ≥2年 | /
91 | 己烷中1-溴-2-硝基苯标准溶液 | 5000mg/L于己烷，1.2ml | 支 | 2 | ANPEL | ≥2年 | /
92 | 对氯苯酚 | 5g 1瓶/袋 | 瓶 | 1 | ANPEL | ≥2年 | /
93 | 2-氯苯甲酸 | 5g 1瓶/袋 | 瓶 | 1 | ANPEL | ≥2年 | /
94 | 丙烯酰胺 | 1000mg/L于甲醇，1.2ml | 支 | 3 | ANPEL | ≥2年 | /
95 | 甲醇中丙烯酰胺-[D3]标准溶液 | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 支 | 3 | ANPEL | ≥2年 | /
96 | 丙酮中8种有机磷农药混标 | 1000mg/L于丙酮，1.2ml | 支 | 3 | ANPEL | ≥2年 | /
97 | 丙酮中敌百虫(三氯松)标准溶液 | 1000mg/L于丙酮，1.2ml | 支 | 3 | ANPEL | ≥2年 | /
98 | 水中丙烯醛标准溶液 | 1000mg/L于水，1.2ml | 支 | 3 | ANPEL | ≥2年 | /
99 | 水中丙烯腈标准溶液 | 1000mg/L于水，1ml | 支 | 2 | ANPEL | ≥2年 | /
100 | 6种SVOC内标混标(EPA 8270/HJ350附录D/HJ834/HJ951内标) | 4000mg/L于二氯甲烷，1ml | 支 | 2 | ANPEL | ≥2年 | /
101 | 二氯甲烷中的苯胺 | 1000mg/L于二氯甲烷，1.2ml | 支 | 2 | ANPEL | ≥2年 | /
102 | 5种多环芳烃内标混标(HJ805内标，HJ950内标) | 2000mg/L于二氯甲烷，1ml | 支 | 2 | ANPEL | ≥2年 | /
103 | 2种替代物混标(HJ805-2016、HJ950-2018) | 2000mg/L于丙酮：己烷（1：1），1ml | 支 | 2 | ANPEL | ≥2年 | /
104 | 16种多环芳烃混标(EPA8100/EPA610/HJ805) | 2000mg/L于苯：二氯甲烷（1：1），1ml | 支 | 1 | ANPEL | ≥2年 | /