
附件1
采购需求文件
一、项目名称

广西壮族自治区百色生态环境监测中心2025年持证上岗考核标准物质采购

二、项目背景

为保证2025年持证上岗考核工作的顺利开展，主要根据持证上岗考核项目采购相关标准物质。
三、项目概算（万元）

2025年持证上岗考核标准物质采购费：9.7万元。
四、项目需求
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

功能目标：采购的标准物质需满足持证上岗考核使用需求，确保监测数据的准确性和可靠性，顺利完成持证上岗考核。

政府采购政策：优先采购本国产品，保护国内产业，符合国家相关政策和标准。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，以及需满足的质量、安全、技术规格、物理特性、服务标准、期限、效率等技术要求：

标准要求：所有采购的标准物质需符合国家相关标准（如GB、HJ等），确保产品质量和安全性。

技术要求：标准物质需满足现场及实验室分析要求。

服务标准：供应商需提供最新批次的合格产品，并提供相应的售后服务。

（三）采购标的的数量、是否进口：

数量：详见附件《2025年持证上岗考核标准物质采购需求表》中的具体数量。

是否进口：否。

五、项目分包情况：

无
六、商务要求
（一）采购标的的时间、地点和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：

交付时间：合同签订后15日内完成现货交付，40日内完成期货交付。

交付地点：广西壮族自治区百色市右江区中山二路金怡巷27号。

服务要求：1.供货前，如出现标准物质生产厂商停产时供应商需与采购方核实确认同意后再供货，以上客观情况如需要更换货物，在报价不变的情况下，成交供应商提供的标准物质价值必须等于或优于被换物质，如确实无法达成供货的，取消对应标准物质供货。

2.成交供应商提供的标准物质必须为该品牌最新生产批次，保证原装、全新的，按标准物质证书有关要求进行包装、保存，其证书上的标准号、出厂批号与外包装一致并可溯源，满足国家及行业标准及规范，并符合采购方提出的有关质量标准，产品应采用适当的运输方式运抵合同交货地点。

3.所有标准物质在成交供应商交货时须随附标准物质出（发）货清单及标准物质证书。成交供应商负责填写《标准物质导入模板》（附件2）Excel电子表格内标准物质相关信息（该表格模板由采购方提供）；每一支（瓶/包）标准物质提供一份纸质证书及PDF电子扫描版（PDF电子版命名：“产品名称”+“产品批号”），国产标准物质提供中文版标准物质证书，国外标准物质除提供英文版标准物质证书外，还需提供证书中文翻译件。

4.按指定交货期交货，否则按违约处理。违约货物，以到货日期计算，每超期一天，违约金按延期货款的1‰赔付采购方。逾期5日未完成现货交付或逾期15日未完成期货交付的，采购方有权解除合同且无须承担任何责任，如造成采购方损失的，采购方有权向供应方追偿。若因生产厂商或代理商原因无法按时供货，须提前与采购人协商，经采购方同意后，提交相关情况说明，并约定供货时间。

（二）付款条件（进度和方式）：

付款方式：按照采购单位指定的时间节点和供货量，经采购单位验收完成，成交供应商可向采购单位申请阶段性结算，第一次结算根据到货标准物质货款的80%进行结算，第二次结算在成交供应商全部供货后，采购单位支付未结的货款。每次支付前成交供应商须向采购单位提交请款函、发票等资料后，采购单位10个工作日内支付款项。

付款进度：按合同约定执行。

（三）包装和运输，售后服务，保险等：

包装和运输：产品需采用符合国家标准的包装，确保运输过程中不受损坏。运输费用由供应商承担。

售后服务：标准物质必须为该品牌最新批次产品，从2025年4月1日起计算，剩余有效期小于等于1年的，经采购单位同意后方可供货。采购单位收到货后，在标准物质有效期内发生非采购单位人为因素导致质量问题及使用过程中发现标准物质组分与证书不一致时，成交供应商必须在收到通知后10个工作日内予以无条件更换，所换标准物质价值必须等于或优于被换物质，产生的费用由成交供应商承担。

保险：运输过程中供应商需确保货物安全。

附件：1.2025年持证上岗考核标准物质采购需求表

      2.标准物质导入模板

附件1

2025年持证上岗考核标准物质采购需求表
	序号
	标准物质名称
	标液

标样
	介质
	规格（单位）
	数量
	单位
	生产批次
	研发单位
	货号
	备注

	1
	锰
	标样
	/
	0.165mg/L左右(需稀释)
	3 
	瓶
	最新批次
	坛墨
	BY400028
	

	2
	砷
	标样
	/
	25.2µg/L 左右
	2 
	瓶
	最新批次
	标样所
	GSB 07-3171-2014
	

	3
	砷
	标样
	/
	51.5µg/L左右
	2 
	瓶
	最新批次
	标样所
	GSB 07-3171-2014
	

	4
	砷
	标样
	/
	66.3µg/L左右
	2 
	瓶
	最新批次
	标样所
	GSB 07-3171-2014
	

	5
	砷
	标样
	/
	91.4µg/L左右
	2 
	瓶
	最新批次
	标样所
	GSB 07-3171-2014
	

	6
	六价铬
	标样
	/
	84.6µg/L左右
	10 
	瓶
	最新批次
	标样所
	GSB 07-3174-2014
	

	7
	铜
	标液
	1%硫酸
	500mg/L
	2 
	瓶
	最新批次
	标样所
	GSB 05-1117-2000
	

	8
	铅
	标液
	1%硝酸
	1000mg/L
	2 
	瓶
	最新批次
	标样所
	GSB 07-1258-2000
	

	9
	PH
	标液
	纯水
	4.00 
	10 
	瓶
	最新批次
	雷磁
	/
	pH缓冲溶液，一瓶250mL以上

	10
	PH
	标液
	纯水
	6.86
	10 
	瓶
	最新批次
	雷磁
	/
	pH缓冲溶液，一瓶250mL以上

	11
	PH
	标液
	纯水
	9.18
	10 
	瓶
	最新批次
	雷磁
	/
	pH缓冲溶液，一瓶250mL以上

	12
	高锰酸盐指数
	标液
	纯水
	1000mg/L
	10 
	瓶
	最新批次
	坛墨
	BW20159-1000-500
	需为草酸钠配置，一瓶500mL以上

	13
	悬浮物
	标样
	纯水
	1000mg/L左右
	4 
	瓶
	最新批次
	坛墨
	TMQC0294
	

	14
	悬浮物
	标样
	纯水
	200mg/L左右
	4 
	瓶
	最新批次
	河南省标物
	BW5470
	

	15
	悬浮物
	标样
	纯水
	60mg/L左右
	4 
	瓶
	最新批次
	河南省标物
	BW5470
	

	16
	游离氯和总氯（碘酸钾分光光度法）
	标液
	纯水
	1.006g/L
	3 
	瓶
	最新批次
	坛墨
	BW20297-1-W-20
	碘酸钾标准溶液/HJ 586-2010 水质 游离氯和总氯的测定

	17
	氰化物
	标液
	0.1mol/L氢氧化钠
	50mg/L
	5 
	瓶
	最新批次
	坛墨
	BW20005-50-20
	总氰化物不要易释放氰

	18
	全盐量
	标液
	纯水
	20000mg/L
	5 
	瓶
	最新批次
	坛墨
	BW20310-20000-100
	

	19
	全盐量
	标样
	纯水
	300mg/L左右
	5 
	瓶
	最新批次
	河南省标物
	BW5033
	

	20
	全盐量
	标样
	纯水
	684mg/L左右
	5 
	瓶
	最新批次
	河南省标物
	BW5033
	

	21
	全盐量
	标样
	纯水
	1000mg/L左右
	5 
	瓶
	最新批次
	河南省标物
	BW5033
	

	22
	全盐量
	标样
	纯水
	99.8mg/L左右
	5 
	瓶
	最新批次
	坛墨
	BY400216
	

	23
	全盐量
	标样
	纯水
	50mg/L左右
	5 
	瓶
	最新批次
	河南省标物
	BW5033
	

	24
	粪大肠菌群（酶底物法）
	标样
	/
	2支/盒
	8 
	盒
	最新批次
	CICC
	B0522
	

	25
	FTQC-75-05酶底物法质控样品
	标样
	/
	2支/盒
	2 
	盒
	最新批次
	CICC
	B0462
	

	26
	FTQC-75-05酶底物法质控样品
	标样
	/
	1支/盒
	3 
	盒
	最新批次
	CICC
	B0461
	

	27
	10389-HQC大肠埃希氏菌定量标准菌株
	标样
	/
	2支/盒
	2 
	盒
	最新批次
	CICC
	C0032
	

	28
	10389-HQC大肠埃希氏菌定量标准菌株
	标样
	/
	1支/盒
	3 
	盒
	最新批次
	CICC
	C0031
	

	29
	大肠埃希氏菌
	标样
	/
	1支/盒
	2 
	盒
	最新批次
	CICC
	CICC 10389
	

	30
	金黄色葡萄球菌
	标样
	/
	1支/盒
	2 
	盒
	最新批次
	CICC
	CICC 10384
	

	31
	金
	标液
	5%盐酸+微量硝酸
	100mg/L
	2 
	瓶
	最新批次
	坛墨
	BW30060-100-50
	

	32
	铊
	标液
	1%硝酸
	100mg/L
	2 
	瓶
	最新批次
	标样所
	GSB 07-3384-2017
	

	33
	硒
	标液
	纯水
	100mg/L
	2 
	瓶
	最新批次
	标样所
	GSB 07-1253-2000
	

	34
	铝
	标液
	5%硝酸+0.4%盐酸
	100mg/L
	1
	瓶
	最新批次
	坛墨
	BW30019-100-NC-20
	

	35
	铜
	标液
	5%硝酸
	100mg/L
	1
	瓶
	最新批次
	坛墨
	BW30096-100-20
	

	36
	铅
	标液
	5%硝酸
	100mg/L
	1
	瓶
	最新批次
	坛墨
	BW30097-100-20
	

	37
	21种金属混标/铍硼铝钛钒铬锰铁钴镍铜锌砷硒钼镉锑钡汞铊铅
	标液
	2-5%硝酸
	100mg/L，100mL
	1
	瓶
	最新批次
	金属院
	定制
	铍硼铝钛钒铬锰铁钴镍铜锌砷硒钼镉锑钡汞铊铅

	38
	29种金属混标/银铝砷硼钡铍铋钙镉钴铬铜铁钾锂镁锰钼钠镍铅锑硒锡锶钛铊钒锌
	标液
	2-5%硝酸
	100mg/L，100mL
	1
	瓶
	最新批次
	金属院
	定制
	银铝砷硼钡铍铋钙镉钴铬铜铁钾锂镁锰钼钠镍铅锑硒锡锶钛铊钒锌

	39
	ICP-MS调谐液
	标液
	2-5%硝酸
	10mg/L，100mL
	1
	瓶
	最新批次
	金属院
	定制
	Ce Co Li Tl Y

	40
	ICP-MS内标液
	标液
	2-5%硝酸
	100mg/L，100mL
	1
	瓶
	最新批次
	金属院
	GNM-M080329-2013
	Bi、Ge、In、Li、Lu、Rh、Sc、Tb

	41
	17种苯胺类化合物混标
	标液
	乙腈或甲醇
	3-硝基苯胺、邻硝基苯胺为1000μg/mL，其余为100μg/mL
	4 
	瓶
	最新批次
	坛墨
	80906A
	邻苯二胺、苯胺、联苯胺、对甲苯胺、邻甲氧基苯胺、邻甲苯胺、4-硝基苯胺、2,4-二甲基苯胺、3-硝基苯胺、对氯苯胺、邻硝基苯胺、3-氯苯胺、2-萘胺、2,6-二甲基苯胺、2-乙基-6-甲基苯胺、3,3'-二氯联苯胺、2,6-二乙基苯胺

	42
	苯胺d5
	标液
	乙腈或甲醇
	100μg/mL
	4 
	瓶
	最新批次
	坛墨
	93095a
	内标物

	43
	联苯胺d8
	标液
	乙腈或甲醇
	100μg/mL
	4 
	瓶
	最新批次
	坛墨
	93145a
	替代物

	44
	15种氨基甲酸酯类农药
	标液
	乙腈或甲醇
	不同浓度
	3 
	瓶
	最新批次
	坛墨
	81798
	灭多威、灭多威肟、3-羟基呋喃丹、残杀威、恶虫威、甲萘威、混杀威、速灭威、仲丁威、猛杀威、氯灭杀威、克百威、异丙威、甲硫威、抗蚜威

	45
	灭多威-D3
	标液
	乙腈或甲醇
	100μg/mL
	3 
	瓶
	最新批次
	BePure
	BePure-24177XA
	内标物

	46
	甲萘威-D7
	标液
	乙腈或甲醇
	100μg/mL
	3 
	瓶
	最新批次
	坛墨
	90886GA
	内标物

	47
	灭虫威-D3
	标液
	乙腈或甲醇
	100μg/mL
	3 
	瓶
	最新批次
	安谱璀世
	CDAA-S-414046D3-AA-1.2mL
	内标物

	48
	克百威-D3
	标液
	乙腈或甲醇
	100μg/mL
	3 
	瓶
	最新批次
	坛墨
	90910GA
	内标物

	49
	4种硝基酚类化合物
	标液
	乙腈或甲醇
	100μg/mL
	4 
	瓶
	最新批次
	坛墨
	81495a
	2,6-二硝基酚、2,4-二硝基酚、4-硝基酚、2,4,6-三硝基酚

	50
	2,4-二硝基酚-d3
	标液
	乙腈或甲醇
	100μg/mL
	4 
	瓶
	最新批次
	坛墨
	92489a
	内标物

	51
	丁基黄原酸（光度法）
	标液
	纯水
	100mg/L
	3 
	瓶
	最新批次
	河南省标物
	BW1288-1
	

	52
	丁基黄原酸（光度法）
	标液
	纯水
	0.05mg/L
	2 
	瓶
	最新批次
	河南省标物
	BW03383
	

	53
	丁基黄原酸（光度法）
	标液
	纯水
	0.32mg/L
	2 
	瓶
	最新批次
	河南省标物
	BW03383
	

	54
	丁基黄原酸（光度法）
	标液
	纯水
	2mg/L
	1 
	瓶
	最新批次
	河南省标物
	BW03383
	

	55
	苯胺（光度法）
	标液
	1%盐酸
	100mg/L 
	2 
	瓶
	最新批次
	标样所
	GSB 07-1231-2000
	

	56
	苯胺（光度法）
	标样
	/
	1.52mg/L左右
	3 
	瓶
	最新批次
	标样所
	GSB 07-3181-2014
	

	57
	十氟联苯
	标液
	甲醇或乙腈
	100mg/L
	3 
	瓶
	最新批次
	安谱璀世
	CDAA-S-650037-AA-1mL
	

	58
	甲醇中9种卤代乙酸类混标
	标液
	甲醇
	1000μg/mL
	5 
	瓶
	最新批次
	坛墨
	80063JA
	一氯乙酸 、一溴乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸、 溴氯代乙酸、一溴二氯乙酸、二溴乙酸、二溴一氯乙酸   、三溴乙酸

	59
	甲醇中1,2,3-三氯丙烷
	标液
	甲醇
	100μg/mL
	5 
	瓶
	最新批次
	坛墨
	GBW(E)082826
	1,2,3-三氯丙烷

	60
	叔丁基甲醚中2-溴丁酸甲酯
	标液
	叔丁基甲醚
	1000μg/mL
	5 
	瓶
	最新批次
	坛墨
	95053b
	2-溴丁酸甲酯

	61
	土壤中农8种有机氯
	标样
	/
	20g/瓶
	3 
	瓶
	最新批次
	BePure
	BQC2310127705
	土壤中农药残留8种有机氯/HJ 835-2017

	62
	8种有机氯土标
	标样
	/
	20g/瓶
	2 
	瓶
	最新批次
	国家地质
	GBW07469a-GBW07470a各一瓶
	GBW07469a-GBW07470a各一瓶

	63
	8种有机氯土标
	标样
	/
	20g/瓶
	3 
	瓶
	最新批次
	国家地质
	GBW07471b、GBW07473b、GBW07474b各一瓶
	GBW07471b、GBW07473b、GBW07474b各一瓶

	64
	氯化物
	标样
	/
	170mg/L左右
	2 
	瓶
	最新批次
	标样所
	GSB 07-1195-2000
	

	65
	苦味酸
	标样
	甲醇
	366μg/L左右
	2 
	瓶
	最新批次
	伟业计量
	BWQ8944-2016
	

	66
	微囊藻毒素LR
	标样
	甲醇
	23.24μg/L左右
	2 
	瓶
	最新批次
	伟业计量
	BWQ9583-2016
	

	67
	硅
	标样
	/
	4.5μg/mL左右
	2 
	瓶
	最新批次
	国家有色金属
	定制
	

	68
	丙烯酰胺
	标液
	甲醇
	100μg/mL
	2 
	瓶
	最新批次
	坛墨
	GBW(E)082379
	

	69
	硝酸盐
	标样
	/
	3.18mg/L左右
	4 
	瓶
	最新批次
	标样所
	GSB 07-3166-2014
	

	70
	硝酸盐
	标样
	/
	7.53mg/L左右
	4 
	瓶
	最新批次
	标样所
	GSB 07-3166-2014
	

	71
	铁
	标液
	1%盐酸
	1000mg/L
	2 
	瓶
	最新批次
	标样所
	GSB 07-1264-2000
	

	72
	钡
	标样
	/
	0.394mg/L左右
	1 
	瓶
	最新批次
	标样所
	GSB 07-3179-2014
	

	73
	钡
	标样
	/
	2.14mg/L左右(需稀释)
	1 
	瓶
	最新批次
	坛墨
	BY400006
	

	74
	二氧化氮
	标液
	纯水
	250mg/L
	3 
	瓶
	最新批次
	坛墨
	BW20058-250-W-20
	

	75
	滤膜中铅
	标样
	/
	不同浓度，3片/套
	2 
	套
	最新批次
	坛墨
	TMZJ-LM-0.8-001
	

	76
	滤膜中砷
	标样
	/
	不同浓度，3片/套
	2 
	套
	最新批次
	坛墨
	TMZJ-LM-0.8-005
	

	77
	丙烯醛
	标液
	乙腈
	1000μg/mL
	1 
	瓶
	最新批次
	坛墨
	BW900656-1000-H
	


附件2

标准物质导入模板

	序号
	分析项目*
	标准物质类型*
	标准物质小类*
	标准物质名称*
	英文描述
	标准号
	批号*
	研发单位
	当前数量*
	单位*
	数量低限
	规格
	定制日期（yyyy/MM/dd）*
	有效期（yyyy/MM/dd）*
	存放要求*
	存放地点
	稀释方法*
	单价(输入数字)*
	盘存日期（yyyy/MM/dd）
	供应商*
	购买日期（yyyy/MM/dd）
	备注
	组分名称*
	CAS号
	标准值*
	不确定度*
	不确定度%*
	浓度上限*
	浓度下限*
	浓度单位*

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




