# 附件4

仪器校准清单

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 仪器编号 | 计划校准时间 | 校准项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 微电脑烟尘采样器 | TH-880F | HZX-YQ-195 | 2025.3 | 烟温、流量 |
|  | 微电脑烟尘采样器 | TH-880F | HZX-YQ-196 | 2025.3 | 烟温、流量 |
|  | 大气离子测定仪 | DLY-7型 | HZX-YQ-203 | 2025.3 |  |
|  | 立式压力蒸汽灭菌器 | SQ510C | HZX-YQ-169 | 2025.3 | 压力、温度 |
|  | 智能烟气采样器 | TH-600E | HZX-YQ-308 | 2025.3 | 流量 |
|  | 立式压力蒸汽灭菌器 | LS-50LD | HZX-YQ-318 | 2025.3 | 压力、温度 |
|  | 氟化物采样器 | TH-150K | HZX-YQ-344 | 2025.3 | 流量 |
|  | 氟化物采样器 | TH-150K | HZX-YQ-345 | 2025.3 | 流量 |
|  | 微电脑烟尘平行采样仪 | TH-880F | HZX-YQ-369 | 2025.3 | 烟温、流量 |
|  | 微电脑烟尘平行采样仪 | TH-880F | HZX-YQ-370 | 2025.3 | 烟温、流量 |
|  | 大气与颗粒组合采样器 | TH-3150 | HZX-YQ-095 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量、温度、大气压力示值误差 |
|  | 大气与颗粒组合采样器 | TH-3150 | HZX-YQ-096 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量、温度、大气压力示值误差 |
|  | 大气与颗粒组合采样器 | TH-3150 | HZX-YQ-097 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量、温度、大气压力示值误差 |
|  | 大气与颗粒组合采样器 | TH-3150 | HZX-YQ-099 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量、温度、大气压力示值误差 |
|  | 智能中流量采样器 | TH-150F | HZX-YQ-110 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量、温度、大气压力示值误差 |
|  | 智能中流量采样器 | TH-150F | HZX-YQ-113 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量、温度、大气压力示值误差 |
|  | 智能中流量采样器 | TH-150F | HZX-YQ-114 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量、温度、大气压力示值误差 |
|  | 智能中流量采样器 | TH-150F | HZX-YQ-116 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量、温度、大气压力示值误差 |
|  | 智能中流量采样器 | TH-150F | HZX-YQ-118 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量、温度、大气压力示值误差 |
|  | 智能中流量采样器 | TH-150F | HZX-YQ-119 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量、温度、大气压力示值误差 |
|  | 智能中流量采样器 | TH-150F | HZX-YQ-121 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量、温度、大气压力示值误差 |
|  | 大气与颗粒组合采样器 | TH-3150 | HZX-YQ-122 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量、温度、大气压力示值误差 |
|  | 空气微尘（氟化物）/大气采样器 | JH-1FC | HZX-YQ-174 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量、温度、大气压力示值误差 |
|  | 空气微尘（氟化物）/大气采样器 | JH-1FC | HZX-YQ-175 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量、温度、大气压力示值误差 |
|  | 空气微尘（氟化物）/大气采样器 | JH-1FC | HZX-YQ-177 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量、温度、大气压力示值误差 |
|  | 空气微尘（氟化物）/大气采样器 | JH-1FC | HZX-YQ-178 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量、温度、大气压力示值误差 |
|  | 空气微尘（氟化物）/大气采样器 | JH-1FC | HZX-YQ-179 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量、温度、大气压力示值误差 |
|  | 空气微尘（氟化物）/大气采样器 | JH-1FC | HZX-YQ-180 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量、温度、大气压力示值误差 |
|  | 空气微尘（氟化物）/大气采样器 | JH-1FC | HZX-YQ-181 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量、温度、大气压力示值误差 |
|  | 空气微尘（氟化物）/大气采样器 | JH-1FC | HZX-YQ-182 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量、温度、大气压力示值误差 |
|  | 空气微尘（氟化物）/大气采样器 | JH-1FC | HZX-YQ-183 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量、温度、大气压力示值误差 |
|  | TH-110F智能大气采样器 | TH-110F | HZX-YQ-214 | 2025.3 | 大气采样流量、温度、大气压力示值误差 |
|  | TH-110F智能大气采样器 | TH-110F | HZX-YQ-215 | 2025.3 | 大气采样流量、温度、大气压力示值误差 |
|  | TH-110F智能大气采样器 | TH-110F | HZX-YQ-216 | 2025.3 | 大气采样流量、温度、大气压力示值误差 |
|  | TH-110F智能大气采样器 | TH-110F | HZX-YQ-217 | 2025.3 | 大气采样流量、温度、大气压力示值误差 |
|  | TH-110F智能大气采样器 | TH-110F | HZX-YQ-218 | 2025.3 | 大气采样流量、温度、大气压力示值误差 |
|  | TH-110F智能大气采样器 | TH-110F | HZX-YQ-219 | 2025.3 | 大气采样流量、温度、大气压力示值误差 |
|  | TH-110F智能大气采样器 | TH-110F | HZX-YQ-220 | 2025.3 | 大气采样流量、温度、大气压力示值误差 |
|  | 智能烟气采样器 | TH-600E | HZX-YQ-309 | 2025.3 | 流量 |
|  | 红外烟气分析仪 | MGA6 | HZX-YQ-327 | 2025.6 | CO、CO2、SO2、NO、O2、烟温 |
|  | 红外烟气分析仪 | MGA6 | HZX-YQ-328 | 2025.6 | CO、CO2、SO2、NO、O2、烟温 |
|  | 红外烟气分析仪 | MAG6 | HZX-YQ-378 | 2025.3 | CO、CO2、SO2、NO、O2、烟温 |
|  | 紫外烟气分析仪 | MH3200 | HZX-YQ-395 | 2025.6 | CO、SO2、NO、O5、烟温 |
|  | 烟气综合分析仪 | 崂应3022型 | HZX-YQ-396 | 2025.3 | CO、SO2、NO、O6、烟温 |
|  | 烟气综合分析仪 | 崂应3022型 | HZX-YQ-397 | 2025.3 | CO、SO2、NO、O7、烟温 |
|  | 烟气综合分析仪 | 崂应3022型 | HZX-YQ-398 | 2025.3 | CO、SO2、NO、O8、烟温 |
|  | 中流量大气颗粒物采样器 | TH-150H | HZX-YQ-399 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量 |
|  | 中流量大气颗粒物采样器 | TH-150H | HZX-YQ-400 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量 |
|  | 中流量大气颗粒物采样器 | TH-150H | HZX-YQ-401 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量 |
|  | 中流量大气颗粒物采样器 | TH-150H | HZX-YQ-402 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量 |
|  | 便携式含湿量测量仪 | TH-230 | HZX-YQ-371 | 2025.3 | 含湿量 |
|  | 便携式含湿量测量仪 | TH-230 | HZX-YQ-372 | 2025.3 | 含湿量 |
|  | 便携式含湿量测量仪 | TH-230 | HZX-YQ-373 | 2025.3 | 含湿量 |
|  | 便携式含湿量测量仪 | TH-230 | HZX-YQ-374 | 2025.3 | 含湿量 |
|  | 紫外烟气分析仪 | MH3200 | HZX-YQ-404 | 2025.3 | CO、SO2、NO、O5、烟温、流速 |
|  | 大流量大气颗粒物采样器 | TH-1000CII | HZX-YQ-407 | 2025.3 | 颗粒物采样流量 |
|  | 大流量大气颗粒物采样器 | TH-1000CII | HZX-YQ-408 | 2025.3 | 颗粒物采样流量 |
|  | 中流量大气颗粒物采样器 | TH-150H | HZX-YQ-409 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量 |
|  | 中流量大气颗粒物采样器 | TH-150H | HZX-YQ-410 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量 |
|  | 中流量大气颗粒物采样器 | TH-150H | HZX-YQ-411 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量 |
|  | 中流量大气颗粒物采样器 | TH-150H | HZX-YQ-412 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量 |
|  | 中流量大气颗粒物采样器 | TH-150H | HZX-YQ-413 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量 |
|  | 中流量大气颗粒物采样器 | TH-150H | HZX-YQ-414 | 2025.3 | 大气、颗粒物采样流量 |
|  | 温盐深仪 | 304PLUS | HZX-YQ-189 | 2025.3 | 温度、盐度、压力 |
|  | 烟气采样/含湿量测试仪 | MH3041B型 | HZX-YQ-447 | 2025.6 | 流量、含湿量 |
|  | 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 | MH3300 | HZX-YQ-453 | 2025.6 | 烟尘、烟气流量，O2、烟温 |
|  | 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 | MH3300 | HZX-YQ-454 | 2025.6 | 烟尘、烟气流量，O3、烟温 |
|  | 立式高压灭菌锅 | BKQ-B50II | HZX-YQ-476 | 2025.3 | 压力、温度 |
|  | 便携式明渠流量计 | LB-6200 | HZX-YQ-439 | 2025.5 | 流量 |
|  | 便携式明渠流量计 | LB-6200 | HZX-YQ-440 | 2025.5 | 流量 |
|  | 便携式明渠流量计 | LB-6200 | HZX-YQ-449 | 2025.5 | 流量 |
|  | 便携式明渠流量计 | LB-6200 | HZX-YQ-450 | 2025.5 | 流量 |
|  | 便携式多参数测定仪 | Multi 3630 IDS | HZX-YQ-477 | 2025.11 | 盐度 |
|  | 便携式多参数测定仪 | Multi 3630 IDS | HZX-YQ-477 | 2025.11 | 盐度 |
| - 76-97 | 温湿度表 | 22个 | —— | 2025.3 | 温度、湿度 |