## Sheet1
项目需求清单及商务要求
序号 | 需求科室 | 物资名称 | 品牌 | 规格/型号 | 用途 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总报价(元) | 备注
1 | 分析科 | 悬浮物抽滤六连管 | 天津津腾品牌 | 不限 | 悬浮物抽滤 | 1 | 套
2 | 分析科 | 玻璃量筒 | 天玻 | 500ml | BOD实验 | 5 | 个
3 | 分析科 | 标准零氧片 | 梅特勒 | 不限 | BOD实验 | 1 | 盒
4 | 分析科 | 过氧化氢溶液 | 不限 | 浓度30% | 全盐量 | 2 | 瓶
5 | 分析科 | 溶剂过滤器砂芯过滤装置抽滤装置 | 津腾 | 不限 | 溶解性总固体、悬浮物、全盐量 | 2 | 套
6 | 分析科 | 水系滤膜 | 津腾 | 直径50mm 0.45μm | 溶解性总固体、悬浮物、全盐量 | 3 | 盒
7 | 分析科 | 一次性口罩 | 不限 | 不限 | 实验通用 | 500 | 个
8 | 分析科 | 带盖螺口比色管 | 不限 | 50ml,有CMC标识，误差小于等于0.5ml （带50ML和25ML的刻度） | 总磷实验 | 50 | 根
9 | 分析科 | 营养琼脂干粉培养基 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 500g | 细菌总数实验 | 1 | 瓶
10 | 分析科 | 浓硫酸 | 国药集团化学试剂有限公司 | 500g,GR | COD | 24 | 瓶
11 | 分析科 | 硫酸银 | 国药集团化学试剂有限公司 | 25g/瓶 | COD | 10 | 瓶
12 | 分析科 | 丙酮 | 川东化工 | AR、500mL | 六价铬实验 | 10 | 瓶
13 | 分析科 | 一次性丁腈手套 | 爱马斯 | 规格：M | 实验耗材 | 30 | 盒
14 | 分析科 | 一次性丁腈手套 | 爱马斯 | 规格：L | 实验耗材 | 30 | 盒
15 | 分析科 | 无水乙醇 | 富宇试剂 | GR，500mL | 实验耗材 | 10 | 瓶
16 | 分析科 | 胶手套 | 无要求 | 耐酸碱 | 实验耗材 | 10 | 双
17 | 分析科 | 肠球菌琼脂 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 不限 | 肠球菌实验 | 4 | 瓶
18 | 分析科 | Slanetz和Bartley培养基 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 不限 | 肠球菌实验 | 2 | 瓶
19 | 分析科 | 无菌培养皿 | BKMAM | 无菌，90*15mm，一箱500个 | 肠球菌实验 | 2 | 箱
20 | 分析科 | 吹扫捕集瓶24-400隔垫 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | PTFE/硅胶、超低流失 | 挥发性有机物分析 | 10 | 袋
21 | 分析科 | 40mL螺纹口吹扫瓶 | CNW | (棕色玻璃、EPA瓶、带书写刻度和logo);商品编号：VAAP-340024E-2895A-100 | 有机分析 | 2 | 盒
22 | 分析科 | 气相进样针 | Hamilton（汉密尔顿）气相微量进样器 | （1000微升,固定尖头，带PTFE头，针长51mm, 针尖外径0.5mm） , 货号：81317 | 有机分析 | 1 | 支
23 | 分析科 | 气相进样针 | Hamilton（汉密尔顿）气相微量进样器 | （25微升 ,固定尖头，针长51mm,针尖外径0.5mm) 货号： 80400 | 有机分析 | 1 | 支
24 | 分析科 | 气相进样针 | Hamilton（汉密尔顿）气相微量进样器 | （100微升 ,固定尖头，针长51mm,针尖外径0.5mm）货号：80600 | 有机分析 | 1 | 支
25 | 分析科 | 气相进样针 | Hamilton（汉密尔顿）气相微量进样器 | （10微升，固定尖头，针长51mm,针尖外径0.5mm）货号： 80300 | 有机分析 | 2 | 支
26 | 分析科 | ACQUITY UPLC BEH C18 Column 超高效液相色谱柱 | ACQUITY UPLC BEH C18 Column | 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm | 有机分析 | 1 | 个
27 | 分析科 | ACQUITY UPLC BEH C18 VanGuard Pre-column预柱 | ACQUITY UPLC BEH C18 VanGuard Pre-column | 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk | 有机分析 | 1 | 个
28 | 分析科 | 水系滤膜 | 不限 | 孔径1.6μm | BOD实验 | 2 | 盒
29 | 分析科 | 三氯甲烷 | 国药 | AR、500mL | 挥发酚、LAS实验 | 100 | 瓶
30 | 分析科 | 甘油 | 不限 | GR | 金属实验 | 2 | 瓶
31 | 分析科 | PROGARD CARTRIDGE柱 | 密理博 | 不限 | 纯水机 | 1 | 根 |  |  | 纯水机预纯化柱，适用于Milli-Q Direct16超纯水系统
1 | 生态科 | 采泥器（配长绳） | 彼得森 | PBS-411(1/16)配绳子 | 水生生物采样 | 2 | 个
2 | 生态科 | D型网 | 彼得森 | DN-512 40目 | 水生生物采样 | 2 | 个 |  |  | DN-512 40目
3 | 生态科 | 索伯网 | 彼得森 | 304 不锈钢 40目 | 水生生物采样 | 2 | 个 |  |  | SN-532网衣40目
4 | 生态科 | 铲子（配合索伯网使用） | 浙江 | 总长28.5cm，铲长15.2cm | 水生生物采样 | 2 | 把
5 | 生态科 | 三角拖网（带重锤配绳） | 彼得森 | TD-542（加重锤3公斤） | 水生生物采样 | 2 | 个
6 | 生态科 | 筛网 | 国产 | 40目 | 水生生物采样 | 2 | 个
7 | 生态科 | 镊子 | 日本犀牛 | 特长直尖，长度120mm左右 | 水生生物采样 | 20 | 把 |  |  | 金属镊子
8 | 生态科 | 浮游生物网 | 彼得森 | PN-219 13号（高配） | 水生生物采样 | 2 | 个
9 | 生态科 | 浮游生物网 | 彼得森 | PN-219 13号（高配带杆） | 水生生物采样 | 2 | 个
10 | 生态科 | 浮游生物网 | 彼得森 | PN-219 25号（高配） | 水生生物采样 | 2 | 个
11 | 生态科 | 浮游生物网 | 彼得森 | PN-219 25号（高配）带杆 | 水生生物采样 | 2 | 个
12 | 生态科 | 硬质牙刷 | 牙知音 | 独立装 | 水生生物采样 | 100 | 个
13 | 生态科 | 搪瓷盘（大） | 不限 | 20*30cm | 水生生物采样 | 4 | 个
14 | 生态科 | 搪瓷盘（大） | 不限 | 30*40cm | 水生生物采样 | 4 | 个
15 | 生态科 | 不锈钢弯盘（小） | 不限 | 304，长18cm宽11cm高2.4cm | 水生生物采样 | 4 | 个
16 | 生态科 | 下水裤（连体雨裤带雨鞋半身防水） | 不限 | 44码，塔丝隆松紧带款绿色 | 水生生物采样 | 2 | 条
17 | 生态科 | 自封袋（大号） | 不限 | 40*28cm | 水生生物采样 | 300 | 个 |  |  | 29*40cm，11丝
18 | 生态科 | 自封袋（中号） | 不限 | 20*28cm | 水生生物采样 | 300 | 个 |  |  | 20*30cm，11丝
19 | 生态科 | 250ml塑料采样瓶 | 不限 | 带内盖 | 水生生物采样 | 100 | 个 |  |  | 大口
20 | 生态科 | 1L塑料采样瓶 | 不限 | 带内盖 | 水生生物采样 | 100 | 个 |  |  | 大口
21 | 生态科 | 头灯 | DP久量 | DP-7233，USB快充，单锂电 | 水生生物采样 | 6 | 个
22 | 生态科 | 标签机 | 精臣 | 精臣NIIMBOT M2标配 | 水生生物采样 | 1 | 台 |  |  | 标签顶签25*25mm，侧签40*70mm， 需配备2卷顶签2卷侧签。
23 | 生态科 | 一次性吸管 | 不限 | 5ml | 水生生物采样 | 4 | 袋
24 | 生态科 | 5L塑料量杯 | 不限 | 5L | 水生生物采样 | 8 | 个
25 | 生态科 | 2L塑料量杯 | 不限 | 2L | 水生生物采样 | 8 | 个
26 | 生态科 | 封口膜 | Parafilm | 10CM*38米 | 水生生物采样 | 3 | 卷
27 | 生态科 | 放大镜 | 国产 | 10倍 | 水生生物采样 | 4 | 个
28 | 生态科 | 解剖刀 | 不限 | 316不锈钢 | 水生生物采样 | 2 | 把
29 | 生态科 | 甲醛 | 不限 | 分析纯，500ml | 水生生物采样 | 5 | 瓶
30 | 生态科 | 无水乙醇 | 不限 | 分析纯，500ml | 水生生物采样 | 5 | 瓶
31 | 生态科 | 鲁哥氏碘液 | 不限 | 品牌：Phygene，货号：PH1244， 浓度：5%，100mL/瓶 | 水生生物采样 | 1 | 瓶
32 | 生态科 | 可伸缩大功率电便携式训狗棍棒 | 亿仁安防 | 带电击功能 | 水生生物采样 | 1 | 根
0
商务要求
1 | 供货要求 |  | （一）提供货物生产日期为近期最新批次，供应商发货前需向我中心提供产品出库清单，双方应在发货前核对发货内容，未经我方同意，不得私自发货。 （二）发货时应严格按照该项货物包装运输要求进行发货，我方收货时出现以下情形则视为验收不合格:①产品规格、品牌、数量、浓度等参数与我方提供的采购需求不一致；②标准物质无纸质版标准物质证书；③无货物破损、变形、变质、劣质等使货物无法满足我方正常使用；④出库清单与实际到货货物不一致；⑤产品批次号不是最新批次号，到货时产品有效期不足采购清单要求的有效期且未提前通知我方。如有上述验收不合格及其他验收不合格情况，我方可要求供应商对验收不合格的货物进行补发、换货。 （三）我方有紧急标准物质、试剂耗材须要求供应时，供应商应积极组织货源，并保质保量的按要求限时供货。 （四）产品实际供货中，如与我方提供的采购计划不符，供方可根据产品实际情况书面申请与我方协商，我方同意并书面答复后方可按协商供货。反之若我方采购需求有变，向供货方书面申请协商，经供货方书面答复后方可按协商供货。 （五）投标供应商必须能够满足产品参数要求，为确保正品，投标人必须在供货时提供产品的售后服务承诺函及供货证明原件，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主办公使用的，业主可不予验收，采购人将上报监督管理部门处理，所造成的损失由成交供应商自行承担。 （六）乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等不合格的，应按甲方的要求、在甲方指定的期限内更换，乙方因更换造成货物逾期交付的，按乙方逾期交付承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同合计金额30％的违约金并赔偿甲方经济损失。
2 | 售后服务 |  | 在货物使用过程中，有以下情形的，供应商须在收到更换货物的有关通知后7日内予以更换并承担由此产生的各项费用： 1.提供的货物非正品的； 2.非我中心正常使用造成的质量问题； 3.质量保证期限内货物有质量问题的、未使用过的。
3 | 相关资质 |  | 供方应提供有效的标准物质营业执照(投标时必须提供复印件，原件备查)、相对应售卖资质（例如危化品经营许可证、易制毒经营许可证等，投标时必须提供复印件，原件备查）、运输资质（例如易燃易爆运输许可证、危化品运输许可证、易制毒运输许可证等，投标时必须提供复印件，原件备查）等。
4 | 供货期 |  | 2025年3月26日前供货完全，特殊情况除外，如延迟供货应提前书面告知并征得我中心同意后，方可再按双方协商约定时间进行供货。
5 | 付款方式 |  | 货物货款可分阶段支付：中标方在部分供货后，经采购方验收完成，中标方可向采购方申请阶段性结算。在所有货物提供给采购方并经验收完成，采购方支付剩余货款。