附件1

2025年贵港市国控水站基础保障及区控

水站运维监管考核项目采购需求

- 项目名称

2025年贵港市国控水站基础保障及区控水站运维监管考核项目

- 项目背景

- 为加强贵港市地表水水质自动监测站的管理，提高水质自动站质控检查的时效性，确保监测数据“真、准、全”，广西壮族自治区贵港生态环境监测中心（以下简称贵港中心）拟采购2025年贵港市国控水站基础保障及区控水站运维监管考核项目。

- 项目预算

- 人民币玖万玖仟捌佰元整（¥99800.00）。

- 项目需求

- （一）服务内容

本项目主要协助贵港中心对贵港市3个国控站点（火电厂、石嘴、武林渡口）开展周边环境、站房基础保障、设施维护维修巡检和对9个区控水站的第三方运维情况开展监督、考核。区控各水质自动站仪器品牌型号详见表1。

表1  水质自动监测站点位及主要设备信息表

| 区县 | 点位名称 | 监测项目 | 仪器型号 | 仪器生产厂家 | 仪器生产日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桂平市 | 白额 | 五参数 | Model 2000 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 白额 | 高锰酸盐指数 | Model 9811 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 白额 | 氨氮 | Model 9820 | 北京雪迪龙 | 2019年7月 |
|  | 白额 | 总磷 | Model 9840 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 白额 | 总氮 | Model 9850 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 白额 | 系统集成 | / | / | 2019年8月 |
|  | 郁江口 | 五参数 | Model 2000 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 郁江口 | 高锰酸盐指数 | Model 9811 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 郁江口 | 氨氮 | Model 9820 | 北京雪迪龙 | 2019年7月 |
|  | 郁江口 | 总磷 | Model 9840 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 郁江口 | 总氮 | Model 9850 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 郁江口 | 系统集成 | / | / | 2019年8月 |
| 平南县 | 古香桥 | 五参数 | Model 2000 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 古香桥 | 高锰酸盐指数 | Model 9811 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 古香桥 | 氨氮 | Model 9820 | 北京雪迪龙 | 2019年7月 |
|  | 古香桥 | 总磷 | Model 9840 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 古香桥 | 总氮 | Model 9850 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 古香桥 | 系统集成 | / | / | 2019年8月 |
| 港南区 | 大李村 | 五参数 | Model 2000 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 大李村 | 高锰酸盐指数 | Model 9811 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 大李村 | 氨氮 | Model 9820 | 北京雪迪龙 | 2019年7月 |
|  | 大李村 | 总磷 | Model 9840 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 大李村 | 总氮 | Model 9850 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 大李村 | 系统集成 | / | / | 2019年8月 |
| 覃塘区 | 泸湾江 | 五参数 | Model 2000 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 泸湾江 | 高锰酸盐指数 | Model 9811 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 泸湾江 | 氨氮 | Model 9820 | 北京雪迪龙 | 2019年7月 |
|  | 泸湾江 | 总磷 | Model 9840 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 泸湾江 | 总氮 | Model 9850 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 泸湾江 | 系统集成 | / | / | 2019年8月 |
| 港南区 | 武思江水库 | 五参数 | DO-200 | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  | 武思江水库 | 高锰酸盐指数 | SIA-2000(IMN) | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  | 武思江水库 | 氨氮 | NH3-N-2000 | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  | 武思江水库 | 总磷 | TPN-2000(TP) | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  | 武思江水库 | 总氮 | TPN-2000(TN) | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  | 武思江水库 | 叶绿素a | 0PT-7110 | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  | 武思江水库 | 藻密度 | Y513-A | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  | 武思江水库 | 系统集成 | / | / | 2019年8月 |
| 覃塘区 | 平龙水库 | 五参数 | LFWCS-2008 | 力合 | 2021年10月 |
|  | 平龙水库 | 高锰酸盐指数 | LFS-2002(CODMn) | 力合 | 2021年10月 |
|  | 平龙水库 | 氨氮 | LFS-2002(NH) | 力合 | 2021年10月 |
|  | 平龙水库 | 总磷 | LFS-2002(TP) | 力合 | 2021年10月 |
|  | 平龙水库 | 总氮 | LFS-2002(TN) | 力合 | 2021年10月 |
|  | 平龙水库 | 叶绿素a | LFWCS-2008（Chla） | 力合 | 2021年10月 |
|  | 平龙水库 | 藻密度 | LFWCS-2008(Cyano） | 力合 | 2021年10月 |
|  | 平龙水库 | 系统集成 | / | / | 2021年10月 |
| 桂平市 | 达开水库 | 五参数 | LFWCS-2008 | 力合 | 2021年10月 |
|  | 达开水库 | 高锰酸盐指数 | LFS-2002(CODMn) | 力合 | 2021年10月 |
|  | 达开水库 | 氨氮 | LFS-2002(NH) | 力合 | 2021年10月 |
|  | 达开水库 | 总磷 | LFS-2002(TP) | 力合 | 2021年10月 |
|  | 达开水库 | 总氮 | LFS-2002(TN) | 力合 | 2021年10月 |
|  | 达开水库 | 叶绿素a | LFWCS-2008（Chla） | 力合 | 2021年10月 |
|  | 达开水库 | 藻密度 | LFWCS-2008(Cyano） | 力合 | 2021年10月 |
|  | 达开水库 | 系统集成 | / | / | 2021年10月 |
| 平南县 | 六陈水库 | 五参数 | LFWCS-2008 | 力合 | 2021年10月 |
|  | 六陈水库 | 高锰酸盐指数 | LFS-2002（CODMn） | 力合 | 2021年10月 |
|  | 六陈水库 | 氨氮 | LFS-2002（NH） | 力合 | 2021年10月 |
|  | 六陈水库 | 总磷 | LFS-2002（TP） | 力合 | 2021年10月 |
|  | 六陈水库 | 总氮 | LFS-2002（TN） | 力合 | 2021年10月 |
|  | 六陈水库 | 叶绿素a | LFWCS-2008（Chla） | 力合 | 2021年10月 |
|  | 六陈水库 | 藻密度 | LFWCS-2008(Cyano） | 力合 | 2021年10月 |
|  | 六陈水库 | 系统集成 | / | / | 2021年10月 |

- （二）服务要求

1.运维服务时限

本项目运维时限为2025年4月1日至2026年3月31日。

2.运维服务主要内容

（1）国控水站基础保障：

每季度按照《季度国控水站周边环境检查表》对贵港市三个国控水质自动站点位（火电厂、石嘴、武林渡口）开展一次基础保障巡查并对需要维护及维修项目及时完成，单季度维修金额不超过2000元的由中标单位承担，超过2000元（含）由贵港中心承担。基础保障包含一下内容：

采水系统：采水管路、采水浮标、采水泵的维护维修，根据需要迁移采水浮标；

自来水：自来水管路维修维护，净水器维修维护；

站房：非结构性损坏的漏水、墙体裂缝、墙面脱落、文化广告牌维护维修等。

消防：灭火器检查维护更换；

空调、监控、照明，定期检查维护维修；

定期清理阻碍国控水站视频监控的周边环境；

根据贵港中心的要求，参与其他质控检查及基础保障工作。

（2）区控水站运维监管、考核：

2.1检查监管、考核：

2.1.1按照贵港中心制定的检查计划，协助开展运维和质控检查。按照《水站考核评分表》要求，每月对所有点位开展运维监管、考核，跟踪上月检查结果整改进度，根据检查发现的问题形成检查报告。检查内容包括运维人员持证、站房环境、仪器状态、巡检情况、养护维修情况、质控措施、文件制定等。根据上级检查要求，配合贵港中心做好重点环节的专项检查工作。

2.1.2按照贵港中心制定的盲样考核计划，每季度开展水质自动监测站的盲样考核。

2.1.3每月开展检查水质自动监测站内外的监控视频。检查是否存在非法进入站房和人为干扰自动仪器及站房周围环境的行为。

2.1.4每月将现场检查情况、每季度现场实际水样比对情况和盲样考核情况总结形成报告并提交贵港中心审核后，按规定的方式上报。现场监测报告于每月的30 日前报送给贵港中心存档。季度检查报告于每季度最后一个月30日前报送贵港中心存档。

2.2检查涉及的项目

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)表1中9项指标，即：水温、pH、容解氧、浊度、电导率、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮。

附属设备检查：采配水系统包括采水支架、水泵、电缆、管路等；控制系统包括工控机、通讯传输设备、监控系统、数采仪等；供电系统包括变压器、供电电缆、稳压电源、不间断电源ups等水站设施设备。

2.3协助贵港中心完成国控及区控水质自动监测站的数据审核工作。配合完成贵港中心要求的其他相关任务。

2.4因遭遇恶劣天气等突发客观情况等非主观原因造成的无法完成监管考核检查任务，以及根据实际情况做出临时调整的，必须事先向贵港中心反映，保存好相关记录备查。

2.5检查发现采样点位周边环境不符合要求、采样系统未正常工作或仪器设备异常，应如实记录，并立即向贵港中心报告。

3.人员要求

3.1项目需派1名技术人员到我中心提供驻点运维服务，负责贵港中心交办的现场协调和材料汇总等工作。驻点人员应具有较好的沟通协调能力和文字表达能力，熟悉国控、区控水站各品牌监测模块操作，熟悉水站常见故障原因分析及故障排除，掌握化学分析的基本技能，熟悉区控水站数据审核要求。

3.2合同期间，中标单位应采取必要的安全保护及相关措施，保障质控检查活动中工作人员的人身和财产安全。如工作人员在工作中发生任何人身损害及财产损失，与贵港中心无关，供应商负责全权处理事故并承担全部费用，并且中标单位自愿放弃对贵港中心提起任何索赔及法律责任之追究。

3.3参与协助贵港中心征地、水电安装的工作。

4.数据归属及保密

本项目所形成的所有质控检查形成的数据及报告归采购人所有。未经贵港中心授权，中标单位无权使用任何质控检查结果或将质控检查结果发送给任何第三方。报告发送和保管人员应遵守《保密程序》的相关规定，为采购人保密。

（三）其他要求

严禁出现数据弄虚造假行为，中标单位不得以任何形式收受利益单位贿赂或在质控检查任务全过程中弄虚作假，一经发现并查实，严格执行原环保部关于印发《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》，立即终止合同，由此产生的一切责任全部由中标单位承担，并将被列入黑名单。

五、考核与付费机制

（一）考核办法

我中心组织开展国控水站基础保障和区控水站运维监督考核成效考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以扣减相应的服务费，并有权终止运维合同。

我中心自运维合同正式生效起每季度对运营维护服务方进行1次考核（考核内容详见《广西壮族自治区贵港生态环境监测中心国控水质自动站基础保障及区控水质自动站运维监管、考核服务考核表》），考核采取百分制的方式，考核满分为100分。每次考核得分小于80分为不合格，大于80分（含）为合格。＜80分≥60分的给予警告，并责令整改；＜60分的解除合同关系。考核合格后按照合同规定支付服务费。

我中心组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以扣减相应的服务费，并有权终止运维合同。

（二）付款方法

1.支付时间：运维服务费用分三次付清，第一次双方签订合同后15个工作日内，采购人按合同总价的40%支付，第二次在2025年6月25日前支付合同总价的30%，第三次在2025年12月15日前支付剩余款项。贵港中心收到中标单位开具的发票、付款申请后，20个工作日内支付。

2.付款条件：考核总分高于80分（含）的，支付该站点当期全额服务费；考核总分在80（不含）~60（含）分的，该站点当期服务费= (实际考核总分/100)×单站点当期全额服务费；考核总分低于60分（不含）的，不予支付该站点当期服务费。为保障驻点服务人员正当权益，中标单位在提交付款申请时需一同提交驻点服务人员工资正常支付证明材料以及有关差旅等费用支付证明材料。