附件4

广西壮族自治区贵港生态环境监测中心国控水质自动站基础保障及区控水质自动站运维监管、考核服务考核表

站点所在地：                    　　　　　　　 站点名称：              　　　　　        仪器型号：

| 序号 | 考核 指标 | 考核内容 | 考核要求 | 分值 | 评分 结果 | 备注（说明扣分原因或其他事项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 数据审核及国控水质自动站基础保障 | - 每天登录国家水质自动综合监管平台系统、广西水环境自动监测系统查看仪器状态信息、监测数据信息，审核数据并拍照或截图存档。 - 火电厂、石嘴、武林渡口国控水质自动站基础保障。 | （一）每天登录系统查看仪器状态信息、监测数据信息，审核数据并拍照或截图指定存储电脑。漏审一次扣1分。 （二）每个季度一次对三个国控水质自动站开展基础保障巡查并对需要维护及维修项目及时完成。缺少一次扣1分，扣完为止。 | 25 |  |  |
| 二 | 日常运维监管工作 | - 运维考核和质控体系。 - 每个季度开展9个区控水质自动监测站的标准样品考核。 - 不定期开展9个区控水质自动监测站的比对测试工作。 - 开展计划外的质控检查。 - 每月从责任区域内已具备视频监控系统的水质自动监测站中抽查的站房内外监控视频。 | （一）每月对责任区域内点位进行运维考核和质控体系检查，缺少一次扣1分。 （二）每季度开展一次盲样考，核点位为每月运维责任区域内点位，考核参数为pH、浊度、电导率、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮，缺少一项扣1分。 （三）每季度开展一次实际水样比，对监测参数为pH、浊度、电导率、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮，并形成检查报告，缺少一次扣2分。 （四）针对数据质量存疑的水质自动站，开展计划外的质控检查，年度不少于2次，缺少一次扣1分。 （五）每月检查是否存在非法进入站房和人为干扰自动仪器及站房周围环境的行为，缺少一次扣1分，扣完为止。 | 35 |  |  |
| 三 | 资料填报 | - 运维考核汇总表。 - 每季度盲样考核结果。 - 国控水站周边环境检查表。 - 广西区控水站运维情况检查汇总记录。 - 实际水样比对结果。 | - 运维考核汇总表于每月5日前填报，缺少一项扣2分。 - 每季度盲样考核结果报送，缺少一项扣两分。 - 每季度国控水站周边环境检查表填报，缺少一次扣2分。 - 每月5日前报送广西区控水站运维情况检查汇总表填报，缺少一次扣1分。 - 每季度实际水样比对结果填报，缺少一次扣2分。 | 15 |  |  |
| 四 | 资料 管理 | （一）按照要求规范填写仪器技术档案记录、样品标签、交接记录等。 （二）所有记录须字体清晰，不得模糊潦草，并按规范填写相应内容。 （三）采购方可随时抽查记录内容，服务方须及时提供，不得阻挠、拖延、伪造。 | （一）按照要求规范填写档案记录、样品标签、交接记录等，出现错误不及时更改的每次扣0.5分，扣完为止。 （二）记录*字体潦草、模糊不清的，每份扣0.5分，扣完为止。 （三）发现有拖延、伪造记录、阻挠审查记录的，该项不得分。 | 15 |  |  |
| 五 | 数据 保密 | - 承担监测数据的保密责任，不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。 | 若出现擅自向外界传递采购方监测数据的，该项不得分。 | 5 |  |  |
| 六 | 人员 管理 | 按合同要求安排运维人员，并按要求积极配合采购方开展各项工作，遵守采购方各项规章制度。 | 运维人员无故缺席的1次扣1分，并追究乙方责任；不配合采购方开展工作、不遵守规章制度的每出现1次扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 本次考核总分得分 |  |  |  |  |  |  |
| 本次考核总评价 |  |  |  | 合格（不合格） |  |  |

备注：采购方每季度组织相关人员对合同约定的服务内容进行1次考核，考核得分≥80分评价为合格。

考核日期：                                      考核人员：                                        运维检查人员：