
附件1
采购需求文件
一、项目名称

广西壮族自治区百色生态环境监测中心2025年应急监测与应急演练第一季度专用材料费采购

二、项目背景

为确保应急监测与应急演练工作的顺利开展，保障相关设备和试剂的正常供应，采购水质类、应急类等专用材料和试剂。
三、项目概算（万元）

9.6万元。
四、项目需求
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

功能目标：采购的材料和试剂需满足应急监测设备的使用需求，确保监测数据的准确性和可靠性，顺利开展应急监测与应急演练工作。

政府采购政策：优先采购本国产品，保护国内产业，符合国家相关政策和标准。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，以及需满足的质量、安全、技术规格、物理特性、服务标准、期限、效率等技术要求：

标准要求：所有采购的材料和试剂需符合国家相关标准（如GB、HJ等），确保产品质量和安全性。

技术要求：材料和试剂需满足现场及实验室分析要求。

服务标准：供应商需提供最新批次的合格产品，并提供相应的售后服务。

（三）采购标的的数量、是否进口：

数量：详见附表1《2025年应急监测与应急演练第一季度专用材料费采购计划表》中的具体数量。

是否进口：否。

五、项目分包情况：

无
六、商务要求
（一）采购标的的时间、地点和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：

交付时间：合同签订后20日内完成交付。

交付地点：广西壮族自治区百色市右江区中山二路金怡巷27号。

服务要求：1.供货前，如出现材料和试剂生产厂商停产时供应商需与采购方核实确认同意后再供货，以上客观情况如需要更换货物，在报价不变的情况下，成交供应商提供的材料和试剂价值必须等于或优于被换物质，如确实无法达成供货的，取消对应材料和试剂供货。

2.成交供应商提供的材料和试剂必须为该品牌最新生产批次，保证原装、全新的，产品应采用适当的运输方式运抵合同交货地点。

3.按指定交货期交货，否则按违约处理。违约货物，以到货日期计算，每超期一天，违约金按延期货款的1‰赔付采购方。逾期5日未完成交付的，采购方有权解除合同且无须承担任何责任，如造成采购方损失的，采购方有权向供应方追偿。若因生产厂商或代理商原因无法按时供货，须提前与采购人协商，经采购方同意后，提交相关情况说明，并约定供货时间。

（二）付款条件（进度和方式）：

付款方式：供应商按照采购单位指定的时间节点和供货量。全部供货后，经采购单位验收完成，成交供应商可向采购单位申请一次性结算。成交供应商须向采购单位提交请款函、发票等资料后，采购单位10个工作日内支付款项。

付款进度：按合同约定执行。

（三）包装和运输，售后服务，保险等：

包装和运输：产品需采用符合国家标准的包装，确保运输过程中不受损坏。运输费用由供应商承担。

售后服务：材料和试剂必须为该品牌最新批次产品，从2025年4月1日起计算，剩余有效期小于等于1年的，经采购单位同意后方可供货。采购单位收到货后，在材料和试剂有效期内发生非采购单位人为因素导致质量问题及使用过程中发现材料和试剂组分与证书不一致时，成交供应商必须在收到通知后10个工作日内予以无条件更换，所换材料和试剂价值必须等于或优于被换物质，产生的费用由成交供应商承担。

保险：运输过程中供应商需确保货物安全。

附表1：2025年应急监测与应急演练第一季度专用材料费采购计划表

附表1

	2025年应急监测与应急演练第一季度专用材料采购计划表

	名称
	品牌
	规格
	数量
	单位
	备注

	电解液稀释液A
	/
	/
	2
	套（5瓶）
	PDV6000

	电解液稀释液B
	/
	/
	2
	套（5瓶）
	

	电极调节液A
	/
	/
	6
	瓶
	

	CLAC电解浓缩粉剂
	/
	/
	6
	瓶
	

	抛光套件
	/
	/
	2
	套
	

	汞膜电镀液
	/
	/
	4
	套
	

	参比电极电镀液
	/
	/
	2
	套
	

	Hg / Cr 浓缩电解液粉
	/
	/
	2
	套
	

	Zn、Pb、Cd标液
	现代水务
	20ml/瓶
	2
	瓶
	

	Cu、Pb、Cd标液
	现代水务
	20ml/瓶
	2
	瓶
	

	Se、Hg、Ti、Mn、Gr6+、As3+、Fe
	现代水务
	20ml/瓶
	7
	各1瓶
	

	稀释液
	现代水务
	1000ml/瓶
	2
	瓶
	综合毒性分析仪

	菌种
	S0L0试剂（菌种）
	50个/盒
	2
	盒
	

	渗透压调节液
	现代水务
	50ml/盒
	2
	盒
	

	LH-D试剂
	连华科技
	500个样/套
	3
	套
	化学需氧量(COD)快速测定仪

	LH-E试剂
	连华科技
	500个样/套
	3
	套
	

	PH缓冲溶液
	雷磁
	ph=4.00，250mL/瓶
	20
	瓶
	开展水质监测

	
	雷磁
	ph=6.86，250mL/瓶
	40
	瓶
	

	
	雷磁
	ph=9.18，250mL/瓶
	50
	瓶
	

	pH值质控样
	坛墨质检
	pH值7.35；500ml/瓶
	30
	瓶
	

	氧化还原电位校准溶液
	广检检测
	256mv±15mv（25℃）；250ml/瓶
	4
	瓶
	

	电导率标准溶液
	博林达
	447μs/cm（25℃）；500ml/瓶
	16
	瓶
	

	PH标准溶液
	梅特勒
	ph=2.00，250mL/瓶
	2
	瓶
	开展水质监测

	PH标准溶液
	梅特勒
	ph=11.00，250mL/瓶
	2
	瓶
	




