附件1

采购需求文件
一、项目名称

广西壮族自治区百色生态环境监测中心2025年第一批实验耗材采购
二、项目背景

为保证2025年实验室分析测试工作的顺利开展，主要根据分析项目采购相关实验耗材。
三、项目概算（万元）

2025年第一批实验耗材采购项目：9.67万元

四、项目需求
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

功能目标：采购的实验耗材需满足实验室分析测试使用需求，确保监测数据的准确性和可靠性，顺利完成实验室分析工作。

政府采购政策：优先采购本国产品，保护国内产业，符合国家相关政策和标准。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，以及需满足的质量、安全、技术规格、物理特性、服务标准、期限、效率等技术要求：

标准要求：所有采购的实验耗材需符合国家相关标准（如GB、HJ等），确保产品质量和安全性。

技术要求：实验耗材需满足现场及实验室分析要求。

服务标准：供应商需提供最新批次的合格产品，并提供相应的售后服务。

（三）采购标的的数量、是否进口：

数量：详见附件1《2025年第一批实验耗材采购需求表》中的具体数量。

是否进口：是，部分耗材要求为进口品牌。

五、项目分包情况：

无
六、商务要求
（一）采购标的的时间、地点和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：

交付时间：自合同签订后30个自然日内完成交付。若部分产品因生产厂商或代理商原因无法按时供货，经与采购方协商一致可延迟供货。
交付地点：广西壮族自治区百色市右江区中山二路金怡巷27号。

服务要求：1.供货前，如出现实验耗材生产厂商停产时供应商需与采购方核实确认同意后再供货，以上客观情况如需要更换货物，在报价不变的情况下，成交供应商提供实验耗材价值必须等于或优于被换物质，如确实无法达成供货的，取消对应实验耗材供货。

2.成交供应商提供的实验耗材必须为该品牌最新生产批次，保证原装、全新的，按合格证书有关要求进行包装、保存，其证书上的标准号、出厂批号与外包装一致并可溯源，满足国家及行业标准及规范，并符合采购方提出的有关质量标准，产品应采用适当的运输方式运抵合同交货地点。

3.所有实验耗材在成交供应商交货时须随附实验耗材出（发）货清单。成交供应商负责填写《实验耗材导入模板》（附件1）Excel电子表格内实验耗材相关信息（该表格模板由采购方提供）。

4.按指定交货期交货，否则按违约处理。违约货物，以到货日期计算，每超期一天，违约金按延期货款的1‰赔付采购方。逾期5日未完成交付的，采购方有权解除合同且无须承担任何责任，如造成采购方损失的，采购方有权向供应方追偿。若因生产厂商或代理商原因无法按时供货，须提前与采购人协商，经采购方同意后，提交相关情况说明，并约定供货时间。

（二）付款条件（进度和方式）：

付款方式：按照采购单位指定的时间节点和供货量，经采购单位验收完成，一次性供货齐全的一次性结算；成交供应商可向采购单位申请阶段性结算，第一次结算根据到货实验耗材货款的80%进行结算，第二次结算在成交供应商全部供货后，采购单位支付未结的货款。每次支付前成交供应商须向采购单位提交请款函、发票等资料后，采购单位10个工作日内支付款项。

付款进度：按合同约定执行。

（三）包装和运输，售后服务，保险等：

包装和运输：产品需采用符合国家标准的包装，确保运输过程中不受损坏。运输费用由供应商承担。

售后服务：实验耗材必须为该品牌最新批次产品，从2025年4月1日起计算，剩余有效期小于等于1年的，经采购单位同意后方可供货。采购单位收到货后，在实验耗材有效期内发生非采购单位人为因素导致质量问题及使用过程中发现实验耗材与采购需求不一致时，成交供应商必须在收到通知后10个工作日内予以无条件更换，所换实验耗材价值必须等于或优于被换物质，产生的费用由成交供应商承担。

保险：运输过程中供应商需确保货物安全。

附件：

1.2025年第一批实验耗材采购需求表

2.实验耗材导入模板
	附件1                  2025年第一批实验耗材采购需求表

	序号
	物品名称
	规格型号
	数量
	单位
	技术要求
	品牌
	货号
	备注

	1
	原子荧光空心阴极灯砷灯
	HAF-2
	1
	个
	/
	北京吉天
	/
	适用于北京吉天仪器有限公司原子荧光分析仪Kylin A12

	2
	原子荧光空心阴极灯硒灯
	HAF-2
	1
	个
	/
	北京吉天
	/
	适用于北京吉天仪器有限公司原子荧光分析仪Kylin A12

	3
	原子荧光进样管
	10mL，100根/包
	15
	包
	/
	/
	/
	适用于北京吉天仪器有限公司原子荧光分析仪Kylin A12

	4
	微孔过滤膜（水系）
	0.22um，MCE，50片/盒
	5
	盒
	直径47mm
	津腾
	/
	/

	5
	盒装水系膜
	厚0.16mm
	5
	盒
	10张/盒
	北京吉天
	CFAA-031009Y1
	/

	6
	总氮流动注射镉柱
	/
	1
	根
	/
	北京吉天
	203000053
	/

	7
	管线配件
	Tubing pump Outlet
	1
	根
	适用于Waters液相色谱质谱联用仪
	waters
	430002452
	/

	8
	色谱柱
	2.1 × 50 mm
	1
	根
	适用于Waters液相色谱质谱联用仪
	waters
	186004476
	/

	9
	色谱柱
	2.1× 150 mm   3μm
	1
	根
	适用于Waters液相色谱质谱联用仪
	waters
	186001299
	/

	10
	色谱柱
	3.0×75 mm  2.5μm
	1
	根
	适用于Waters液相色谱质谱联用仪
	waters
	186006034
	/

	11
	尼龙筛
	6目（3mm）
	2
	个
	直径20cm
	/
	/
	/

	12
	尼龙筛
	0.1mm
	2
	个
	直径20cm
	/
	/
	/

	13
	挥发酚流动注射PTFE膜
	/
	4
	张
	/
	北京吉天
	/
	/

	14
	安捷伦低压降分流衬管
	5支/盒
	5
	盒
	/
	安捷伦
	5190-3165
	/

	15
	镍采样锥
	/
	1
	个
	/
	安捷伦
	G3280-67040
	/

	16
	镍截取锥
	/
	1
	个
	/
	安捷伦
	G3280-67041
	/

	17
	MicroMist 雾化器
	/
	1
	件
	/
	安捷伦
	G3266-65003
	/

	18
	蠕动泵样品管线，Tygon
	内径1.02mm，40mm，样品引入
	1
	包
	/
	安捷伦
	5005-0020
	/

	19
	蠕动泵内标管线，Tygon
	内径0.25mm，40mm，在线内标引入
	1
	包
	/
	安捷伦
	5005-0021
	/

	20
	蠕动泵排废液管线，Ismaprene
	内径1.52mm，0.75mm壁厚,40mm，在线内标引入
	1
	包
	/
	安捷伦
	5005-0022
	/

	21
	紫外灯
	6W，波长为366nm
	3
	个
	6W，波长为366nm
	/
	/
	细菌酶底物法

	22
	51孔定量盘
	100个/箱
	1
	箱
	/
	/
	/
	细菌酶底物法

	23
	科立德试剂（细菌酶底物法）
	200颗/盒
	2
	盒
	/
	科立德
	/
	细菌酶底物法

	24
	容量瓶
	50mL
	20
	个
	无色透明
	/
	/
	天玻

	25
	硅藻土
	1kg/桶
	2
	桶
	/
	赛默飞
	062819
	

	26
	电子倍增器
	/
	1
	个
	/
	赛默飞
	1R76022-14633
	二维码需能过赛默飞正品验证系统

	27
	氧气/水份捕集阱
	1/8英寸
	1
	个
	/
	安捷伦
	OT3-2
	/

	28
	捕集阱
	strat-trap，#9（U-shaped）
	1
	根
	/
	泰克玛
	14-9908-403
	/

	29
	特氟龙洗瓶
	500ml
	2
	个
	/
	/
	/
	/

	30
	进样针
	10微升
	1
	支
	/
	岛津
	221-34618
	/


	附件2              实验耗材导入模板(注:全篇需使用文本格式)

	序号
	申请单号（必填）
	物品名称
	物品类别
	规格型号
	申购数量
	单价
	单位
	技术要求
	要求交期（例:2025-01-02）
	用途

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




