## 默认导出结果
自治区生态环境监测中心2025年第一季度水质监测科耗材采购需求表
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 申购数量 | 单位 | 参考品牌 | 单价 | 金额（元） | 图片
1 | 淋洗液发生罐(KOH) | 序列号：20120436014 CAS NO：1310-58-3 产品编号：074532 | 1 | 盒 | 赛默飞世尔
2 | 内插管 | 货号：6181-1270，带塑料支架 | 2 | 包 | 安捷伦
3 | 离子色谱保护柱 | Metrosep A Supp 19 Guard/4.0，货号：601034500 | 2 | 根 | 瑞士万通
4 | 离子色谱保护柱 | Metrosep A Supp 4 Guard/4.0，货号：301021500 | 1 | 根 | 瑞士万通
5 | 水系过滤器 | 材质：PES，孔径：0.45μm，直径13mm | 3 | 盒 | 津隆
6 | 一次性无菌注射器 | 10ml，200支/盒 | 5 | 盒 | 康利来
7 | 15ml离心管 | 430791 不带架，10包1箱，1包50个 | 1 | 箱 | 康宁
8 | 透明浓缩管-磨口 | 货号：SK-799006 产地：日本 | 1 | 盒 | 广州盛康仪器有限公司
9 | 离子色谱柱 | Metrosep A Supp 19-250/4.0，货号：601034430 | 1 | 根 | 瑞士万通
10 | 透明密封罐（废弃样品瓶） | 3.2L | 3 | 个 | 振兴
11 | 棕色蓝盖试剂瓶 | 容量50ml | 5 | 个 | 蜀牛/江苏
12 | 广口玻璃试剂瓶 | 150ml透明带盖、带硅胶垫 | 5 | 个 | /
13 | 棕色溶解氧瓶（有机废液瓶） | 容量1000ml | 2 | 个 | 蜀牛/江苏
14 | 微量进样器 | 10、25、50、100ul | 8 | 支 | 上海高鸽
15 | 微量进样器 | 250 ul | 2 | 支 | 上海高鸽
16 | 微量进样器 | 1 ml | 2 | 支 | 上海高鸽
17 | 不锈钢带盖方盘 | 6寸 304不锈钢 | 1 | 个 | /
18 | 蓝盖透明玻璃试剂瓶 | 5000ml(螺纹口) | 2 | 个 | 蜀牛
19 | 聚甲基丙烯酸酯-苯乙烯固相萃取柱 | 填充量为200mg,容量为6ml，PE2006-2 | 1 | 盒 | 艾杰尔
20 | 自动进样器的针头 | 货号：G1313-87201 | 1 | 个 | 安捷伦
21 | 自动进样器针座组件 | 货号：G1313-87017 | 1 | 个 | 安捷伦
22 | 一体免安装带双笔筒黑色 | / | 5 | 个 | /
23 | 气瓶标识牌 | 6*6cm，4区责任人状态 | 30 | 个 | /
24 | 100ml透明容量瓶，玻璃塞 | 刻线一定要尽量靠下，如图。 | 10 | 个 | 葵花
25 | 高硼硅玻璃瓶（100ml） | 304不锈钢盖 | 2 | 个 | /
26 | 高硼硅玻璃瓶（500ml） | 304不锈钢盖 | 2 | 个 | /
27 | 在线过滤器组件 | 4.6*0.5 货号：5067-1602 | 1 | 个 | 安捷伦
28 | 快速更换过滤盘 | 货号：5067-1613 | 1 | 个 | 安捷伦
29 | Agilent 不锈钢毛细管 0.17x150mm | 货号：5021-1817 | 2 | 个 | 安捷伦
30 | HPLC毛细管 0.17x90mm | 货号：G1316-87300 | 2 | 个 | 安捷伦
31 | HPLC接头 | 货号：5062-2418 | 1 | 包 | 安捷伦
32 | 红色胶帽 | 100个/包，10个1包 | 1 | 包
33 | 打孔机 | 省力设计 定位精确 | 1 | 个
34 | 丁腈手套 | M码，100只一盒 | 10 | 盒 | 爱马仕
35 | 丁腈手套 | L码，100只一盒 | 10 | 盒 | 爱马仕
36 | 移液枪架 | / | 1 | 个 | 艾本德
37 | 全套玻璃计量管单元 | 货号：6.1574.120 | 1 | 套 | 瑞士万通