## 汇总
广西壮族自治区南宁生态环境监测中心2025年第一批标准物质、试剂耗材采购需求表及商务要求
序号 | 供货序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 | 参考品牌 | 参考货号 | 是否属于易制毒，若是，属于几类？ | 备注
1 | 质1 | 氟离子、氯离子、硝酸根离子、硫酸根离子 | 100mL/瓶，氟离子100.0µg/mL、氯离子500.0µg/mL、硝酸根离子1000µg/mL、硫酸根离子1000µg/mL | 1 | 瓶 |  |  | 国家有色金属及电子材料分析测试中心、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | GNM-M049241-2013 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
2 | 质2 | 钾、钠、钙、镁混标 | 100mL/瓶，K、Mg、Na 200µg/mL，Ca 1000µg/mL | 1 | 瓶 |  |  | 国家有色金属及电子材料分析测试中心、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | GNM-M041917-2013 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
3 | 质3 | 水中钾标准物质 | 1000mg/L,50mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 钢研纳克检测技术股份有限公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、坛墨质检科技股份有限公司 | GSB G 62011-90 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
4 | 质4 | 水中钙标准物质 | 1000mg/L,50mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 钢研纳克检测技术股份有限公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、坛墨质检科技股份有限公司 | GSB G 62012-90 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
5 | 质5 | 水中钠标准物质 | 1000mg/L,50mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 钢研纳克检测技术股份有限公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、坛墨质检科技股份有限公司 | GSB G 62004-90 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
6 | 质6 | 水中镁标准物质（离子色谱用） | 1000mg/L,50mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 钢研纳克检测技术股份有限公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、坛墨质检科技股份有限公司 | GSB G 62005-90 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
7 | 质7 | 铵离子 | 100mL/瓶，1000µg/mL | 1 | 瓶 |  |  | 国家有色金属及电子材料分析测试中心、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | GSB 04-2833-2011 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
8 | 质8 | 水质 硫化氢 | 质控样，20mL/支，小于5mg/L，需稀释10-250，用纯水定容 | 3 | 支 |  |  | 坛墨质检科技股份有限公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BY400194 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
9 | 质9 | 硫化氢溶液(以H2S计) | 20mL/支，100±5% mg/L | 3 | 支 |  |  | 坛墨质检科技股份有限公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BW20062-100-J-20 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
10 | 质10 | 十二烷基苯磺酸钠溶液标准样品 | 20mL/支，500±2%mg/L | 5 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院、上海市计量测试技术研究院 | GSB 07-1271-2000 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
11 | 质11 | 水质 氯化氢 | 质控样，20mL/支，小于5mg/L，需稀释10-250，用纯水定容 | 3 | 支 |  |  | 坛墨质检科技股份有限公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BY400174 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
12 | 质12 | 水中氯化氢(以氯化氢计) | 50mL/瓶，1000mg/L | 3 | 瓶 |  |  | 坛墨质检科技股份有限公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BW20063-1000-W-50 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
13 | 质13 | 水中硅 | 1000mg/L，50mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 坛墨质检科技股份有限公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BW30024-1000-J-50 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
14 | 质14 | 甲醛吸收储备液 | 20mL/支，5.5%（ml/ml)甲醛，适用于HJ482-2009，用纯水稀释100倍配制成甲醛缓冲吸收液 | 2 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院、上海市计量测试技术研究院 | / | 否 | 有效期超过2025年12月31日
15 | 质15 | 二氧化硫溶液标准样品 | 20mL/支，100±2% mg/L，溶剂：甲醛吸收液 | 2 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院、上海市计量测试技术研究院 | GSB 07-1273-2000 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
16 | 质16 | 二氧化硫（甲醛法） | 质控样，20mL/支，浓度小于5mg/L，需稀释10-250,甲醛吸收液定容 | 2 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院、上海市计量测试技术研究院 | GSB 07-3188-2014 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
17 | 质17 | 碘化物标液 | 20mL/支，于0.005mol/L的氢氧化钠溶液，500±2% mg/L | 1 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院、上海市计量测试技术研究院 | GSB 07-3276-2015 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
18 | 质18 | 四氯乙烯中石油类（红外法）分析校准样品 | 10mL/支，于四氯乙烯，1000mg/L | 1 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院、上海市计量测试技术研究院 | GSB 07-3893-2021 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
19 | 质19 | 四氯乙烯中石油类标准样品 | 质控样，10mL/支，于四氯乙烯，小于100mg/L，需稀释20倍 | 1 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院、上海市计量测试技术研究院 | ERM-1006-2021 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
20 | 质20 | 硒溶液标准样品 | 100mg/L于纯水，相对扩展不确定度1%，20mL/支 | 1 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、坛墨质检科技股份有限公司、中国计量科学研究院 | GSB 07-1253-2000 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
21 | 质21 | 砷溶液标准样品 | 100mg/L于微量硫酸，相对扩展不确定度2%，20mL/支 | 1 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、坛墨质检科技股份有限公司、中国计量科学研究院 | GSB07-1275-2000 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
22 | 质22 | 锑溶液标准样品 | 100mg/L于5%盐酸，相对扩展不确定度1%，20mL/支 | 1 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、坛墨质检科技股份有限公司、中国计量科学研究院 | GSB 07-1277-2000 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
23 | 质23 | 水中铋 | 100mg/L于5%硝酸，相对扩展不确定度2%，20mL/支 | 1 | 支 |  |  | 坛墨质检科技股份有限公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BW30015-100-N-20 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
24 | 质24 | 水中铋 | 20mL/支，质控样，浓度小于1.0mg/L | 1 | 支 |  |  | 坛墨质检科技股份有限公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BY400143 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
25 | 质25 | 水中乙酸 | 1000mg/L，相对扩展不确定度2%，2mL/支 | 1 | 支 |  |  | 坛墨质检科技股份有限公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BW901020-1000-L | 否 | 有效期超过2025年12月31日
26 | 质26 | 水中甲酸 | 1000mg/L，相对扩展不确定度2%，2mL/支 | 1 | 支 |  |  | 坛墨质检科技股份有限公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BW901032-1000-L | 否 | 有效期超过2025年12月31日
27 | 质27 | 水中草酸 | 1000mg/L，相对扩展不确定度2%，2mL/支 | 1 | 支 |  |  | 坛墨质检科技股份有限公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BW901034-1000-L | 否 | 有效期超过2025年12月31日
28 | 质28 | 水中硫酸盐-硫（以硫计）溶液标准物质 | 1000mg/L，相对扩展不确定度2%，50mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 坛墨质检科技股份有限公司、国家有色金属及电子材料分析测试中心、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GBW(E)082688 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
29 | 质29 | 风干沉积物中含水率 | 质控样，12瓶/套，每瓶约10g，三套不同浓度：3%-9% | 3 | 套 |  |  | 东莞市恒准标物计量研究院有限公司、坛墨质检科技股份有限公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | RMH-A623、RMH-A624、RMH-A625 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
30 | 质30 | 25种金属混合标准样品 | 20mL/瓶，质控样，100µg/L，需稀释10-250，用2%硝酸定容，组分：锌（Zn）、钒（V）、铊（Tl）、钛（Ti）、硒（Se）、锑（Sb）、铅（Pd）、镍（Ni）、钠（Na）、钼（Mo）、锰（Mn）、镁（Mg）、钾（K）、铁（Fe）、铜（Cu）、铬（Cr）、钴（Co）、镉（Cd）、钙（Ca）、铍（Be）、钡（Ba）、硼（B）、砷（As）、铝（Al）、银（Ag） | 1 | 瓶 |  |  | 国家有色金属及电子材料分析测试中心、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | GBQC(E)25-0871 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
31 | 质31 | 25种金属混合标准样品 | 20mL/瓶，质控样，50µg/L，需稀释10-250，用2%硝酸定容，组分：锌（Zn）、钒（V）、铊（Tl）、钛（Ti）、硒（Se）、锑（Sb）、铅（Pd）、镍（Ni）、钠（Na）、钼（Mo）、锰（Mn）、镁（Mg）、钾（K）、铁（Fe）、铜（Cu）、铬（Cr）、钴（Co）、镉（Cd）、钙（Ca）、铍（Be）、钡（Ba）、硼（B）、砷（As）、铝（Al）、银（Ag） | 1 | 瓶 |  |  | 国家有色金属及电子材料分析测试中心、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | GBQC(E)25-1590 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
32 | 质32 | 化学需氧量 | 20mL/支，浓度小于50mg/L，需稀释10-250,纯水定容 | 5 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、坛墨质检科技股份有限公司、中国计量科学研究院 | GSB 07-3161-2014 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
33 | 质33 | 水质15种硝基苯类质控样 | 质控样，溶剂甲醇，1 ml，小于100mg/L，需稀释1-1000，试剂水定容，组分：4-硝基甲苯、3-硝基甲苯、2-硝基甲苯、硝基苯、2,4,6-三硝基甲苯、3,4-二硝基甲苯、1-氯-2,4-二硝基苯、2,4-二硝基甲苯、1,2-二硝基苯、2,6-二硝基甲苯、1,3-二硝基苯、1,4-二硝基苯、邻硝基氯苯、对硝基氯苯、间硝基氯苯 | 1 | 支 |  |  | 上海育惠原化学有限公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | W_648 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
34 | 质34 | 甲醇中邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 质控样，于甲醇中，1.2mL/支，小于200mg/L | 1 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、坛墨质检科技股份有限公司、中国计量科学研究院 | GSB07-1404-2001 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
35 | 质35 | 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯 | 质控样，于甲醇中，1.2mL/支，小于200mg/L | 1 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、坛墨质检科技股份有限公司、中国计量科学研究院 | GSB 07-1030-1999 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
36 | 质36 | 甲醇中苯并(a)芘溶液标准物质 | 5.00mg/L于甲醇，2ml/支 | 1 | 支 |  |  | 中国计量科学研究院、上海安谱璀世标准技术服务有限公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GBW(E)080476 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
37 | 质37 | 甲醇中阿特拉津 | 质控样，于甲醇中，2mL/支，小于200mg/L | 1 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、坛墨质检科技股份有限公司、中国计量科学研究院 | GSB 07-1502-2002 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
38 | 质38 | 氨氮 | （500±1%）mg/L | 2 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、坛墨质检科技股份有限公司、中国计量科学研究院 | GSB 05-1145-2000 | 否 | 有效期超过2025年12月31日
39 | 水1 | 三氯甲烷 | 2.5L/瓶，AR,符合《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》（GB/T 7494-1987）空白要求。 | 16 | 瓶 |  |  | 国药、西陇、科密欧、光复 | — | 是，二类 | 提供最新生产批次
40 | 水2 | 三氯甲烷 | 500mL/瓶，AR | 40 | 瓶 |  |  | 国药、西陇、科密欧、光复 | — | 是，二类 | 提供最新生产批次
41 | 水3 | 盐酸 | 35%~38%浓度，优级纯，2.5L/瓶或1加仑/瓶，实验室空白符合《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（ HJ 700-2014）、《水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法）（ HJ 597-2011）方法检出限要求。 | 8 | 瓶 |  |  | 默克、CNW、Acros | — | 是，三类 | 提供最新生产批次
42 | 水4 | 硫酸 | 2.5L/瓶，GR | 15 | 瓶 |  |  | 国药、西陇、光复 | — | 是，三类 | 提供最新生产批次
43 | 水5 | 硫酸 | 500ml/瓶，GR | 5 | 瓶 |  |  | 国药、西陇、光复 | — | 是，三类 | 提供最新生产批次
44 | 水6 | 硫酸 | 500ml/瓶，AR | 5 | 瓶 |  |  | 国药、西陇、光复 | — | 是，三类 | 提供最新生产批次
45 | 水7 | 丙酮 | 500ml/瓶，HPLC | 2 | 瓶 |  |  | 国药、西陇、光复 | — | 是，三类 | 提供最新生产批次
46 | 水8 | 硝酸 | 65%浓度，优级纯，2.5L/瓶或1加仑/瓶，实验室空白符合《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（ HJ 700-2014）方法检出限要求 | 10 | 瓶 |  |  | 默克、CNW、Acros | — | 易制爆，1类 | 提供最新生产批次
47 | 水9 | 硫酸银 | 25g/瓶，AR | 10 | 瓶 |  |  | 国药、西陇、光复 | — | 易制爆，2类 | 提供最新生产批次
48 | 水10 | 高氯酸 | 70%～72%浓度，优级纯，2.5L/瓶或1加仑/瓶，实验室空白符合《土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》（ HJ 1315-2023）方法检出限要求。 | 1 | 瓶 |  |  | 默克、CNW、Acros | — | 易制爆，1类 | 提供最新生产批次
49 | 水11 | 高锰酸钾 | 500g/瓶，AR | 1 | 瓶 |  |  | 国药、西陇、光复 | — | 易制爆，2类 | 提供最新生产批次
50 | 水12 | 硝酸 | 500ml/瓶，GR | 30 | 瓶 |  |  | 国药、西陇、光复 | — | 易制爆，3类 | 提供最新生产批次
51 | 水13 | 酶底物法试剂 | 适用《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》（HJ 1001-2018），200个/盒 （要求最新日期） | 1 | 盒 |  |  | 科立德、泰林、赛默飞 | — | 否 | 提供最新生产批次
52 | 水14 | 酶底物无菌取样瓶（含硫代硫酸钠） | 100 ml，200个/箱 | 1 | 箱 |  |  | 科立德、泰林、赛默飞 | — | 否 | 提供最新生产批次
53 | 水15 | 纳氏试剂 | 100mL/瓶，试剂需达到《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009 ）要求 | 5 | 瓶 |  |  | 天津傲然，国药，科密欧 | — | 否 | 提供最新生产批次
54 | 水16 | 盐酸副玫瑰苯胺溶液 | 0.2%(2.0g/L)，100ml | 1 | 瓶 |  |  | 科密欧、坛墨、天津傲然 | — | 否 | 提供最新生产批次
55 | 水17 | 高锰酸钾容量分析用标准溶液 | 浓度约等于0.5000mol/L，500ml，棕色瓶 | 2 | 瓶 |  |  | 坛墨、国药、科密欧 | — | 否 | 提供最新生产批次
56 | 水18 | BOD接种液 | 500ml/瓶 | 2 | 瓶 |  |  | 光复、哈希、坛墨 | — | 否 | 提供最新生产批次
57 | 水19 | 原子荧光光谱仪汞灯 | 适配北京吉天仪器有限公司AFS930原子荧光形态分析仪使用 | 1 | 个 |  |  | — | — | 否 | 提供最新生产批次
58 | 水20 | 原子荧光光谱仪砷灯 | 适配北京吉天仪器有限公司AFS930原子荧光形态分析仪使用 | 1 | 个 |  |  | — | — | 否 | 提供最新生产批次
59 | 水21 | 原子荧光光谱仪硒灯 | 适配北京吉天仪器有限公司AFS930原子荧光形态分析仪使用 | 1 | 个 |  |  | — | — | 否 | 提供最新生产批次
60 | 水22 | 原子荧光光谱仪锑灯 | 适配北京吉天仪器有限公司AFS930原子荧光形态分析仪使用 | 1 | 个 |  |  | — | — | 否 | 提供最新生产批次
61 | 水23 | 原子荧光光谱仪铋灯 | 适配北京吉天仪器有限公司AFS930原子荧光形态分析仪使用 | 1 | 个 |  |  | — | — | 否 | 提供最新生产批次
62 | 水24 | 原子荧光光谱仪汞灯 | 适配北京吉天仪器有限公司AFS930原子荧光形态分析仪使用 | 1 | 个 |  |  | — | — | 否 | 提供最新生产批次
|  |  | 合计 | 221
采购说明：
1、供货商反馈上表中标准物质有停产时，需与采购人沟通。
2、供货商供货前请与采购人核对标准物质浓度、有效期等相关参数信息；标准物质以到货验收后最终信息为准。
3、序号1-38，每批次标准物质到货签收时请供货商同时提供该批次标准物质证书PDF电子版文件（每个批次标准物质PDF电子版命名：“产品名称”+“产品批号”）和填写《标准物质导入模板》Excel电子表格内标准物质相关信息（该表格模板由采购人提供）。
商务项目 |  | 商务要求
报价要求 |  | 1.项目预算4.3万元，供应商须按采购需求清单所参考的分别列出品牌、货号、规格等，报项目单价及总价，报价不得超出项目预算,否则按无效报价文件处理。报价只能一次报出不得更改，未按项目需求清单报价的将视为无效报价。报价必须包含所有货物、随配附件、各种辅材、安装调试、培训、售后服务、各项税金及其他所有可能发生的一切费用，采购人不再支付成交价格以外的任何费用。 2.本项目供应商报价仅限推荐品牌及型号（货号），不接受推荐品牌及型号外的产品。
供应商资质要求 |  | 1.供应商应提供能销售货物的有效营业执照(投标时必须提供复印件且加盖公章，原件备查)。 2.需求清单中含有易制毒易制爆等危险化学品的，供应商应提供相关资质证明材料(投标时必须提供复印件且加盖公章，原件备查)。
供货要求 |  | 1.提供货物生产日期为近期最新批次，供应商发货前需向采购人提供产品出库清单，双方应在发货前核对发货内容，未经采购人同意，不得私自发货。 2.发货时应严格按照该项货物包装运输要求进行发货，采购人收货时出现以下情形则视为验收不合格:①产品规格、品牌、数量、浓度等参数与采购人提供的采购需求不一致；②货物破损、变形、变质、劣质等使货物无法满足采购人正常使用；③出库清单与实际到货货物不一致；④产品批次号不是最新批次号，到货时产品有效期不满足采购清单要求的有效期且未提前通知采购人。如有上述验收不合格及其他验收不合格情况，采购人可要求供应商对验收不合格的货物进行补发、换货。 3.采购人如有紧急试剂耗材须要求供应时，供应商应积极组织货源，并保质保量的按要求限时供货。 4.产品实际供货中，如与采购人提供的采购计划不符，供货商可根据产品实际情况书面申请与采购人协商，采购人同意并书面答复后方可按协商供货。反之采购人采购需求有变，向供应商申请协商，经供应商书面答复后方可按协商供货。 5.需要提供期货的，应按采购人要求向采购人提供提货单。
质量要求 |  | 达到国家及行业质量验收合格标准，满足采购人相关要求。从验收合格之日起计，货物质保期不少于货物有效期的三分之二期限，3个月内因质量问题须包换。如有在质量保证范围和质量保证期内发生非因采购人正常使用造成的质量问题的，中标人应在收到有关通知后7天内予以更换。质保期内全部服务费和更换货物的费用由中标人承担。
交付时间及地点 |  | 1.交付时间：自合同签订之日起20个工作日内完成供货（除期货外）。 2.交付地点：南宁市兴宁区民主路45号。 3.交货方式：送货前，供应商需电话通知采购人，确定送货时间和送货方式，并由供应商送货上门当面清点货物。
货款结算 |  | 成交人将全部货物送达指定地点安装并验收合格后3个工作日内向采购方提交请款函、发票等资料人，采购人自收到成交人请款函、发票之日起10个工作日内，一次性付清成交人合同总金额100%的款项（无预付款）。
其他要求 |  | 中标成交后，5个工作日内签订合同。合同一经签订，即按合同价格执行，不考虑市场价格波动因素。供应商需详细阅读采购需求附件中的具体条款再进行报价，中标后不得随意变更和调整。