采购合同

项目名称：  茅尾海立体智能综合监测基地采水及在线仪器设备运维服务

签订地点：     北海市

签订时间：

甲方（采购人）： 广西壮族自治区海洋环境监测中心站

住所地：         北海市公园路49号

法定代表人：     蓝文陆

通讯地址：       北海市公园路49号

联系电话：       0779-6801868

电子邮箱：        hyjcbgs@vip.163.com

乙方（供应商）：

住所地：

法定代表人：

通讯地址：

联系电话：

电子邮箱：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方在平等、互利的基础上经充分协商一致，同意签订本合同，共同遵守执行。

第一条 合同项目

1.服务一览表

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茅尾海立体智能综合监测基地采水及在线仪器设备运维服务项目 | 对茅尾海立体智能综合监测基地水质自动站的采水系统及各类仪器设备开展维护保养服务，包括水泵、取水管道、营养盐在线分析仪、多参数水质在线分析仪、海水中油在线分析仪、海漂垃圾智能摄像及传输设备、安防系统等各类设施的清洁保养、功能检查、校准，常规故障诊断、处理和维修以及基地的水电、网络运行保障等，确保基地和水质在线监测仪器设备正常运行。具体详见采购需求（附件3）。 | 1 | 项 |  |
| 合同合计金额（人民币，大写）： 元整 （ ￥ 元 ） |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括但不限于满足本次全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格，包括但不限于服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、验收、保险、税费、质保、售后技术支持、版权使用费（如有）等所有费用。

第二条 质量保证

1.乙方所提供的所有服务、服务质量、服务内容及本项目涉及须更换的新配件和耗材等必须与现有仪器规格型号相配套。

2.乙方提供的涉及须更换的新配件和耗材必须为全新的原厂合格产品，质保期内负责上门维修、更换零部件，费用包含在合同款内。

第三条  权利保证

1.甲方有权随时向乙方了解服务进度情况，乙方应配合甲方及其上级开展的监督、检查工作，并根据甲方要求提供相关资料。

2.甲方有权按照合同约定或有关法律法规、政府管理的相关职能规定，对乙方服务进行监督和检查，有权要求乙方按照监督检查情况制定相应措施并加以整改。甲方不因行使该监督和检查权而承担任何责任，也不因此而减轻或免除乙方根据合同约定或相关法律法规规定应承担的任何义务或责任。

3.乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

4.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

5.乙方保证所交付的服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务成果有产权瑕疵的，视为乙方违约。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金，还应负担甲方由此产生的一切损失。

第四条 交付和验收

1、服务期：2025年4月14日至2026年4月13日。

2、服务地点：甲方指定地点。

3.乙方应按合同及承诺向甲方提供相应的服务，并提供服务质量和服务内容的相关技术资料。

4.乙方提供不符合本合同约定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

5.乙方在完成服务前应对服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方服务验收的技术依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

6.乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后10个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。

7.甲乙双方应按照本合同文件验收，验收时乙方必须在现场，验收费用由乙方负责。服务质量和服务内容符合本合同规定的要求的，由甲乙双方签署验收合格单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

8.甲方在验收过程中发现乙方提供的服务、服务质量或服务内容不满足合同约定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

9.甲方验收时发现乙方提供的服务、服务质量或服务内容不满足相关要求，以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内予以解决，否则甲方有权不出具验收合格单。乙方因解决异议问题而造成逾期的，按乙方逾期交付处理。

第五条 售后服务及培训

1.乙方应按照国家有关法律法规、本合同要求为甲方提供相应的服务。本合同履行期间，乙方须严格内部管理、优质服务，自觉接受甲方的考核、评议。

2.乙方负责甲方有关人员的培训，保障甲方人员掌握本合同约定的仪器设备及相关监测监控系统运维技术。

培训时间：本合同服务期间。

培训地点：甲方指定地点。

3.其它

乙方负责本项目合同履行期间的所有安全工作，服务期间因乙方原因造成的任何安全事故，所有的责任及损失均由乙方自行承担。乙方与员工之间的各种纠纷，由乙方自行解决。

4.工作移交

4.1 如下一轮运维中标人有变更，在本次运维合同结束后，乙方应配合下一个运维中标方做好全面对接，移交所有必须的硬件和软件，包括程序代码，并在20天内完成交接。

4.2若本合同期届满，但甲方下一轮运维服务中标方尚未确定或下一轮运维合同尚未开始履行的空档期间，乙方仍需按照本合同约定内容和要求继续开展运维服务，并承担相关责任，继续提供服务期间的费用按本合同总价平均到每个月进行结算。

第六条 付款方式及条件

1.合同签订生效之日起15个工作日内，甲方收到乙方的支付申请和发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的50%合同款；

2.乙方按合同要求提供运维服务，向甲方提供每月运营维护报告，服务内容和服务质量达到甲方要求，甲方收到支付申请和发票后15个工作日内，于2025年9月底前向乙方支付本合同总金额的20%。

3.乙方按合同要求提供运维服务，向甲方提供每月运营维护报告，服务内容和服务质量达到甲方要求，甲方收到支付申请和发票后15个工作日内，于2025年11月底前向乙方支付本合同总金额的20%。

4.运维期满，甲方通过乙方组织的验收通过后，甲方收到乙方支付申请和发票后15个工作日内，向乙方支付本合同总金额的10%合同尾款。

5.乙方指定以下账户为接受本合同价款的账户，并对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。

账户名称：         ；

开户银行：         ；

银行账号：         ；

联系人：         ；

联系电话：         。

如乙方上述账户信息发生变更，乙方应提前向甲方发送书面通知，未能提前书面通知而产生的不利后果由乙方自行承担。

4.甲方在支付每笔款项前，乙方应当提供可供政府审计并且符合税务规定的正式发票，否则甲方有权拒付相应款项直至乙方能提供符合规定的发票为止。

第七条 相关税费

合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条 其他约定

1、严禁转包，未经甲方书面同意不得分包。

2、乙方服务人员进行服务期间的过失或故意行为，造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。

第九条 违约责任

1、甲方定期进行盲样质控考核，考核结果不合格的项目，经校准调试后仍然考核不合格的，每个监测指标扣人民币500元。

2、若发现乙方存在恶意篡改数据、涉嫌数据弄虚作假或数据等严重人为干扰环境监测情形的，经核查情况属实的，甲方有权终止运维合同，并扣除当月及剩余月份运维费（若运维费已提前支付的，予以追回相应扣款）。

3、乙方有下列情形之一的，按照运维合同规定，扣除当月运维费，并给予警告。对警告三次仍不改正的，甲方有权终止运维合同。

（1）监测数据传输中断，但未及时向甲方报告并说明原因的。

（2）拖延、阻碍、拒绝质量检查的。

（3）发现采样、分析、数据采集和传输等过程中，有人为干扰现象，未及时向采购人报告的。

（4）未按要求开展运行维护，导致水站非正常运行的。

4、发现监测指标仪器无故不运行超过15天的（正常停运除外），扣除该指标当月运维费，运维费按每月每指标2000元进行扣除（常规五参数按一个指标计算）。

合同双方任何一方不履行本合同约定条款或不按合同约定履行条款的等情形，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失，并支付合同价款总额3%的违约金，情形严重的，可以解除合同。

第十条 知识产权归属

乙方保证，甲乙双方在本合同执行中形成的任何成果或知识产权的所有权，归甲方所有，而且乙方应当完成甲方知识产权所有权确认所必需的全部行为、证书和文件等，并提供相应的支持和协助。

第十一条 保密条款

1.甲乙双方都负有保守对方的单位机密或商业秘密的义务，保密范围包括但不限于技术情报、数据资料及其他公开后对对方造成影响或损失的秘密。

2.任何一方违反保密条款，给对方造成损失，应按对方的实际损失承担赔偿责任。

3.本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。

第十二条 争议的解决

凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

第十三条 合同生效

1、本合同由双方盖章后立即生效，具有同等法律效力，合同有效期随服务期结束而自然终止。

2、本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，甲乙双方各 叁 份。

第十四条 合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十五条 本合同与下列文件一起构成合同文件

1.成交通知书；

2.报价表；

3.采购需求；

4.售后服务承诺书；

5.商务、技术响应、偏离情况说明表

6.保密协议

7.信息安全承诺书

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以本合同、上述文件的排列顺序在先者为准。

第十六条 其他约定事项

1.本合同所有附件及相关文件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。若合同附件与本合同存在不一致的，则以本合同为准。

2.在履行本合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、电子邮件等）即成为本合同的有效组成部分。

3.经双方友好协定，在乙方完成本项目的各项工作并通过专家评审后，甲方视乙方为相似技术服务的质量较好供应单位；同时，甲方如存在与本项目相关的技术咨询和服务，乙方可给予配合。

4.甲乙双方确认，以下为各方真实有效通讯地址：

甲方：广西壮族自治区海洋环境监测中心站，地址：广西北海市海城区公园路49号，收件人： 庞敏倩 ，联系电话： 19177986038 ，电子邮箱：Zdjc@6801303    。

乙方：            ，地址：                       ，收件人：           ，联系电话：                 ，电子邮箱：                 。

第十七条 本合同与下列文件一起构成合同文件

1.成交通知书；

2.采购需求；

3.项目报价单及服务承诺；

4.保密协议

5.信息安全承诺书

| 甲方（公章）：广西壮族自治区海洋环境 监测中心站 |  | 乙方（公章）： |
| --- | --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： |  | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 签订日期： 年 月 日 |  | 签订日期： 年 月 日 |