自动站高气压电离室检定校准服务需求文件
一、项目名称

自动站高气压电离室检定校准服务
二、项目背景

根据《中华人民共和国计量法》以及《全国辐射环境监测方案》、《广西辐射环境监测实施方案》等相关要求，仪器设备运行状态直接影响监测结果数据质量，为确保辐射环境监测工作正常开展，监测数据准确有效，须对仪器设备进行日常管理和运行维护，定期进行设备检定和校准，保证仪器设备的稳定性能。

根据工作需要，计划委托具备资质的相关机构对全区范围内自动站的41台高气压电离室开展检定校准服务并出具检定或校准证书。
三、项目概算（万元）

项目总预算：18.45万元，本项目不接受联合体竞标。

报价最高限价不超过18.45万元。
四、项目需求

（一）技术要求

本项目委托具有有效检定/校准资质的机构对41台高气压电离室进行检定/校准服务，并根据测量结果及检定规程出具检定/校准证书。检定/校准单价最高为4500元/台，具体按实际检定/校准高气压电离室数量收费。为保证自动站高气压电离室测量结果的实时性和连续性，本项目的检定校准服务需在自动站点现场完成，高气压电离室不可拆卸。

	高气压电离室检定清单

	序号
	设备名称
	型号
	原厂家
	设备地点
	校准依据

	1
	高气压电离室
	GERSS-131-er
	美国GE公司
	防城港市港口区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	2
	高气压电离室
	GERSS-131-er
	美国GE公司
	防城港市防城区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	3
	高气压电离室
	RS-S131-200-ER0000
	美国GE公司
	南宁市青秀区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	4
	高气压电离室
	RS-S131-200-ER0000
	美国GE公司
	南宁市青秀区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	5
	高气压电离室
	RS-S131-200-ER0000
	美国GE公司
	南宁市青秀区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	6
	高气压电离室
	RS-S131-200-ER0000
	美国GE公司
	南宁市青秀区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	7
	高气压电离室
	RS-S131-200-ER0000
	美国GE公司
	南宁市青秀区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	8
	高气压电离室
	RS-S131-200-ER0000
	美国GE公司
	南宁市青秀区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	9
	高气压电离室
	RS-S131-200-ER0000
	美国GE公司
	南宁市青秀区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	10
	高气压电离室
	RS-S131-100-ER000C
	美国GE公司
	南宁市青秀区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	11
	高气压电离室
	RS-S131-100-ER000C
	美国GE公司
	钦州市钦南区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	12
	高气压电离室
	RS-S131-100-ER000C
	美国GE公司
	防城港市港口区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	13
	高气压电离室
	RS-S131-100-ER000C
	美国GE公司
	防城港市港口区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	14
	高气压电离室
	RS-S131-100-ER000C
	美国GE公司
	防城港市港口区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	15
	高气压电离室
	RS-S131-100-ER000C
	美国GE公司
	防城港市港口区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	16
	高气压电离室
	RS-S131-100-ER000C
	美国GE公司
	防城港市港口区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	17
	高气压电离室
	RS-S131-100-ER000C
	美国GE公司
	钦州市钦南区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	18
	高气压电离室
	RS-S131-100-ER000C
	美国GE公司
	防城港市港口区光坡镇
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	19
	高气压电离室
	RS-S131-100-ER000C
	美国GE公司
	防城港市东兴市
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	20
	高气压电离室
	RS-S131-100-ER000C
	美国GE公司
	南宁市兴宁区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	21
	高气压电离室
	RS-S131-100-ER000C
	美国GE公司
	百色市右江区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	22
	高气压电离室
	RS-S131-100-ER000C
	美国GE公司
	南宁市青秀区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	23
	高气压电离室
	RS-S131-100-ER000C
	美国GE公司
	防城港市港口区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	24
	高气压电离室
	RS-S131-200-ER0000
	美国GE公司
	北海市海城区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	25
	高气压电离室
	RS-S131-200-ER0000
	美国GE公司
	崇左市江州区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	26
	高气压电离室
	RS-S131-200-ER0000
	美国GE公司
	防城港市港口区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	27
	高气压电离室
	RS-S131-100-ER000C
	美国GE公司
	防城港市防城区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	28
	高气压电离室
	RS-S131-200-ER0000
	美国GE公司
	贵港市港北区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	29
	高气压电离室
	RS-S131-200-ER0000
	美国GE公司
	河池市金城江区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	30
	高气压电离室
	RS-S131-200-ER0000
	美国GE公司
	贺州市八步区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	31
	高气压电离室
	RS-S131-200-ER0000
	美国GE公司
	 来宾市兴宾区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	32
	高气压电离室
	RS-S131-200-ER0000
	美国GE公司
	柳州市城中区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	33
	高气压电离室
	RS-S131-200-ER0000
	美国GE公司
	钦州市钦南区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	34
	高气压电离室
	RS-S131-200-ER0000
	美国GE公司
	梧州市长洲区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	35
	高气压电离室
	RS-S131-200-ER0000
	美国GE公司
	玉林市玉州区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	36
	高气压电离室
	NC-HPIC800
	中检维康
	钦州市钦南区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	37
	高气压电离室
	NC-HPIC800
	中检维康
	防城港市东兴市
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	38
	高气压电离室
	NC-HPIC800
	中检维康
	百色市靖西市
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	39
	高气压电离室
	NC-HPIC800
	中检维康
	崇左市凭祥市
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	40
	高气压电离室
	NC-HPIC800
	中检维康
	崇左市宁明县
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定

	41
	高气压电离室
	RS-S131-200-ER0000
	美国GE公司
	南宁市青秀区
	根据国家、行业规定的检定标准规程进行检定


供应商资格要求

1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物、服务、工程的供应商；

2.竞标人与广西壮族自治区辐射环境监督管理站没有发生过经济纠纷或违约记录；

3.本项目不接受联合体竞标。

4.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、企业经营异常名录和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得参与本次采购活动 。

5.供应商须同时具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS），检验检测机构资质认定证书（CMA）和由省级以上人民政府计量行政部门颁发的中华人民共和国法定计量检定机构计量授权证书，三者缺一不可；

6.具备完成现场检定或校准服务、出具相关证书所需的人员、车辆及相关装置、器械等物资。
五、项目分包情况


无分包。
六、商务要求

	（一）总体要求
	1.成交供应商提供的服务必须满足采购人提出的技术和商务要求；

2.对不能满足各项参数要求虚假响应或者无法正常开展服务的，采购人可不予验收，有权单方面解除合同，所造成的损失由成交供应商自行承担；
3.服务地点为上述清单中的自动站运行地点。

4.供应商的检定校准证书需自行出具，不能委托其他供应商出具。

	（二）投标报价要求
	报价不得超出项目预算,否则按无效报价文件处理。报价只能一次报出不得更改

本项目按总包干报价，包括所有服务、技术支持、售后服务、差旅费、劳务费、材料费、培训费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、设备物资使用费和各项税金及由于市场价格波动增加的费用，以及不可预见费等全部费用，成交后采购人不再支付成交金额以外的任何费用；

2、为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条，经营者不得以排挤对手为目的，以低于成本的价格销售商品（服务）。采购人不能接受投标人的恶意低价的竞争。投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	（二）完成服务时限
	签订合同后90个工作日内完成现场检定和校准服务，完成所有现场服务后30个工作日内出具相关检定或校准证书。

	（三）付款方式
	1、合同生效之日起20个工作日内，甲方向乙方支付合同合计金额45%的合同款；

2、乙方按照合同约定提供收到全部设备的检定/校准证书后，并经甲方确认合格，20个工作日内，按实际检定设备数量甲方向乙方支付合同剩余金额的尾款；

3、甲方在支付每笔款项前，乙方应当提供可供政府审计并且符合税务规定的正式发票，否则甲方有权拒付相应款项直至乙方能提供符合规定的发票为止。

	（四）其他要求
	1.需提供自2022年以来承担过同类高气压电离室检定/校准项目的经历；

2.供应商应对本次项目严格保密，不得以任何形式向任何单位和个人披露项目的有关信息，更不得对外提供、泄露或公开项目的有关情况。




