
附件1
采购需求文件
一、项目名称

2025年水站考核及扩项标准物质采购

二、项目背景

为保证2025年水站考核及扩项工作的顺利开展，主要根据考核项目采购相关标准物质。
三、项目概算（万元）

2025年水站考核及扩项标准物质采购费：9.5万元。
四、项目需求
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

功能目标：采购的标准物质需满足水站考核及扩项使用需求，确保监测数据的准确性和可靠性。

政府采购政策：优先采购本国产品，保护国内产业，符合国家相关政策和标准。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，以及需满足的质量、安全、技术规格、物理特性、服务标准、期限、效率等技术要求：

标准要求：所有采购的试剂需符合国家相关标准（如GB、HJ等），确保产品质量和安全性。

技术要求：试剂需满足现场及实验室分析要求。

服务标准：供应商需提供最新批次的合格产品，并提供相应的售后服务。

（三）采购标的的数量、是否进口：

数量：详见附件《2025年水站考核及扩项标准物质采购需求表》中的具体数量。

是否进口：否。

五、项目分包情况：

无
六、商务要求
（一）采购标的的时间、地点和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：

交付时间：合同签订后15日内完成现货交付，40个工作日内完成期货交付。（现货为官网库存满足采购需求；期货为官网库存暂无法满足采购需求，需要预订。）

交付地点：广西壮族自治区百色市右江区中山二路金怡巷27号。

服务要求：1.供货前，如出现标准物质生产厂商停产时供应商需与采购方核实确认同意后再供货，以上客观情况如需要更换货物，在报价不变的情况下，成交供应商提供的标准物质价值必须等于或优于被换物质，如确实无法达成供货的，取消对应标准物质供货。

2.成交供应商提供的标准物质必须为该品牌最新生产批次，保证原装、全新的，按标准物质证书有关要求进行包装、保存，其证书上的标准号、出厂批号与外包装一致并可溯源，满足国家及行业标准及规范，并符合采购方提出的有关质量标准，产品应采用适当的运输方式运抵合同交货地点。

3.所有标准物质在成交供应商交货时须随附标准物质出（发）货清单及标准物质证书。成交供应商负责填写《标准物质导入模板》（附件2）Excel电子表格内标准物质相关信息（该表格模板由采购方提供）；每一支（瓶/包）标准物质提供一份纸质证书及PDF电子扫描版（PDF电子版命名：“产品名称”+“产品批号”），国产标准物质提供中文版标准物质证书，国外标准物质除提供英文版标准物质证书外，还需提供证书中文翻译件。

4.按指定交货期交货，否则按违约处理。违约货物，以到货日期计算，每超期一天，违约金按延期货款的3‰赔付采购方。逾期5日未完成现货交付或逾期15日未完成期货交付的，采购方有权解除合同且无须承担任何责任，如造成采购方损失的，采购方有权向供应方追偿。若因生产厂商或代理商原因无法按时供货，须提前与采购人协商，经采购方同意后，提交相关情况说明，并约定供货时间。

（二）付款条件（进度和方式）：

付款方式：按照采购单位指定的时间节点和供货量，经采购单位验收完成，成交供应商可向采购单位申请阶段性结算，第一次结算根据到货标准物质货款的80%进行结算，第二次结算在成交供应商全部供货后，采购单位支付剩余未结的货款。每次支付前成交供应商须向采购单位提交请款函、合格的发票等资料后，采购单位10个工作日内支付款项。

付款进度：按合同约定执行。

（三）包装和运输，售后服务，保险等：

包装和运输：产品需采用符合国家标准的包装，确保运输过程中不受损坏。运输费用由供应商承担。

售后服务：标准物质必须为该品牌最新批次产品，从2025年5月1日起计算，剩余有效期小于等于1年的，经采购单位同意后方可供货。采购单位收到货后，在标准物质有效期内发生非采购单位人为因素导致质量问题及使用过程中发现标准物质组分与证书不一致时，成交供应商必须在收到通知后10个工作日内予以无条件更换，所换标准物质价值必须等于或优于被换物质且须全部满足约定的质量要求，产生的费用由成交供应商承担。

保险：运输过程中供应商需确保货物安全。

附件：1.2025年水站考核及扩项标准物质采购需求表

      2.标准物质导入模板

附件1

2025年水站考核及扩项标准物质采购需求表

	序号
	标准物质名称
	标液
标样
	规格（单位）
	数量
	单位
	研发单位
	货号
	备注

	1
	ph
	标样
	4.13左右
	13
	瓶
	标样所
	GSB 07-3159-2014
	

	2
	ph
	标样
	6.14左右(不稀释)
	13
	瓶
	坛墨
	BY400065
	

	3
	ph
	标样
	7.34左右
	13
	瓶
	标样所
	GSB 07-3159-2014
	

	4
	ph
	标样
	9.1左右
	13
	瓶
	标样所
	GSB 07-3159-2014
	

	5
	高锰酸盐指数
	标样
	4.27mg/L左右
	27
	瓶
	标样所
	GSB 07-3162-2014
	

	6
	高锰酸盐指数
	标样
	7.62mg/L左右
	27
	瓶
	标样所
	GSB 07-3162-2014
	

	7
	高锰酸盐指数
	标样
	9.48mg/L左右
	22
	瓶
	标样所
	GSB 07-3162-2014
	

	8
	高锰酸盐指数
	标样
	14.5μg/mL左右
	15
	瓶
	海岸鸿蒙
	BW0642
	

	9
	氨氮
	标样
	1.31mg/L左右
	37
	瓶
	标样所
	GSB 07-3164-2014
	

	10
	氨氮
	标样
	1.70mg/L左右
	37
	瓶
	标样所
	GSB 07-3164-2014
	

	11
	氨氮
	标样
	4.02mg/L左右
	32
	瓶
	标样所
	GSB 07-3164-2014
	

	12
	总氮
	标样
	1.51mg/L左右(需稀释)
	37
	瓶
	坛墨
	BY400015
	

	13
	总氮
	标样
	4.63mg/L左右
	37
	瓶
	标样所
	GSB 07-3168-2014
	

	14
	总氮
	标样
	1.86mg/L左右
	32
	瓶
	标样所
	GSB 07-3168-2014
	

	15
	总磷
	标样
	0.228mg/L左右
	37
	瓶
	标样所
	GSB 07-3169-2014
	

	16
	总磷
	标样
	0.381mg/L左右
	37
	瓶
	标样所
	GSB 07-3169-2014
	

	17
	总磷
	标样
	0.453mg/L左右
	32
	瓶
	标样所
	GSB 07-3169-2014
	

	18
	电导率
	标样
	131μS/cm左右(需稀释)
	15
	瓶
	坛墨
	BY400159
	

	19
	锰
	标样
	0.451mg/L左右
	3
	瓶
	标样所
	GSB 07-1189-2000
	

	20
	汞
	标样
	2.68μg/L左右
	10
	瓶
	标样所
	GSB 07-3173-2014
	

	21
	汞
	标样
	7.48μg/L左右
	10
	瓶
	标样所
	GSB 07-3173-2014
	

	22
	砷
	标样
	25.2µg/L 左右
	2
	瓶
	标样所
	GSB 07-3171-2014
	

	23
	砷
	标样
	51.5µg/L左右
	2
	瓶
	标样所
	GSB 07-3171-2014
	

	24
	砷
	标样
	66.3µg/L左右
	2
	瓶
	标样所
	GSB 07-3171-2014
	

	25
	铜
	标液
	500mg/L
	6
	瓶
	标样所
	GSB 05-1117-2000
	

	26
	锌
	标液
	500mg/L
	12
	瓶
	标样所
	GSB 07-1283-2000
	

	27
	铅
	标液
	1000mg/L
	6
	瓶
	标样所
	GSB 07-1258-2000
	

	28
	镉
	标液
	100mg/L
	14
	瓶
	标样所
	GSB 07-1276-2000
	

	29
	锰
	标液
	1000mg/L
	12
	瓶
	标样所
	GSB 07-1265-2000
	

	30
	汞
	标液
	100mg/L
	20
	瓶
	标样所
	GSB 07-1274-2000
	

	31
	砷
	标液
	100mg/L
	20
	瓶
	标样所
	GSB 07-1275-2000

（批号102921）
	

	32
	六价铬
	标液
	100mg/L
	12
	瓶
	标样所
	ERM-1020-2022
	

	33
	pH缓冲溶液
	标液
	pH=4.00，250ml/瓶
	40
	瓶
	雷磁
	/
	

	34
	pH缓冲溶液
	标液
	pH=6.86，250ml/瓶
	40
	瓶
	雷磁
	/
	

	35
	pH缓冲溶液
	标液
	pH=9.18，250ml/瓶
	40
	瓶
	雷磁
	/
	

	36
	电导率
	标液
	500μs/cm(25℃)
	70
	瓶
	博林达
	G11C1QAQ
	

	37
	浊度
	标液
	100NTU
	70
	瓶
	坛墨
	BW20032-100-500
	

	38
	氨氮
	标液
	500mg/L
	40
	瓶
	标样所
	GSB 05-1145-2000
	

	39
	总氮
	标液
	500mg/L
	40
	瓶
	标样所
	ERM-1019-2022
	

	40
	总磷
	标液
	500mg/L
	40
	瓶
	标样所
	ERM-1018-2022
	

	41
	高锰酸盐指数
	标液
	1000mg/L
	10
	瓶
	坛墨
	BW20159-1000-500
	

	42
	悬浮物
	标样
	200mg/L左右
	2
	瓶
	河南省标物
	BW5470
	

	43
	悬浮物
	标样
	60mg/L左右
	2
	瓶
	河南省标物
	BW5470
	

	44
	游离氯和总氯（碘酸钾分光光度法）
	标液
	1.006g/L
	1
	瓶
	坛墨
	BW20297-1-W-20
	

	45
	氰化物
	标样
	65.5µg/L左右
	10
	瓶
	标样所
	GSB 07-3170-2014
	

	46
	硫化物
	标液
	100±5.0(mg/L)
	5
	瓶
	标样所
	GSB 07-2733-2019
	

	47
	硫化物
	标样
	1.42mg/L左右
	5
	瓶
	标样所
	GSB 07-1373-2001
	

	48
	硫化物
	标样
	0.42μg/mL左右
	5
	瓶
	伟业计量
	BWZ6676-2016A
	

	49
	硫化物
	标样
	2.9mg/L左右
	5
	瓶
	标样所
	GSB 07-1373-2001
	

	50
	钾钙钠镁
	标液
	1000mg/L，100mL/瓶
	2
	瓶
	坛墨
	BWT30012-1000-N-100
	

	51
	金
	标液
	100mg/L
	1
	瓶
	坛墨
	BW30060-100-50
	

	52
	铊
	标样
	4.99µg/L左右
	5
	瓶
	标样所
	GSB 07-1978-2005
	

	53
	硒
	标液
	100mg/L
	2
	瓶
	标样所
	GSB 07-1253-2000
	

	54
	硒
	标样
	9.60µg/L 左右
	6
	瓶
	标样所
	GSB 07-3172-2014
	

	55
	硒
	标样
	16.7µg/L左右
	6
	瓶
	标样所
	GSB 07-3172-2014
	

	56
	银
	标液
	100mg/L
	2
	瓶
	标样所
	GSB 07-3475-2018
	

	57
	铝
	标液
	100mg/L
	1
	瓶
	坛墨
	BW30019-100-NC-20
	

	58
	镍
	标液
	100mg/L
	2
	瓶
	坛墨
	BW30085-100-20
	

	59
	铜
	标液
	100mg/L
	1
	瓶
	坛墨
	BW30096-100-20
	

	60
	铬
	标液
	100mg/L
	2
	瓶
	坛墨
	BW30005-100-20
	

	61
	铅
	标液
	100mg/L
	1
	瓶
	坛墨
	BW30095-100-20
	

	62
	丁基黄原酸（光度法）
	标液
	100mg/L
	4
	瓶
	河南省标物
	BW1288-1
	

	63
	苯胺（光度法）
	标液
	100mg/L
	1
	瓶
	标样所
	GSB 07-1231-2000
	

	64
	苯胺（光度法）
	标样
	1.52mg/L左右
	4
	瓶
	标样所
	GSB 07-3181-2014
	

	65
	25种VOC
	标液
	环氧氯丙烷 500 μg/mL，其它为100μg/mL
	3
	瓶
	DR
	GA09000572ME
	

	66
	15种voc
	标液
	100μg/mL
	12
	瓶
	坛墨
	81582a
	

	67
	56种voc
	标液
	2000 µg/mL
	2
	瓶
	DR
	DRE-A50000107ME
	

	68
	2种内标同位素混标
	标液
	1000μg/mL
	3
	瓶
	坛墨
	82364b
	

	69
	3种替代物混标
	标液
	2000μg/mL
	6
	瓶
	DR
	GA09000995ME
	

	70
	水中水合三氯乙醛
	标液
	1000μg/mL
	3
	瓶
	坛墨
	92474b
	

	71
	丙酮中34种有机氯
	标液
	1000μg/mL
	8
	瓶
	坛墨
	80688JD
	

	72
	2种替代物混标
	标液
	200μg/mL
	10
	瓶
	坛墨
	81175a
	

	73
	甲醇中1,3,5-三氯苯
	标液
	100μg/mL
	6
	瓶
	坛墨
	BW900419-100-A
	

	74
	甲醇中1,2,4-三氯苯
	标液
	100μg/mL
	6
	瓶
	坛墨
	BW900434-100-A
	

	75
	甲醇中1,2,3-三氯苯
	标液
	100μg/mL
	6
	瓶
	坛墨
	GBW(E)082254
	

	76
	二氯甲烷中2种替代物混标
	标液
	1000μg/mL
	2
	瓶
	坛墨
	81714b
	

	77
	二氯甲烷中5种内标混标
	标液
	4000μg/mL
	3
	瓶
	坛墨
	80663QM
	

	78
	丙酮中16种多环芳烃混标
	标液
	1000μg/mL
	3
	瓶
	坛墨
	80017JBD
	

	79
	正己烷中十氯联苯溶液
	标液
	100μg/mL
	3
	瓶
	标样所
	GSB 07-3150-2014
	

	80
	甲醇中15种硝基苯类混标
	标液
	100μg/mL
	12
	瓶
	坛墨
	80027GMA
	

	81
	丙酮中1-溴-2-硝基苯
	标液
	5000μg/mL
	6
	瓶
	坛墨
	91519D
	

	82
	甲醇中2种硝基苯替代物混标
	标液
	1000μg/mL
	6
	瓶
	坛墨
	80626JA
	

	83
	异丙醇中14种酚类混标
	标液
	100μg/mL
	3
	瓶
	坛墨
	80016GR
	

	84
	正己烷中2种内标物混标
	标液
	1000μg/mL
	2
	瓶
	坛墨
	80141JB
	

	85
	甲醇中五氯酚
	标液
	100μg/mL
	2
	瓶
	坛墨
	91098GA
	

	86
	丙酮中2种替代物混标
	标液
	1000μg/mL
	2
	瓶
	坛墨
	80143JD
	

	87
	甲醇中四乙基铅
	标液
	100μg/mL
	3
	瓶
	坛墨
	92398a
	

	88
	甲醇中1,2-二氯苯-d4
	标液
	2000μg/mL
	2
	瓶
	坛墨
	BW901292-2000-A
	

	89
	甲醇中松节油
	标液
	1000μg/mL
	3
	瓶
	坛墨
	BW900426-1000-A
	

	90
	丙酮中6种有机磷农药混标
	标液
	1000μg/mL
	3
	瓶
	坛墨
	81841b
	

	91
	丙酮中敌百虫
	标液
	2000μg/mL
	2
	瓶
	坛墨
	92480d
	

	92
	二氯甲烷中4种内标同位素混标
	标液
	2000μg/mL
	5
	瓶
	坛墨
	80106d
	

	93
	丙酮中磷酸三丁酯-D27
	标液
	1000μg/mL
	3
	瓶
	坛墨
	92479b
	

	94
	甲醇中百菌清/溴氰菊酯混标
	标液
	1000μg/mL
	3
	瓶
	坛墨
	81443b
	

	95
	甲醇中氯化甲基汞/氯化乙基汞混标
	标液
	1000μg/mL
	2
	瓶
	坛墨
	80509b
	

	96
	甲醇中7种多氯联苯混标套标
	标液
	200μg/mL
	2
	套
	坛墨
	90021IA-90027IA(套标)
	

	97
	正己烷中2种替代物混标
	标液
	10μg/mL
	2
	瓶
	坛墨
	80653EB
	

	98
	正己烷中2种PCB内标混标
	标液
	10μg/mL
	2
	瓶
	坛墨
	80652EB
	

	99
	甲醇中吡啶
	标液
	2000μg/mL
	3
	瓶
	坛墨
	92369d
	

	100
	甲苯中黄磷
	标液
	100μg/mL
	2
	瓶
	坛墨
	94338a
	

	101
	甲醇中5种挥发性卤代烃
	标样
	/
	3
	瓶
	标样所
	GSB 07-1403-2001
	

	102
	水中硝基苯
	标样
	1.43mg/L左右
	3
	瓶
	标样所
	GSB 07-3182-2014
	

	103
	8种有机氯农药
	标样
	/
	3
	瓶
	标样所
	GSB 07-2973-2013

（批次334817）
	

	104
	10种挥发性有机物
	标样
	/
	3
	瓶
	标样所
	GSB 07-3140-2014
	

	105
	氯仿中5种有机磷
	标样
	/
	2
	瓶
	标样所
	GSB 07-1400-2001
	

	106
	甲醇中4种氯代苯类
	标样
	/
	2
	瓶
	标样所
	GSB 07-1044-2019
	

	107
	毒死蜱
	标液
	100ug/mL
	3
	瓶
	坛墨
	GBW(E)085416
	

	108
	七氯
	标液
	100μg/mL
	3
	瓶
	标样所
	GSB 07-3007-2013
	

	109
	乙草胺
	标液
	100μg/mL
	3
	瓶
	坛墨
	GBW(E)082377
	

	110
	甲醇中p,p’-DDT
	标液
	100ug/mL
	2
	瓶
	标样所
	GSB 07-3001-2013
	

	111
	甲醇中8种有机氯农药混标
	标液
	100μg/mL
	8
	瓶
	坛墨
	80087GA
	

	112
	氯化物
	标样
	170mg/L左右
	4
	瓶
	标样所
	GSB 07-1195-2000
	

	113
	苦味酸
	标样
	366μg/L左右
	2
	瓶
	伟业计量
	BWQ8944-2016
	

	114
	铁
	标液
	1000mg/L
	2
	瓶
	标样所
	GSB 07-1264-2000
	

	115
	钡
	标样
	2.14mg/L左右(需稀释)
	2
	瓶
	坛墨
	BY400006
	

	116
	钠
	标液
	500mg/L
	2
	瓶
	标样所
	GSB 07-1262-2000
	

	117
	氧化还原电位
	/
	430mV（25℃）
	20
	瓶
	伟业计量
	BWZ7356-2016
	

	118
	氨磺酸钠
	/
	6.0g/L，100ml
	5
	瓶
	伟业计量
	BWZ6266-2016
	


附件2

标准物质导入模板

	序号
	分析项目*
	标准物质类型*
	标准物质小类*
	标准物质名称*
	英文描述
	标准号
	批号*
	研发单位
	当前数量*
	单位*
	数量低限
	规格
	定制日期（yyyy/MM/dd）*
	有效期（yyyy/MM/dd）*
	存放要求*
	存放地点
	稀释方法*
	单价(输入数字)*
	盘存日期（yyyy/MM/dd）
	供应商*
	购买日期（yyyy/MM/dd）
	备注
	组分名称*
	CAS号
	标准值*
	不确定度*
	不确定度%*
	浓度上限*
	浓度下限*
	浓度单位*

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




