## 物品需求表
附件1
桂林中心2025年第一批标准物质、试剂耗材需求表
序号 | 名 称 | 技术参数 | 参考品牌 | 需求 |  | 报价
|  |  |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 正己烷中石油类 | 10mL，1000µg/mL | 国家海洋环境监测中心 | 6 | 支
2 | 正己烷中石油类 | 10mL，3种不同浓度质控样各2支 | 国家海洋环境监测中心 | 6 | 支
3 | 正己烷中石油类 | 1.2mL，1000µg/mL | 环标所 | 6 | 支
4 | 正己烷中石油类 | 浓度小于16mg/L，3种不同浓度质控样各2支 | 环标所 | 6 | 支
5 | 松节油 | 1mL，0.5mg/mL，HS-004S | ACCU或中科睿谱 | 3 | 支
6 | 水中水合三氯乙醛 | 1mL，1000μg/mL | 坛墨质检 | 2 | 支
7 | 水中溶解性总固体质控样 | 100mL，346.42mg/L、 170.5mg/L、 50mg/L，或最新批次 | 河南万佳 | 6 | 瓶
8 | 水中溶解性总固体标准溶液 | 100mL，1000mg/L | 河南万佳 | 1 | 瓶
9 | 水中7种阴离子（氟、氯、溴、亚硝酸盐、硝酸盐、磷酸盐、硫酸盐）质控样 | 20ml，最新批次 | 北京海岸鸿蒙 | 2 | 支
10 | 水质银质控样 | 20ml，最新批次 | 环标所 | 1 | 支
11 | 水质锡质控样 | 20ml | 环标所 | 1 | 支
12 | 水质钛质控样 | 20ml，最新批次 | 环标所 | 1 | 支
13 | 水质铍质控样 | 20ml | 环标所 | 1 | 支
14 | 水质硼质控样 | 30ml，最新批次 | 环标所 | 1 | 支
15 | 水质铝质控样 | 30ml，最新批次 | 环标所 | 1 | 支
16 | 水质钒质控样 | 20ml，最新批次 | 环标所 | 1 | 支
17 | 水质钡质控样 | 30ml | 环标所 | 1 | 支
18 | 水质 挥发酚溶液 | 20mL，高中低浓度，5种以上不同浓度 | 环标所 | 5 | 支
19 | 水质 草甘膦 | 1mL，1000ug/mL | ACCU或坛墨 | 3 | 支
20 | 铯元素溶液 | 50mL，100mg/L | 伟业计量 | 1 | 支
21 | 全盐量质控样 | 100mL，小于300mg/L高中低不同新批次 | 河南万佳 | 6 | 瓶
22 | 全盐量标准溶液 | 100mL，1000mg/L | 河南万佳 | 1 | 瓶
23 | 模拟酸雨 | 20ml，钾：1.31 mg/L 钠：0.990mg/L 钙：1.61 mg/L 镁：0.440 mg/L 铵离子：0.576 mg/L 氯：3.11 mg/L 硝酸根：2.54 mg/L 硫酸根：5.38 mg/L PH: 4.90（无量纲）电导率：37.4 µS/cm，或最新批次 | 环标所 | 3 | 支
24 | 邻苯二甲酸二丁酯质控样 | 1mL | ACCU或坛墨 | 1 | 支
25 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 1mL，100mg/L | ACCU或坛墨 | 1 | 支
26 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯质控样 | 1mL | ACCU或坛墨 | 2 | 支
27 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 1mL，100mg/L | ACCU或坛墨 | 1 | 支
28 | 苦味酸质控样 | 1mL | 伟业计量 | 2 | 支
29 | 苦味酸 | 1mL，1000mg/L | ACCU或坛墨 | 3 | 支
30 | 甲醇中微囊藻毒素LR溶液标准物质 | 1mL，100mg/L | 伟业计量 | 1 | 支
31 | 甲醇中四乙基铅 | 100 µg/mL | 坛墨质检 | 2 | 支
32 | 甲醇中七氯 | 1mL，100ug/mL | ACCU或坛墨 | 3 | 支
33 | 甲醇中灭草松 | 1mL，100ug/mL | ACCU或坛墨 | 3 | 支
34 | 甲醇中联苯胺标准溶液 | 1mL，100 µg/mL | 坛墨质检 | 3 | 支
35 | 甲醇中联苯胺-d8 | 1mL，100µg/mL | 坛墨质检 | 1 | 支
36 | 甲醇中氟苯和1,4-二氯苯-d4 | 1mL，2mg/mL，M-8260A-B-IS-10X，适用于HJ639-2012，有效期自供货日起至少1年 | ACCU或中科睿谱 | 3 | 支
37 | 甲醇中吡啶 | 1mL，2000μg/mL | 坛墨质检 | 2 | 支
38 | 甲醇中苯胺标准溶液 | 2mL，1000 µg/mL | 坛墨质检 | 3 | 支
39 | 甲醇中苯胺-d5 | 1mL，100µg/mL | 坛墨质检 | 3 | 支
40 | 甲醇中百菌清/溴氰菊酯混标 | 小于1000μg/mL | ACCU或坛墨 | 3 | 支
41 | 甲醇中阿特拉津 | 1mL，100μg/mL | 环标所 | 3 | 支
42 | 甲醇中6种邻苯二甲酸酯内标混标 | 1mL，100mg/L | ACCU或坛墨 | 2 | 支
43 | 甲醇中6种邻苯二甲酸酯类混标 | 1mL，1000mg/L | ACCU或坛墨 | 2 | 支
44 | 甲醇中57种挥发性有机物VOC混标 | 1ml，浓度：1000ug/mL，包含：氯乙烯、氯丁二烯、苯、乙苯、甲苯、异丙苯、丙基苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、仲丁基苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲苯、1,3,5-三甲苯、丁苯、萘、4-异丙基甲苯、苯乙烯、1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、2-氯甲苯、4-氯甲苯、氯苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、溴苯、一溴一氯甲烷、四氯化碳、二溴甲烷、二氯甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、2,2-二氯丙烷、四氯乙烯、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2-二溴乙烷、六氯丁二烯、1,1-二氯丙烯、1,2,3-三氯丙烷、1,2-二氯丙烷、1,3-二氯丙烷、顺式-1,3-二氯丙烯、反式-1,3-二氯丙烯，环氧氯丙烷，适用于HJ639-2012，有效期自供货日起至少1年 | ACCU或中科睿谱 | 2 | 支
45 | 甲醇中4种氨基甲酸酯类内标 | 1mL，100ug/mL | ACCU或坛墨 | 2 | 支
46 | 甲醇中4-溴氟苯、二溴氟甲烷、甲苯-d8 | 1mL，0.2mg/mL，M-8260-SS，适用于HJ639-2012，有效期自供货日起至少1年 | 国产 | 2 | 支
47 | 甲醇中3种内标混标HJ699 | 1mL，100μg/mL | 坛墨质检 | 2 | 支
48 | 甲醇中15种挥发性有机物VOC混标 | 1ml，浓度：100ug/mL，包含：三氯甲烷、四氯化碳、苯、三氯乙烯、甲苯、四氯乙烯、氯苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、异丙苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯，适用于HJ639-2012，有效期自供货日起至少1年 | 坛墨质检 | 2 | 支
49 | 甲醇中15种氨基甲酸酯 | 1mL，100ug/mL | ACCU或坛墨 | 1 | 支
50 | 甲醇中13种酚类混标 | 1mL，1000μg/mL | 坛墨质检 | 1 | 支
51 | 甲醇中1,2-二氯苯-D4&氟苯 | 1mL，2000µg/mL，M-524-IS，适用于HJ810-2016，有效期自供货日起至少1年 | ACCU或中科睿谱 | 2 | 支
52 | 甲苯中水质黄磷含量分析标准溶液 | 1mL，1000μg/mL | 安谱璀世 | 2 | 支
53 | 二氯甲烷中4种内标同位素混标 | 1mL，2000μg/mL | 坛墨质检等 | 2 | 支
54 | 二硫化碳中8种苯系物混合溶液标准物质 | 2mL，1000µg/mL，适用于HJ584-2010 | 坛墨质检 | 1 | 支
55 | 对溴氟苯 | 1mL，250µg/mL | ACCU或坛墨 | 1 | 支
56 | 丁基黄原酸 | 1mL，100mg/L | 万佳 | 1 | 支
57 | 丙烯酰胺质控样 | 1mL | ACCU或坛墨 | 2 | 支
58 | 丙烯酰胺 | 1mL，100mg/L | ACCU或坛墨 | 4 | 支
59 | 丙酮中乙草胺溶液标准物质 | 1mL，100ug/mL | ACCU或坛墨 | 3 | 支
60 | 丙酮中磷酸三丁酯-D27 | 1mL,1000μg/mL | 坛墨质检 | 3 | 支
61 | 丙酮中毒死蜱 | 1mL，100ug/mL | ACCU或坛墨 | 2 | 支
62 | 丙酮中敌百虫 | 1mL，2000μg/mL | 坛墨质检 | 1 | 支
63 | 丙酮中6种有机磷农药混标 | 1mL，1000μg/mL | 坛墨质检 | 3 | 支
64 | 丙酮中34种有机氯 | 1mL，1000μg/mL | 坛墨质检 | 2 | 支
65 | 标样所 甲醇/二氯甲烷(1:1)中苯并[a]芘溶液 | 1mL，100μg/mL | 环标所 | 1 | 支
66 | 标样-二硫化碳中8种苯系物混标 | 2mL，适用于HJ584-2010 | 坛墨质检 | 2 | 支
67 | 32种元素混标 | 20mL，水质 33种金属混标/银铝砷硼铍钡钼硫锑硅锡钛锆铋钙镉钴铬铜铁钾锂镁锰钠镍磷铅硒锶钒锌铊 | 钢研纳克 | 1 | 支
68 | 2种氘代PCB混标(HJ715-2014替代物) | 1mL，100µg/mL | 安谱璀世等 | 1 | 支
69 | 2种氘代PCB混标(HJ715-2014内标) | 1mL，100µg/mL | 安谱璀世 | 1 | 支
70 | 2,4-二硝基苯酚-d3 | 1mL，100mg/L | ACCU或坛墨 | 1 | 支
71 | 2,4-二氯苯氧乙酸-13C6 | 1mL，100mg/L | ACCU或坛墨 | 1 | 支
72 | 18种多氯联苯PCB混标 | 1mL，100µg/mL | 安谱璀世 | 1 | 支
73 | 16种多环芳烃混标 | 1mL，100μg/mL，HJ478-2009 | ACCU或中科睿谱 | 2 | 支
74 | 15种正己烷/甲苯中硝基苯混标 | 1mL，100µg/mL | 坛墨质检 | 1 | 支
75 | 甲醇中涕灭威亚砜标准溶液 | 1000μg/mL | 环标所 | 1 | 支
76 | 甲醇中乐果标准溶液 | 1000μg/mL | 环标所或坛墨 | 1 | 支
77 | 甲醇中乐果质控样 | 50μg/mL | 环标所或坛墨 | 1 | 支
78 | 浊度标准溶液 | 100mL，0、2(NTU)各1支，适配雷磁WZB-175型便携式浊度计，最新批次 | 雷磁 | 2 | 瓶
79 | 正己烷中石油类质控样（紫外） | 1.2ml，浓度小于16mg/L，中、高、低浓度各1只 | 环标所 | 3 | 支
80 | 正己烷中石油类标样（紫外） | 10ml，1000mg/L | 国家海洋环境监测中心 | 2 | 支
81 | 金属质控（铊）标样 | 100mg/L | 环标所 | 2 | 支
82 | 金属质控（铊） | >10ug/L和<10ug/L高低浓度各一只 | 环标所 | 2 | 支
83 | 电导率标准溶液 | 1413μS/cm，500mL/瓶，最新批次 | 上海三信 | 2 | 瓶
84 | pH校准液7.01 | pH值7.01，500mL/瓶，最新批次 | 哈纳 | 2 | 瓶
85 | pH校准液4.01 | pH值4.01，500mL/瓶，最新批次 | 哈纳 | 2 | 瓶
86 | pH校准液10.01 | pH值10.01，500mL/瓶，最新批次 | 哈纳 | 2 | 瓶
87 | 甲醇中57种挥发性有机物VOC标准 | 1000mg/L | 环标所或坛墨 | 1 | 支
88 | 甲醇中2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D) | 1mL，100μg/mL | ACCU或坛墨 | 1 | 支
89 | pH缓冲溶液雷磁9.18 | pH值9.18，250mL/瓶，最新批次 | 雷磁 | 6 | 瓶
90 | pH缓冲溶液雷磁6.86 | pH值6.89，250mL/瓶，最新批次 | 雷磁 | 6 | 瓶
91 | pH缓冲溶液雷磁4.00 | pH值4.00，250mL/瓶，最新批次 | 雷磁 | 6 | 瓶
92 | ORP校准溶液 | 419mv，100mL/瓶，最新批次 | 雷磁等 | 2 | 瓶
93 | 总磷标准样品 | 0.01-0.1 mg/L，20ml | 环标所 | 4 | 支
94 | 总磷标准样品 | 0.11-0.2 mg/L，20ml | 环标所 | 18 | 支
95 | 总磷标准样品 | 0.21-0.4 mg/L，20ml | 环标所 | 18 | 支
96 | 总磷标准溶液 | 1000mg/L，500ml/瓶 | 环标所等 | 5 | 瓶
97 | 总氮标准样品 | 0.1-1.0 mg/L，20ml | 环标所 | 6 | 支
98 | 总氮标准样品 | 1.1-2.0 mg/L，20ml | 环标所 | 6 | 支
99 | 总氮标准样品 | 2.1-4.0 mg/L，20ml | 环标所 | 6 | 支
100 | 总氮标准溶液 | 1000mg/L，500ml/瓶 | 环标所等 | 5 | 瓶
101 | 浊度标准溶液 | 400NTU，500ml/瓶 | / | 10 | 瓶
102 | 锌、镉、铅、铜混合标准样品 | 锌：镉：铅：铜=0.1：0.01：0.01：0.05mg/L，50ml/瓶 | 金属院 | 3 | 瓶
103 | 砷标准贮备液 | 1.00mg/ml，500ml/瓶 | 环标所等 | 3 | 瓶
104 | 砷 水质标样 | 小于0.2mg/L，高低不同浓度，20ml | 环标所 | 6 | 支
105 | 氰化物标准样品 | 0.01-0.05mg/L，20ml | 环标所 | 3 | 支
106 | 汞标准样品 | 0.001-0.005mg/L，20ml | 环标所 | 6 | 支
107 | 汞标准储备液 | 100mg/L，500ml/瓶 | 环标所等 | 3 | 瓶
108 | 铬标准贮备溶液 | 100mg/L，100ml/瓶 | 环标所等 | 12 | 瓶
109 | 高锰酸盐指数标准贮备液 | 1000mg/L，500ml/瓶 | 环标所等 | 5 | 瓶
110 | 高锰酸盐指数标准样品 | 1.0-2.0mg/L，20ml | 环标所 | 19 | 支
111 | 高锰酸盐指数标准样品 | 2.1-4.0mg/L，20ml | 环标所 | 6 | 支
112 | 高锰酸盐指数标准样品 | 4.1-7.0mg/L，20ml | 环标所 | 6 | 支
113 | 氨氮质控样 | 0.1-0.3mg/L，20ml | 环标所 | 19 | 支
114 | 氨氮质控样 | 0.4-1.0mg/L，20ml | 环标所 | 19 | 支
115 | 氨氮质控样 | 1.1-2.0mg/L，20ml | 环标所 | 19 | 支
116 | 氨氮标准储备液 | 1000mg/L，500ml/瓶 | 环标所 | 5 | 瓶
117 | pH | pH值9左右 | 环标所等 | 10 | 支
118 | 总磷 | 小于1mg/L，不同浓度 | 环标所 | 6 | 支
119 | 总氮 | 小于10mg/L，不同浓度 | 环标所 | 6 | 支
120 | 正己烷中石油类 | 不同浓度 | 国家海洋环境监测中心 | 3 | 支
121 | 正己烷中石油类 | 浓度小于16mg/L，不同浓度 | 环标所 | 3 | 支
122 | 模拟酸雨 | 钾：1.32 mg/L； 钠：0.990mg/L；钙：1.61 mg/L；镁：0.428 mg/L；铵离子：0.583 mg/L；氯：3.15 mg/L；硝酸根：.56 mg/L；硫酸根：5.40 mg/L ；PH: 4.82（无量纲）；电导率：37.8 µS/cm | 环标所 | 2 | 支
123 | 模拟酸雨 | 钾：1.31 mg/L 钠：0.990mg/L 钙：1.61 mg/L 镁：0.440 mg/L 铵离子：0.576 mg/L； 氯：3.11 mg/L 硝酸根：2.54 mg/L； 硫酸根：5.38 mg/L； PH: 4.90（无量纲）；电导率：37.4 µS/cm | 环标所 | 2 | 支
124 | 钾、钠、钙与镁混合 水质标样 | 钾：0.397mg/L 钠：1.50mg/L 钙：2.60mg/L 镁：0.258mg/L | 环标所 | 1 | 支
125 | 钾、钠、钙与镁混合 水质标样 | 钾：0.545mg/L 钠：1.61mg/L 钙：2.28mg/L 镁：0.407mg/L | 环标所 | 1 | 支
126 | 氨氮试剂（纳氏试剂） | 100mL/瓶 | 天津傲然精细化工研究所 | 12 | 瓶
127 | 正己烷 | H306-4，4L | 美国Fisher | 10 | 瓶
128 | 甲醛溶液 | 500ml，AR | 成都市科隆化学品有限公司 | 1 | 瓶
129 | pH标准缓冲液 | 20ml/袋（6.86），30袋/包 | 雷磁 | 5 | 包
130 | pH标准缓冲液 | 20ml/袋（4.00），30袋/包 | 雷磁 | 1 | 包
131 | pH标准缓冲液 | 20ml/袋（9.18），30袋/包 | 雷磁 | 1 | 包
132 | 零氧校准液 | 100mL/瓶 | 雷磁 | 20 | 瓶
133 | PH计电极饱和氯化钾补充液 | 3moL/L，250ml/瓶，最新批次 | 雷磁 | 1 | 瓶
134 | 溶解氧电解液 | 100mL/瓶，最新批次 | 雷磁 | 1 | 瓶
135 | 离子色谱仪用样品瓶套装 | 1.5mL/瓶，100瓶/套，含瓶盖垫片，适用于赛默飞ICS-6000，货号Lot:8000027218 P/N079812 | 赛默飞 | 10 | 套
136 | 经MS测试的螺纹口样品瓶瓶盖 | 100个/包， 货号：5182-0717 螺口瓶盖，蓝色，PTFE/红色硅橡胶隔垫，瓶盖尺寸：12 mm | 安捷伦 | 5 | 包
137 | 铝箔纸 | 10m/卷，30cm,10M,14μm加厚。韧性好，不易破 | 苏泊尔 | 30 | 卷
138 | 聚醚砜滤头 | 100个/盒，直径：25mm，孔径：0.45um | 津隆、津腾、Millex | 20 | 盒
139 | 一次性无菌注射器（不带针） | 20mL，100支/盒，全塑单支独立包装，螺纹口，可与聚醚砜滤头配套 | KDL、江南、可孚 | 5 | 盒
140 | 250ml HDPE试剂瓶 | 250ml，HDPE材质，白色，防盗盖，PE垫片 | / | 400 | 个
141 | 塑料采样瓶 | 500mL，方形，透明，聚乙烯材质，带白色盖 | / | 3000 | 个
| 合计 |  |  | 3974 |  |  | 0
采购说明： 一、中标供货商反馈上表中标准物质有停产时，需与采购人沟通。 二、中标供货商供货前请与采购人核对标准物质浓度、有效期等相关参数信息，并确定送货时间和送货方式；标准物质以到货验收后最终信息为准。 三、序号1-125，每批次标准物质到货签收时请中标供货商同时提供该批次标准物质证书PDF电子版文件（每个批次标准物质PDF电子版命名：“产品名称”+“产品批号”）和填写《标准物质导入模板》Excel电子表格内标准物质相关信息（该表格模板由采购人提供）。 商务要求： 一、交货要求 （一）产品应按有关要求进行包装并采用适当的运输方式运抵合同交货地点（桂林市临桂区万福路鼎晟大厦2号楼）。 （二）中标人提供的货物必须原装、全新的、最新生产批号、具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致并可追索查阅、满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品。 （三）中标人交货时须随附货物清单，且必须提交如下资料：货物出厂产品合格证、说明书等，如标准物质还需同时提供标物证书的纸质版及PDF电子版。 （四）排除非人力不可为等其他特殊情况外，所有货物需在合同签订后10个工作日内交货，否则按违约处理。 （五）如因生产厂家的标物浓度出现变动，以在售最新批次、浓度值最接近采购人需求的产品为准。 （六）标准物质的需求清单中除标准溶液外，其他质控样（标准样品）浓度偏离的数量不得超过需求总数量的10%，否则其响应文件作无效处理。 二、货物的验收 （一）验收按国家有关的规定、规范进行。货物质控要求符合采购人需求的质量控制标准或有效试验判断标准要求。 （二）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符；货物外观清洁，标记及字体清晰、明确。 （三）采购人根据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。 （四）货物须免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作所采购物品的各种功能。 （五）中标人将全部货物送达指定地点并验收合格后3个工作日内向采购方提交请款函、发票等资料，采购人自收到成交人请款函、发票之日起10个工作日内，一次性付清成交人合同总金额100%的款项（无预付款）。 三、质量保证及售后服务 （一）质量保证期：从验收合格之日起计，货物质保期不少于货物有效期三分之二期限，90天内因质量问题须包换。 （二）在质量保证范围和质量保证期内发生非因采购人正常使用造成的质量问题的，中标人应在收到有关通知后7天内予以更换。 （三）质保期内全部的服务费和更换货物所产生的费用由中标人承担。 四、其他要求 中标成交后，3个工作日内签订合同。合同一经签订，即按合同价格执行，不考虑市场价格波动因素。供应商需详细阅读采购需求附件中的具体条款再进行报价，中标后不得随意变更和调整。