广西壮族自治区柳州生态环境监测中心

实验室电子门牌采购需求

| 项目需求一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数、性能配置 | 型号/规格 | 备注 |
| 1 | 门牌电子显示屏 | 个 | 44 | - CPU：A133，四核，主频最高达1.6GHz - GPU：GPU 采用PowerVR GE8300 - 3、存储配置：标配:2G+16G - 4、可外挂USB 4G模块。 - 5、图像：旋转支持0 度，90度，180度，270度手动旋转 - 6、显示接口：1*LVDS接口(单路/双路，6位/8位),支持3.3V/5V/12V供电，板载背光控制支持12V背光供电;1*MiPi接口，最高分辨率支持1080P。 - 7、音频：支持标准左右声道线路输出;支持3.5mm音频输出接口 - 8、功放：2路输出(8欧 5瓦双路音频功放输出) - 9、 RTC：内置实时时钟功能 - 10、支持定时开关机 - 11、支持格式：图片JPEG、PNG等，视频AVI、MP4等 - 12、材质：ABS优质工程材质 - 13、规格：355mm*166mm*14mm | 品牌: 雷显 |  |
| 2 | 插座 | 套 | 44 | 采用PVC塑料材料底盒，模具一体成型插座，含电线、PVC线管、开孔及安装 |  |  |