## 参考 (hidden)
序号 | 申购人* | 采购品名* | 标准物质编号/产品目录号 | 采购需求内容简介* | 溶剂 | 到货有效期 | 库存数量* | 采购数量* | 单价（元） | 合计（元）
一、质量控制用标准样品（标样）
1 | 项海娇 | 甲醛 | GSB 07-1179-2000 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ＞2年 | 6 | 8 | 65 | 520
2 | 蓝炳东 | 阴离子表面活性剂 | GSB 07-1197-2000 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 超纯水 | ＞2年 | 5 | 15 | 80 | 1200
3 | 赖福宇 | 硫化物 | GSB 07-1373-2001 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 超纯水 | ＞2年 | 10 | 35 | 62 | 2170
4 | 项海娇 | 汞 | GSB 07-3173-2014 | ＜5μg/L；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ＞2年 | 3 | 10 | 55 | 550
5 | 梁昌强 | 海水中总氮 | BW5507 | 3.6mg/L；品牌河南标准物质研发中心 | / | ＞2年 | 3（2025.6月过期） | 1 | 90 | 90
6 | 梁昌强 | 海水中硝酸盐氮 | BW5541 | 3.6mg/L；品牌河南标准物质研发中心 | / | ＞2年 | 9（2025.6月过期） | 1 | 110 | 110
7 | 梁昌强 | 海水中亚硝酸盐氮 | BW02936a | 10mg/L；品牌河南标准物质研发中心 | / | ＞2年 | 0 | 2 | 160 | 320
8 | 梁昌强、何丽欢 | 亚硝酸盐（以氮计） | GSB 07-3165-2014 | 低浓度；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 超纯水 | ＞2年 | 2 | 9 | 35 | 315
| 梁昌强 | 氨氮 | GSB 07-3164-2014 | 多种不同浓度；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 超纯水 | ＞2年 | 22（12支水站用） | 15 | 55 | 825
10 | 李悦 | 高锰酸盐指数 | GSB 07-3162-2014 | 低浓度1mg/L左右；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 超纯水 | ＞2年 | 16（10支水站用） | 10 | 35 | 350
11 | 李悦 | 高锰酸盐指数 | GSB 07-3162-2014 | 中浓度3mg/L左右；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 超纯水 | ＞2年 |  | 5 | 35 | 175
| 朱光君 | 土壤中16种多环芳烃 | GSB 07-3906-2021 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ＞2年 | 0 | 2 | 1900 | 3800
14 | 朱光君 | 土壤中16种多环芳烃 | GSB 07-3905-2021 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ＞2年 |  | 2 | 1900 | 3800
| 朱光君 | 15种硝基苯 | 240901 | 品牌NSI | 甲醇 | ＞2年 | 1 | 2 | 420 | 840
15 | 朱光君 | 15种硝基苯 | 240902 | 品牌NSI | 甲醇 | ＞2年 |  | 2 | 420 | 840
16 | 罗茜文 | 生化需氧量 | GSB 07-3160-2014 | 多种不同浓度，品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 超纯水 | ＞2年 | 3 | 10 | 30 | 300
| 罗茜文 | 生化需氧量 | BY400124 | 品牌坛墨 | / | ＞2年 |  | 2 | 40 | 80
| 罗茜文 | 生化需氧量 | NCSZ-BOD5-8ug/mL | 品牌钢研纳克 | / | ＞2年 |  | 6 | 60 | 360
18 | 黄发言 | 5种有机磷 | GSB 07-1400-2001 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇 | ＞2年 | 0 | 2 | 320 | 640
19 | 黄发言 | 灭草松 | CQC-054 | 品牌NSI | 甲醇 | ＞2年 | 0 | 2 | 350 | 700
21 | 黄发言 | 土壤中有机氯农药 | 0930003 | 品牌ERA | / | ＞2年 | 0 | 1 | 3800 | 3800
22 | 黄发言 | 乙草胺 | W_38543 | 品牌NSI | 甲醇 | ＞2年 | 1 | 1 | 450 | 450
23 | 黄发言 | 阿特拉津 | CQC-057 | 品牌NSI | 甲醇 | ＞2年 | 1 | 1 | 400 | 400
24 | 黄发言 | 苯并[α]芘 | CQC-100 | 品牌NSI | 甲醇 | ＞2年 | 3 | 1 | 400 | 400
| 黄发言 | 邻苯二甲酸二丁酯 | BY400052 | 品牌坛墨 | 甲醇 | ＞2年 | 3 | 2 | 75 | 150
| 黄发言 | 邻苯二甲酸二丁酯 | GSB 07-1030-2019 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇 | ＞2年 |  | 3 | 65 | 195
| 黄发言 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | BY400140 | 品牌坛墨 | 甲醇 | ＞2年 | 0 | 2 | 75 | 150
| 吴振源 | 六价铬 | GSB 07-3174-2014 | 低浓度；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 超纯水 | ＞1年 | 6 | 10 | 35 | 350
| 项海娇 | 六价铬 | GBQC(E)01-1362 | 品牌国家有色金属及电子材料分析测试中心 | / | ＞2年 | 密码质控样 | 5 | 45 | 225
| 马晓香 | pH值 | GSB 07-3159-2014 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ＞1年 | 14（8支水站用） | 12 | 40 | 480
| 马晓香 | pH值 | NCSZ-pH-7.07 | 品牌钢研纳克 | / | ＞1年 |  | 12 | 40 | 480
| 马晓香 | 电导率 | 207145 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ＞1年 | 9（水站用） | 5 | 60 | 300
| 马晓香 | 电导率 | 207147 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ＞1年 |  | 5 | 55 | 275
| 马晓香 | 浊度 | 205116 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ＞1年 | 12（水站用） | 3 | 120 | 360
| 马晓香 | 浊度 | 205117 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ＞1年 |  | 3 | 120 | 360
| 项海娇 | 氨氮 | CNEMCQCM102 | 品牌中国环境监测总站 | / | ＞1年 | 密码质控样 | 5 | 35 | 175
| 项海娇 | 高氯酸盐 | W_1784 | 品牌NSI | 水 | ＞2年 | 3 | 1 | 400 | 400
| 何丽欢 | 高氯酸盐 | NCSZ-ClO4-0.05μg/mL | 品牌钢研纳克 | 水 | ＞2年 |  | 1 | 400 | 400
25 | 何丽欢 | 高氯酸盐 | NCSZ-ClO4-80μg/L | 品牌钢研纳克 | 水 | ＞2年 |  | 2 | 400 | 800
26 | 何丽欢 | 亚氯酸盐 | GSB 07-2975-2013 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 水 | ＞2年 | 3 | 3 | 50 | 150
27 | 何丽欢 | 溴酸盐和氯酸盐混标 | NCSZ-M0234-2020(1) | 品牌钢研纳克 | 水 | ＞2年 | 3 | 3 | 400 | 1200
28 | 何丽欢 | 氯化物 | GSB 07-1195-2000 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 水 | ＞2年 | 3 | 3 | 35 | 105
29 | 项海娇 | 总磷 | CNEMCQCM101 | 品牌中国环境监测总站 | 水 | ＞2年 | 密码质控样 | 8 | 31 | 248
30 | 黄东强 | 溴氰菊酯 | DRE-L12120000CY | 10μg/mL；品牌Dr.E | 环己烷 | ＞2年 | 1 | 1 | 450 | 450
31 | 黄东强 | 百菌清 | CQC-061 | 品牌NSI | 甲醇 | ＞2年 | 1 | 1 | 350 | 350
| 黄东强 | 丙烯酰胺 | 221020 | 品牌NSI | 甲醇 | ＞2年 | 1 | 1 | 320 | 320
32 | 黄东强 | 丙烯酰胺 | 240626 | 品牌NSI | 甲醇 | ＞2年 |  | 1 | 320 | 320
| 项海娇 | 总氮 | CNEMCQCM104 | 品牌中国环境监测总站 | 水 | ＞2年 | 密码质控样 | 8 | 35 | 280
| 黄东强 | 吡啶 | 220720 | 品牌NSI | 甲醇 | ＞2年 | 0 | 1 | 320 | 320
34 | 黄东强 | 吡啶 | 221019 | 品牌NSI | 甲醇 | ＞2年 | 0 | 1 | 320 | 320
| 刘璐 | 硒 | GSB 07-3172-2014 | 低浓度，品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ＞2年 | 11 | 5 | 30 | 150
| 项海娇 | 化学需氧量 | GNM-SCODCR-011-2013 | 品牌国家有色金属及电子材料分析测试中心 | / | ＞2年 | 密码质控样 | 3 | 300 | 900
| 项海娇 | 化学需氧量 | GNM-SCODCR-018-2013 | 品牌国家有色金属及电子材料分析测试中心 | / | ＞2年 | 密码质控样 | 3 | 300 | 900
| 黄慧蓉 | 化学需氧量 | GSB 07-3161-2014 | 0~30mg/L；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ＞2年 | 10 | 10 | 35 | 350
| 黄慧蓉 | 化学需氧量 | GSB 07-3161-2014 | 40~120mg/L；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ＞2年 |  | 5 | 35 | 175
| 黄慧蓉 | 海水肠球菌质控样 | B1002 | 2支/盒；品牌 CICC | / | ≥1年 | 2 | 2 | 2200 | 4400
| 王连荧 | 莠去津 | BY400146 | 品牌坛墨 | 甲醇 | ＞2年 | 1 | 1 | 70 | 70
| 王连荧 | 阿特拉津 | GSB 07-1502-2002 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇 | ＞2年 |  | 2 | 70 | 140
| 王连荧 | 阿特拉津 | CQC-057 | 品牌NSI | 甲醇 | ＞2年 |  | 9 | 400 | 3600
| 王连荧 | 苯并（a）芘 | GBW(E)080476 | 品牌国家标准物质研究中心 | 甲醇 | ＞2年 | 3 | 3 | 140 | 420
| 王连荧 | 苯并（a）芘 | 220113 | 品牌NSI | 甲醇 | ＞2年 |  | 3 | 400 | 1200
| 王连荧 | 苯并（a）芘 | 220114 | 品牌NSI | 甲醇 | ＞2年 |  | 3 | 400 | 1200
| 王连荧 | 甲萘威 | BY400149 | 品牌坛墨 | 甲醇 | ≥1年 | 2（2025.10过期） | 1 | 70 | 70
| 王连荧 | 微囊藻毒素-LR | 90108c | 品牌坛墨 | 甲醇 | ≥1年 | 0 | 2 | 450 | 900
| 王连荧 | 2,4-D | CQC-059 | 品牌NSI | 甲醇 | ≥5个月 | 0 | 1 | 320 | 320 | 有效期至2025.10
| 王连荧 | 2,4-D | DRE-L11940000AL | 品牌Dr.E | 乙腈 | ≥1年 | 0 | 2 | 600 | 1200
| 王连荧 | 联苯胺 | CQC-071 | 品牌NSI | 甲醇 | ≥1年 | 0 | 3 | 320 | 960
| 王连荧 | 草甘膦 | CQC-056 | 品牌NSI | 甲醇 | ≥1年 | 4（2025.10月过期） | 1 | 320 | 320
| 王连荧 | 苯胺 | GSB 07-3181-2014 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 水 | ≥1年 | 0 | 2 | 65 | 130
| 王连荧 | 苯胺 | 331606 | 品牌NSI | 甲醇 | ≥1年 |  | 2 | 65 | 130
| 王连荧 | 多环芳烃混标 | W_478 | 品牌NSI | 乙腈 | ≥1年 | 3 | 1 | 700 | 700
| 李悦 | 钾钙钠镁 | 202624 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ≥1年 | 7（2025.3过期） | 4 | 120 | 480
| 林森智 | 模拟酸雨 | 207214 | 品牌生态环境部发展中心环境标准样品研究所 | 超纯水 | ≥1年 | 4 | 6 | 320 | 1920
| 项海娇 | 高锰酸盐指数 | CNEMCQCM103 | 品牌中国环境监测总站 | / | ≥1年 | 密码质控样 | 8 | 43 | 344
| 黄发言 | 亚老哥尔1221 | C-221S-M-PAK | 品牌Accustandard | 甲醇 | ≥1年 | 0 | 1 | 1300 | 1300
| 项海娇 | 10种挥发性有机物混合（I） | GSB 07-3140-2014 | 品牌生态环境部发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇 | ≥2年 | 3（2025.03过期） | 2 | 320 | 640
| 项海娇 | 氯化物 | 201861 | 品牌生态环境部发展中心环境标准样品研究所 | / | ≥2年 | 3 | 2 | 35 | 70
| 项海娇 | 铊 | 206707 | 品牌生态环境部发展中心环境标准样品研究所 | / | ≥2年 | 8（2025.04过期） | 2 | 65 | 130
| 项海娇 | 氟化物 | 201766 | 品牌生态环境部发展中心环境标准样品研究所 | / | ≥2年 | 5（2支2025.04过期） | 2 | 35 | 70
| 项海娇 | 8种有机氯农药混合（I） | 334812 | 品牌生态环境部发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇 | ≥2年 | 0 | 1 | 320 | 320
| 项海娇 | 8种有机氯农药混合（I） | 334813 | 品牌生态环境部发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇 | ≥2年 | 0 | 2 | 320 | 640
| 项海娇 | 硝基苯 | GSB 07-3182-2014 | 品牌生态环境部发展中心环境标准样品研究所 | / | ≥2年 | 0 | 3 | 65 | 195
| 项海娇 | 氟、氯、硫酸根与硝酸根混 | GSB 07-1381-2001 | 品牌生态环境部发展中心环境标准样品研究所 | / | ≥2年 | 2 | 1 | 110 | 110
| 项海娇 | 氟、氯与硫酸根混合 | GSB 07-3184-2014 | 品牌生态环境部发展中心环境标准样品研究所 | / | ≥1年 | 0 | 4 | 65 | 260
| 何丽欢 | 海水总大肠菌群 | B0692 | 2支/盒；品牌 CICC | / | ≥1年 | 0 | 1 | 2100 | 2100
| 施颖新 | pH值 | BY400065 | 5.52无量纲；品牌坛墨 | / | ≥1年 | / | 7 | 40 | 280
| 施颖新 | pH值 | 2021129 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ≥1年 | / | 10 | 30 | 300
| 施颖新 | pH值 | NCSZ-PH-3.56 | 品牌钢研纳克 | / | ≥1年 | / | 8 | 40 | 320
| 施颖新 | pH值 | NCSZ-pH-7.07 | 品牌钢研纳克 | / | ≥1年 | / | 5 | 40 | 200 | 2025水质自动站
| 施颖新 | 电导率 | NCSZ-KClDDL-8μs/cm | 品牌钢研纳克 | / | ≥1年 | / | 5 | 60 | 300
| 施颖新 | 电导率 | 207145 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ≥1年 | / | 15 | 55 | 825
| 施颖新 | 电导率 | 207147 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ≥1年 | / | 10 | 55 | 550
| 施颖新 | 氨氮 | GSB 07-3164-2014 | 低浓度；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ≥1年 | / | 16 | 35 | 560
| 施颖新 | 总磷 | CNEMCQCM101 | 品牌中国环境监测总站 | / | ≥1年 | / | 8 | 34 | 272
| 施颖新 | 总磷 | GSB 07-3169-2014 | 低浓度；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ≥1年 | / | 8 | 33 | 264
| 施颖新 | 总氮 | CNEMCQCM104 | 品牌中国环境监测总站 | / | ≥1年 | / | 8 | 40 | 320
| 施颖新 | 总氮 | GSB 07-3168-2014 | 低浓度；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ≥1年 | / | 8 | 40 | 320
| 施颖新 | 高锰酸盐指数 | GSB 07-3162-2014 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ≥1年 | / | 8 | 30 | 240
| 施颖新 | 高锰酸盐指数 | CNEMCQCM103 | 品牌中国环境监测总站 | / | ≥1年 | / | 8 | 43 | 344
| 施颖新 | 浊度 | 205116 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ≥1年 | / | 7 | 120 | 840
| 施颖新 | 浊度 | 205117 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ≥1年 | / | 7 | 120 | 840
| 施颖新 | 浊度 | CNEMCQCM107 | 品牌中国环境监测总站 | / | ≥1年 | / | 2 | 600 | 1200
| 施颖新 | 砷 | GSB 07-3171-2014 | 低浓度；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ≥1年 | / | 4 | 55 | 220
| 施颖新 | 汞 | GSB 07-3173-2014 | 低浓度；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ≥1年 | / | 4 | 55 | 220
| 施颖新 | 六价铬 | GSB 07-3174-2014 | 低浓度；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ≥1年 | / | 4 | 35 | 140
| 施颖新 | 铜铅锌镉 | GSB 07-3186-2014 | 低浓度；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ≥1年 | / | 4 | 120 | 480
二、分析校准用标准溶液（标液） | 二、分析校准用标准溶液（标夜）
| 梁昌强 | 总氮 | CNEMCQCM104 | 100μg/mL；品牌中国环境监测总站 | 水 | ≥1年 | 3 | 4 | 50 | 200
1 | 梁昌强 | 总氮 | GNW-SNO3N-002b-2013 | 100μg/mL；品牌国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 水 | ≥1年 | 3 | 4 | 50 | 200
3 | 梁昌强 | 亚硝酸盐-氮 | GBW(E)081698 | 100mg/L；品牌国家海洋环境监测中心 | / | ≥1年 | 2 | 1 | 50 | 50
4 | 梁昌强 | 硝酸盐-氮 | GBW(E)081697 | 100mg/L；品牌国家海洋环境监测中心 | / | ≥1年 | 2 | 1 | 50 | 50
5 | 朱光君 | 十氯联苯 | C-209S-H-10X | 1000 μg/mL；品牌Accustandard | 正己烷 | ≥1年 | 0 | 1 | 250 | 250
6 | 朱光君 | 4种六六六混标 | NYHD005343 | 100 μg/mL；品牌农业部 | 正己烷 | ≥1年 | 0 | 1 | 200 | 200
7 | 朱光君 | 甲体六六六 | GSB 07-3002-2013 | 100 μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇 | ≥1年 | 0 | 1 | 120 | 120
8 | 朱光君 | 乙体六六六 | GSB 07-3003-2013 | 100 μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇 | ≥1年 | 0 | 1 | 120 | 120
9 | 朱光君 | 丙体六六六（林丹） | GSB 07-3004-2013 | 100 μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇 | ≥1年 | 0 | 3 | 120 | 360
10 | 朱光君 | 丁体六六六 | GSB 07-3005-2013 | 100 μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇 | ≥1年 | 0 | 1 | 120 | 120
11 | 朱光君 | o,p'-DDT | GSB 07-2999-2013 | 100 μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇 | ≥1年 | 0 | 2 | 120 | 240
12 | 朱光君 | p,p'-DDT | GSB 07-3001-2013 | 100 μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇 | ≥1年 | 2 | 4 | 120 | 480
13 | 朱光君 | 8种有机氯 | GSB 07-3050-2013 | 100 μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 正己烷：甲苯 | ≥1年 | 1 | 3 | 300 | 900
14 | 李悦 | 草酸钠标准溶液 | GBW(E)081605 | 0.1mol/L，500mL/瓶；品牌海岸鸿蒙 | 水 | ≥1年 | 1 | 4 | 150 | 600
15 | 李悦 | 高锰酸钾标准溶液 | GBW(E)081604 | 0.1mol/L，500mL/瓶；品牌海岸鸿蒙 | 水 | ≥1年 | 0 | 4 | 90 | 360
16 | 李悦 | 27种元素混标 | GNM-M277755-2013 | 100μg/mL，包含元素：银、铝、砷、硼、钡、铍、钙、镉、钴、铬、铜、铁、钾、镁、锰、钼、钠、镍、铅、锑、硒、硅、锶、钛、铊、钒、锌；品牌国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 硝酸 | ＞1年 | 0 | 2 | 2800 | 5600
17 | 李悦 | 重金属内标混合液 | GNM-M0714243-2013 | 100μg/mL，包含元素：铋，锗，铟，锂6，镥，铑，钪，铽；品牌国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 硝酸 | ＞1年 | 0 | 1 | 1200 | 1200
18 | 李悦 | 锂 | GNM-M02011-2013 | 100μg/mL；品牌国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 硝酸 | ＞1年 | 0 | 1 | 500 | 500
19 | 李悦 | 铬 | GSB 07-1284-2000 | 500μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 水 | ＞1年 | 1（2025.4过期） | 1 | 35 | 35
20 | 李悦 | 铜 | GSB 05-1117-2000 | 500μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 硫酸 | ＞1年 | 0 | 1 | 35 | 35
21 | 李悦 | 锌 | GSB 07-1283-2000 | 500μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 盐酸 | ＞1年 | 2（2025.4过期） | 1 | 35 | 35
22 | 李悦 | 镍 | GSB 07-1260-2000 | 500μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 硝酸 | ＞1年 | 1（2025.4过期） | 1 | 35 | 35
25 | 朱光君 | 2种替代物混标 | A50000506AH | 2000μg/mL，组分对三联苯-d4、2-氟联苯；品牌Dr.E | 丙酮:正己烷 | ＞1年 | 0 | 2 | 600 | 1200
26 | 朱光君 | 15种硝基苯 | DRE-A50000113MD | 500μg/mL；品牌Dr.E | 甲醇:二氯甲烷 | ＞1年 | 1 | 8 | 2500 | 20000 | 货期40-60工作日
27 | 朱光君 | 五氯硝基苯 | APP-9-175-10X | 1000μg/mL；品牌AccuStandard | 甲醇 | ＞1年 | 0 | 2 | 400 | 800
28 | 朱光君 | 1-溴-2-硝基苯 | S-97077 | 1000μg/mL；品牌AccuStandard | 异辛烷 | ＞1年 | 0 | 2 | 700 | 1400 | 货期2-4周
29 | 朱光君 | 6种内标物混标 | DRE-YA08273300TO | 2000μg/mL；品牌Dr.E | 甲苯 | ＞1年 | 2 | 4 | 800 | 3200
30 | 何丽欢 | 5种阴离子混标 | GNM-M050075-2013 | 500μg/mL，组分氟离子、氯离子、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根；品牌国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 水 | ＞1年 | 0 | 1 | 800 | 800
31 | 何丽欢 | 碘化物 | 105003 | 500μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ＞1年 | 0 | 3 | 30 | 90
32 | 何丽欢 | 亚氯酸盐 | GSB 07-3156-2014 | 100μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ＞1年 | 1 | 2 | 55 | 110
33 | 何丽欢 | 溴酸盐和氯酸盐混标 | NCS1872493 | 溴酸盐200 μg/mL，氯酸盐500 μg/mL；品牌钢研纳克 | 超纯水 | ＞1年 | 1 | 2 | 80 | 160
34 | 何丽欢 | 二氯乙酸和三氯乙酸混标 | NCS1872461 | 二氯乙酸500 μg/mL，三氯乙酸1000 μg/mL；品牌钢研纳克 | 超纯水 | ＞1年 | 2 | 1 | 100 | 100
35 | 黄东强 | 溴氰菊酯 | P-355S | 100μg/mL；品牌AccuStandard | 甲醇 | ＞1年 | 1 | 2 | 600 | 1200
36 | 黄东强 | 百菌清 | P-222S | 100μg/mL；品牌AccuStandard | 甲醇 | ＞1年 | 0 | 2 | 300 | 600
37 | 黄东强 | 丙烯酰胺 | M-8032 | 1000μg/mL；品牌AccuStandard | 甲醇 | ＞1年 | 0 | 3 | 200 | 600
38 | 黄东强 | α，β-二溴丙酰胺 | M-8032B | 1000μg/mL；品牌AccuStandard | 乙酸乙酯 | ＞1年 | 0 | 1 | 350 | 350
39 | 黄东强 | 苦味酸 | S-3680 | 1000μg/mL；品牌NSI | 甲醇 | ＞1年 | 1 | 1 | 720 | 720
40 | 黄东强 | 氯化苦 | ABS_70506 | 1000μg/mL；品牌NSI | 甲基叔丁基醚 | ＞1年 | 0 | 1 | 720 | 720 | 货期45天
41 | 黄东强 | 吡啶 | GSB 07-3835-2021 | 1000μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇 | ＞1年 | 1 | 1 | 150 | 150
42 | 黄东强 | 乙醛、丙烯醛和丙烯腈混标 | S-22134-10X | 1000μg/mL；品牌AccuStandard | 水 | ＞1年 | 0 | 2 | 2000 | 4000
43 | 黄东强 | 乙醛 | M-8315-01 | 1000μg/mL；品牌AccuStandard | 水 | ＞1年 | 0 | 1 | 350 | 350
44 | 黄东强 | 丙烯醛 | CDAA-S-650027-SD-1.2ml | 1000μg/mL；品牌Anpel | 水 | ＞1年 | 0 | 1 | 250 | 250
45 | 黄东强 | 13种酚类混标 | DRE-GA09000539ME | 1000μg/mL；品牌Dr.E | 甲醇 | ＞1年 | 1 | 1 | 1100 | 1100
46 | 黄东强 | 黄磷 | S-1523 | 1000μg/mL；品牌NSI | 环己烷 | ＞1年 | 2 | 3 | 420 | 1260
47 | 黄东强 | 7种有机磷 | s-18041-5 | 100μg/mL；品牌AccuStandard | 甲醇 | ＞1年 | 2 | 1 | 900 | 900
48 | 黄东强 | 敌百虫 | P-044S-10X | 1000μg/mL；品牌AccuStandard | 甲醇 | ＞1年 | 0 | 2 | 500 | 1000
49 | 黄东强 | 10种氯苯类混标 | DRE-A30000020ME | 1000μg/mL；品牌：Dr.E | 甲醇 | ＞1年 | 0 | 1 | 1500 | 1500
50 | 黄东强 | 灭草松 | M-643 | 100μg/mL；品牌AccuStandard | 乙腈 | ＞1年 | 1 | 2 | 400 | 800
51 | 黄发言 | 异狄氏剂 | GSB05-2318-2016-2 | 1000μg/mL；品牌农业部 | 正己烷 | ＞2年 | 1 | 2 | 300 | 600
52 | 黄发言 | 十氟三苯基膦 | M-525-TS | 0.1mg/mL；品牌AccuStandard | 二氯甲烷 | ＞2年 | 1 | 2 | 350 | 700
53 | 黄发言 | 氘代1,2-二氯苯-d4 | M-624-SS-11 | 0.2mg/mL；品牌AccuStandard | 甲醇 | ＞2年 | 1 | 1 | 350 | 350
| 黄发言 | 氘代对二氯苯 | Z-014J-3-M-0.5X | 2mg/mL；品牌AccuStandard | 甲醇 | ＞2年 | 0 | 1 | 450 | 450
| 黄发言 | 3种内标物混标 | DRE-GA09000997ME | 2500μg/mL；品牌Dr.E | 甲醇 | ＞2年 | 1 | 2 | 450 | 900
| 黄发言 | 磷酸三丁酯-d27 | S-95512-D-10X | 1000μg/mL；品牌AccuStandard | 二氯甲烷 | ＞2年 | 1 | 1 | 2500 | 2500
| 黄发言 | 2种PCB同位素内标物 | DRE-A50000104HE | 10μg/mL；品牌Dr.E | 正己烷 | ＞2年 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 货期40-60工作日
| 黄发言 | 2种PCB同位素替代物 | DRE-A50000106HE | 10μg/mL；品牌Dr.E | 正己烷 | ＞2年 | 0 | 2 | 2000 | 4000 | 货期40-60工作日
| 黄发言 | 27种有机磷农药 | CDAA-M-490459-TE-1.2ml | 2000μg/mL；品牌Anpel | 丙酮 | ＞2年 | 0 | 1 | 2700 | 2700
| 黄发言 | 57种挥发性有机物 | S-65873-02-R1 | 1000μg/mL；品牌Accustandard；HJ639-2012 | 甲醇 | ＞2年 | 0 | 1 | 1300 | 1300
| 黄发言 | 16种多环芳烃 | Z-014G | 2000μg/mL；品牌AccuStandard；HJ805-2016 | 二氯甲烷/苯 | ＞2年 | 0 | 3 | 1100 | 3300
| 黄发言 | 2种替代物混标 | DRE-A50000489TH | 1000μg/mL；品牌Dr.E | 正己烷:甲苯 | ＞2年 | 3 | 3 | 800 | 2400
| 黄发言 | 8种氯苯和26种有机氯 | S-65114-03 | 100μg/mL；品牌：AccuStandard | 正己烷:丙酮 | ＞2年 | 4 | 1 | 3000 | 3000
| 黄发言 | 25种挥发性有机物 | DRE-GA09000572ME | 100:500（环氧氯丙烷）μg/mL；品牌Dr.E | 甲醇 | ＞2年 | 1 | 4 | 1600 | 6400
| 黄发言 | 3种内标（HJ639-2012） | DRE-GA09000997ME | 2500μg/mL，组分氟苯、1,4-二氯苯-d4；品牌Dr.E | 甲醇 | ＞2年 | 2 | 3 | 600 | 1800
| 黄发言 | 6种同位素 | DRE-YA09000005DI | 4000μg/mL；品牌Dr.E | 二氯甲烷 | ＞2年 | 2 | 1 | 900 | 900
| 黄发言 | 3种多环芳烃内标 | 80811JM | 1000μg/mL，组分苊-d10、菲-d10、屈-d12；品牌坛墨 | 二氯甲烷 | ＞2年 | 0 | 4 | 950 | 3800
| 黄发言 | 邻苯二项混合标液 | S-94032 | 1000μg/mL；品牌AccuStandard | 乙酸乙酯 | ＞2年 | 0 | 4 | 2700 | 10800
| 黄发言 | 1,3-二甲基-2-硝基苯 | M-507-SS-4X | 1000μg/mL；品牌AccuStandard | 甲基叔丁基醚 | ＞2年 | 0 | 4 | 400 | 1600
| 黄发言 | 苝-d12 | Z-014J-5 | 4.0mg/mL；品牌AccuStandard | 二氯甲烷 | ＞2年 | 0 | 4 | 500 | 2000
| 黄发言 | 磷酸三苯酯 | M-507-IS | 0.5mg/mL；品牌AccuStandard | 甲基叔丁基醚 | ＞2年 | 3 | 6 | 300 | 1800
| 黄发言 | 23种有机氯 | DRE-A50000302AH | 1000μg/mL；品牌Dr.E | 正己烷:丙酮 | ＞2年 | 0 | 2 | 2000 | 4000
| 朱光君 | 三氯甲烷 | GSB 07-1226-2000 | 1000μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇 | ＞2年 | 1 | 2 | 65 | 130
| 朱光君 | 五氯酚 | GBW(E)080475 | 1000μg/mL；品牌中国计量科学研究院 | 甲醇 | ＞2年 | 1 | 2 | 65 | 130
| 朱光君 | EPA方法8041-2种混标 | M-8041-IS-20X | 1000μg/mL；品牌AccuStandard | 异丙醇 | ＞2年 | 0 | 1 | 700 | 700
| 朱光君 | 2-氟苯酚&2,4,6-三溴苯酚 | M-8040-SS | 2.0mg/mL；品牌AccuStandard | 异丙醇 | ＞2年 | 0 | 1 | 200 | 200
| 项海娇 | 甲基汞 | 93076c | 10 μg/mL；品牌坛墨 | 甲苯 | ≥1年 | 3 | 1 | 100 | 100 | 库存的浓度过高不好做
| 黄东强 | 三氯乙醛 | DRE-GA09011102ME | 1000μg/mL；品牌Dr.E | 甲醇 | ≥1年 | 1 | 2 | 400 | 800
| 吴振源 | 水中六价铬成分分析标准物质 | GBW（E）080257 | 100μg/mL；品牌中国计量科学研究院 | 纯水 | ≥1年 | 6 | 10 | 40 | 400
| 赖福宇 | 硫化物 | GSB 07-2733-2019 | 100μg/mL; 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 超纯水 | ≥2年 | 10 | 35 | 60 | 2100
| 陈永春 | 苯酚 | GSB 07-1281-2000 | 500mg/L；生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ≥1年 | 6 | 6 | 70 | 420
| 项海娇 | 甲醛 | GSB 07-3141-2014 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ≥1年 | 4 | 9 | 65 | 585
| 项海娇 | 汞 | ERM-1010-2022 | 1.00mg/L；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ≥1年 | 4 | 6 | 55 | 330
| 项海娇 | 砷 | GBW(E)082425 | 1.00mg/L；品牌科工委 | / | ≥1年 | 0 | 1 | 160 | 160
| 刘璐 | 砷 | GSB 07-1275-2000 | 100mg/L；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ≥1年 | 4 | 5 | 55 | 275
| 刘璐 | 硒 | GSB 07-1253-2000 | 100mg/L；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | ≥1年 | 4 | 5 | 35 | 175
| 黄慧蓉 | 重铬酸钾标准溶液 | BW081609-5 | 0.25mol/L，500mL/瓶；品牌北京海岸鸿蒙标准物质技术有限公司 | / | ≥1年 | 0 | 5 | 180 | 900
| 黄慧蓉 | 重铬酸钾标准溶液 | BW081609-10 | 0.025mol/L，500mL/瓶；品牌北京海岸鸿蒙标准物质技术有限公司 | 超纯水 | ≥1年 | 0 | 10 | 160 | 1600
| 王连荧 | 阿特拉津 | GSB 07-3379-2017 | 100μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇 | ≥1年 | 2 | 11 | 80 | 880
| 王连荧 | 苯并[a]芘 | 445204 | 100μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇:二氯甲烷 | ＞1年 | 2 | 11 | 320 | 3520
| 王连荧 | 甲萘威 | GSB05-2301-2016 | 100μg/mL；品牌农业部环境保护科研监测所 | 甲醇 | ＞1年 | 0 | 2 | 60 | 120
| 王连荧 | 微囊藻毒素-LR | NYHD005287 | 20μg/mL；品牌农业部环境保护科研监测所 | 甲醇 | ＞1年 | 6（25.4.30和25.6.14过期） | 2 | 610 | 1220
| 王连荧 | 2,4-D | GSB05-2654-2010 | 100μg/mL；品牌农业部环境保护科研监测所 | 甲醇 | ＞1年 | 4（25.7.14过期） | 2 | 100 | 200
| 王连荧 | 草甘膦 | M-547-10X | 1000 mg/L；品牌AccuStandard | 水 | ＞1年 | 7（25.12.19过期） | 1 | 480 | 480
7种无机阴离子 | 林森智 | 7种无机阴离子 | GNM-M070328-2013 | 500mg/L；品牌国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 超纯水 | ＞1年 | 1（2025.2过期） | 2 | 1500 | 3000
| 林森智 | 5种阳离子混标 | GNM-M052064-2013 | 500μg/mL；品牌国家有色金属及电子材料分析测试中心 | / | ＞1年 | 1（2025.2过期） | 1 | 750 | 750
| 王连荧 | 16组分多环芳烃混标 | Z-014G | 2000μg/mL；品牌AccuStandard；HJ805-2016 | 甲醇 | ＞1年 | 0 | 2 | 1300 | 2600
合计（元） | [8 empty] | 202172

## 第一批（已买） (hidden)
序号 |  |  | 采购品名* | 采购数量* | 标准物质编号/产品目录号 | 采购需求内容简介* | 溶剂 | 申购人*
1 | 2024-12-20 | / | 甲醛 | 8支 | GSB 07-1179-2000 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | 质管科-项海娇 | 8 | 支
2 | 2024-12-20 | / | 阴离子表面活性剂 | 15支 | GSB 07-1197-2000 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 超纯水 | 监测科-蓝炳东 | 15 | 支
3 | 2024-12-20 | / | 硫化物 | 35支 | GSB 07-1373-2001 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 超纯水 | 监测科-赖福宇 | 35 | 支
4 | 2024-12-20 | / | 汞 | 10支 | GSB 07-3173-2014 | ＜5μg/L；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | 质管科-项海娇 | 10 | 支
5 | 2024-12-20 | / | 海水中亚硝酸盐氮 | 2支 | BW02936a | 10mg/L；品牌河南标准物质研发中心 | / | 综合科-梁昌强 | 2 | 支
6 | 2024-12-20 | / | 亚硝酸盐（以氮计） | 9支 | GSB 07-3165-2014 | 低浓度；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 超纯水 | 综合科-梁昌强 分析科-何丽欢 | 9 | 支
7 | 2024-12-20 | / | 氨氮 | 15支 | GSB 07-3164-2014 | 多种不同浓度；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 超纯水 | 综合科-梁昌强 | 15 | 支
8 | 2024-12-20 | / | 高锰酸盐指数 | 10支 | GSB 07-3162-2014 | 低浓度1mg/L左右；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 超纯水 | 分析科-李 悦 | 10 | 支
9 | 2024-12-20 | / | 高锰酸盐指数 | 5支 | GSB 07-3162-2014 | 中浓度3mg/L左右；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 超纯水 | 分析科-李 悦 | 5 | 支
10 | 2024-12-20 | / | 土壤中16种多环芳烃 | 1支 | GSB 07-3906-2021 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | 分析科-朱光君 | 1 | 支
11 | 2024-12-20 | / | 15种硝基苯 | 1支 | 240901 | 品牌NSI | 甲醇 | 分析科-朱光君 | 1 | 支
12 | 2024-12-20 | / | 15种硝基苯 | 1支 | 240902 | 品牌NSI | 甲醇 | 分析科-朱光君 | 1 | 支
13 | 2024-12-20 | / | 生化需氧量 | 10支 | GSB 07-3160-2014 | 多种不同浓度，品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 超纯水 | 分析科-罗茜文 | 10 | 支
14 | 2024-12-20 | / | 生化需氧量 | 2支 | BY400124 | 品牌坛墨 | / | 分析科-罗茜文 | 2 | 支
15 | 2024-12-20 | / | 生化需氧量 | 6支 | NCSZ-BOD5-8ug/mL | 品牌钢研纳克 | / | 分析科-罗茜文 | 6 | 支
16 | 2024-12-20 | / | 5种有机磷 | 1支 | GSB 07-1400-2001 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇 | 分析科-黄发言 | 1 | 支
17 | 2024-12-20 | / | 灭草松 | 2支 | CQC-054 | 品牌NSI | 甲醇 | 分析科-黄发言 | 2 | 支
18 | 2024-12-20 | / | 土壤中有机氯农药 | 1支 | 0930003 | 品牌ERA | / | 分析科-黄发言 | 1 | 支
19 | 2024-12-20 | / | 乙草胺 | 1支 | W_38543 | 品牌NSI | 甲醇 | 分析科-黄发言 | 1 | 支
20 | 2024-12-20 | / | 阿特拉津 | 1支 | CQC-057 | 品牌NSI | 甲醇 | 分析科-黄发言 | 1 | 支
21 | 2024-12-20 | / | 苯并[α]芘 | 1支 | CQC-100 | 品牌NSI | 甲醇 | 分析科-黄发言 | 1 | 支
22 | 2024-12-20 | / | 邻苯二甲酸二丁酯 | 2支 | BY400052 | 品牌坛墨 | 甲醇 | 分析科-黄发言 | 2 | 支
23 | 2024-12-20 | / | 邻苯二甲酸二丁酯 | 3支 | GSB 07-1030-2019 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇 | 分析科-黄发言 | 3 | 支
24 | 2024-12-20 | / | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 1支 | BY400140 | 品牌坛墨 | 甲醇 | 分析科-黄发言 | 1 | 支
25 | 2024-12-20 | / | 六价铬 | 10支 | GSB 07-3174-2014 | 低浓度；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 超纯水 | 监测科-吴振源 | 10 | 支
26 | 2024-12-20 | / | 六价铬 | 5支 | GBQC(E)01-1362 | 品牌国家有色金属及电子材料分析测试中心 | / | 质管科-项海娇 | 5 | 支
27 | 2024-12-20 | / | pH值 | 12支 | GSB 07-3159-2014 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | 监测科-马晓香 | 12 | 支
28 | 2024-12-20 | / | pH值 | 12支 | NCSZ-pH-7.07 | 品牌钢研纳克 | / | 监测科-马晓香 | 12 | 支
29 | 2024-12-20 | / | 电导率 | 5支 | 207145 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | 监测科-马晓香 | 5 | 支
30 | 2024-12-20 | / | 电导率 | 5支 | 207147 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | 监测科-马晓香 | 5 | 支
31 | 2024-12-20 | / | 浊度 | 3支 | 205116 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | 监测科-马晓香 | 3 | 支
32 | 2024-12-20 | / | 浊度 | 3支 | 205117 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | 监测科-马晓香 | 3 | 支
33 | 2024-12-20 | / | 氨氮 | 5支 | CNEMCQCM102 | 品牌中国环境监测总站 | / | 质管科-项海娇 | 5 | 支
34 | 2024-12-20 | / | 高氯酸盐 | 1支 | W_1784 | 品牌NSI | 水 | 质管科-项海娇 | 1 | 支
35 | 2024-12-20 | / | 高氯酸盐 | 1支 | NCSZ-ClO4-0.05μg/mL | 品牌钢研纳克 | 水 | 分析科-何丽欢 | 1 | 支
36 | 2024-12-20 | / | 高氯酸盐 | 2支 | NCSZ-ClO4-80μg/L | 品牌钢研纳克 | 水 | 分析科-何丽欢 | 2 | 支
37 | 2024-12-20 | / | 亚氯酸盐 | 3支 | GSB 07-2975-2013 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 水 | 分析科-何丽欢 | 3 | 支
38 | 2024-12-20 | / | 溴酸盐和氯酸盐混标 | 3支 | NCSZ-M0234-2020(1) | 品牌钢研纳克 | 水 | 分析科-何丽欢 | 3 | 支
39 | 2024-12-20 | / | 氯化物 | 3支 | GSB 07-1195-2000 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 水 | 分析科-何丽欢 | 3 | 支
40 | 2024-12-20 | / | 总磷 | 5支 | CNEMCQCM101 | 品牌中国环境监测总站 | 水 | 质管科-项海娇 | 5 | 支
41 | 2024-12-20 | / | 溴氰菊酯 | 1支 | DRE-L12120000CY | 10μg/mL；品牌Dr.E | 环己烷 | 分析科-黄东强 | 1 | 支
42 | 2024-12-20 | / | 百菌清 | 1支 | CQC-061 | 品牌NSI | 甲醇 | 分析科-黄东强 | 1 | 支
43 | 2024-12-20 | / | 丙烯酰胺 | 1支 | 221020 | 品牌NSI | 甲醇 | 分析科-黄东强 | 1 | 支
44 | 2024-12-20 | / | 丙烯酰胺 | 1支 | 240626 | 品牌NSI | 甲醇 | 分析科-黄东强 | 1 | 支
45 | 2024-12-20 | / | 总氮 | 5支 | CNEMCQCM104 | 品牌中国环境监测总站 | 水 | 质管科-项海娇 | 5 | 支
46 | 2024-12-20 | / | 吡啶 | 1支 | 220720 | 品牌NSI | 甲醇 | 分析科-黄东强 | 1 | 支
47 | 2024-12-20 | / | 吡啶 | 1支 | 221019 | 品牌NSI | 甲醇 | 分析科-黄东强 | 1 | 支
48 | 2024-12-20 | / | 硒 | 5支 | GSB 07-3172-2014 | 低浓度，品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | 质管科-刘 璐 | 5 | 支
49 | 2024-12-20 | / | 化学需氧量 | 3支 | GNM-SCODCR-011-2013 | 品牌国家有色金属及电子材料分析测试中心 | / | 质管科-项海娇 | 3 | 支
50 | 2024-12-20 | / | 化学需氧量 | 3支 | GNM-SCODCR-018-2013 | 品牌国家有色金属及电子材料分析测试中心 | / | 质管科-项海娇 | 3 | 支
51 | 2024-12-20 | / | 化学需氧量 | 5支 | GSB 07-3161-2014 | 0~30mg/L；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | 分析科-黄慧蓉 | 5 | 支
52 | 2024-12-20 | / | 化学需氧量 | 5支 | GSB 07-3161-2014 | 40~120mg/L；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | 分析科-黄慧蓉 | 5 | 支
53 | 2024-12-20 | / | 莠去津 | 1支 | BY400146 | 品牌坛墨 | 甲醇 | 分析科-王连荧 | 1 | 支
54 | 2024-12-20 | / | 阿特拉津 | 2支 | GSB 07-1502-2002 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇 | 分析科-王连荧 | 2 | 支
55 | 2024-12-20 | / | 阿特拉津 | 2支 | CQC-057 | 品牌NSI | 甲醇 | 分析科-王连荧 | 2 | 支
56 | 2024-12-20 | / | 苯并（a）芘 | 1支 | 220114 | 品牌NSI | 甲醇 | 分析科-王连荧 | 1 | 支
57 | 2024-12-20 | / | 甲萘威 | 1支 | BY400149 | 品牌坛墨 | 甲醇 | 分析科-王连荧 | 1 | 支
58 | 2024-12-20 | / | 微囊藻毒素-LR | 2支 | 90108c | 品牌坛墨 | 甲醇 | 分析科-王连荧 | 2 | 支
59 | 2024-12-20 | / | 2,4-D | 2支 | DRE-L11940000AL | 品牌Dr.E | 乙腈 | 分析科-王连荧 | 2 | 支
60 | 2024-12-20 | / | 联苯胺 | 3支 | CQC-071 | 品牌NSI | 甲醇 | 分析科-王连荧 | 3 | 支
61 | 2024-12-20 | / | 苯胺 | 1支 | GSB 07-3181-2014 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 水 | 分析科-王连荧 | 1 | 支
62 | 2024-12-20 | / | 苯胺 | 2支 | 331606 | 品牌NSI | 甲醇 | 分析科-王连荧 | 2 | 支
63 | 2024-12-20 | / | 钾钙钠镁 | 1支 | 202624 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | 分析科-李 悦 | 1 | 支
64 | 2024-12-20 | / | 模拟酸雨 | 3支 | 207214 | 品牌生态环境部发展中心环境标准样品研究所 | 超纯水 | 自动科-林森智 | 3 | 支
65 | 2024-12-20 | / | 高锰酸盐指数 | 5支 | CNEMCQCM103 | 品牌中国环境监测总站 | / | 质管科-项海娇 | 5 | 支
66 | 2024-12-20 | / | 10种挥发性有机物混合（I） | 2支 | GSB 07-3140-2014 | 品牌生态环境部发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇 | 质管科-项海娇 | 2 | 支
67 | 2024-12-20 | / | 氯化物 | 2支 | 201861 | 品牌生态环境部发展中心环境标准样品研究所 | / | 质管科-项海娇 | 2 | 支
68 | 2024-12-20 | / | 铊 | 2支 | 206707 | 品牌生态环境部发展中心环境标准样品研究所 | / | 质管科-项海娇 | 2 | 支
69 | 2024-12-20 | / | 氟化物 | 2支 | 201766 | 品牌生态环境部发展中心环境标准样品研究所 | / | 质管科-项海娇 | 2 | 支
70 | 2024-12-20 | / | 8种有机氯农药混合（I） | 1支 | 334812 | 品牌生态环境部发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇 | 质管科-项海娇 | 1 | 支
71 | 2024-12-20 | / | 8种有机氯农药混合（I） | 1支 | 334813 | 品牌生态环境部发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇 | 质管科-项海娇 | 1 | 支
72 | 2024-12-20 | / | 硝基苯 | 3支 | GSB 07-3182-2014 | 品牌生态环境部发展中心环境标准样品研究所 | / | 质管科-项海娇 | 3 | 支
73 | 2024-12-20 | / | 氟、氯、硫酸根与硝酸根混 | 1支 | GSB 07-1381-2001 | 品牌生态环境部发展中心环境标准样品研究所 | / | 质管科-项海娇 | 1 | 支
74 | 2024-12-20 | / | 氟、氯与硫酸根混合 | 2支 | GSB 07-3184-2014 | 品牌生态环境部发展中心环境标准样品研究所 | / | 质管科-项海娇 | 2 | 支
75 | 2024-12-20 | / | 海水总大肠菌群 | 1盒 | B0692 | 2支/盒；品牌 CICC | / | 分析科-何丽欢 | 1 | 盒
76 | 2024-12-20 | / | 总氮 | 4支 | CNEMCQCM104 | 100μg/mL；品牌中国环境监测总站 | 水 | 综合科-梁昌强 | 4 | 支
77 | 2024-12-20 | / | 总氮 | 4支 | GNW-SNO3N-002b-2013 | 100μg/mL；品牌国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 水 | 综合科-梁昌强 | 4 | 支
78 | 2024-12-20 | / | 亚硝酸盐-氮 | 1支 | GBW(E)081698 | 100mg/L；品牌国家海洋环境监测中心 | / | 综合科-梁昌强 | 1 | 支
79 | 2024-12-20 | / | 硝酸盐-氮 | 1支 | GBW(E)081697 | 100mg/L；品牌国家海洋环境监测中心 | / | 综合科-梁昌强 | 1 | 支
80 | 2024-12-20 | / | 十氯联苯 | 1支 | C-209S-H-10X | 1000 μg/mL；品牌Accustandard | 正己烷 | 分析科-朱光君 | 1 | 支
81 | 2024-12-20 | / | 4种六六六混标 | 1支 | NYHD005343 | 100 μg/mL；品牌农业部 | 正己烷 | 分析科-朱光君 | 1 | 支
82 | 2024-12-20 | / | 甲体六六六 | 1支 | GSB 07-3002-2013 | 100 μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇 | 分析科-朱光君 | 1 | 支
83 | 2024-12-20 | / | 乙体六六六 | 1支 | GSB 07-3003-2013 | 100 μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇 | 分析科-朱光君 | 1 | 支
84 | 2024-12-20 | / | 丙体六六六（林丹） | 2支 | GSB 07-3004-2013 | 100 μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇 | 分析科-朱光君 | 2 | 支
85 | 2024-12-20 | / | 丁体六六六 | 1支 | GSB 07-3005-2013 | 100 μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇 | 分析科-朱光君 | 1 | 支
86 | 2024-12-20 | / | o,p'-DDT | 2支 | GSB 07-2999-2013 | 100 μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇 | 分析科-朱光君 | 2 | 支
87 | 2024-12-20 | / | 8种有机氯 | 2支 | GSB 07-3050-2013 | 100 μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 正己烷：甲苯 | 分析科-朱光君 | 2 | 支
88 | 2024-12-20 | / | 草酸钠标准溶液 | 4支 | GBW(E)081605 | 0.1mol/L，500mL/瓶；品牌海岸鸿蒙 | 水 | 分析科-李 悦 | 4 | 支
89 | 2024-12-20 | / | 高锰酸钾标准溶液 | 4支 | GBW(E)081604 | 0.1mol/L，500mL/瓶；品牌海岸鸿蒙 | 水 | 分析科-李 悦 | 4 | 支
90 | 2024-12-20 | / | 27种元素混标 | 1支 | GNM-M277755-2013 | 100μg/mL，包含元素：银、铝、砷、硼、钡、铍、钙、镉、钴、铬、铜、铁、钾、镁、锰、钼、钠、镍、铅、锑、硒、硅、锶、钛、铊、钒、锌；品牌国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 硝酸 | 分析科-李 悦 | 1 | 支
91 | 2024-12-20 | / | 重金属内标混合液 | 1支 | GNM-M0714243-2013 | 100μg/mL，包含元素：铋，锗，铟，锂6，镥，铑，钪，铽；品牌国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 硝酸 | 分析科-李 悦 | 1 | 支
92 | 2024-12-20 | / | 锂 | 1支 | GNM-M02011-2013 | 100μg/mL；品牌国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 硝酸 | 分析科-李 悦 | 1 | 支
93 | 2024-12-20 | / | 铬 | 1支 | GSB 07-1284-2000 | 500μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 水 | 分析科-李 悦 | 1 | 支
94 | 2024-12-20 | / | 锌 | 1支 | GSB 07-1283-2000 | 500μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 盐酸 | 分析科-李 悦 | 1 | 支
95 | 2024-12-20 | / | 镍 | 1支 | GSB 07-1260-2000 | 500μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 硝酸 | 分析科-李 悦 | 1 | 支
96 | 2024-12-20 | / | 2种替代物混标 | 2支 | A50000506AH | 2000μg/mL，组分对三联苯-d4、2-氟联苯；品牌Dr.E | 丙酮:正己烷 | 分析科-朱光君 | 2 | 支
97 | 2024-12-20 | / | 15种硝基苯 | 2支 | DRE-A50000113MD | 500μg/mL；品牌Dr.E | 甲醇:二氯甲烷 | 分析科-朱光君 | 2 | 支
98 | 2024-12-20 | / | 五氯硝基苯 | 1支 | APP-9-175-10X | 1000μg/mL；品牌AccuStandard | 甲醇 | 分析科-朱光君 | 1 | 支
99 | 2024-12-20 | / | ＞2年 | 1支 | S-97077 | 1000μg/mL；品牌AccuStandard | 异辛烷 | 分析科-朱光君 | 1 | 支
100 | 2024-12-20 | / | 6种内标物混标 | 1支 | DRE-YA08273300TO | 2000μg/mL；品牌Dr.E | 甲苯 | 分析科-朱光君 | 1 | 支
101 | 2024-12-20 | / | 5种阴离子混标 | 1支 | GNM-M050075-2013 | 500μg/mL，组分氟离子、氯离子、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根；品牌国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 水 | 分析科-何丽欢 | 1 | 支
102 | 2024-12-20 | / | 亚氯酸盐 | 2支 | GSB 07-3156-2014 | 100μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | 分析科-何丽欢 | 2 | 支
103 | 2024-12-20 | / | 溴酸盐和氯酸盐混标 | 2支 | NCS1872493 | 溴酸盐200 μg/mL，氯酸盐500 μg/mL；品牌钢研纳克 | 超纯水 | 分析科-何丽欢 | 2 | 支
104 | 2024-12-20 | / | 二氯乙酸和三氯乙酸混标 | 1支 | NCS1872461 | 二氯乙酸500 μg/mL，三氯乙酸1000 μg/mL；品牌钢研纳克 | 超纯水 | 分析科-何丽欢 | 1 | 支
105 | 2024-12-20 | / | 溴氰菊酯 | 1支 | P-355S | 100μg/mL；品牌AccuStandard | 甲醇 | 分析科-黄东强 | 1 | 支
106 | 2024-12-20 | / | 百菌清 | 1支 | P-222S | 100μg/mL；品牌AccuStandard | 甲醇 | 分析科-黄东强 | 1 | 支
107 | 2024-12-20 | / | 丙烯酰胺 | 1支 | M-8032 | 1000μg/mL；品牌AccuStandard | 甲醇 | 分析科-黄东强 | 1 | 支
108 | 2024-12-20 | / | α，β-二溴丙酰胺 | 1支 | M-8032B | 1000μg/mL；品牌AccuStandard | 乙酸乙酯 | 分析科-黄东强 | 1 | 支
109 | 2024-12-20 | / | 苦味酸 | 1支 | S-3680 | 1000μg/mL；品牌NSI | 甲醇 | 分析科-黄东强 | 1 | 支
110 | 2024-12-20 | / | 氯化苦 | 1支 | ABS_70506 | 1000μg/mL；品牌NSI | 甲基叔丁基醚 | 分析科-黄东强 | 1 | 支
111 | 2024-12-20 | / | 吡啶 | 1支 | GSB 07-3835-2021 | 1000μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇 | 分析科-黄东强 | 1 | 支
112 | 2024-12-20 | / | 乙醛、丙烯醛和丙烯腈混标 | 1支 | S-22134-10X | 1000μg/mL；品牌AccuStandard | 水 | 分析科-黄东强 | 1 | 支
113 | 2024-12-20 | / | 乙醛 | 1支 | M-8315-01 | 1000μg/mL；品牌AccuStandard | 水 | 分析科-黄东强 | 1 | 支
114 | 2024-12-20 | / | 丙烯醛 | 1支 | CDAA-S-650027-SD-1.2ml | 1000μg/mL；品牌Anpel | 水 | 分析科-黄东强 | 1 | 支
115 | 2024-12-20 | / | 13种酚类混标 | 1支 | DRE-GA09000539ME | 1000μg/mL；品牌Dr.E | 甲醇 | 分析科-黄东强 | 1 | 支
116 | 2024-12-20 | / | 黄磷 | 1支 | S-1523 | 1000μg/mL；品牌NSI | 环己烷 | 分析科-黄东强 | 1 | 支
117 | 2024-12-20 | / | 敌百虫 | 1支 | P-044S-10X | 1000μg/mL；品牌AccuStandard | 甲醇 | 分析科-黄东强 | 1 | 支
118 | 2024-12-20 | / | 10种氯苯类混标 | 1支 | DRE-A30000020ME | 1000μg/mL；品牌：Dr.E | 甲醇 | 分析科-黄东强 | 1 | 支
119 | 2024-12-20 | / | 灭草松 | 2支 | M-643 | 100μg/mL；品牌AccuStandard | 乙腈 | 分析科-黄东强 | 2 | 支
120 | 2024-12-20 | / | 异狄氏剂 | 1支 | GSB05-2318-2016-2 | 1000μg/mL；品牌农业部 | 正己烷 | 分析科-黄发言 | 1 | 支
121 | 2024-12-20 | / | 十氟三苯基膦 | 1支 | M-525-TS | 0.1mg/mL；品牌AccuStandard | 二氯甲烷 | 分析科-黄发言 | 1 | 支
122 | 2024-12-20 | / | 氘代1,2-二氯苯-d4 | 1支 | M-624-SS-11 | 0.2mg/mL；品牌AccuStandard | 甲醇 | 分析科-黄发言 | 1 | 支
123 | 2024-12-20 | / | 氘代对二氯苯 | 1支 | Z-014J-3-M-0.5X | 2mg/mL；品牌AccuStandard | 甲醇 | 分析科-黄发言 | 1 | 支
124 | 2024-12-20 | / | 3种内标物混标 | 2支 | DRE-GA09000997ME | 2500μg/mL；品牌Dr.E | 甲醇 | 分析科-黄发言 | 2 | 支
125 | 2024-12-20 | / | 磷酸三丁酯-d27 | 1支 | S-95512-D-10X | 1000μg/mL；品牌AccuStandard | 二氯甲烷 | 分析科-黄发言 | 1 | 支
126 | 2024-12-20 | / | 2种PCB同位素内标物 | 1支 | DRE-A50000104HE | 10μg/mL；品牌Dr.E | 正己烷 | 分析科-黄发言 | 1 | 支
127 | 2024-12-20 | / | 2种PCB同位素替代物 | 1支 | DRE-A50000106HE | 10μg/mL；品牌Dr.E | 正己烷 | 分析科-黄发言 | 1 | 支
128 | 2024-12-20 | / | 27种有机磷农药 | 1支 | CDAA-M-490459-TE-1.2ml | 2000μg/mL；品牌Anpel | 丙酮 | 分析科-黄发言 | 1 | 支
129 | 2024-12-20 | / | 16种多环芳烃 | 1支 | Z-014G | 2000μg/mL；品牌AccuStandard；HJ805-2016 | 二氯甲烷/苯 | 分析科-黄发言 | 1 | 支
130 | 2024-12-20 | / | 25种挥发性有机物 | 1支 | DRE-GA09000572ME | 100:500（环氧氯丙烷）μg/mL；品牌Dr.E | 甲醇 | 分析科-黄发言 | 1 | 支
131 | 2024-12-20 | / | 3种多环芳烃内标 | 2支 | 80811JM | 1000μg/mL，组分苊-d10、菲-d10、屈-d12；品牌坛墨 | 二氯甲烷 | 分析科-黄发言 | 2 | 支
132 | 2024-12-20 | / | 邻苯二项混合标液 | 2支 | S-94032 | 1000μg/mL；品牌AccuStandard | 乙酸乙酯 | 分析科-黄发言 | 2 | 支
133 | 2024-12-20 | / | 1,3-二甲基-2-硝基苯 | 2支 | M-507-SS-4X | 1000μg/mL；品牌AccuStandard | 甲基叔丁基醚 | 分析科-黄发言 | 2 | 支
134 | 2024-12-20 | / | 苝-d12 | 2支 | Z-014J-5 | 4.0mg/mL；品牌AccuStandard | 二氯甲烷 | 分析科-黄发言 | 2 | 支
135 | 2024-12-20 | / | 23种有机氯 | 1支 | DRE-A50000302AH | 1000μg/mL；品牌Dr.E | 正己烷:丙酮 | 分析科-黄发言 | 1 | 支
136 | 2024-12-20 | / | 三氯甲烷 | 2支 | GSB 07-1226-2000 | 1000μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇 | 分析科-朱光君 | 2 | 支
137 | 2024-12-20 | / | 五氯酚 | 2支 | GBW(E)080475 | 1000μg/mL；品牌中国计量科学研究院 | 甲醇 | 分析科-朱光君 | 2 | 支
138 | 2024-12-20 | / | EPA方法8041-2种混标 | 1支 | M-8041-IS-20X | 1000μg/mL；品牌AccuStandard | 异丙醇 | 分析科-朱光君 | 1 | 支
139 | 2024-12-20 | / | 2-氟苯酚&2,4,6-三溴苯酚 | 1支 | M-8040-SS | 2.0mg/mL；品牌AccuStandard | 异丙醇 | 分析科-朱光君 | 1 | 支
140 | 2024-12-20 | / | 甲基汞 | 1支 | 93076c | 10 μg/mL；品牌坛墨 | 甲苯 | 质管科-项海娇 | 1 | 支
141 | 2024-12-20 | / | 三氯乙醛 | 1支 | DRE-GA09011102ME | 1000μg/mL；品牌Dr.E | 甲醇 | 分析科-黄东强 | 1 | 支
142 | 2024-12-20 | / | 水中六价铬成分分析标准物质 | 12支 | GBW（E）080257 | 100μg/mL；品牌中国计量科学研究院 | 纯水 | 监测科-吴振源 | 12 | 支
143 | 2024-12-20 | / | 硫化物 | 20支 | GSB 07-2733-2019 | 100μg/mL; 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 超纯水 | 监测科-赖福宇 | 20 | 支
144 | 2024-12-20 | / | 苯酚 | 6支 | GSB 07-1281-2000 | 500mg/L；生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | 分析科-陈永春 | 6 | 支
145 | 2024-12-20 | / | 甲醛 | 9支 | GSB 07-3141-2014 | 品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | 质管科-项海娇 | 9 | 支
146 | 2024-12-20 | / | 汞 | 6支 | ERM-1010-2022 | 1.00mg/L；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | 质管科-项海娇 | 6 | 支
147 | 2024-12-20 | / | 砷 | 1支 | GBW(E)082425 | 1.00mg/L；品牌科工委 | / | 质管科-项海娇 | 1 | 支
148 | 2024-12-20 | / | 砷 | 5支 | GSB 07-1275-2000 | 100mg/L；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | 质管科-刘 璐 | 5 | 支
149 | 2024-12-20 | / | 硒 | 5支 | GSB 07-1253-2000 | 100mg/L；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | / | 质管科-刘 璐 | 5 | 支
150 | 2024-12-20 | / | 重铬酸钾标准溶液 | 2支 | BW081609-5 | 0.25mol/L，500mL/瓶；品牌北京海岸鸿蒙标准物质技术有限公司 | / | 分析科-黄慧蓉 | 2 | 支
151 | 2024-12-20 | / | 重铬酸钾标准溶液 | 5支 | BW081609-10 | 0.025mol/L，500mL/瓶；品牌北京海岸鸿蒙标准物质技术有限公司 | 超纯水 | 分析科-黄慧蓉 | 5 | 支
152 | 2024-12-20 | / | 阿特拉津 | 2支 | GSB 07-3379-2017 | 100μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇 | 分析科-王连荧 | 2 | 支
153 | 2024-12-20 | / | 苯并[a]芘 | 2支 | 445204 | 100μg/mL；品牌生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 甲醇:二氯甲烷 | 分析科-王连荧 | 2 | 支
154 | 2024-12-20 | / | 甲萘威 | 1支 | GSB05-2301-2016 | 100μg/mL；品牌农业部环境保护科研监测所 | 甲醇 | 分析科-王连荧 | 1 | 支
155 | 2024-12-20 | / | 7种无机阴离子 | 1支 | GNM-M070328-2013 | 500mg/L；品牌国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 超纯水 | 自动科-林森智 | 1 | 支
156 | 2024-12-20 | / | 5种阳离子混标 | 1支 | GNM-M052064-2013 | 500μg/mL；品牌国家有色金属及电子材料分析测试中心 | / | 自动科-林森智 | 1 | 支
157 | 2024-12-20 | / | 16组分多环芳烃混标 | 1支 | Z-014G | 2000μg/mL；品牌AccuStandard；HJ805-2016 | 甲醇 | 分析科-王连荧 | 1 | 支

## 2025年标准物质采购（第二批）
序号 | 采购品名 | 标准物质编号/产品目录号 | 采购需求内容简介 | 溶剂 | 到货有效期 | 采购数量
一、质量控制用标准样品（标样）
1 | 甲醛 | GSB 07-1179-2000 | 品牌标样所 | / | ＞2年 | 8
8 | 高锰酸盐指数 | GSB 07-3162-2014 | 浓度＞6mg/L；品牌标样所 | 纯水 | ＞1年 | 5
5 | 乐果 | GSB 07-3373-2017 | 品牌：环标所 | 氯仿 | ＞2年 | 3
| 乐果 | QCM-SY008 | 品牌：环标所 | 纯水 | ＞1年 | 1
| 乐果 | GBW(E)083582 | 品牌：水科院 | 甲醇 | ＞1年 | 1
| 5种有机磷 | GSB 07-1401-2001 | 品牌：环标所 | 甲醇 | ＞1年 | 1
| 三氯甲烷 | GBW(E)080239 | 浓度3.03mg/L；品牌中国计量科学研究院 | 甲醇 | ＞2年 | 1
6 | 三氯甲烷 | GBW(E)080661 | 品牌：水科院 | 甲醇 | ＞1年 | 1
| 三氯甲烷 | BW0661 | 品牌：海岸鸿蒙 | 甲醇 | ＞1年 | 1
8 | 钾钙钠镁 | 202624 | 品牌标样所 | / | ＞1年 | 2
| 氨氮 | / | 品牌中国环境监测总站 | 纯水 | ＞1年 | 8
10 | 总氮 | / | 品牌中国环境监测总站 | 纯水 | ＞1年 | 5
11 | 石油类（荧光） | / | 品牌国家海洋环境监测中心 | 石油醚 | ≥1年 | 30
| 石油类（紫外） | GSB 07-3892-2021 | 品牌标样所 | 正己烷 | ＞1年 | 12
| 敌百虫 | CQC-050 | 品牌NSI | 丙酮 | ＞2年 | 2
15 | 土壤中有机氯农药 | 0930003 | 品牌ERA | / | ＞2年 | 3
| 土壤中有机氯农药 | GBW07470a | 20g/瓶，国家地质实验测试中心 | / | ＞1年 | 2
16 | 内吸磷 | CQC-051 | 品牌NSI | 丙酮 | ＞2年 | 2
| 甲基对硫磷 | CQC-048 | 品牌NSI | 丙酮 | ＞2年 | 2
| 对硫磷 | GSB 07-3018-2013 | 品牌：环标所 | 氯仿 | ＞2年 | 2
18 | 马拉硫磷 | GSB 07-1399-2001 | 品牌标样所 | 氯仿 | ＞2年 | 2
19 | 敌敌畏 | GSB 07-1396-2001 | 品牌标样所 | 氯仿 | ＞2年 | 2
21 | 灭草松 | CQC-054 | 品牌NSI | 甲醇 | ＞2年 | 2
23 | 土壤石油类 | GSB 07-3907-2021 | 品牌环标所 | 四氯乙烯 | ＞1年 | 1
24 | 松节油 | CQC-065 | 品牌NSI | 甲醇 | ＞2年 | 1
| 四乙基铅 | CQC-064 | 品牌NSI | 甲醇 | ＞2年 | 1
| 5种有机磷 | GSB 07-1400-2001 | 品牌：标样所 | 氯仿 | ＞2年 | 2
| 5种挥发性卤代烃（水质） | QCM-SY103 | 品牌：环标所 | 纯水 | ＞1年 | 2
| 5种挥发性卤代烃混合( I ) | GSB 07-1403-2001 | 品牌：环标所 | 甲醇 | ＞1年 | 1
| 5种挥发性卤代烃混合（II） | GSB 07-1982-2005 | 品牌：环标所 | 甲醇 | ＞1年 | 2
| 毒死蜱 | CQC-049 | 品牌NSI | 丙酮 | ＞2年 | 2
| 肠球菌 | / | 30~100CFU/100mL；品牌海南微氪生物科技有限公司 | / | ＞1年 | 19
| 海水粪大肠菌群 | / | 0~5000MPN/L；品牌海南微氪生物科技有限公司 | / | ＞1年 | 19
| 硝基苯类质控样 | CQC-113 | 品牌NSI | 甲醇 | ＞2年 | 2
| 硝基苯 | BY400005 | 品牌坛墨 | 甲醇 | ＞4年 | 1
| 绿脓杆菌（铜绿假单胞菌） | NSI_10662 | 品牌NSI | / | ＞1年 | 2
| 大肠埃希氏菌 | W_003 | 品牌NSI | / | ＞1年 | 2
| 磷酸盐缓冲液 | Buffer | 品牌NSI | / | ＞1年 | 4
| 含氯水质化学需氧量 | GSB 07-3058-2013 | 标样所，207008 | / | ＞2年 | 5
二、分析校准用标准溶液（标液）
| 钙标准溶液 | NCS1873962 | 0.01mol/L 1L 品牌：钢研纳克 | / | ＞1年 | 1
1 | EDTA-2Na | NCS146001 | 0.01mol/L 1L 品牌：钢研纳克 | / | ＞1年 | 1
| 总硬度缓冲溶液 | 定制 | GB7477（3.1缓冲溶液）；品牌坛墨 | / | ＞1年 | 2
3 | 十二烷基苯磺酸钠 | GSB 07-1271-2000 | 品牌标样所 | / | ＞1年 | 10
4 | 甲基汞 | BY400213 | 1.02μg/mL；品牌坛墨 | 甲醇 | ＞1年 | 1
5 | 联苯胺 | S-3684 | 1000μg/mL ，品牌NSI | 甲醇 | ＞2年 | 3
6 | 微囊藻毒素LR | NYHD005287 | 20μg/mL；品牌： 农业部 | 甲醇 | ＞2年 | 2
7 | 阿特拉津 | S-3608L | 100μg/mL，品牌NSI | 甲醇 | ＞2年 | 3
8 | 苯并[a]芘 | XA20635000CY | 100μg/mL，品牌DRE | 环己烷 | ＞2年 | 3
9 | 甲萘威 | XA10980000CY | 100μg/mL，品牌DRE | 环己烷 | ＞2年 | 1
| 2,4-D | GSB05-2654-2010 | 100μg/mL，品牌农业部 | 甲醇 | ＞2年 | 2
11 | 石油类（荧光） | / | 1000mg/L 品牌：国家海洋环境监测中心 | 石油醚 | ＞1年 | 20
12 | 石油类（紫外） | GSB 07-3637-2019 | 品牌环标所 浓度范围1000mg/L | 正己烷 | ＞1年 | 10
13 | o,p'-DDE | GBW(E)081362 | ≥100μg/mL，品牌农业部 | 丙酮 | ＞2年 | 2
14 | o,p'-DDD | GBW(E)081364 | ≥100μg/mL，品牌农业部 | 丙酮 | ＞2年 | 2
| p,p'-DDE | GSB05-2280-2016-2 | ≥100μg/mL，品牌农业部 | 正己烷 | ＞2年 | 2
15 | 7种有机磷 | GA09000591ME | 品牌DRE 乐果,内吸磷,对硫磷,敌敌畏,敌百虫,甲基对硫磷,马拉硫磷 | 甲醇 | ＞2年 | 1
| 6种有机磷 | DRE-A50000510MB | ≥100μg/mL，品牌：DRE 乐果,内吸磷,对硫磷,敌敌畏,甲基对硫磷,马拉硫磷 | 甲基叔丁基醚 | ＞1年 | 1
16 | 5种有机磷 | DRE-A50000260ME | 100μg/mL，品牌：DRE | 甲醇 | ＞2年 | 1
17 | 敌敌畏 | A12530000AC-1000 | 1000μg/mL，品牌DRE | 丙酮 | ＞2年 | 1
18 | 异狄氏剂 | GSB05-2018-2016-2 | ≥100μg/mL，品牌：农业部 | 正己烷 | ＞2年 | 1
19 | 1,2,4-三氯苯 | GSB 07-1224-2000 | ≥1000μg/mL，品牌：环标所 | 甲醇 | ＞2年 | 1
20 | γ-六六六（林丹） | GSB 07-1389-2001 | ≥100μg/mL，品牌：环标所 | 甲醇 | ＞2年 | 2
21 | 1,2,4,5-四氯苯 | XA17354500ME | ≥100μg/mL，品牌：DRE | 甲醇 | ＞2年 | 1
22 | 六氯苯 | GSB05-1846-2016-2 | ≥1000μg/mL，品牌：环标所 | 正己烷或异辛烷 | ＞2年 | 1
25 | 敌百虫 | GBW(E)081329 | ≥1000μg/mL，品牌农业部 | 丙酮 | ＞2年 | 2
26 | 马拉硫磷 | GSB05-2293-2016 | ≥100μg/mL，品牌农业部 | 丙酮 | ＞2年 | 1
27 | 内吸磷 | GSB05-2327-2016 | ≥100μg/mL，品牌农业部 | 丙酮 | ＞2年 | 1
28 | 磷酸三丁酯-D27 | CDAA-S-3110031-TD | ≥1000μg/mL，品牌：安谱 | 丙酮 | ＞2年 | 1
29 | 18种多氯联苯 | DRE-GA09000584TO | 100μg/mL，品牌：DRE | 甲苯 | ＞2年 | 1
30 | 2种PCB同位素内标物 | DRE- A50000104HE | 10μg/mL，品牌：DRE，包含（PCB 77-d4、PCB 156-d3） | 正己烷 | ＞4年 | 2
31 | 松节油 | DRE-A17895520ME | 2000μg/mL，品牌DRE | 甲醇 | ＞3年 | 1
32 | 丁基黄原酸 | ABS_95282 | 1000μg/mL，品牌ABS | 纯水 | ＞3年 | 1
33 | 四乙基铅 | ABS_71412 | ≥100μg/mL，品牌NSI | 甲醇 | ＞2年 | 1
34 | 乙草胺 | CDAA-S-440329-AD | ≥1000μg/mL，品牌安谱 | 甲醇 | ＞3年 | 1
35 | 苯胺-D5 | ABS_70012 | ≥1000μg/mL，品牌NSI | 甲醇 | ＞3年 | 1
| 邻苯二甲酸酯混标 | CDAA-M-320040-HD | 1000μg/mL，品牌安谱 | 乙酸乙酯或正己烷 | ＞5年 | 3
| 䓛-d12 | CDAA-S-630016-KD | ≥1000μg/mL，品牌安谱 | 二氯甲烷 | ＞2年 | 1
| 3种邻苯内标混标 | DRE-GA09000332AC | 1000μg/mL，品牌DRE | 丙酮 | ＞2年 | 2
| 3种邻苯替代物混标 | CDAA-M-690167-TC | 500μg/mL，品牌安谱 | 丙酮 | ＞2年 | 2
| 毒死蜱 | GSB05-1869-2016-2 | ≥1000μg/mL，品牌农业部 | 丙酮 | ＞2年 | 2
| 1，2-二氯苯 | CDAA-S-620083-AA-1.2ml | 【不是氘代同位素】≥1000μg/mL，品牌安谱 | 甲醇 | ＞2年 | 1
| 1，4-二氯苯 | GBW(E)082827 | 【不是氘代同位素】≥1000μg/mL，品牌坛墨 | 甲醇 | ＞2年 | 1
| 三溴甲烷 | GSB 07-1230-2000 | ≥1000μg/mL，品牌标样所 | 甲醇 | ＞2年 | 1
| 六氯丁二烯 | NYHD005228 | ≥100μg/mL，品牌农业科学院 | 甲醇 | ＞2年 | 1
| 氯苯 | CDAA-S-620041-AD-1ml | ≥1000μg/mL，品牌安谱 | 甲醇 | ＞2年 | 1
| 甲苯 | CDAA-S-620003-AD | ≥1000μg/mL，品牌安谱 | 甲醇 | ＞2年 | 1
| 苯 | GBW(E)08703 | 1000μg/mL，品牌计量院 | 甲醇 | ＞2年 | 1
| 苯乙烯 | GSB 07-3015-2013 | ≥1000μg/mL，品牌标样所 | 甲醇 | ＞2年 | 1
| 百菌清 | GSB05-2312-2016 | ≥100μg/mL，品牌标样所 | 正己烷 | ＞2年 | 1
| 丙烯醛 | CDAA-S-650027-JD | ≥1000μg/mL，品牌安谱 | 乙腈 | ＞2年 | 1
| 硝基苯 | GBW(E)081047 | 1000μg/mL，品牌计量院 | 甲醇 | ＞4年 | 1
| 1,2-二硝基苯 | GSB 07-3025-2013 | 1000μg/mL，环标所，批号447302 | 甲醇 | ＞3年 | 1
| 2,4-二硝基氯苯 | GSB 07-1218-2000 | 1000μg/mL，环标所，批号431705 | 甲醇 | ＞3年 | 1
| 水中氰标准溶液 | GBW(E)080115 | 品牌计量院 | 氢氧化钠 | >5个月 | 1
合计（元）