## 报价
序号 | 申购科室 | 物资名称 | 品牌 | 规格/型号 | 用途 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总报价(元) | 备注
1 | 便携式红外CO/CO2分析仪 | 便携式红外CO/CO2分析仪 | 青岛崂应 | 型号：崂应2027B；量程0-50，检测气体项目：CO、CO2，需提供校准检定证书 | 现场监测 | 1 | 套
2 | 机载水样采集器 | 机载水样采集器 | 数智元（河南） | 型号：WS100P；安装接口：大疆无人机E-PORT；重量：745g（模块），1.3Kg（含取水桶），适配大疆经纬M300无人机 | 现场采样（地表水） | 1 | 套
3 | 取水桶 | 取水桶 | 数智元（河南） | WS100P机载水样采集器配件；容量：1.5L | 现场采样（地表水） | 1 | 个
4 | 空白样取样支架 | 空白样取样支架 | 青岛崂应 | 9041型 | 现场监测 | 1 | 个
5 | 地下水洗井泵 | 地下水洗井泵 | 德源（泰州）/艾沃（郑州）/爱丽儿（宿州） | 扬程75米/100米,电线长度大于80米；配件：水管（含卷线盘），型号：艾沃AW-2063 | 地下水采样 | 1 | 套
6 | 贝勒管地下水取样器（带出水调节阀） | 贝勒管地下水取样器（带出水调节阀） | 不限 | 材质：聚四氟乙烯；容积：1L ；带出水调节阀 | 地下水采样 | 5 | 套
7 | 丁晴防滑涤纶手套 | 丁晴防滑涤纶手套 | 不限 | 型号：M号，防滑，橙色/蓝色 | 现场采样（地下水/废气） | 20 | 双
8 | 尼龙线手套 | 尼龙线手套 | 不限 | 型号：M号，加厚、耐磨，白色/灰色 | 现场采样（地下水/废气） | 20 | 双
9 | 涤纶点珠手套 | 涤纶点珠手套 | 不限 | 型号：M号，防滑，灰色/橙色/白色 | 现场采样（地下水/废气） | 20 | 双
10 | 船舶气象仪(便携式海洋气象仪) | 船舶气象仪(便携式海洋气象仪) | 风途（山东） | FT-PQX7(屏幕款);七要素：风向（超声波）、风速（超声波）、空气温度、相对湿度、大气压力、光照/总辐射、光学雨量;带7寸安卓触摸屏；续航32h；重量：≤5kg，提供校准检定证书 | 海洋监测 | 1 | 套
11 | pH电极 | pH电极 | 梅特勒 | 型号：InLab Expert Go-ISM，物料号: 51344102 ，测量范围：pH 0–14 ；适用于水质多参数测试仪 | 现场监测（水质监测） | 1 | 支
12 | 电导率电极 | 电导率电极 | 美国哈希 | 型号：TetraCon325;,3米线;适用于HQ4300,HQ40d水质多参数测试仪 | 现场监测（水质监测） | 1 | 支
13 | 溶解氧电极LDO电极保护罩 | 溶解氧电极LDO电极保护罩 | 美国哈希 | 货号：5832500 | 现场监测（水质监测） | 2 | 个
14 | 溶解氧电极 | 溶解氧电极 | WTW | 型号：cellox325,3米线;电化学法探头 | 现场监测（水质监测） | 1 | 支
15 | 内螺口分液漏斗（聚四氟乙烯塞） | 内螺口分液漏斗（聚四氟乙烯塞） | 翌哲/pomex/三维实验室 | 500ml, 带刻度 | 现场监测（石油类） | 10 | 个
16 | 多功能手提仪器箱 | 多功能手提仪器箱 | 正希箱包 | 大号，外尺寸：49*49*30cm，带格子海绵 | 现场监测（石油类） | 2 | 个
17 | EVA泡棉板 | EVA泡棉板 | 不限 | 高密38-60度，1米*1米*120mm/块 | 应急监测 | 2 | 块
18 | 热切刀（电热刀） | 热切刀（电热刀） | 科麦斯 | 大功率，可调温，全套刀片（直刀片4个规格，其他刀片6种），配工具箱 | 应急监测 | 1 | 台
19 | 手提菜篮（购物手提篮） | 手提菜篮（购物手提篮） | 耐奔/不限 | 规格：37*17*33cm | 现场监测 | 6 | 个
20 | 数据输出器 | 数据输出器 | 博思得POSTEK/汉印/得力 | 型号：博思得E300i(300dpi)(热敏/热转印（碳带）,打印宽度:＜110mm)，汉印R42P(热敏；打印宽度:＜104mm)，得力DL-888T（热敏/热转印（碳带）)；打印宽度:＜108mm）；适用统信UOS操作系统，优先选择热转印 | 现场监测 | 1 | 套
21 | 硬壳手提笔记本电脑包 | 硬壳手提笔记本电脑包 | canstarview | 规格：16寸；适用于15寸及以下笔记本电脑 | 现场监测/办公 | 6 | 个
22 | 硬壳手提笔记本电脑包 | 硬壳手提笔记本电脑包 | canstarview | 规格：17寸；适用于17-17.5寸笔记本电脑 | 现场监测/办公 | 3 | 个
23 | PDU电源排插 | PDU电源排插 | 公牛/德木/恒脉/山泽 | 规格：8插位，10A，2500W，过载保护，1.8米 | 现场监测 | 4 | 个
24 | 双表减压阀转子流量计压力表 | 双表减压阀转子流量计压力表 | 不限 | 流量：0~2.5L/min ，数量：2个；流量：0~5L/min，数量：4个； | 现场监测 | 6 | 个
25 |  | 溶解氧的膜 | WTW | 货号：202706 ； 型号：ZBK-325 | 现场监测 | 1 | 个
26 |  | 高跷装修可折叠升降脚架 | 不限 | 尺寸：高60-100CM可调节；材质：防腐蚀防锈 | 现场监测 | 1 | 个
27 | 三通 | 三通 | 卓基 | 不限 | 现场监测 | 20 | 个
28 | 电动喷壶（充电式） | 电动喷壶（充电式） | 科麦斯/得力 | 型号：科麦斯（1000毫升）；得力DL581040 | 海飘垃圾监测 | 2 | 个
|  | 金额合计： | [6 empty] | 0
商务要求
1 | 供货要求 |  | （一）提供货物生产日期为近期最新批次，供应商发货前需向我中心提供产品出库清单，双方应在发货前核对发货内容，未经我方同意，不得私自发货。 （二）发货时应严格按照该项货物包装运输要求进行发货，我方收货时出现以下情形则视为验收不合格:①产品规格、品牌、数量、浓度等参数与我方提供的采购需求不一致；②标准物质无纸质版标准物质证书；③无货物破损、变形、变质、劣质等使货物无法满足我方正常使用；④出库清单与实际到货货物不一致；⑤产品批次号不是最新批次号，到货时产品有效期不足采购清单要求的有效期且未提前通知我方。如有上述验收不合格及其他验收不合格情况，我方可要求供应商对验收不合格的货物进行补发、换货。 （三）我方有紧急标准物质、试剂耗材须要求供应时，供应商应积极组织货源，并保质保量的按要求限时供货。 （四）产品实际供货中，如与我方提供的采购计划不符，供方可根据产品实际情况书面申请与我方协商，我方同意并书面答复后方可按协商供货。反之若我方采购需求有变，向供货方书面申请协商，经供货方书面答复后方可按协商供货。 （五）投标供应商必须能够满足产品参数要求，为确保正品，投标人必须在供货时提供产品的售后服务承诺函及供货证明原件，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主办公使用的，业主可不予验收，采购人将上报监督管理部门处理，所造成的损失由成交供应商自行承担。 （六）乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按合同合计金额的3%向甲方支付逾期交付的违约金；逾期超过十日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方退还已收取的款项，同时乙方应按照合同合计金额的30%向甲方支付违约金并承担因此给甲方造成的经济损失。 （七）乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等不合格的，应按甲方的要求、在甲方指定的期限内更换，乙方因更换造成货物逾期交付的，按乙方逾期交付承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同合计金额30％的违约金并赔偿甲方经济损失。
2 | 标准物质证书 |  | 标准物质类产品应提供其对应其品牌厂家的标准物质证书原件，标准品应提供相应的产品合格说明。提供的实验产品是严格按国家有关规定生产的、全新的，完整的、未使用过的。
3 | 相关资质 |  | 供方应提供有效的标准物质营业执照(投标时必须提供复印件，原件备查)、相对应售卖资质（例如危化品经营许可证、易制毒经营许可证等，投标时必须提供复印件，原件备查）、运输资质（例如易燃易爆运输许可证、危化品运输许可证、易制毒运输许可证等，投标时必须提供复印件，原件备查）等。
4 | 供货期 |  | 签订合同后国产货物10个工作日内完成交付，进口货物20个工作日内完成交付。
5 | 付款方式 |  | 货物货款可分阶段支付：中标方在部分供货后，经采购方验收完成，中标方可向采购方申请阶段性结算。在所有货物提供给采购方并经验收完成，采购方支付剩余货款。