## Sheet1
2025年第二批标准物质采购项目需求表
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 购置数量 | 单位 | 技术要求
1 | pH标准样品 | 坛墨 |  | 25 | 瓶 | 应含pH约为4，7，9三种规格
2 | 电导率标准样品 | 坛墨 |  | 25 | 瓶 | 电导率大于50μS/cm但小于或等于250μS/cm，不少于2种浓度
3 | 浊度标准样品 | 坛墨 | 100mL | 25 | 瓶 | 浊度大于30NTU但小于或等于400NTU，不少于2种浓度
4 | 高锰酸盐指数标准样品 | 坛墨 | 20mL | 24 | 瓶 | 浓度4-15.0mg/L，不少于2种浓度
5 | 氨氮标准样品 | 坛墨 | 20mL | 24 | 瓶 | 浓度0.5-2.0mg/L，不少于2种浓度
6 | 总磷标准样品 | 坛墨 | 20mL | 24 | 瓶 | 浓度0.1-0.4mg/L，不少于2种浓度
7 | 总氮标准样品 | 坛墨 | 20mL | 24 | 瓶 | 浓度0.5-2.0mg/L，不少于2种浓度
8 | 六价铬标准样品 | 有色院 | 20mL | 3 | 瓶 | 浓度0.05-0.1mg/L，不少于2种浓度
9 | 汞标准样品 | 坛墨 | 20mL | 3 | 瓶 | 浓度小于0.05mg/L，不少于2种浓度
10 | 石油类标准溶液（紫外法） | 环标所 |  | 5 | 瓶 | 1000 mg/L
11 | 石油类标准溶液（紫外法） | 海洋所 |  | 5 | 瓶 | 1000 mg/L
12 | 石油类标准样品（紫外法） | 环标所 |  | 5 | 瓶 | 不同浓度
13 | 石油类标准样品（紫外法） | 海洋所 |  | 5 | 瓶 | 不同浓度
14 | 化学需氧量标准样品 | 环标所 |  | 3 | 瓶 | 不同浓度
15 | 化学需氧量标准样品 | 坛墨 |  | 3 | 瓶 | 不同浓度
16 | 氨氮标准样品 | 环标所 |  | 3 | 瓶 | 不同浓度
17 | 氨氮标准样品 | 曼哈格 |  | 3 | 瓶 | 不同浓度
18 | 总磷标准样品 | 环标所 |  | 3 | 瓶 | 不同浓度
19 | 总磷标准样品 | 曼哈格 |  | 3 | 瓶 | 不同浓度
20 | 总氮标准样品 | 环标所 |  | 3 | 瓶 | 不同浓度
21 | 总氮标准样品 | 曼哈格 |  | 3 | 瓶 | 不同浓度
22 | 六价铬标准样品 | 环标所 |  | 3 | 瓶 | 不同浓度
23 | 六价铬标准样品 | 曼哈格 |  | 3 | 瓶 | 不同浓度
24 | 铜、铅、镉（水质）（标准溶液） | 现代水务 | 20ppm | 5 | 瓶 | 有效期一年以上
25 | 锌、铅、镉（水质）（标准溶液） | 现代水务 | 20ppm | 5 | 瓶 | 有效期一年以上
26 | 正丁基黄原酸（标液） |  |  | 1 | 瓶 | 1000(μg/mL)，有效期到最新日期
27 | 四乙基铅（标液） | 安谱 | 1ml/瓶 | 1 | 瓶 | 1000(μg/mL)，有效期到最新日期
28 | 甲醇中1,2二氯苯-d4（标液） | 坛墨 | 1ml/瓶 | 2 | 瓶 | 1000(μg/mL)，有效期到最新日期
29 | 化学需氧量标准样品 | 环标所 | 20mL/瓶 | 12 | 瓶 | 10-20mg/L、20-30mg/L、30-40mg/L浓度各4瓶，有效期到最新日期
30 | 21种微量元素（标样） | 钢研纳克 |  | 1 | 瓶 | 含Ag,Al,As,B,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Sr,Tl,V,Zn，最新批次
31 | 土壤pH值 |  |  | 3 | 瓶 | 酸性、中性、碱性各1瓶
32 | 高锰酸钾（标液） | 博林达 | 1000mL/瓶 | 1 | 瓶 | 0.100mol/L(1/5KMnO4)有效期到最新日期
33 | 草酸钠（标液） | 博林达 | 1000mL/瓶 | 1 | 瓶 | 0.100mol/L(1/2Na2C204)有效期到最新日期
34 | 总氮标准溶液 | 坛墨 | 100mL/瓶 | 2 | 瓶 | 1000mg/L最新批次
35 | pH缓冲液 | 博林达 | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 | 4.01，最新批次
36 | pH缓冲液 | 博林达 | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 | 6.86，最新批次
37 | pH缓冲液 | 博林达 | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 | 9.18，最新批次
38 | pH标准样品 | 坛墨 | 20mL/瓶 | 3 | 瓶 | pH值5左右
39 | 8种苯系物 | 坛墨 |  | 1 | 瓶 | 1000mg/L；溶剂：甲醇，有效期2027年之后
40 | 高锰酸盐指数（标样） | 坛墨 | 20mL/瓶 | 12 | 瓶 | 1-7mg/L之间浓度高、中、低各4瓶
41 | 氰化物标液 | 坛墨 | 50mL/瓶 | 1 | 瓶 | 50mg/L，有效期2026年以后
42 | 甲醇中苯并（a）芘（标液） | 坛墨 |  | 1 | 瓶 | 100mg/L，有效期2027年以后
43 | 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯（标液） | 坛墨 |  | 2 | 瓶 | 1000mg/L，有效期2027年以后
44 | 甲醇中的甲萘威（标液） | 坛墨 | 1mL/瓶 | 2 | 瓶 | 100mg/L，有效期2027年以后
45 | 甲醇中的微囊藻毒素-LR（标液） | 坛墨 | 1mL/瓶 | 2 | 瓶 | 20mg/L，有效期2027年以后
46 | 模拟酸雨（标样） | 环保所 | 30mL/瓶 | 4 | 瓶 | 最新批次
47 | 氟、氯、硫酸根、硝酸根混标 | 有色院 | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | 氟离子：50.0mg/L；氯离子：400mg/L；硝酸根：400mg/L；硫酸根600mg/L；有效期至少1年
48 | 氟、氯、硫酸根、硝酸根（标样） | 坛墨 | 20mL/瓶 | 6 | 瓶 | 有效期2026年以后
49 | 正己烷中石油类（标液） | 环保所 |  | 10 | 瓶 | 有效期在2026年之后，1000μg/mL
50 | 正己烷中石油类（标样） | 环保所 |  | 10 | 瓶 | 需3种浓度，均低于10mg/L的浓度，有效期在2026年之后
51 | 硫化物（标液） | 环标所10瓶，坛墨5瓶，其他品牌5瓶 | 20mL/瓶 | 20 | 瓶 | 有效期在2026年之后
52 | 硫化物（标样） | 坛墨 | 20mL/瓶 | 10 | 瓶 | 需3种浓度，有效期在2026年之后
53 | 四氯乙烯中石油类（标液） | 环保所 |  | 3 | 瓶 | 1000μg/mL
54 | 四氯乙烯中石油类（标样） | 环保所 |  | 8 | 瓶 | 25μg/mL左右，需2种浓度，有效期在2026年之后
55 | 敌百虫标液 | AccuStandard | 100mg/L | 1 | 瓶 | 甲醇溶剂品牌Accustandard有效期至2027年后
56 | 乙醛标液 | 安谱 | 1000mg/L | 1 | 瓶 | 溶剂：水；有效期至2026年8月后
57 | 丙烯醛标液 | 安谱 | 1000mg/L | 1 | 瓶 | 溶剂：水；有效期至2025年8月后
58 | 丙烯腈标液 | 坛墨 | 1000mg/L | 1 | 瓶 | 溶剂：水；有效期至2026年8月后
59 | 黄磷标液 | 坛墨 | 1000mg/L | 1 | 瓶 | 溶剂：环己烷；有效期至2026年3月后
60 | 甲醇中6种有机磷农药混合（标液） | Accustandard | 100mg/L | 1 | 瓶 | 溶剂：甲醇；有效期至2027年后含乐果、内吸磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、对硫磷、敌敌畏
61 | 氨氮标准样品 | 坛墨 | 20mL/瓶 | 5 | 瓶 | 有效期2026年以后，浓度≤1mg/L,至少2瓶，浓度在1-2mg/L至少1瓶。
62 | 氨氮标准样品 | 北方伟业 | 20mL/瓶 | 5 | 瓶 | 有效期2026年以后，浓度≤1mg/L,至少2瓶，浓度在1-2mg/L至少1瓶。
63 | 氨氮标准样品 | 海岸鸿蒙 | 20mL/瓶 | 5 | 瓶 | 有效期2026年以后，浓度≤1mg/L,至少2瓶，浓度在1-2mg/L至少1瓶。
64 | 氨氮标准样品 | 曼哈格 | 20mL/瓶 | 5 | 瓶 | 有效期2026年以后，浓度≤1mg/L,至少2瓶，浓度在1-2mg/L至少1瓶。
65 | 次氯酸钠使用液 | 北方伟业 | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 | ρ（有效氯）=3.5 g/L，c（游离碱，以NaOH 计）=0.75 mol/L。有效期至少2025年9月
66 | 甲烷系列标气 |  | 1套共6瓶，浓度为1，4，8，16，32，64PPM各1瓶，4L/瓶 | 1 | 套 | 需含瓶和寄瓶的运费
67 | 除烃空气 |  | 4L/瓶 | 1 | 瓶 | 需含瓶和寄瓶的运费
68 | 总氮标准样品 | 环标所 | 20ml/瓶 | 2 | 瓶 | 浓度1.86mg/L
69 | 生化需氧量标准物质 | 坛墨 | 20mL/瓶 | 5 | 瓶 | 有效期2026年以后，5瓶浓度各不相同。
70 | 生化需氧量标准物质 | 北方伟业 | 20mL/瓶 | 3 | 瓶 | 有效期2026年以后，3瓶浓度各不相同。
71 | 生化需氧量标准物质 | 鸿蒙 | 20mL/瓶 | 4 | 瓶 | 有效期2026年以后，4瓶浓度各不相同。
72 | 汞标液 | 环标所 | 20ml/瓶 | 2 | 瓶 | 有效期至2028年后
73 | 两种PCB氘代内标 | BePure | ≥100mg/L | 1 | 瓶 | 正己烷溶剂，PCB77-d6和PCB156-d3，有效期2027年之后
74 | 6种金属混标 | 钢研纳克 | 100mL | 1 | 瓶 | 100mg/L，包含钪锗铑铟铼铋，有效期2026年以后
75 | 两种PCB氘代替代物 | 安谱 | ≥100mg/L | 1 | 瓶 | 正己烷溶剂，PCB28-d4和PCB114-d4，有效期2027年之后
76 | 总磷标准溶液 | 有色院 | 100mL，100.0μg/mL | 1 | 瓶 | 最新日期生产的标液
77 | 1-溴-2-硝基苯标液 | 坛墨 | ≥100mg/L | 1 | 瓶 | 有效期2027年之后
78 | 五氯硝基苯标液 | 坛墨 | ≥100mg/L | 1 | 瓶 | 有效期2027年之后
79 | EDTA二钠标准溶液 | 博林达 | 10mmol/L | 1 | 瓶 | 500ml/瓶 有效期2026年7月之后
80 | 钙标准溶液 | 北方伟业 | 10mmol/L | 1 | 瓶 | 500ml/瓶 有效期至2026年7月之后
81 | 高氯酸盐标准溶液 | 坛墨 | 100mg/L；20mL/瓶 | 1 | 瓶 | 用于离子色谱分析
82 | 重碳酸根标准样品 | 坛墨 | 20mL/瓶 | 2 | 瓶 | 有效期至2026年3月后
83 | 9-芴甲基氯甲酸酯 | 安谱 | 1g | 1 | 瓶 | 标准品，纯度不低于99.0%，保质期2028年以后
84 | 水中的草甘膦（标液） | 坛墨 | 1000mg/L | 1 | 瓶 | 保质期至少两年
85 | 水中草甘膦（标样） | 坛墨 | / | 1 | 瓶 | 保质期至少两年