## 第二批
序号 | 序号 | 采购品名* | 标准物质编号/产品目录号 | 采购需求内容 | 溶剂 | 到货有效期 | 采购数量*
一、质量控制用标准样品（标样）
1 | 1 | 甲醛 | GSB 07-1179-2000 | 品牌标样所 | / | ＞2年 | 8
8 | 2 | 高锰酸盐指数 | GSB 07-3162-2014 | 浓度＞6mg/L；品牌标样所、中国环境监测总站 | 纯水 | ＞1年 | 5
5 | 3 | 乐果 | BY400249 | 品牌：坛墨，提供2种不同浓度 | 丙酮 | ＞2年 | 3
| 4 | 乐果 | QCM-SY008 | 品牌：环标所 | 纯水 | ＞1年 | 1
| 5 | 乐果 | BW22141DB | 品牌：BePure | 丙酮 | ＞1年 | 1
| 6 | 5种有机磷 | GSB 07-1401-2001 | 品牌：环标所 | 甲醇 | ＞1年 | 1
| 7 | 三氯甲烷 | GBW(E)080239 | 浓度3.03mg/L；品牌中国计量科学研究院 | 甲醇 | ＞2年 | 1
6 | 8 | 三氯甲烷 | GBW(E)080661 | 品牌：水科院 | 甲醇 | ＞1年 | 1
| 9 | 三氯甲烷 | BW0661 | 品牌：海岸鸿蒙 | 甲醇 | ＞1年 | 1
8 | 10 | 钾钙钠镁 | 202624 | 品牌标样所 | / | ＞1年 | 2
| 11 | 氨氮 | / | 中国环境监测总站 | 纯水 | ＞1年 | 8
10 | 12 | 总氮 | / | 中国环境监测总站 | 纯水 | ＞1年 | 5
11 | 13 | 石油类（荧光） | BW163/BW164 | 国家海洋环境监测中心,提供两种浓度 | 石油醚 | ≥1年 | 30
| 14 | 石油类（紫外） | GSB 07-3892-2021 | 10支4.43μg/mL，2支8.7μg/mL品牌标样所 | 正己烷 | ＞1年 | 12
| 15 | 敌百虫 | CQC-050 | 品牌NSI | 丙酮 | ＞2年 | 2
15 | 16 | 土壤中有机氯农药 | NCS204302 | 40g/瓶，钢研纳克 | / | ＞2年 | 1
| 17 | 土壤中8种有机氯 | / | 10g/瓶，坛墨（4个六六六和4个滴滴涕） | / | ＞1年 | 1
| 18 | 土壤中有机氯农药 | GBW07470a | 20g/瓶，国家地质实验测试中心 | / | ＞1年 | 2
| 19 | 土壤中12种有机氯 | GBW08766 | 20g/瓶，计量院 | / | ＞1年 | 1
16 | 20 | 内吸磷 | CQC-051 | 品牌NSI | 丙酮 | ＞2年 | 2
| 21 | 甲基对硫磷 | CQC-048 | 品牌NSI | 丙酮 | ＞2年 | 2
| 22 | 对硫磷 | GSB 07-3018-2013 | 品牌：环标所 | 氯仿 | ＞2年 | 1
18 | 23 | 马拉硫磷 | GSB 07-1399-2001 | 品牌标样所 | 氯仿 | ＞2年 | 2
19 | 24 | 敌敌畏 | GSB 07-1396-2001 | 品牌标样所 | 氯仿 | ＞2年 | 2
21 | 25 | 灭草松 | CQC-054 | 品牌NSI | 甲醇 | ＞2年 | 2
23 | 26 | 土壤石油类 | GSB 07-3907-2021 | 环标所 | 四氯乙烯 | ＞1年 | 1
24 | 27 | 松节油 | CQC-065 | 品牌NSI | 甲醇 | ＞2年 | 1
| 28 | 四乙基铅 | CQC-064 | 品牌NSI | 甲醇 | ＞2年 | 1
| 29 | 5种有机磷 | GSB 07-1400-2001 | 品牌：标样所 | 氯仿 | ＞2年 | 2
| 30 | 5种挥发性卤代烃（水质） | QCM-SY103 | 品牌：环标所 | 纯水 | ＞1年 | 2
| 31 | 5种挥发性卤代烃混合( I ) | GSB 07-1403-2001 | 品牌：环标所 | 甲醇 | ＞1年 | 1
| 32 | 5种挥发性卤代烃混合（II） | GSB 07-1982-2005 | 品牌：环标所 | 甲醇 | ＞1年 | 2
| 33 | 毒死蜱 | CQC-049 | 品牌NSI | 丙酮 | ＞2年 | 2
| 34 | 肠球菌 | / | 30~100CFU/100mL；品牌海南微氪生物科技有限公司 | / | ＞1年 | 19
| 35 | 海水粪大肠菌群 | / | 0~5000MPN/L；品牌海南微氪生物科技有限公司 | / | ＞1年 | 19
| 36 | 硝基苯类质控样 | CQC-113 | 品牌NSI | 甲醇 | ＞2年 | 2
| 37 | 硝基苯 | BY400005 | 坛墨 | 甲醇 | ＞4年 | 1
| 38 | 绿脓杆菌（铜绿假单胞菌） | NSI_10662 | 品牌NSI | / | ＞1年 | 2
| 39 | 大肠埃希氏菌 | W_003 | 品牌上海育惠 | / | ＞1年 | 2
| 40 | 磷酸盐缓冲液 | / | 品牌育惠园，批号202501 | / | ＞1年 | 4
| 41 | 含氯水质化学需氧量质量控制用标准样品 | GSB 07-3058-2013 | 标样所，207008 | / | ＞2年 | 5
二、分析校准用标准溶液（标液） | 二、分析校准用标准溶液（标液）
| 42 | 钙标准溶液 | NCS1873962 | 0.01mol/L 1L 品牌：钢研纳克 | / | / | 1
1 | 43 | EDTA-2Na | NCS146001 | 0.01mol/L 1L 品牌：钢研纳克 | / | / | 1
| 44 | 总硬度缓冲溶液 | 定制 | 参照标准GB7477-87中3.1缓冲溶液配制方法；品牌坛墨 | / | / | 2
3 | 45 | 十二烷基苯磺酸钠 | GSB 07-1271-2000 | 品牌标样所 | / | / | 10
4 | 46 | 甲基汞 | BY400213 | 1.02μg/mL；品牌坛墨 | 甲醇 | / | 1
5 | 47 | 联苯胺 | GBW(E)062639 | 100μg/mL ，品牌：计量院 | 乙腈 | ＞2年 | 3
6 | 48 | 微囊藻毒素LR | NYHD005287 | 20μg/mL；品牌： 农业部 | 甲醇 | ＞2年 | 2
7 | 49 | 阿特拉津 | S-3608L | 100μg/mL，品牌：NSI | 甲醇 | ＞2年 | 3
8 | 50 | 苯并[a]芘 | XA20635000CY | 100μg/mL，品牌DRE | 环己烷 | ＞2年 | 3
9 | 51 | 甲萘威 | GBW(E)081314 | 1000μg/mL，品牌农业部 | 甲醇 | ＞2年 | 1
| 52 | 2,4-D | GSB05-2654-2010 | 100μg/mL，品牌农业部 | 甲醇 | ＞2年 | 2
11 | 53 | 石油类（荧光） | / | 1000mg/L 品牌：国家海洋环境监测中心 | 石油醚 | / | 20
12 | 54 | 石油类（紫外） | GSB 07-3637-2019 | 环标所 浓度范围1000mg/L | 正己烷 | / | 10
13 | 55 | o,p'-DDE | GBW(E)081362 | ≥1000μg/mL，品牌农业部 | 丙酮 | ＞2年 | 2
14 | 56 | o,p'-DDD | GBW(E)081364 | ≥1000μg/mL，品牌农业部 | 丙酮 | ＞2年 | 2
| 57 | p,p'-DDE | GSB05-2280-2016-2 | ≥1000μg/mL，品牌农业部 | 正己烷 | ＞2年 | 2
15 | 58 | 7种有机磷 | / | ≥100μg/mL，品牌AccuStandard（优先）或安谱 乐果,内吸磷,对硫磷,敌敌畏,敌百虫,甲基对硫磷,马拉硫磷 | 有机溶剂 | ＞1年 | 1
| 59 | 6种有机磷 | DRE-A50000510MB | ≥100μg/mL，品牌：DRE 乐果,内吸磷,对硫磷,敌敌畏,甲基对硫磷,马拉硫磷 | 甲基叔丁基醚 | ＞1年 | 1
16 | 60 | 5种有机磷 | / | 1000μg/mL，品牌： Accustandard（优先）或安谱（乐果,对硫磷,敌敌畏,甲基对硫磷,马拉硫磷） | 有机溶剂 | ＞1年 | 1
17 | 61 | 敌敌畏 | GBW(E)081320 | 1000μg/mL，品牌农业部 | 丙酮 | ＞2年 | 1
18 | 62 | 异狄氏剂 | GSB05-2318-2016-2 | ≥1000μg/mL，品牌：农业部 | 正己烷 | ＞2年 | 1
19 | 63 | 1,2,4-三氯苯 | GSB 07-1224-2000 | ≥1000μg/mL，品牌：环标所 | 甲醇 | ＞2年 | 1
20 | 64 | γ-六六六（林丹） | GSB 07-3004-2013 | ≥100μg/mL，品牌：环标所 | 甲醇 | ＞2年 | 2
21 | 65 | 1,2,4,5-四氯苯 | GBW(E)083358 | ≥100μg/mL，品牌：计量院 | 异辛烷 | ＞2年 | 1
22 | 66 | 六氯苯 | GBW(E)083360 | ≥100μg/mL，品牌：计量院 | 异辛烷 | ＞1年 | 1
25 | 67 | 敌百虫 | GBW(E)080484 | ≥1000μg/mL，品牌计量院 | 甲醇 | ＞2年 | 2
26 | 68 | 马拉硫磷 | GBW(E)081331 | ≥100μg/mL，品牌农业部 | 丙酮 | ＞2年 | 1
27 | 69 | 内吸磷 | GBW(E)081357 | ≥100μg/mL，品牌农业部 | 丙酮 | ＞2年 | 1
28 | 70 | 磷酸三丁酯-D27 | CDAA-S-3110031-TD | ≥1000μg/mL，品牌：安谱 | 丙酮 | ＞2年 | 1
29 | 71 | 18种多氯联苯 | DRE-GA09000584TO | 100μg/mL，品牌：DRE | 甲苯 | ＞2年 | 1
30 | 72 | 2种PCB同位素内标物 | / | ≥10μg/mL，品牌： Accustandard（优先）或安谱，包含（PCB 77-d6、PCB 156-d3） | 有机溶剂 | ＞3年 | 2
31 | 73 | 松节油 | DRE-A17895520ME | 2000μg/mL，品牌：DRE | 甲醇 | ＞3年 | 1
32 | 74 | 丁基黄原酸 | ABS_95282 | 1000μg/mL，品牌：ABS | 纯水 | ＞3年 | 1
33 | 75 | 四乙基铅 | ABS_71412 | ≥100μg/mL，品牌；ABS | 甲醇 | ＞2年 | 1
34 | 76 | 乙草胺 | CDAA-S-440329-AD | ≥1000μg/mL，品牌：安谱 | 甲醇 | ＞3年 | 1
35 | 77 | 苯胺-D5 | CDAA-S-650023-AD-1.2ml | 1000mg/L于甲醇，1.2ml，安谱 | 甲醇 | ＞3年 | 1
| 78 | 邻苯二甲酸酯混标 | CDAA-M-320040-HD | 1000μg/mL，品牌：安谱 | 乙酸乙酯或正己烷 | ＞5年 | 3
| 79 | 䓛-d12 | CDAA-S-630016-KD | ≥1000μg/mL，品牌：安谱璀世 | 二氯甲烷 | ＞2年 | 1
| 80 | 3种邻苯内标混标 | / | ≥1000μg/mL，品牌：安谱（苊-d10、菲-d10、䓛-d12） | 有机溶剂 | ＞2年 | 2
| 81 | 3种邻苯替代物混标 | CDAA-M-690167-TC | 500μg/mL，品牌：安谱 | 丙酮 | ＞1年 | 2
| 82 | 毒死蜱 | GSB05-1869-2016-2 | ≥1000μg/mL，品牌：农业部 | 丙酮 | ＞1年 | 1
| 83 | 1，2-二氯苯 | CDAA-S-620083-AA-1.2ml | 【不是氘代同位素】≥100mg/L，安谱璀世 | 甲醇 | ＞2年 | 1
| 84 | 1，4-二氯苯 | GBW(E)082827 | 【不是氘代同位素】≥1000μg/mL，坛墨 | 甲醇 | ＞2年 | 1
| 85 | 三溴甲烷 | GSB 07-1230-2000 | ≥1000μg/mL，标样所 | 甲醇 | ＞2年 | 1
| 86 | 六氯丁二烯 | NYHD005228 | ≥100μg/mL，农业科学院 | 甲醇 | ＞1年 | 1
| 87 | 氯苯 | CDAA-S-620041-AD-1ml | ≥1000μg/mL，安谱璀世 | 甲醇 | ＞2年 | 1
| 88 | 甲苯 | CDAA-S-620003-AD | ≥1000μg/mL，安谱 | 甲醇 | ＞2年 | 1
| 89 | 苯 | GBW08703 | 1000μg/mL，计量院 | 甲醇 | ＞1年 | 1
| 90 | 苯乙烯 | GSB 07-3015-2013 | ≥1000μg/mL，标样所 | 甲醇 | ＞2年 | 1
| 91 | 百菌清 | GSB05-2312-2016 | ≥100μg/mL，农业部 | 正己烷 | ＞1年 | 1
| 92 | 丙烯醛 | CDAA-S-650027-JD | ≥1000μg/mL，安谱 | 乙腈 | ＞2年 | 1
| 93 | 硝基苯 | GBW(E)081047 | 1000μg/mL，计量院 | 甲醇 | ＞4年 | 1
| 94 | 1,2-二硝基苯 | GSB 07-3025-2013 | 1000μg/mL，环标所，批号447302 | 甲醇 | ＞3年 | 1
| 95 | 2,4-二硝基氯苯 | GSB 07-1218-2000 | 1000μg/mL，环标所，批号431705 | 甲醇 | ＞3年 | 1
| 96 | 水中氰标准溶液 | GBW(E)080115 | 品牌计量院 | 氢氧化钠 | >5个月 | 1
报价书写明价格、货期及有效期