## 2025年实验室大型仪器耗材采购（第二批）
序号 | 名称 | 规格/型号/技术要求 | 参考品牌 | 数量 | 单位
1 | 上样小瓶盖 | 5182-0723，2mL，100pk/包，材质：PTFE/硅橡胶/PTFE | 安捷伦 | 40 | 包
2 | 吹扫瓶盖 | 5183-4308， PTFE/silicone septa， 100/pk | 安捷伦 | 20 | 包
3 | 上样小瓶 | 低活，烷硅化，货号5183-2072；100/pk | 安捷伦 | 40 | 盒
4 | LCGC认证玻璃瓶 | 12x32mm，PTFE/Silicone Septum，2mL，100/pk，带盖，P/N：186000307C | Waters | 2 | 盒
5 | 大容量通用捕集阱 | 1/8英寸，氮气专用，部件号：RMSN-2 | 安捷伦 | 1 | 个
6 | 进样管 | 货号：10305050001；10mL，100根/包 | 宝德 | 10 | 包
7 | 测汞仪干燥管 | 货号：309-00087 | 利曼 | 1 | 根
8 | ICP-MS 内标管 | 0.25mm内径，部件号：5005-0021，12pk/包 | 安捷伦 | 1 | 包
9 | SPS4自动进样器泵管 | 1.3mm内径，部件号：3710049000，12pk/包 | 安捷伦 | 1 | 包
10 | DB-WAXetr 色谱柱 | 货号：123-7334，30 m，0.32 mm，1 µm，聚乙二醇 | 安捷伦 | 1 | 个
11 | 液相保护柱 | 4.6*20mm，Guard Column(2 PK)；货号：186002684 | Waters | 1 | 盒
12 | 液相色谱柱 | PAH C18，3μm，4.6*50mm Column，P/N：186001260 | Waters | 1 | 根
13 | 超高效液相色谱柱 | 规格：C18，1.7μm；2.1x100mm色谱柱，货号：186002352 | Waters | 1 | 根
14 | 缩径接头 | 1/4英寸（A）×1/8英寸（B），黄铜材质，2pk/包，5180-4134 | 安捷伦 | 1 | 包
15 | 缩径接头 | 1/8英寸（A）×1/4英寸（B），黄铜材质，2pk/包，5180-4135 | 安捷伦 | 1 | 包
16 | 缩径接头 | 1/8英寸×1/4英寸，不锈钢材质，0100-0121 | 安捷伦 | 2 | 个
注：供货时要提供正品、正规的进货渠道证明或厂家出具的正品货物证明。