附件1
采购需求文件
一、项目名称

广西壮族自治区百色生态环境监测中心2025年扩项及全分析实验耗材采购
二、项目背景

为保证2025年扩项及全分析实验室分析测试工作的顺利开展，主要根据分析项目采购相关实验耗材。

三、项目概算（万元）

2025年扩项及全分析实验实验耗材采购项目的预（概）算、最高限价：9.80万元（预算来源：实验室运行维护-专用材料费）

四、项目需求
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

功能目标：采购的实验耗材需满足实验室扩项及全分析测试使用需求，确保监测数据的准确性和可靠性，顺利完成扩项及全分析工作。

政府采购政策：优先采购本国产品，保护国内产业，符合国家相关政策和标准。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，以及需满足的质量、安全、技术规格、物理特性、服务标准、期限、效率等技术要求：

标准要求：所有采购的实验耗材需符合国家相关标准（如GB、HJ等），确保产品质量和安全性。

技术要求：实验耗材需满足现场及实验室分析要求。

服务标准：供应商需提供最新批次的合格产品，并提供相应的售后服务。

（三）采购标的的数量、是否进口：

数量：详见附件1《2025年扩项及全分析实验耗材采购需求表》中的具体数量。

是否进口：是，部分耗材要求为进口品牌。

五、项目分包情况：

无
六、商务要求
（一）采购标的的时间、地点和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：

交付时间：合同签订后15个工作日内完成全部货物交付。若部分产品因生产厂商或代理商原因无法供货，成交供应商在与采购方协商一致并且成交供应商提交情况说明经采购方同意后，方可延迟供货。

交付地点：广西壮族自治区百色市右江区中山二路金怡巷27号。

服务要求：

1.供货前，如出现实验耗材生产厂商停产时供应商需与采购方核实确认同意后再供货，以上客观情况如需要更换货物，在报价不变的情况下，成交供应商提供实验耗材价值必须等于或优于被换物质，如确实无法达成供货的，取消对应实验耗材供货。

2.成交供应商提供的实验耗材必须为该品牌最新生产批次，保证原装、全新的，按合格证书有关要求进行包装、保存，其证书上的标准号、出厂批号与外包装一致并可溯源，满足国家及行业标准及规范，并符合采购方提出的有关质量标准，产品应采用适当的运输方式运抵合同交货地点。

3.所有实验耗材在成交供应商交货时须随附实验耗材出（发）货清单。成交供应商负责填写《实验耗材导入模板》（附件1）Excel电子表格内实验耗材相关信息（该表格模板由采购方提供）。

4.按指定交货期交货，否则按违约处理。违约货物，以到货日期计算，每超期一天，违约金按延期货款的3‰赔付采购方。逾期5日未完成交付的，采购方有权解除合同且无须承担任何责任，如造成采购方损失的，采购方有向供应方追偿。若因生产厂商或代理商原因无法按时供货，须提前与采购人协商，经采购方同意后，成交供货商须提交相关情况说明，并重新约定供货时间。

（二）付款条件（进度和方式）：

付款方式：按照采购单位指定的时间节点和供货量供货，如成交供货商一次性供货齐全的，经采购单位验收合格后，可一次性结算；如分阶段供货的，成交供应商可向采购单位申请阶段性结算，经采购单位同意后，第一次结算可以在成交供货商所供货物到货并经采购单位全部验收合格后，经成交供货商请款后，采购单位再根据到货实验耗材货款的80%进行结算；第二次结算在成交供应商全部供货完成并经采购单位全部验收合格后，采购单位再根据成交供应商的请款支付未结的货款。每次支付前成交供应商须向采购单位提交请款函、合法有效的发票等资料后，采购单位在10个工作日内支付款项。

付款进度：按合同约定执行。

（三）包装和运输，售后服务，保险等：

包装和运输：产品需采用符合国家标准的包装，确保运输过程中不受损坏。运输费用由供应商承担。

售后服务：实验耗材必须为该品牌最新批次产品，从2025年6月1日起计算，剩余有效期小于等于1年的，经采购单位同意后方可供货。采购单位收到货后，实验耗材有效期内发生非采购单位人为因素导致质量问题及使用过程中发现实验耗材与采购需求不一致时，成交供应商必须在收到通知后10个工作日内予以无条件更换，所换实验耗材价值必须等于或优于被换物质，产生的费用由成交供应商承担。

保险：运输过程中供应商需确保货物安全。

附件：

1.2025年扩项及全分析实验耗材采购需求表

2.实验耗材导入模板
需求部门名称：分析测试科
需求部门成员（签名）：

编制时间：2025年5月6日
附件1            2025年扩项及全分析实验耗材采购需求表
	序号
	物品名称
	规格型号
	数量
	单位
	技术要求
	品牌
	货号
	备注

	1
	微孔过滤膜（水系）
	0.22um，MCE，50片/盒
	5 
	盒
	/
	津腾
	/
	直径47mm

	2
	管线配件
	Tubing pump Outlet
	1 
	根
	适用于Waters液相色谱质谱联用仪
	waters
	430002452
	/

	3
	色谱柱
	2.1×50 mm  
	1 
	根
	适用于Waters液相色谱质谱联用仪
	waters
	186004476
	/

	4
	色谱柱
	2.1×50 mm

1.8-Micron
	1 
	根
	ZORBAX Eclipse

Plus C18
	安捷伦
	959757-902
	/

	5
	固废浸出瓶
	2L四氟乙烯，白色带盖带垫圈
	80
	个
	适用于长沙永乐康翻转振荡器
	/
	/
	/

	6
	安捷伦不分流衬管
	5支/盒
	2 
	盒
	/
	安捷伦
	/
	货号：5190-3163

	7
	安捷伦砂芯分流衬管
	5支/盒
	2 
	盒
	/
	安捷伦
	/
	货号：5190-5105-005

	8
	安捷伦砂芯不分流衬管
	5支/盒
	2 
	盒
	/
	安捷伦
	/
	货号：5190-5112-005

	9
	DB-1701色谱柱
	30m*0.25mm*1.0um
	2
	根
	/
	安捷伦
	/
	货号：122-0733

	10
	镍采样锥
	/
	1 
	个
	/
	安捷伦
	G3280-67040
	/

	11
	镍截取锥
	/
	1 
	个
	/
	安捷伦
	G3280-67041
	/

	12
	MicroMist 雾化器
	/
	1 
	件
	/
	安捷伦
	G3266-65003
	/

	13
	蠕动泵样品管线，Tygon
	内径1.02mm，40mm，样品引入
	1 
	包
	/
	安捷伦
	5005-0020
	/

	14
	蠕动泵内标管线，Tygon
	内径0.25mm，40mm，在线内标引入
	1 
	包
	/
	安捷伦
	5005-0021
	/

	15
	蠕动泵排废液管线，Ismaprene
	内径1.52mm，0.75mm壁厚,40mm，在线内标引入
	1 
	包
	/
	安捷伦
	5005-0022
	/

	16
	DB-5M色谱柱
	30m*0.25mm*0.25um
	2
	根
	/
	安捷伦
	122-5532UI
	/

	17
	风门马达
	
	2
	个
	/
	赛默飞
	23043678
	/

	18
	打拿极电源密封圈
	
	2
	个
	/
	赛默飞
	1R120610-0040
	/

	19
	生物一次性无菌吸管
	10mL，60支/包
	5 
	包
	/
	/
	/
	大肠杆菌酶底物法

	20
	生物一次性无菌吸管
	1mL，120支/包
	5 
	包
	/
	/
	/
	大肠杆菌酶底物法

	21
	生物一次性无菌试管
	25mL，18mm*160mm，50支/包
	10 
	包
	/
	/
	/
	大肠杆菌酶底物法

	22
	生物一次性PET无菌瓶
	125mL，96个/包
	4 
	包
	/
	/
	/
	大肠杆菌酶底物法

	23
	50mL带盖塑料离心管
	50mL，25个/包
	100
	包
	可立式
	/
	/
	/

	24
	水系过滤头
	0.45um*25mm

100个/盒
	30
	盒
	聚醚砜（PES）
	津腾
	/
	/

	25
	一次性注射器
	10mL，100支/箱
	10
	箱
	/
	/
	/
	/

	26
	移液枪枪嘴
	1mL，500个/包
	10
	包
	适配普兰德
	
	
	

	27
	移液枪枪嘴
	10mL，100个/包
	10
	包
	适配普兰德
	
	
	


	附件2              实验耗材导入模板(注:全篇需使用文本格式)

	序号
	申请单号（必填）
	物品名称
	物品类别
	规格型号
	申购数量
	单价
	单位
	技术要求
	要求交期（例:2022-01-02）
	用途

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




