## 2025年5月标准物质需求清单
自治区河池生态环境监测中心2025年5月标准物质需求清单
序号 | 标准物质名称 | 浓度范围 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 建议品牌 | 有效期
1 | pH | 4.01 | 80 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 7.36 | 80 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 9.07 | 80 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
2 | 电导率 | 130µS/cm | 50 | 瓶 |  |  | 环标所 | 提供最新批次
|  | 503µS/cm | 50 | 瓶 |  |  | 坛墨质检 | 提供最新批次
3 | 浊度 | 400NTU | 60 | 瓶 |  |  | 环标所 | 提供最新批次
|  | 203NTU | 60 | 瓶 |  |  | 坛墨质检 | 提供最新批次
|  | 121NTU | 60 | 瓶 |  |  | 坛墨质检 | 提供最新批次
4 | 高锰酸盐指数 | 1.5 | 30 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 2.47mg/L | 100 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 6.09mg/L | 60 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
5 | 氨氮 | 0.205mg/L | 50 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 0.402mg/L | 50 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 0.986mg/L | 50 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 1.60mg/L | 50 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 2.39mg/L | 50 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
6 | 总磷 | 1.22mg/L | 60 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 0.924mg/L | 60 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 0.618mg/L | 60 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 0.308mg/L | 60 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
7 | 总氮 | 1.31mg/L | 60 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 2.48mg/L | 60 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 3.02mg/L | 60 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
8 | 铜 | 1.36mg/L | 10 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 0.559mg/L | 10 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
9 | 镉 | 15.6ug/L | 20 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 44.8ug/L | 20 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 21.6ug/L | 20 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
10 | 铅 | 50.5µg/L | 20 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 0.398mg/L | 20 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 36.6µg/L | 20 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
11 | 锌 | 1.19mg/L | 10 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 0.498mg/L | 10 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 0.914mg/L | 10 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
12 | 铊 | 4.99ug/L | 20 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 15.9ug/L | 20 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
13 | 锑 | 20.1μg/L | 20 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 80μg/L | 10 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
14 | 砷 | 29.0μg/L | 20 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 83.6μg/L | 20 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 44.4μg/L | 10 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 15.7μg/L | 10 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
15 | 汞 | 5.63μg/L， | 20 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 8.21μg/L | 20 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
16 | 铬 | 0.497mg/L | 5 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 0.748mg/L | 5 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
17 | 六价铬 | 0.353mg/L | 10 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 0.160mg/L | 10 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
18 | 化学需氧量 | 31.9mg/L | 2 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 20.8mg/L | 0 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
19 | 氰化物 | 0.122mg/L | 5 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
|  | 0.261mg/L | 5 | 支 |  |  | 环标所 | 有效期超过2026/5/1
20 | 铜锌铅镉 | / | 10 | 支 |  |  | 有色金属院 | 有效期超过2026/5/1
| 合计 |  |  |  | 99000
竞标人报价的标准物质的浓度尽量接近采购人采购需求要求浓度。