## 试剂药品
桂林中心2025年上半年试剂药品需求表
序号 | 名 称 | 技术参数 | 参考品牌 | 需求 |  | 备注
|  |  |  | 数量 | 单位
1 | 氨氮试剂（纳氏试剂） | 100mL/瓶 | 天津傲然精细化工研究所 | 12 | 瓶
2 | pH缓冲试剂包 | pH4.00、6.86、9.18套装 | 雷磁 | 25 | 瓶
3 | 电导仪标准液 | 84μs/cm，250mL/瓶，51302153 | 梅特勒 | 1 | 瓶
4 | 氯化钾溶液 | 3mol/L，250mL/瓶，51350072 | 梅特勒 | 1 | 瓶
5 | 氯胺T | AR，100g/L | 麦克林 | 2 | 瓶
6 | 巴比妥酸 | AR，25g/瓶 | 科隆 | 10 | 瓶
7 | 1，3-巴比妥酸 | AR，500g/瓶 | 麦克林 | 1 | 瓶
8 | 异烟酸 | AR，25g/瓶 | 阿拉丁 | 15 | 瓶
9 | 酒石酸 | AR，500g/瓶 | 国药 | 2 | 瓶
10 | 无水磷酸二氢钾 | AR，500g/瓶 | 西陇 | 2 | 瓶
11 | 冰乙酸 | AR，500ml/瓶 | 国药 | 1 | 瓶
12 | 氰化物试剂包 | 适用于宝德流动注射 | 宝德 | 30 | 套
13 | 挥发酚试剂包 | 适用于宝德流动注射 | 宝德 | 15 | 套
14 | 磷酸 | 500ml/瓶，GR，玻璃棕瓶 | 川东化工 | 10 | 瓶
15 | NexIon Setup Solution调谐液 | 500mL/瓶，1μg/L（Be.Ce,Fe,In,Li,Mg,Pb,U)，1%HNO3，用于PerKinElmer仪器调试 | PerKinElmer | 1 | 瓶
16 | 酒石酸钾钠溶液 | 500g/L，100mL/瓶 | 天津傲然 | 7 | 瓶
17 | 无水乙醇 | AR，2.5L/瓶 | 西陇 | 15 | 瓶
18 | 75%医用酒精 | 500mL/瓶 | 不限 | 4 | 瓶
19 | DST酶底物法24小时Colilert试剂 | 200个/盒，保质期需至2026年8月之后 | 科立得 | 3 | 盒
20 | 正己烷 | H306-4，4L/瓶 | Fisher | 10 | 瓶
21 | 己烷 | Fishier，H302-4，4L/瓶 | Fisher | 15 | 瓶
22 | 一水合磷酸二氢钠（磷酸二氢钠） | AR，500g/瓶 | 国药 | 12 | 瓶
23 | 阴离子表面活性剂试剂包 | 适用于宝德流动注射 | 宝德 | 5 | 套
24 | 4-氨基安替比林 | A4382-50g/瓶，玻璃棕瓶，红色盖子 | Sigmaaldrich西格玛 | 2 | 瓶
25 | 铁氰化钾 | GR，500g/瓶 | 天津光复 | 2 | 瓶
26 | 硫酸银 | AR，100g/瓶 | 国药 | 2 | 瓶
27 | 对二甲氨基苯甲醛 | 100g/瓶 | 麦克林 | 1 | 瓶
28 | 葡萄糖酸钙软膏/凝胶 | 25g/支 | Calgonate | 1 | 瓶
29 | 七水合磷酸氢二钠 | 100g/瓶，≥98％ | 沃凯 | 1 | 瓶
30 | 七水合硫酸镁 | AR，100g/瓶，≥99.0% | 沪试 | 1 | 瓶
31 | 六水合氯化铁 | 500g/瓶，纯度99% | 沃凯 | 1 | 瓶
32 | 抗坏血酸 | 100g/瓶 | 天津光复 | 2 | 瓶
33 | 四水合钼酸铵 | 500g/瓶 | 国药 | 2 | 瓶
34 | 酒石酸锑钾 | 500g/瓶 | 国药 | 2 | 瓶
35 | 四氯乙烯 | 环保专用，500mL/瓶 | 天津傲然 | 8 | 瓶
36 | 9-芴甲基氯甲酸酯 | 1g/瓶，纯度≥99.0%，CAS号：28920-43-6 | 麦克林 | 1 | 瓶
37 | 二水合柠檬酸三钠 | GR,500g/瓶，≥99.5% | 沪试 | 1 | 瓶
38 | 氨水 | LC/MS级，50mL/瓶，CAEQ-4-000310-0050 | 安谱 | 1 | 瓶
39 | 甲酸 | LC/MS级，50mL/瓶，A117-50 | Fishier | 1 | 瓶
40 | 甲醛溶液 | 500ml/瓶，AR | 成都市科隆化学品有限公司 | 1 | 瓶
41 | pH标准缓冲液 | 20ml/袋（6.86），30袋/包 | 雷磁 | 5 | 包
42 | pH标准缓冲液 | 20ml/袋（4.00），30袋/包 | 雷磁 | 1 | 包
43 | pH标准缓冲液 | 20ml/袋（9.18），30袋/包 | 雷磁 | 1 | 包
44 | pH校准液4.01 | 500mL/瓶 | 哈纳 | 2 | 瓶
45 | pH校准液7.01 | 500mL/瓶 | 哈纳 | 2 | 瓶
46 | pH校准液10.01 | 500mL/瓶 | 哈纳 | 2 | 瓶
47 | pH缓冲溶液4.00 | 250mL/瓶 | 雷磁 | 6 | 瓶
48 | pH缓冲溶液6.86 | 250mL/瓶 | 雷磁 | 6 | 瓶
49 | pH缓冲溶液9.18 | 250mL/瓶 | 雷磁 | 6 | 瓶
50 | pH缓冲溶液 | pH值4左右 | 环标所等 | 15 | 瓶
51 | pH缓冲溶液 | pH值碱性 | 环标所等 | 7 | 瓶
52 | pH缓冲溶液 | pH值9左右 | 环标所等 | 10 | 瓶
53 | 零氧校准液 | 100mL/瓶 | 雷磁 | 20 | 瓶
54 | PH计电极饱和氯化钾补充液 | 3moL/L，250ml/瓶 | 雷磁 | 1 | 瓶
55 | 溶解氧电解液 | 100mL/瓶 | 雷磁 | 1 | 瓶
合计
一、交货要求： （一）产品应按有关要求进行包装并采用适当的运输方式运抵合同交货地点（桂林市临桂区万福路鼎晟大厦2号楼）。 （二）中标人提供的货物必须原装、全新的、最新生产批号、具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致并可追索查阅、满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品。 （三）中标人交货时须随附货物清单，且必须提交如下资料：货物出厂产品合格证、说明书等，如标准物质还需提供标准物质证书的纸质版及电子版；同时填写《标准物质导入模板》《试剂耗材导入模板》等Excel电子表格（相关表格模板由采购人提供）。 （四）排除非人力不可为等其他特殊情况外，中标成交后，需在8个工作日内签订合同，所有货物合同签订后20个工作日内交货，否则按违约处理。 （五）如因生产厂家的标准物质浓度出现变动，以在售最新批次、浓度值最接近采购人需求的产品为准。 （六）标准物质的需求清单中除标准溶液外，其他质控样（标准样品）浓度偏离的数量不得超过需求总数量的10%，否则其响应文件作无效处理。 二、货物的验收： （一）验收按国家有关的规定、规范进行。货物质控要求符合采购人需求的质量控制标准或有效试验判断标准要求。 （二）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符；货物外观清洁，标记及字体清晰、明确。 （三）采购人根据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。 （四）货物须免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作所采购物品的各种功能。 三、质量保证及售后服务： （一）质量保证期：从验收合格之日起计，货物质保期不少于货物有效期的三分之二期限，3个月内因质量问题须包换。 （二）在质量保证范围和质量保证期内发生非因采购人正常使用造成的质量问题的，中标人应在收到有关通知后7天内予以更换。 （三）质保期内全部的服务费和更换货物所产生的费用由中标人承担。 四、其他要求： 合同一经签订，即按合同价格执行，不考虑市场价格波动因素。供应商需详细阅读并了解采购招标文件中的具体条款再进行投标报价，中标后不得随意变更和调整。中标人将全部货物送达指定地点并验收合格后，采购方一次性付清成交合同总金额100%款项（无预付款）。

## 实验耗材
桂林中心2025年上半年实验耗材需求表
序号 | 名 称 | 技术参数 | 参考品牌 | 需求 |  | 备注
|  |  |  | 数量 | 单位
1 | 一次性丁腈手套 | S码，100只/盒 ，加长型 | 麦迪康、叶友、爱马斯 | 22 | 盒
2 | 一次性丁腈手套 | L码，100只/盒 ，加长型 | 麦迪康、叶友、爱马斯 | 40 | 盒
3 | 一次性丁腈手套 | M码，100只/盒，加长型 | 麦迪康、叶友、爱马斯 | 42 | 盒
4 | 活性炭口罩 | 50只/盒，四层，独立包装 | 亚速旺，麦迪康，3M | 110 | 盒
5 | 无盖离心管 | 15mL，100支/包，有刻度 | / | 10 | 包
6 | 离心管 | 15ml，50个/袋，尖底，产地中国 | 康宁、Axygen、Falcon | 100 | 袋
7 | 离心管 | 50ml，25个/袋，尖底，产地中国 | 康宁、Axygen、Falcon | 100 | 袋
8 | 移液器枪头 | 50-1000μL，蓝色，0.1-1mL移液器，刻度清晰，100只/袋 | 艾本德 | 10 | 袋
9 | 无尘擦拭纸 | 100*215mm，用于分光光度比色皿擦拭 | BEMCOT WIPE-P | 20 | 盒
10 | 全自动蒸馏仪塑料接口夹 | 19#，适用于顺昕6000pro全自动蒸馏仪 | / | 12 | 个
11 | 移液枪 | 10 ml | 艾本德 | 2 | 支
12 | 移液枪 | 1ml | 艾本德 | 1 | 支
13 | 移液枪 | 100μL | 艾本德 | 1 | 支
14 | 离子色谱仪用样品瓶套装 | 1.5mL/瓶，100瓶/套，含瓶盖垫片，适用于赛默飞ICS-6000，货号Lot:8000027218 P/N079812 | / | 16 | 套
15 | 离子色谱仪用样品瓶套装 | 10mL/瓶，100瓶/套，含瓶盖垫片，适用于赛默飞ICS-6000 | / | 1 | 套
16 | 配套的KOH淋洗液罐 | 适用于赛默飞ICS-6000，Product No.075778/ Serial No:201070924311 | / | 2 | 个
17 | 配套的MSA淋洗液罐 | 适用于赛默飞ICS-6000，Product No.075779/Serial No:201071203325 | / | 2 | 个
18 | 气相分子吸收光谱用圆底样品管 | 50ml，50个/袋货号：02.03.0002.001 | / | 3 | 袋
19 | 97孔定量盘 | 5个/包 | 爱德士 | 120 | 包
20 | 阳性97孔标准比色盘 | / | 爱德士 | 1 | 盒
21 | 经MS测试的螺纹口样品瓶瓶盖 | 100个/包， 货号：5182-0717 螺口瓶盖，蓝色，PTFE/红色硅橡胶隔垫，瓶盖尺寸：12 mm | / | 10 | 包
22 | 经MS测试的螺纹口样品瓶套装（瓶子+盖子） | 2mL， 100套/包，货号：5190-2280，棕色，带书写标签 | / | 20 | 包
23 | 塑料可拆两用离心管架 | 50mL离心管孔位20个以上，15mL离心管孔位20个以上， | biosharp、Titan/泰坦、比克曼 | 10 | 个
24 | 聚丙烯样品杯架 | 18孔，孔径45mm，货号：BCODCR006，适用于宝德化学需氧量全自动分析仪样品杯 | / | 1 | 个
25 | 进口滤膜（水系聚醚砜PES）过滤头 | 0.45μm，13mm，100个/盒，PES | / | 20 | 盒
26 | 纤维柄橡胶锤 | 大号，锤面70mm | / | 5 | 个
27 | 样品消解杯 | 编号：A0129，适用于济南盛泰全自动高锰酸盐指数测定仪（ST108M） | / | 15 | 个
28 | 氯丁橡胶防化手套 | M | 安思尔、微护佳、3M | 5 | 盒
29 | 防化鞋套 | M | 微护佳、安思尔、3M | 5 | 双
30 | 防化头套 | / | 微护佳、安思尔、3M | 5 | 件
31 | 防化围裙 | 小码 | 微护佳、安思尔、3M | 5 | 件
32 | 精密pH试纸 | 0.5-5.0，用于苯胺类化合物分析 | 国药 | 5 | 盒
33 | ＊广口棕色玻璃试剂瓶 | 500ml | / | 10 | 个 | 核心产品
34 | 艾柯纯水机预处理滤芯 | 10寸；货号：AK2012GLHJ011 | / | 1 | 个
35 | 艾柯纯水机内置PP | 10寸；货号：AK2012GLHJ012 | / | 1 | 个
36 | 艾柯纯水机RO膜 | 75G；货号：AK2012GLHJ013 | / | 2 | 个
37 | 艾柯纯水机RO纯化包 | AKDL-Ⅱ-24；货号：AK2012GLHJ014 | / | 1 | 个
38 | 净气柜过滤器（有机气体） | 适用于晶品JPG-2000型净气柜 | / | 4 | 个
39 | 净气柜过滤器（酸性气体气体） | 适用于晶品JPG-2000型净气柜 | / | 4 | 个
40 | 吹扫瓶瓶盖（含隔垫） | 100个/包；VEAP-5360-24W-100，白色，24-400 开孔拧盖，含超底流失 PTFE/ 硅胶隔垫 | / | 10 | 包
41 | 吹扫瓶瓶盖（含隔垫） | 100个/包；货号：VEAP-5350-24-100，黑色，24-400 开孔拧盖 ， 含超底流失 PTFE/ 硅胶隔垫 | / | 5 | 包
42 | 岛津气质联用仪灯丝 | 货号：225-10340-91，适用于岛津 GCMS-QP2020NX气质联用仪 | / | 2 | 个
43 | 3cm 石英比色皿 | 2个/盒 | / | 5 | 盒
44 | 进口滤膜（有机尼龙66 nylon）过滤头 | 100个/盒，直径：13mm，0.45um， | 津隆、津腾、Millex | 5 | 盒
45 | 分液漏斗 | 500ml，GLASS货号：F474500，四氟活塞，塑料PE盖，磨口 | / | 10 | 个
46 | 干燥柱 | 柱长约200mm，内径6-10mm，底部带筛板，内部不含填料 | / | 50 | 个
47 | 2mL钳口样品瓶瓶盖 | 100个/袋货号：5181-1211，钳口瓶盖，PTFE/红色硅橡胶隔垫，瓶盖尺寸：12 mm | / | 5 | 袋
48 | 比克曼橡皮筋 | 250根/袋，耐121℃，天然橡胶，高效回弹 | 比克曼 | 8 | 袋
49 | 耐高温组培封口膜 | 500张/卷，规格12*12cm，膜直径30mm | 比克曼 | 2 | 卷
50 | 耐高温组培封口膜 | 500张/卷，规格14*14cm，膜直径30mm | 比克曼 | 2 | 卷
51 | 气相色谱熔融石英管切割器 | 4个/包，5181-8836，用于色谱柱切割 | / | 1 | 包
52 | 4ml（13mm）样品瓶套装（含瓶和瓶盖） | 25个/包，货号：5182-0551，螺口透明，样品瓶尺寸：45mm*15mm，瓶盖尺寸13-425mm | / | 1 | 包
53 | 瓶盖内插管 | 12个/包，货号：07673-40180，用于4ml样品瓶扩散盖 | / | 2 | 包
54 | 采样锥 | 货号：3600812，适用于赛默飞ICP-MS，iCAP Q | / | 1 | 个
55 | 截取锥 | 货号：1311870，适用于赛默飞ICP-MS，iCAP Q | / | 1 | 分
56 | 原子荧光空心阴极灯（砷） | HAF-2，适用于吉天Kylin-A12原子荧光，砷元素适用 | / | 1 | 个
57 | 原子荧光空心阴极灯（硒） | HAF-2，适用于吉天Kylin-A12原子荧光，硒元素适用 | / | 1 | 个
58 | 液相色谱柱 | ZORBAX RR Eclipse PAH 色谱柱，4.6 x 150 mm，3.5 µm，货号：959963-918 | / | 1 | 根
59 | 液相色谱柱 | ZORBAX Eclipse XDB-C18，ZORBAX Eclipse XDB-C18， 4.6 x 150 mm，5 µm，993967-902 | / | 1 | 根
60 | 液相色谱柱 | ZORBAX RR Eclipse Plus C18 色谱柱，ZORBAX RR Eclipse Plus C18 色谱柱， 4.6 x 100 mm，3.5 µm，货号：959961-902 | / | 1 | 根
61 | 液相色谱柱保护柱 | ZORBAX RRHD StableBond C18，ZORBAX RRHD StableBond C18，2.1 mm，1.8 µm，货号：821725-902，3/包 | / | 1 | 包
62 | 安捷伦10μL进样针 | 10μL，货号：5181-1267 | / | 3 | 个
63 | 固相萃取小柱 | 30个/盒，200mg/6ml，货号：12108206 | / | 1 | 盒
64 | 3M防护口罩 | 10个/盒，货号8577 | / | 5 | 盒
65 | 移液管电动助吸器 | 货号：EP-PRO | / | 1 | 个
66 | 一次性移液管 | 50支/包，10mL，适用于电动助吸器 | / | 2 | 包
67 | 微量内插管 | 100个/盒，5*29mm，尖底带支脚，货号：NC0074 | / | 1 | 盒
68 | 手动连续分液器转接环 | 10块/包，适用于705110型手动连续分液器，用于25mL和50mLPD吸头，货号：702398 | / | 1 | 包
69 | 手动连续分液器吸头PD吸头Ⅱ25mL | 100个/包，25mL，货号：705716，适用于705110型手动连续分液器 | / | 1 | 包
70 | 分液漏斗 | 2000ml，四氟活塞，塑料PE盖，磨口，货号：F47292L | / | 10 | 个
71 | 潜水泵 | YHY-300，功率：40w，扬程：3米，尺寸：15.6*10.3* 13.7cm，含软管及接头 | / | 1 | 个
72 | ICP-MS进样三通阀 | 货号：1600583，适用于赛默飞ICP-MS（ICAP Qc） | / | 2 | 个
73 | ICP-MS进样毛细管 | 货号：1600061 | / | 1 | 个
74 | 铝箔纸 | 10m/卷，30cm宽，14μm加厚，韧性好，不易破 | / | 30 | 卷
75 | 40mL吹扫瓶瓶盖隔垫 | 100个/袋，PTFE/ 硅胶 ，货号：VFAP-610050L-24-100，24-100隔垫 | / | 10 | 袋
76 | 聚醚砜滤头 | 100个/盒，直径：25mm，孔径：0.45um | 津隆、津腾、Millex | 20 | 盒
77 | 一次性无菌注射器（不带针） | 20mL，100支/盒，全塑单支独立包装，螺纹口，可与聚醚砜滤头配套 | KDL、江南、可孚 | 5 | 盒
78 | 实验吸水纸 | 100张/盒，8*2.5cm，长条形 | / | 50 | 盒
79 | 塑料采样瓶 | 500mL，方形，透明，聚乙烯材质，带白色盖 | / | 3100 | 个
80 | 静音可折叠平板推车 | 90*60*85cm，5寸TPR静音耐磨轮，2个万向轮，2个定向轮，工业版，安全承重700斤 | 德力西牌，得力牌 | 2 | 辆
81 | 便携气质联用透明带盖样品瓶 | 100个/盒，适用于红谱GM-350便携气质联用仪，40ml，外径29mm，瓶高82mm，垫片PTFE/Silicone | / | 1 | 盒
82 | 硅胶管 | 食品级，硅胶材质，内径8mm，外径12mm，长5米1根 | 新洛 | 2 | 根
83 | 聚四氟乙烯采样透明软管 | 外径8mm、内径6mm | / | 3 | 米
84 | HDPE试剂瓶 | 2只/袋，1000mL | CNW | 20 | 袋
85 | 500mLHDPE试剂瓶 | 500mL，白色，防盗盖，PE垫片 | CNW | 10 | 个
86 | 单道移液器 | 0.5-10ml | 布兰德 | 1 | 支
87 | 水裤 | PVC面料，防水耐磨，无异味，黑色，36码1件，39码1件，42码2件 | 渔之源、渔农乐、探险者 | 4 | 件
88 | 户外可折叠推车 | 双刹车飞机轮，轮直径16.5cm；≥150L容量、≥400斤承重 | 骆驼、探险者、牧高笛、原始人 | 2 | 辆
89 | 水质固定剂箱 | 尺寸：14寸，双层加厚款，全新料无异味，耐酸碱腐蚀，360mm*190mm*180mm，款式：美式，金属卡扣 | 绿林、德力西、得力 | 2 | 个
90 | 一次性无菌注射器（不带针） | 20mL，100支/盒全塑单支独立包装，螺纹口，可与聚醚砜滤头配套 | KDL、江南、可孚 | 2 | 盒
91 | 聚醚砜滤头 | 100个/盒，直径：25mm，孔径：0.45um | 津隆、津腾、Millex | 2 | 盒
92 | 强光手电筒 | 远射5000+，内置锂电池≥4000mAh,液晶电显，type-c快充，重78g左右 | / | 4 | 个
93 | 头灯 | 轻便型，挥手感应，USB充电，白光一灯带 | 微笑鲨、探险者、奥克斯 | 2 | 个
94 | 雨衣 | 带反光条单层长款拉链连体式雨衣 | / | 2 | 件
95 | 雷磁pH电极 | E-301-QC pH三复合电极，电极线3米，适配于雷磁多参数仪DZB-718L | / | 1 | 个
96 | 溶解氧电极膜套 | 3个/套，DO-958，适配于雷磁多参数仪DZB-718L溶解氧电极 | / | 3 | 套
97 | 可伸缩塑料水勺 | 水勺为塑料，加厚，材质优良不易碎，勺口直径18cm左右。柄为不锈钢，可伸缩，伸缩长度1-2米 | / | 2 | 个
98 | 玻璃棒 | 高硼硅材质，5mm*250mm | / | 10 | 根
99 | 户外折叠椅 | 可折叠，带靠背 | 牧高笛、原始人、骆驼 | 4 | 张
合计
一、交货要求： （一）产品应按有关要求进行包装并采用适当的运输方式运抵合同交货地点（桂林市临桂区万福路鼎晟大厦2号楼）。 （二）中标人提供的货物必须原装、全新的、最新生产批号、具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致并可追索查阅、满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品。 （三）中标人交货时须随附货物清单，且必须提交如下资料：货物出厂产品合格证、说明书等，如标准物质还需提供标准物质证书的纸质版及电子版；同时填写《标准物质导入模板》《试剂耗材导入模板》等Excel电子表格（相关表格模板由采购人提供）。 （四）排除非人力不可为等其他特殊情况外，中标成交后，需在8个工作日内签订合同，所有货物合同签订后20个工作日内交货，否则按违约处理。 （五）如因生产厂家的标准物质浓度出现变动，以在售最新批次、浓度值最接近采购人需求的产品为准。 （六）标准物质的需求清单中除标准溶液外，其他质控样（标准样品）浓度偏离的数量不得超过需求总数量的10%，否则其响应文件作无效处理。 二、货物的验收： （一）验收按国家有关的规定、规范进行。货物质控要求符合采购人需求的质量控制标准或有效试验判断标准要求。 （二）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符；货物外观清洁，标记及字体清晰、明确。 （三）采购人根据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。 （四）货物须免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作所采购物品的各种功能。 三、质量保证及售后服务： （一）质量保证期：从验收合格之日起计，货物质保期不少于货物有效期的三分之二期限，3个月内因质量问题须包换。 （二）在质量保证范围和质量保证期内发生非因采购人正常使用造成的质量问题的，中标人应在收到有关通知后7天内予以更换。 （三）质保期内全部的服务费和更换货物所产生的费用由中标人承担。 四、其他要求： 合同一经签订，即按合同价格执行，不考虑市场价格波动因素。供应商需详细阅读并了解采购招标文件中的具体条款再进行投标报价，中标后不得随意变更和调整。中标人将全部货物送达指定地点并验收合格后，采购方一次性付清成交合同总金额100%款项（无预付款）。

## 标准物质
桂林中心2025年上半年标准物质需求表
序号 | 名 称 | 技术参数 | 参考品牌 | 需求（支/瓶） | 备注
1 | 总硬度 | 20mL，不限浓度 | 环标所 | 5
2 | 总氮标准溶液 | 50ml，100μg/mL，有效期自供货日起至少1年 | 国家有色金属 | 2
3 | 总氮标准溶液 | 50ml，1000μg/mL，有效期自供货日起至少1年 | 国家有色金属 | 2
4 | 浊度标准物质 | 50mL，42.6NTU、52.4NTU左右 | 环标所 | 2
5 | 浊度标准溶液 | 500NTU以下，100ml/瓶 | 环标所 | 2
6 | 重铬酸钾滴定标准溶液 | 500mL/瓶，(1/6K2Cr2O7)=0.025mol/L | 安谱璀世 | 3
7 | 重铬酸钾滴定标准溶液 | 500mL/瓶，C(1/6K2Cr2O7)=0.25mol/L | 安谱璀世 | 2
8 | 正己烷中石油类 | 10mL，1000µg/mL | 国家海洋环境监测中心 | 6
9 | 正己烷中石油类 | 10mL，3种不同浓度各2支 | 国家海洋环境监测中心 | 6
10 | 正己烷中石油类 | 1.2mL，1000µg/mL | 环标所 | 6
11 | 正己烷中石油类 | 浓度小于16mg/L，3种不同浓度各2支 | 环标所 | 6
12 | 锗ICP-MS标准溶液 | 100mL，10 μg/mL | ACCU或坛墨 | 1
13 | 铀元素溶液 | 50mL，100mg/L | 伟业计量 | 1
14 | 铟ICP-MS标准溶液 | 100mL，10 μg/mL | ACCU或坛墨 | 1
15 | 钇元素溶液 | 50mL，100mg/L | 伟业计量 | 1
16 | 乙酸根标准溶液 | 50ml，1000mg/L（优先）或100mg/L | 安谱璀世 | 2
17 | 烟尘中重金属总量 | 40g | 环标所 | 1
18 | 亚硫酸根标准溶液 | 50ml，1000mg/L，基质1%甲醛 | 伟业计量 | 2
19 | 钨标准溶液 | 100mL，1000µg/ml | 国家有色院 | 1
20 | 松节油 | 1mL，0.5mg/mL，HS-004S | ACCU | 3
21 | 水中水合三氯乙醛 | 1mL，1000μg/mL | 坛墨质检 | 4
22 | 水中水合肼质控样 | 1.5ml，不限浓度 | 北方伟业计量 | 2
23 | 水中溶解性总固体质控样 | 100mL，346.42mg/L、170.5mg/L、 50mg/L，或最新批次 | 河南万佳 | 6
24 | 水中溶解性总固体标准溶液 | 100mL，1000mg/L | 河南万佳 | 1
25 | 水中氰标准溶液 | 50ml，50mg/L，有效期6个月以上 | 坛墨质检 | 3
26 | 水中高氯酸盐 | 20mL，4.99mg/L左右 | 坛墨质检 | 3
27 | 水中碘 质控样 | 20ml，0.509mg/L左右，新批次 | 环标所 | 3
28 | 水中碘 质控样 | 20ml，1.50mg/L左右，新批次 | 环标所 | 2
29 | 水中7种阴离子（氟、氯、溴、亚硝酸盐、硝酸盐、磷酸盐、硫酸盐）质控样 | 20ml，最新批次 | 北京海岸鸿蒙 | 5
30 | 水质银质控样 | 20ml，不限浓度，最新批次 | 环标所 | 1
31 | 水质锡质控样 | 20ml，不限浓度，最新批次 | 环标所 | 1
32 | 水质钛质控样 | 20ml，不限浓度，最新批次 | 环标所 | 1
33 | 水质铍质控样 | 20ml，不限浓度，最新批次 | 环标所 | 1
34 | 水质硼质控样 | 30ml，不限浓度，最新批次 | 环标所 | 1
35 | 水质铝质控样 | 30ml，不限浓度，最新批次 | 环标所 | 1
36 | 水质钒质控样 | 20ml，不限浓度，最新批次 | 环标所 | 1
37 | 水质钡质控样 | 30ml，不限浓度，最新批次 | 环标所 | 1
38 | 水质 挥发酚溶液 | 20mL，高中低浓度，5种以上不同浓度 | 环标所或坛墨 | 20
39 | 水质 草甘膦 | 1mL，1000ug/mL | ACCU或坛墨 | 3
40 | 铯元素溶液 | 50mL，100mg/L | 伟业计量 | 1
41 | 全盐量质控样 | 100mL，小于300mg/L高中低不同浓度 | 河南万佳 | 6
42 | 全盐量标准溶液 | 100mL，1000mg/L | 河南万佳 | 1
43 | 模拟酸雨 | 20ml，钾：1.31 mg/L 钠：0.990mg/L 钙：1.61 mg/L 镁：0.440 mg/L 铵离子：0.576 mg/L 氯：3.11 mg/L 硝酸根：2.54 mg/L 硫酸根：5.38 mg/L PH: 4.90（无量纲）电导率：37.4 µS/cm，或最新批次 | 环标所 | 3
44 | 酶底物法质控样品 | 不限浓度，2支/盒 | 中国工业微生物菌种保存管理中心 | 4 | 需求数4盒
45 | 滤膜中铜质量控制样品 | 2张/套，AK-QC207-1/AK-QC207-2 | 安科院 | 1 | 需求数1套
46 | 滤膜中镍质量控制样品 | 2张/套，AK-QC208-1-AK-QC208-2 | 安科院 | 1 | 需求数1套
47 | 滤膜中铬质量控制样品 | 2张/套，AK-QC209-1/AK-QC209-2 | 安科院 | 1 | 需求数1套
48 | 邻苯二甲酸二丁酯质控样 | 1mL，不限浓度 | ACCU或坛墨 | 2
49 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 1mL，100mg/L | ACCU或坛墨 | 2
50 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯质控样 | 1mL，不限浓度 | ACCU或坛墨 | 3
51 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 1mL，100mg/L | ACCU或坛墨 | 2
52 | 两种氯化烷（甲/乙）基汞混标液 | 1mL，1000µg/mL，适用于HJ977-2018，S-71018 | ACCU | 2
53 | 联苯胺质控样 | 1mL，不限浓度 | 伟业计量 | 2
54 | 铑ICP-MS标准溶液 | 100mL，10 μg/mL | ACCU或坛墨 | 1
55 | 铼ICP-MS标准溶液 | 100mL，10 μg/mL | ACCU或坛墨 | 1
56 | 苦味酸质控样 | 1mL，不限浓度 | 伟业计量 | 2
57 | 苦味酸 | 1mL，1000mg/L | ACCU或坛墨 | 3
58 | 钪元素溶液 | 50mL，100mg/L | 伟业计量 | 1
59 | 菌落总数质控样 | 不限浓度 | 中国工业微生物菌种保存管理中心 | 2
60 | 甲酸根标准溶液 | 50ml，1000mg/L | 安谱璀世 | 2
61 | 甲醛标准溶液 | 20ml，100mg/L | 环标所 | 6
62 | 甲醇中微囊藻毒素LR溶液标准物质 | 1mL，100mg/L | 伟业计量 | 5
63 | 甲醇中四乙基铅 | 1ml，100 µg/mL | 坛墨质检 | 3
64 | 甲醇中七氯 | 1ml，100 µg/mL | ACCU或坛墨 | 3
65 | 甲醇中灭草松 | 1ml，100 µg/mL | ACCU或坛墨 | 3
66 | 甲醇中联苯胺标准溶液 | 1ml，100 µg/mL | 坛墨质检 | 3
67 | 甲醇中联苯胺-d8 | 1ml，100 µg/mL | 坛墨质检 | 3
68 | 甲醇中氟苯和1,4-二氯苯-d4 | 1mL，2mg/mL，M-8260A-B-IS-10X，适用于HJ639-2012，有效期自供货日起至少1年 | ACCU | 3
69 | 甲醇中吡啶 | 1mL，2000μg/mL | 坛墨质检 | 2
70 | 甲醇中苯胺标准溶液 | 2mL，1000 µg/mL | 坛墨质检 | 3
71 | 甲醇中苯胺-d5 | 1mL，100µg/mL | 坛墨质检 | 3
72 | 甲醇中百菌清/溴氰菊酯混标 | 1ml，小于1000μg/mL | 坛墨、ACC品牌等 | 3
73 | 甲醇中阿特拉津 | 1mL，100μg/mL | 环标所 | 3
74 | 甲醇中8种有机氯农药混标 | 1mL，100μg/mL | 坛墨质检 | 4
75 | 甲醇中6种邻苯二甲酸酯内标混标 | 1mL，100mg/L | ACCU或坛墨 | 4
76 | 甲醇中6种邻苯二甲酸酯类混标 | 1mL，1000mg/L | ACCU或坛墨 | 4
77 | 甲醇中56种挥发性有机物VOC混标 | 1ml，浓度：1000ug/mL，包含：氯乙烯、氯丁二烯、苯、乙苯、甲苯、异丙苯、丙基苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、仲丁基苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲苯、1,3,5-三甲苯、丁苯、萘、4-异丙基甲苯、苯乙烯、1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、2-氯甲苯、4-氯甲苯、氯苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、溴苯、一溴一氯甲烷、四氯化碳、二溴甲烷、二氯甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、2,2-二氯丙烷、四氯乙烯、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2-二溴乙烷、六氯丁二烯、1,1-二氯丙烯、1,2,3-三氯丙烷、1,2-二氯丙烷、1,3-二氯丙烷、顺式-1,3-二氯丙烯、反式-1,3-二氯丙烯，环氧氯丙烷，适用于HJ639-2012，有效期自供货日起至少1年 | ACCU | 2
78 | 甲醇中4种氨基甲酸酯类内标 | 1mL，100ug/mL | ACCU或坛墨 | 2
79 | 甲醇中4-溴氟苯、二溴氟甲烷、甲苯-d8 | 1mL，0.2mg/mL，M-8260-SS，适用于HJ639-2012，有效期自供货日起至少1年 | ACCU | 4
80 | 甲醇中3种内标混标HJ699 | 1mL，100μg/mL | 坛墨质检 | 2
81 | 甲醇中15种挥发性有机物VOC混标 | 1ml，浓度：100ug/mL，包含：三氯甲烷、四氯化碳、苯、三氯乙烯、甲苯、四氯乙烯、氯苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、异丙苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯，适用于HJ639-2012，有效期自供货日起至少1年 | 坛墨质检 | 3
82 | 甲醇中15种氨基甲酸酯 | 1mL，100ug/mL | ACCU或坛墨 | 2
83 | 甲醇中13种酚类混标 | 1mL，1000μg/mL | 坛墨质检 | 3
84 | 甲醇中1,2-二氯苯-D4&氟苯 | 1mL，2000µg/mL，M-524-IS，适用于HJ810-2016，有效期自供货日起至少1年 | ACCU | 4
85 | 甲苯中水质黄磷含量分析标准溶液 | 1mL，1000μg/mL | 安谱璀世 | 2
86 | 镓元素溶液 | 50mL，100mg/L | 伟业计量 | 1
87 | 化学需氧量 | 小于250mg/L，高中低至少5种不同浓度 | 环标所 | 14
88 | 固体废弃物中重金属（浸出）质量控制物质 | 1500g/瓶 | 东莞市精析标物 | 1
89 | 固体废弃物中22种重金属质量控制物质 | 40g/瓶，RMU006c | 东莞市精析标物 | 1
90 | 锆铪钨钼钽铌钛7种金属混标 | 50mL，100mg/L | 伟业计量 | 1
91 | 高锰酸盐指数 | 20mL，1.78mg/L，5支，3.50mg/L，10 支，6.43mg/L，5 支（或最新批次） | 环标所 | 20
92 | 钙、钾、锂、镁、钠、铵多元素标准溶液 | 100mL，100mg/L，最新批次 | 国家有色金属 | 1
93 | 氟、氯、溴、硝酸根、磷酸根、硫酸根多元素标准溶液 | 100ml，1000mg/L，最新批次 | 国家有色金属 | 1
94 | 氟、氯、硫酸根与硝酸根多元素标准溶液 | 100mL，氟：100 mg/L，氯：200 mg/L，硫酸根：500 mg/L 硝酸根:500 mg/L，最新批次 | 国家有色金属 | 2
95 | 风干土壤中水分含量 | 120g，ZKQC8548 | 河南万佳 | 1
96 | 二氯甲烷中4种内标同位素混标 | 1mL，2000μg/mL | 坛墨质检 | 4
97 | 二硫化碳中8种苯系物混合溶液标准物质 | 2mL，1000µg/mL，适用于HJ584-2010 | 坛墨质检 | 2
98 | 对溴氟苯 | 1mL，250µg/mL | ACCU或坛墨 | 2
99 | 丁基黄原酸 | 1mL，100mg/L | 万佳 | 3
100 | 电导率质控 | 30ml塑料瓶，78.9µS/cm左右，或最新批次 | 环标所 | 3
101 | 碘I-标准溶液 | 20ml，500mg/L，最新批次 | 环标所 | 5
102 | 丙烯酰胺质控样 | 1mL，不限浓度 | ACCU或坛墨 | 2
103 | 丙烯酰胺 | 1mL，100mg/L | ACCU或坛墨 | 4
104 | 丙酮中乙草胺溶液标准物质 | 1mL，100ug/mL | ACCU或坛墨 | 3
105 | 丙酮中磷酸三丁酯-D27 | 1mL，1000μg/mL | 坛墨质检 | 4
106 | 丙酮中毒死蜱 | 1mL，100ug/mL | ACCU或坛墨 | 3
107 | 丙酮中敌百虫 | 1mL，2000μg/mL | 坛墨质检 | 2
108 | 丙酮中6种有机磷农药混标 | 1mL，1000μg/mL | 坛墨质检 | 4
109 | 丙酮中34种有机氯 | 1mL，1000μg/mL | 坛墨质检 | 2
110 | 标样所 甲醇/二氯甲烷(1:1)中苯并[a]芘溶液 | 1mL，100μg/mL | 环标所 | 3
111 | 标样-二硫化碳中8种苯系物混标 | 2mL，适用于HJ584-2010 | 坛墨质检 | 2
112 | 苯酚溶液 | 20mL，500mg/L | 环标所 | 10
113 | 苯胺质控样 | 1mL | ACCU或坛墨 | 2
114 | 苯胺 水质标样 | 20ml，1.52 mg/L | 北京环标科创 | 4
115 | 苯胺 分析校准用标准样品 | 20ml，100mg/L | 环标所 | 4
116 | 氨氮质控样 | 20ml，0.518mg/L，最新批次 | 环标所 | 8
117 | 氨氮质控样 | 20ml，0.416mg/L左右 | 环标所 | 2
118 | 氨氮标准溶液 | 20ml，500mg/L，最新批次 | 环标所 | 12
119 | Bi,Ge,In,Li,Re,Rh,Sc,Tb,Y多元素标准溶液 | 100mL，100mg/L | 国家有色金属/国标(北京)检验 | 2
120 | 32种元素混标 | 20mL，水质 33种金属混标/银铝砷硼铍钡钼硫锑硅锡钛锆铋钙镉钴铬铜铁钾锂镁锰钠镍磷铅硒锶钒锌铊 | 钢研纳克 | 1
121 | 30种元素混标 | 50mL，主要元素20mg/L左右，LPCS-01R-1 | ACCU | 2
122 | 2种氘代PCB混标(HJ715-2014替代物) | 1mL，100µg/mL | 安谱璀世 | 3
123 | 2种氘代PCB混标(HJ715-2014内标) | 1mL，100µg/mL | 安谱璀世 | 3
124 | 2,4-二硝基苯酚-d3 | 1mL，100mg/L | ACCU或坛墨 | 3
125 | 2,4-二氯苯氧乙酸-13C6 | 1mL，100mg/L | ACCU或坛墨 | 3
126 | 18种多氯联苯PCB混标 | 1mL，100µg/mL | 安谱璀世 | 3
127 | 17种ICP-MS用标准溶液 | 100mL，10μg/mL，ICP-MS-CAL1-1 | ACCU | 1
128 | 16种多环芳烃混标 | 1mL，100μg/mL，HJ478-2009 | Dr.E | 2
129 | 15种正己烷/甲苯中硝基苯混标 | 1mL，100µg/mL | 坛墨质检 | 4
130 | 10种ICP-MS用标准溶液 | 100mL，10μg/mL | ACCU或坛墨 | 1
131 | 滤膜中铅、镉、锰、锌质量控制样品 | 2张/套，货号：AK-QC402-1/AK-QC402-2 | 安科院 | 2 | 需求数2套
132 | 总磷标准样品 | 0.01-0.1 mg/L，20ml | 环标所 | 4
133 | 总磷标准样品 | 0.11-0.2 mg/L，20ml | 环标所 | 18
134 | 总磷标准样品 | 0.21-0.4 mg/L，20ml | 环标所 | 18
135 | 总磷标准溶液 | 1000mg/L，500ml/瓶 | 环标所等 | 5 | 大瓶
136 | 总氮标准样品 | 0.1-1.0 mg/L，20ml | 环标所 | 6
137 | 总氮标准样品 | 1.1-2.0 mg/L，20ml | 环标所 | 6
138 | 总氮标准样品 | 2.1-4.0 mg/L，20ml | 环标所 | 6
139 | 总氮标准溶液 | 1000mg/L，500ml/瓶 | 环标所等 | 5 | 大瓶
140 | 浊度标准溶液 | 400NTU，500ml/瓶 | / | 10 | 大瓶
141 | 锌、镉、铅、铜混合标准样品 | 锌：镉：铅：铜=0.1：0.01：0.01：0.05mg/L,50ml/瓶 | 金属院 | 3
142 | 砷标准贮备液 | 1.00mg/ml，500ml/瓶 | 环标所等 | 3
143 | 砷 水质标样 | 小于0.2mg/L，高低不同浓度，20ml | 环标所 | 6
144 | 氰化物标准样品 | 0.01-0.05mg/L，20ml | 环标所或坛墨 | 3
145 | 汞标准样品 | 0.001-0.005mg/L，20ml | 环标所或坛墨 | 6
146 | 汞标准储备液 | 100mg/L，500ml/瓶 | 环标所等 | 3 | 500ml大瓶或100ml小瓶
147 | 铬标准贮备溶液 | 100mg/L，100ml/瓶 | 环标所等 | 12
148 | 高锰酸盐指数标准贮备液 | 1000mg/L，500ml/瓶 | 环标所等 | 5
149 | 高锰酸盐指数标准样品 | 1.0-2.0mg/L，20ml | 环标所 | 19
150 | 高锰酸盐指数标准样品 | 2.1-4.0mg/L，20ml | 环标所 | 6
151 | 高锰酸盐指数标准样品 | 4.1-7.0mg/L，20ml | 环标所 | 6
152 | 氨氮质控样 | 0.1-0.3mg/L，20ml | 环标所等 | 19
153 | 氨氮质控样 | 0.4-1.0mg/L，20ml | 环标所等 | 19
154 | 氨氮质控样 | 1.1-2.0mg/L，20ml | 环标所等 | 19
155 | 氨氮标准储备液 | 1000mg/L，500ml/瓶 | 环标所 | 5 | 大瓶
156 | 氯化钾电导率溶液标准物质 | 146.5us/cm，500mL/瓶 | 中科睿谱 | 20
157 | 电导率 | 81-130µS/cm | 环标所或坛墨 | 3
158 | 浊度标准溶液 | 100mL，2、10(NTU)各1支，适配雷磁WZB-175型便携式浊度计 | 雷磁或万佳 | 2
159 | 正己烷中石油类质控样（紫外） | 10ml，浓度小于16mg/L，中、高、低浓度各2只 | 国家海洋环境监测中心 | 6
160 | 正己烷中石油类质控样（紫外） | 1.2ml，浓度小于16mg/L，中、高、低浓度各1只 | 环标所 | 3
161 | 正己烷中石油类标液（紫外） | 10ml，1000mg/L | 国家海洋环境监测中心 | 2
162 | 正己烷中石油类标液（紫外） | 1.2ml，1000mg/L | 环标所等 | 3
163 | 零氧校准液 | 30mL/瓶 | 雷磁 | 20
164 | 金属质控（铊）标样 | 100mg/L，不限浓度 | 环标所 | 2
165 | 金属质控（铊） | >10ug/L和<10ug/L高低浓度各一只 | 环标所 | 2
166 | 甲醇中7种苯系物质控 | 1ml，浓度小于100mg/L | 环标所 | 2
167 | 甲醇中7种苯系物混合标样 | 1000mg/L | 环标所或坛墨 | 2
168 | 甲醇中56种挥发性有机物VOC标准 | 1000mg/L | 环标所或坛墨 | 1
169 | 甲醇中2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D) | 1mL，100μg/mL | ACCU或坛墨 | 3
170 | 电导率标准溶液 | 500mL/瓶,1413μS/cm | 上海三信 | 2
171 | ORP校准溶液 | 419mv，100mL/瓶 | 雷磁 | 2
172 | 总磷标准样品 | 小于1mg/L，不同浓度 | 环标所 | 6
173 | 总氮标准样品 | 小于10mg/L，不同浓度 | 环标所 | 6
174 | 正己烷中石油类 | 不同浓度 | 国家海洋环境监测中心 | 3
175 | 正己烷中石油类 | 浓度小于16mg/L，不同浓度 | 环标所 | 3
176 | 铜、铅、锌、镉、镍与铬混合 水质标样 | 铜：0.794mg/L铅：0.158mg/L锌：0.498mg/L镉：0.176mg/L镍：0.314mg/L铬：0.597mg/L | 环标所 | 1
177 | 铜、铅、锌、镉、镍与铬混合 水质标样 | 铜：0.633mg/L铅：0.349mg/L锌：0.444mg/L镉：0.149mg/L镍：0.217mg/L铬：0.517mg/L | 环标所 | 1
178 | 生化需氧量 | 小于200mg/L，不同浓度 | 环标所 | 10
179 | 砷 水质标样 | 25.2µg/L左右 | 环标所 | 1
180 | 模拟酸雨 | 钾：1.32 mg/L； 钠：0.990mg/L；钙：1.61 mg/L；镁：0.428 mg/L；铵离子：0.583 mg/L；氯：3.15 mg/L；硝酸根：.56 mg/L；硫酸根：5.40 mg/L ；PH: 4.82（无量纲）；电导率：37.8 µS/cm | 环标所 | 2
181 | 模拟酸雨 | 钾：1.31 mg/L 钠：0.990mg/L 钙：1.61 mg/L 镁：0.440 mg/L 铵离子：0.576 mg/L； 氯：3.11 mg/L 硝酸根：2.54 mg/L； 硫酸根：5.38 mg/L； PH: 4.90（无量纲）；电导率：37.4 µS/cm | 环标所 | 2
182 | 酶底物法质控样品 | 不限浓度 | 中国工业微生物菌种保存管理中心 | 2
183 | 硫化物 | 小于5mg/L，不同浓度 | 环标所 | 10
184 | 钾、钠、钙与镁混合 水质标样 | 钾：0.397mg/L 钠：1.50mg/L 钙：2.60mg/L 镁：0.258mg/L | 环标所 | 1
185 | 钾、钠、钙与镁混合 水质标样 | 钾：0.545mg/L 钠：1.61mg/L 钙：2.28mg/L 镁：0.407mg/L | 环标所 | 1
186 | 甲醛 | 小于3mg/L，不同浓度 | 环标所 | 15
187 | 甲醇中8种有机氯农药混合（I）有机物监测标样 | α-六六六：25.1µg/mL β-六六六：25.6µg/mL γ-六六六：25.5µg/mL δ-六六六：25.5µg/mL p,p‘-DDE：25.5µg/mL p,p‘-DDD：25.9µg/mL o,p‘-DDT：25.5µg/mL p,p‘-DDT：25.3µg/mL | 标样所 | 1
188 | 甲醇中4种氯代苯类混合（II） 有机物监测标样 | 1.3-二氯苯：49.3µg/mL 1.4-二氯苯：50.3µg/mL 1.2-二氯苯：50.5µg/mL 1.2.4-三氯苯：16.0µg/mL | 标样所 | 1
189 | 甲醇中10种挥发性有机物混合（I） 有机物监测标样 | 三氯甲烷：102µg/mL 四氯化碳：102µg/mL 苯：102µg/mL 三氯乙烯：103µg/mL 甲苯：101µg/mL 四氯乙烯：102µg/mL 乙苯：95.3µg/mL 对二甲苯：102µg/mL 间二甲苯：102µg/mL 邻二甲苯：98.8µg/mL | 标样所 | 2
190 | 甲醇中4种氯代苯类混合 (I) 有机物监测标样 | 氯苯：1.7µg/mL 1,2-二氯苯：64.8µg/mL 1,4-二氯苯：58.4µg/mL 1,2,4-三氯苯：64.3µg/mL | 标样所 | 1
191 | 挥发酚 | 0-200µg/L，不同浓度 | 环标所 | 6
192 | 化学需氧量 | 小于100mg/L | 环标所 | 2
193 | 汞 水质标样 | 2.68μg/L左右 | 环标所 | 1
194 | 高锰酸盐指数 | 小于15mg/L，不同浓度，20ml | 环标所 | 10
195 | 氟、氯、硫酸根与硝酸根混合 水质标样 | 氟化物：1.40mg/L 氯化物：6.86mg/L 硫酸根：13.0mg/L 硝酸根：1.57mg/L | 环标所 | 3
196 | 氟、氯、硫酸根与硝酸根混合 水质标样 | 氟化物：1.69mg/L 氯化物：9.97mg/L 硫酸根：18.2mg/L 硝酸根：2.44mg/L | 环标所 | 3
197 | 标样所 甲醇中8种有机氯农药混合（I）有机物监测标样 | α-六六六：30.9µg/mL β-六六六：31.4µg/mL γ-六六六：31.0µg/mL δ-六六六：30.8µg/mL p,p‘-DDE：31.2µg/mL p,p‘-DDD：31.0µg/mL o,p‘-DDT：31.4µg/mL p,p‘-DDT：30.8µg/mL | 标样所 | 1
198 | 硒 水质标样 | 9.60µg/L左右 | 环标所 | 1
合计
一、交货要求： （一）产品应按有关要求进行包装并采用适当的运输方式运抵合同交货地点（桂林市临桂区万福路鼎晟大厦2号楼）。 （二）中标人提供的货物必须原装、全新的、最新生产批号、具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致并可追索查阅、满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品。 （三）中标人交货时须随附货物清单，且必须提交如下资料：货物出厂产品合格证、说明书等，如标准物质还需提供标准物质证书的纸质版及电子版；同时填写《标准物质导入模板》《试剂耗材导入模板》等Excel电子表格（相关表格模板由采购人提供）。 （四）排除非人力不可为等其他特殊情况外，中标成交后，需在8个工作日内签订合同，所有货物合同签订后20个工作日内交货，否则按违约处理。 （五）如因生产厂家的标准物质浓度出现变动，以在售最新批次、浓度值最接近采购人需求的产品为准。 （六）标准物质的需求清单中除标准溶液外，其他质控样（标准样品）浓度偏离的数量不得超过需求总数量的10%，否则其响应文件作无效处理。 二、货物的验收： （一）验收按国家有关的规定、规范进行。货物质控要求符合采购人需求的质量控制标准或有效试验判断标准要求。 （二）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符；货物外观清洁，标记及字体清晰、明确。 （三）采购人根据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。 （四）货物须免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作所采购物品的各种功能。 三、质量保证及售后服务： （一）质量保证期：从验收合格之日起计，货物质保期不少于货物有效期的三分之二期限，3个月内因质量问题须包换。 （二）在质量保证范围和质量保证期内发生非因采购人正常使用造成的质量问题的，中标人应在收到有关通知后7天内予以更换。 （三）质保期内全部的服务费和更换货物所产生的费用由中标人承担。 四、其他要求： 合同一经签订，即按合同价格执行，不考虑市场价格波动因素。供应商需详细阅读并了解采购招标文件中的具体条款再进行投标报价，中标后不得随意变更和调整。中标人将全部货物送达指定地点并验收合格后，采购方一次性付清成交合同总金额100%款项（无预付款）。