## Sheet1
序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 需求数量 | 单位 | 单价(元) | 总报价(元) | 备注
1 | 17种杂环类农药混标(HJ 1395-2024) | ANPEL | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 3 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
2 | 17种杂环类农药混标标样(HJ 1395-2024) | ANPEL | 根据方法曲线低中高浓度定制 | 6 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
3 | 水质黄磷含量分析标准溶液 | ANPEL | 1000mg/L于甲苯，1.2ml | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
4 | 水中乙醛标准溶液 | ANPEL | 1000mg/L于水，1.2ml | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
5 | 水中丙烯醛标准溶液 | ANPEL | 1000mg/L于水，1.2ml | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
6 | 水中丙烯腈标准溶液 | ANPEL | 1000mg/L于水，1ml | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
7 | 甲醇中1，4-二氯苯-[D4]标准溶液 | ANPEL | 2000mg/L于甲醇，1ml | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
8 | 甲醇中丙烯酰胺溶液标准物质 | ANPEL | 1000mg/L于甲醇，1.2ml | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
9 | 甲醇中丙烯酰胺-[13C3]标准溶液 | ANPEL | 100mg/L于甲醇，1ml | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
10 | 18种多氯联苯PCB混标 | ANPEL | 100mg/L于正己烷，1ml | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
11 | 2种氘代PCB混标(HJ715-2014内标) | ANPEL | 100mg/L于正己烷，1ml | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
12 | 2种氘代PCB混标(HJ715-2014替代物) | ANPEL | 100mg/L于正己烷，1ml | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
13 | 吡啶标准溶液 | ANPEL | 1000mg/L于甲醇，1ml | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
14 | 7种有机磷农药混标(GB3838 ) | ANPEL | 100mg/L于叔丁基甲醚，1ml | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
15 | 正己烷中外环氧七氯B标准溶液 | ANPEL | 100mg/L于正己烷，1ml | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
16 | 正己烷中内环氧七氯A标准溶液 | ANPEL | 100mg/L于正己烷，1ml | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
17 | 甲醇中微囊藻毒素LR标准溶液 | ANPEL | 20mg/L于甲醇，1ml | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
18 | 丙酮中甲基对硫磷标准溶液 | ANPEL | 100mg/L于丙酮，1ml | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
19 | 丙酮中对硫磷标准溶液 | ANPEL | 100mg/L于丙酮，1ml | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
20 | 乙腈中2，6-二硝基甲苯标准溶液 | ANPEL | 1000mg/L于乙腈，1ml | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
21 | 13种酚类混标(HJ676-2013) | ANPEL | 1000mg/L于甲醇，1ml | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
22 | 甲醇中17种氟喹诺酮类抗生素混标 (HJ 1399-2024) | ANPEL | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
23 | 土臭素标准溶液 | ANPEL | 100mg/L于甲醇，1ml | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
24 | 2-异丁基-3-甲氧基吡嗪标准溶液 | ANPEL | 100mg/L于甲醇，1ml | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
25 | 2-甲基异莰醇标准溶液 | ANPEL | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
26 | FTQC-75-10 肠球菌质控样品 | CICC | 20~200 CFU/100mL | 50 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
27 | 24176-HQA水质分析用大肠埃希氏菌标准样品(多管发酵法) | CICC | 300~3000 MPN/L，2支/盒 | 1 | 盒 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
28 | 24176-HQH 大肠埃希氏菌定量标准菌株 | CICC | 10~100 CFU/100 mL，2支/盒 | 1 | 盒 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
29 | 23008-HQA水质分析用产气肠杆菌标准样品（多管发酵法）C0212 | CICC | 300~3000 MPN/L，2支/盒 | 1 | 盒 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
30 | 粪大肠菌群质控样品 | 海南微氪 | 100~1000(MPN/100mL) | 50 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
31 | 氟、氯、硝酸根、硫酸根混合标液 | 北京有色金属 | 氟：20mg/L，氯、硝酸根、硫酸根：100mg/L | 5 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
32 | 生活饮用水中三氯甲烷质控样 | BePure曼哈格 | 浓度不限 | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
33 | 生活饮用水中三氯甲烷质控样 | 河南万佳标准物质中心 | 浓度不限 | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
34 | 生活饮用水中三氯甲烷质控样 | 大连中食国实 | 浓度不限 | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
35 | 水中石油类标样 | 品牌不限 | 浓度不限 | 8 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
36 | 海洋环境监测石油成分分析标准物质 | 国家海洋环境监测中心 | 1000mg/L | 20 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
37 | 石油类（荧光法）标样 | 国家海洋环境监测中心 | 多种浓度 | 50 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
38 | 重铬酸钾容量分析用溶液标准物质 | 海岸鸿蒙 | c(1/6K2Cr2O7)：0.25mol/L c(K2Cr2O7)：0.0417mol/L（药典浓度），规格1L | 2 | 瓶 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
39 | 水中氰溶液标准物质 | 海岸鸿蒙 | 50μg/mL | 2 | 瓶 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
40 | 总硬度 水质标样 | 环标所 | 3.05mmol/L | 3 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
41 | 总硬度 水质标样 | 环标所 | 1.93mmol/L | 3 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
42 | 氮气中一氧化碳 | 环标所 | 30-90μmol/mol，4L | 1 | 瓶 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
43 | 氮气中一氧化碳 | 环标所 | 800-1200μmol/mol，4L | 1 | 瓶 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
44 | 水质高氯酸盐标样 | 坛墨 | 4.98mg/L | 5 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
45 | 水质高氯酸盐标液 | 坛墨 | 100mg/L | 5 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
46 | 硫酸亚铁铵容量分析用标准溶液 | 坛墨 | 0.05008mol/L，规格1000mL | 1 | 瓶 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
47 | 标样-甲醇中苯并[a]芘 | 坛墨 | 4.1μg/mL | 3 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
48 | 甲醇中18种磺胺类抗生素和甲氧苄氨嘧啶混标 | 坛墨 | 100μg/mL | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
49 | 甲醇中3种内标物混标/《水质 18种磺胺类抗生素和甲氧苄氨嘧啶的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》（HJ 1398—2024） | 坛墨 | 100μg/mL | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
50 | 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸5种混合标液 | 伟业计量 | 100mg/L | 5 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
51 | 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸6种混合标样 | 伟业计量 | 4.00μg/mL | 5 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
52 | 水中乙醛、丙烯醛、丙烯腈混合标液 | 伟业计量 | 1000μg/mL，2mL | 1 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
53 | 甲醇中甲基汞、乙基汞混合标液 | 伟业计量 | 1.2mL , 10μg/mL | 1 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
54 | 甲醇中甲基汞标样 | 伟业计量 | 1.2mL , 76.6μg/mL | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
55 | 甲醇中甲基汞、乙基汞混合标液 | 伟业计量 | 1.2mL , 1000μg/mL | 1 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
56 | 甲醇中乙基汞标样 | 伟业计量 | 1.2mL , 75.3μg/mL | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
57 | 甲醇中四乙基铅质控样品 | 伟业计量 | 1.5mL , 1.80μg/L | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
58 | 丁基黄原酸标准溶液 | 品牌不限 | 1mL , 100μg/mL | 1 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
59 | 丁基黄原酸质控样 | 伟业计量 | 1mL , 18.0μg/L | 1 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
60 | 水中乙醛（标样） | 伟业计量 | 1.2mL , 57.5μg/mL | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
61 | 甲醇中溴氰菊酯质控样品 | 伟业计量 | 1.5mL , 20.7μg/L | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
62 | 甲醇中2，4-滴标准溶液 | ANPEL | 100mg/L于甲醇，1ml | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
63 | 标样/甲醇中2,4-滴 | BePure曼哈格 | 20.2µg/L | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
[6 empty] | 总 计 | 0
商务要求
1 | 供货要求 | （一）提供货物生产日期为近期最新批次，供应商发货前需向我中心提供产品出库清单，双方应在发货前核对发货内容，未经我方同意，不得私自发货。 （二）发货时应严格按照该项货物包装运输要求进行发货，我方收货时出现以下情形则视为验收不合格:①产品规格、品牌、数量、浓度等参数与我方提供的采购需求不一致；②标准物质无纸质版标准物质证书；③无货物破损、变形、变质、劣质等使货物无法满足我方正常使用；④出库清单与实际到货货物不一致；⑤产品批次号不是最新批次号，到货时产品有效期不足采购清单要求的有效期且未提前通知我方。如有上述验收不合格及其他验收不合格情况，我方可要求供应商对验收不合格的货物进行补发、换货。 （三）我方有紧急标准物质、试剂耗材须要求供应时，供应商应积极组织货源，并保质保量的按要求限时供货。 （四）产品实际供货中，如与我方提供的采购计划不符，供方可根据产品实际情况书面申请与我方协商，我方同意并书面答复后方可按协商供货。反之若我方采购需求有变，向供货方书面申请协商，经供货方书面答复后方可按协商供货。 （五）投标供应商必须能够满足产品参数要求，为确保正品，投标人必须在供货时提供产品的售后服务承诺函及供货证明原件，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主办公使用的，业主可不予验收，采购人将上报监督管理部门处理，所造成的损失由成交供应商自行承担。 （六）乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按合同合计金额的3%向甲方支付逾期交付的违约金；逾期超过十日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方退还已收取的款项，同时乙方应按照合同合计金额的30%向甲方支付违约金并承担因此给甲方造成的经济损失。 （七）乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等不合格的，应按甲方的要求、在甲方指定的期限内更换，乙方因更换造成货物逾期交付的，按乙方逾期交付承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同合计金额30％的违约金并赔偿甲方经济损失。
2 | 标准物质证书 | 标准物质类产品应提供其对应其品牌厂家的标准物质证书原件，标准品应提供相应的产品合格说明。提供的实验产品是严格按国家有关规定生产的、全新的，完整的、未使用过的。
3 | 相关资质 | 供方应提供有效的标准物质营业执照(投标时必须提供复印件，原件备查)、相对应售卖资质（例如危化品经营许可证、易制毒经营许可证等，投标时必须提供复印件，原件备查）、运输资质（例如易燃易爆运输许可证、危化品运输许可证、易制毒运输许可证等，投标时必须提供复印件，原件备查）等。
4 | 供货期 | 签订合同后国产货物10个工作日内完成交付，进口货物20个工作日内完成交付。
5 | 付款方式 | 货物货款可分阶段支付：中标方在部分供货后，经采购方验收完成，中标方可向采购方申请阶段性结算。在所有货物提供给采购方并经验收完成，采购方支付剩余货款。