## 标准物质试剂耗材
附件1 2025年第四批试剂耗材需求清单
序号 | 项目 | 采购类型 | 需求人员 | 物品名称 | 容量/个数/规格 | 厂家 | 专用货号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 参考图片 | 备注
1 | 有机 | 耗材 | 田萌 | 双头不锈钢药勺 |  |  |  | 50 | 个
2 | 有机 | 耗材 | 田萌 | 加料玻璃漏斗 | 标口漏斗75mm/24# |  |  | 10 | 个
3 | 有机 | 耗材 | 田萌 | 砂芯漏斗 | 100mlG3，大口外径60mm |  |  | 10 | 个
4 | 现场监测 | 耗材 | 谢明策 | 砂芯 | 直径80mm,孔径0.45μm | 蓝合创讯 |  | 10 | 片 |  |  |  | 适配便携式多功能抽滤器LH500
5 | 现场监测 | 耗材 | 谢明策 | 水深仪探头 | 线长3米 | 美国SPEEDTECH公司 |  | 2 | 根 |  |  |  | 适配美国SPEEDTECH公司SM-5A型号
6 | 氟化物 | 试剂 | 吴茜茜 | 环己二胺四乙酸(CDTA) | AR，500g |  |  | 2 | 瓶
7 | 溶解氧 | 试剂 | 吴茜茜 | 五水合氯化钴 | AR，100g |  |  | 2 | 瓶
8 | 氟化物 | 试剂 | 吴茜茜 | 钛铁试剂C6H4Na2O8S2·H2O | AR，25g |  |  | 2 | 瓶
9 | 溶解氧 | 耗材 | 吴茜茜 | YSIpro20溶解氧仪配套O型圈 | 适用于极谱法探头 | YSI |  | 3 | 套
10 | 溶解氧 | 耗材 | 吴茜茜 | YSIpro20溶解氧仪配套黄色聚乙烯盖膜套件 | 黄色，1.25PE，适用于极谱法探头 | YSI | 5908 | 3 | 套
11 | 氟化物 | 耗材 | 吴茜茜 | 氟离子电极 | 适配于雷磁PXSJ/216F离子计 | 上海雷磁 | PXSJ/216F | 1 | 套
12 | 理化 | 耗材 | 吴茜茜 | 平底离心管 | 内尖底，外平底，50mL，可立放，无菌 | 卡赛科 |  | 200 | 支
13 | 有机 | 耗材 | 吴茜茜 | 聚四氟乙烯离心管 | 50mL.圆底，28*128mm |  |  | 10 | 个
14 | 有机 | 耗材 | 吴茜茜 | 加厚旋盖透明塑料桶 | 4L，螺旋盖 |  |  | 6 | 个
15 | 现场采样 | 耗材 | 吴茜茜 | 聚四氟乙烯氟化桶 | 10L | 水杉 |  | 4 | 个
16 | 现场采样 | 耗材 | 吴茜茜 | 63μm过滤静置采样桶及配套装置 | 符合HJ91.2-2022要求，20L，有提手，装置包括有机玻璃桶、桶盖、浮子、硬质取水管、软管、虹吸球 |  |  | 2 | 套
17 | 现场采样 | 耗材 | 吴茜茜 | 水样均分器 | 2通道 |  | 碧欧 | 4 | 个
18 | 现场采样 | 耗材 | 吴茜茜 | 白色20L沉降虹吸采样桶 | 有提手，20L，带桶盖 |  |  | 4 | 个
19 | 现场采样 | 耗材 | 吴茜茜 | 虹吸分样管 | 包含浮球，三通和管子 |  |  | 4 | 根
20 | 现场采样 | 耗材 | 吴茜茜 | 带龙头304不锈钢密封水桶 | 304不锈钢，20L，带水龙头，直径约25cm，高约45cm |  |  | 5 | 个
21 | 重金属 | 耗材 | 田萌 | ICP-MS采样锥 | 需适配仪器：电感耦合等离子体质谱仪ICAP Q，出厂编号：SN02861R，序列号：10- 5000-041-62-AU503 | 赛默飞 |  | 2 | 个
22 | 重金属 | 耗材 | 田萌 | ICP-MS截取锥 | 需适配仪器：电感耦合等离子体质谱仪ICAP Q，出厂编号：SN02861R，序列号：10- 5000-041-62-AU503 | 赛默飞 |  | 2 | 个
23 | 重金属 | 耗材 | 田萌 | ICP-MS中心管 | 需适配仪器：电感耦合等离子体质谱仪ICAP Q，出厂编号：SN02861R，序列号：10- 5000-041-62-AU503 | 赛默飞 | 1320040 | 1 | 个
24 | 重金属 | 耗材 | 田萌 | ICP-MS进样蠕动泵管 | 需适配仪器：电感耦合等离子体质谱仪ICAP Q，出厂编号：SN02861R，序列号：10- 5000-041-62-AU503 | 赛默飞 | 1320050 | 2 | 包
28 | 现场监测 | 耗材 | 谢明策 | 起重三角支架 | 承重150-300公斤，支腿长度1.7米 | 川象牌等（不限） |  | 1 | 套 |  |  |  |  | 包含顶帽
29 | 现场监测 | 耗材 | 谢明策 | 滑轮组（带绳和钢锁扣） | 绳长50米，承重150-300㎏ |  |  | 1 | 套
30 | 现场监测 | 耗材 | 谢明策 | 三防热敏打印纸 | 57*50mm |  |  | 20 | 卷
31 | 现场监测 | 耗材 | 谢明策 | pH缓冲液 | 4.00、6.86、9.18各2瓶（500mL） |  |  | 6 | 瓶
32 | 现场监测 | 耗材 | 谢明策 | 锡纸 | 50厘米左右 |  |  | 20 | 卷
33 | 现场监测 | 耗材 | 谢明策 | 锡纸 | 25厘米左右 |  |  | 40 | 卷
注：以上为市场参考价,最终以实际成交价为准 | [9 empty] | 总计 | 0