## 默认导出结果
序号 | 物质名称 | 数量 | 批号 | 浓度范围 | 介质 | 规格 | 品牌 | 备注
1 | 浊度 | 2 | / | 800NTU | / | 100mL | 品牌不限
2 | 浊度 | 2 | / | 400NTU | / | 100mL | 品牌不限
3 | 浊度 | 4 | / | 200NTU | / | 100mL | 品牌不限
4 | 浊度 | 4 | / | 100NTU | / | 100mL | 品牌不限
5 | 浊度 | 4 | / | 20NTU | / | 100mL | 品牌不限
6 | 浊度 | 4 | / | 10NTU | / | 100mL | 品牌不限
7 | 浊度 | 1 | 哈希2971205 | 一套包含10,20,100,800NTU | / | 一套4个浓度 | 哈希套装
8 | 汞标准溶液 | 1 | / | 100mg/L | / | 50ml塑料瓶装 | 有色金属院
9 | 7种苯系物标准样品 | 6 | / | 10-100mg/L | 甲醇 | 1.2mL/1mL安瓿 | /
10 | 56种挥发性有机物混合标液（适用于HJ1227） | 5 | / | 2000mg/L | 甲醇 | 1.2mL/2mL安瓿 | 安谱璀世 | 保质期大于一年
11 | 56种挥发性有机物混合标液（适用于HJ1227） | 2 | / | 1000mg/L | 甲醇 | 1.2mL/2mL安瓿 | 坛墨 | 保质期大于一年
12 | 56种挥发性有机物混合标液（适用于HJ1227） | 5 | / | 100mg/L或200mg/L | 甲醇 | 1.2mL/2mL安瓿 | 坛墨 | 保质期大于一年
13 | 挥发性有机物2种内标（适用于HJ1227） | 8 | F0069928 | 200mg/L | 甲醇 | 1.2mL/2mL安瓿 | 安谱
14 | 甲苯中黄磷（标样） | 1 | BWQ0079-2016 | 2mg/L | 甲苯 | 1.2mL安瓿 | 伟业计量
15 | 水中氯离子 | 1 | BW20095-1000-100 | 1000mg/L | 纯水 | 聚乙烯瓶100ml | 坛墨，聚乙烯瓶100ml
16 | 水中硝酸盐-氮 | 1 | GBW(E)082819 | 1000mg/L | 纯水 | 聚乙烯瓶100ml | 坛墨
17 | 水中硫酸根 | 2 | BW20096-1000-100 | 1000mg/L | 纯水 | 聚乙烯瓶100ml | 坛墨
18 | 镉标准样品 | 2 | / | 0~100ug/L | / | 20mL安瓿瓶 | 坛墨/环标所 | 保质期大于一年
19 | 铅标准样品 | 2 | / | 0~200ug/L | / | 20mL安瓿瓶 | 坛墨/环标所 | 保质期大于一年
20 | 铅标准溶液 | 2 | / | 1000mg/L | / | 20mL安瓿瓶 | 坛墨/环标所 | 保质期大于一年
21 | 锌标准样品 | 2 | / | 0.1~0.5mg/L | / | 20mL安瓿瓶 | 坛墨/环标所 | 保质期大于一年
22 | 锌标准溶液 | 2 | / | 500mg/L | / | 20mL安瓿瓶 | 坛墨/环标所 | 保质期大于一年
23 | 标样/水质 氯化物 | 2 | BY400025 | 12.5mg/L | 纯水 | 20mL安瓿瓶 | 坛墨 | 保质期大于一年
24 | 标样/水质 氯化物 | 2 | BY400025 | 1.66mg/L | 纯水 | 20mL安瓿瓶 | 坛墨 | 保质期大于一年
25 | 水质硝酸盐（以氮计） | 6 | BY400022 | 不同浓度：浓度小于1mg/L两只，1-5mg/L两只，大于5mg/L两只 | 纯水 | 20mL安瓿瓶 | 坛墨
26 | 水中氟离子 | 1 | BW20093-1000-100 | 1000mg/L | 纯水 | 20mL安瓿瓶 | 坛墨
27 | 水中硫酸根 | 2 | BW20096-1000-100 | 1000mg/L | 纯水 | 20mL安瓿瓶 | 坛墨
28 | 邻苯二甲酸二(2,-乙基)己酯 | 1 | 91635a | 1000mg/L | 甲醇 | 1mL安瓿 | 坛墨
29 | 甲醇中微囊藻毒素LR标样 | 1 | BY400294 |  | 甲醇 | 1mL安瓿 | 坛墨
30 | 甲醇中溴氰菊酯标液 | 1 | 91591A | 100μg/mL | 甲醇 | 1mL安瓿 | 坛墨
31 | 溴氰菊酯标准品 | 1 | 70535-100mg | 99.9% | / | 100mg | 坛墨
32 | 甲醇中2，4-二氯酚标液 | 1 | BW900413-1000-A | 1000μg/mL | 甲醇 | 2mL安瓿瓶 | 坛墨
33 | 甲醇中吡啶标液 | 1 | BW901124-1000-A | 1000μg/mL | 甲醇 | 2mL安瓿瓶 | 坛墨
34 | 甲醇中3种酚类（2，4-二氯酚、2，4，6-三氯酚、五氯酚）混合标样 | 1 | GBW(E)082206 |  | 甲醇 |  | 中国计量院
35 | 氯乙烯标样 | 2 | BY400351 | 10μg/mL | 甲醇 | 1mL安瓿瓶 | 坛墨 | 保质期大于一年
36 | 氯乙烯标液 | 1 | BW901425-100-A | 100μg/mL | 甲醇 | 2mL安瓿瓶 | 坛墨 | 保质期大于一年
37 | 氯乙烯标液 | 1 | BW901425-1000-A | 1000μg/mL | 甲醇 | 2mL安瓿瓶 | 坛墨 | 保质期大于一年
38 | 氨标液 | 4 | / | 500mg/L | / | 20ml安瓿瓶 | 环标所 | 保质期大于一年
39 | 氨氮（标样） | 25 | / | 0~0.6mg/L（5个以上浓度） | / | 20ml安瓿瓶 | 坛墨或环标所 | 保质期大于一年
40 | 氨氮（标样） | 13 | / | 0.6~2mg/L（3个以上浓度） | / | 20ml安瓿瓶 | 坛墨或环标所 | 保质期大于一年
41 | 氨氮（标样） | 2 | / | 2~4mg/L（2种不同浓度） | / | 20ml安瓿瓶 | 坛墨或环标所 | 保质期大于一年
42 | 氨(标样） | 4 | / | / | / |  | / | 保质期大于一年
43 | 氨氮标液 | 6 | / | 1000mg/L | / |  | 有色金属 | 保质期大于一年
44 | 水中氰标液 | 5 | / | 50mg/L | 氢氧化钠溶液 | 50ml塑料瓶 | / | 保质期大于一年
45 | 标样/水质 生化需氧量 | 2 | / | ＜30mg/L | / | 20mL安瓿瓶 | 环标所/伟业计量 | 保质期大于一年
46 | 标样/水质 生化需氧量 | 2 | / | ＜10mg/L | / | 20mL安瓿瓶 | 环标所/伟业计量 | 保质期大于一年
47 | 标样/水质 挥发酚 | 4 | / | ＜20mg/L（两种浓度） | / | 20mL安瓿瓶 | 环标所/伟业计量 | 保质期大于一年
48 | 标样/水质 氯化物 | 2 | / | ＜20mg/L | / | 20mL安瓿瓶 | 环标所/伟业计量 | 保质期大于一年
49 | 标样/水质 氯化物 | 2 | / | ＜10mg/L | / | 20mL安瓿瓶 | 环标所/伟业计量 | 保质期大于一年
50 | 标样/钡 | 4 | / | ＜10mg/L（两种浓度） | / | 20mL安瓿瓶 | 环标所/伟业计量 | 保质期大于一年
51 | 标样/钼 | 4 | / | ＜100μg/L（两种浓度） | / | 20mL安瓿瓶 | 环标所/伟业计量 | 保质期大于一年
52 | 正己烷中γ-六六六 | 2 | / | 41.3μg/mL | 正己烷 | 1.5mL安瓿瓶 | 伟业计量
53 | 甲醇中硝基苯 | 1 | BY400005 | 208.9μg/mL | 甲醇 | 2mL安瓿瓶 | 坛墨
54 | 水质硝基苯（标样） | 1 | BWQ9536-2016 | 1.39mg/L | / | 20mL安瓿瓶 | 伟业计量
55 | 标准物质/正己烷中三氯甲烷 | 1 | BW902793-1000-B | 1000mg/L | 正己烷 | 2mL安瓿瓶 | 坛墨
56 | 标液-甲醇中的三氯甲烷 | 1 | / | 1000mg/L | 甲醇 | 1.2mL安瓿瓶 | 环标所
57 | 标样-甲醇中的三氯甲烷 | 2 | / | 两种不同浓度 | 甲醇 | 1.2mL安瓿瓶 | /
58 | 阴离子标液（离子色谱用） | 3 | / | 氟离子20mg/L、 亚硝酸根离子20mg/L、 氯离子100mg/L、 硝酸根离子100mg/L、 硫酸根离子200mg/L | 水 | / | 国家有色金属及电子材料分析测试中心（需要定制） | 保质期大于一年
59 | 阳离子标液（离子色谱用） | 3 | / | 钾离子200mg/L、 钠离子200mg/L、 镁离子200mg/L、 钙离子500mg/L、 铵离子500mg/L | 水 | / | 国家有色金属及电子材料分析测试中心（需要定制） | 保质期大于一年
60 | 甲醇中环氧七氯B标液 | 1 | BW900786-100-A | 100mg/L | 甲醇 | 1.2mL安瓿瓶 | 坛墨
61 | 24种SVOC标液 | 1 | S-17408B-R15 | 500mg/L | 甲醇 | 1mL安瓿瓶 | accu
62 | 碘化物标液 | 2 | IC-I-10X-1 | 1000mg/L | 水 | 聚乙烯瓶100ml | accu | 保质期大于一年
63 | 标准物质/水中硫酸根 | 2 | BW20096-1000-20 | 1000mg/L | 水 | 50ml塑料瓶装 | 坛墨 | 保质期大于一年
64 | PFASs 全氟化合物类 标液 | 1 | S-0005-02-SET | 套装包含：2支/套；17种全氟化合物混标、9种全氟内标混标各1支，浓度2µg/mL | 甲醇 | 套装 | Silane
65 | SVOCs 半挥发性标准品(抗生素标液) | 1 | S-0004-02-SET | 套装包含3支/套；组分为环境总站作业指导书33种抗生素 | 甲醇 | 套装 | Silane
66 | 标样-甲醇中5种有机磷农药混标 | 1 | BYT400085 | （敌敌畏、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、对硫磷）不同浓度 | 甲醇 | 1.2mL安瓿瓶 | 坛墨
67 | 甲醇中5种有机磷农药混合 有机物监测标样 | 1 | 335607 | 马拉硫磷、对硫磷、甲基对硫磷、敌敌畏、乐果 | 甲醇 | 1.2mL安瓿瓶 | 环标所
68 | 标准品/丙酮中芘-D10同位素 | 1 | 92966g | 500mg/L | 丙酮 | 1.2mL安瓿瓶 | 坛墨
69 | 水中乙醛/丙烯醛/丙烯腈标液 | 1 | S-22134-10X | 1000mg/L | 水 | 1mL安瓿瓶 | ACCU
70 | 乙腈中2,4,6-三硝基苯酚（苦味酸标液） | 1 | BW901627-100-H | 100mg/L | 乙腈 | 1.2mL安瓿瓶 | 坛墨
71 | 氯酸根、亚氯酸根、溴酸根、二氯乙酸、三氯乙酸标准溶液-标液 | 2 | BWZ7260-2016 | / | 水 | 20mL安瓿瓶 | 伟业计量
72 | 甲醇中微囊藻毒素LR-标样 | 1 | BWN5782-2016 | / | 甲醇 | 1.2mL安瓿瓶 | 伟业计量
73 | 对溴氟苯（替代物） | 1 | CLP-004-80X | 2000mg/L | 甲醇 | 1.2mL安瓿瓶 | ACCU
74 | 25种VOC定制标液 | 1 | S-17408A-R2 | 混标 | 甲醇 | 1.2mL安瓿瓶 | ACCU | 须包含三氯甲烷
75 | HJ639内标（氯苯-D5，1,4-二氯苯-D4，氟苯） | 1 | M-8260A-B-IS-10X | 2000mg/L | 甲醇 | 1.2mL安瓿瓶 | ACCU
76 | 丙酮中毒死蜱溶液标准物质 | 1 | GBW(E)083577 | 1000mg/L | 丙酮 | 1.2mL安瓿瓶 | 坛墨
77 | 标准物质/水中高氯酸盐/介质：水/用于IC | 1 | BW20239-1000-100 | 1000mg/L | 水 | 100mL | / | 保质期大于一年
78 | 甲醇中4种同位素混标HJ827 | 1 | 81148A | 100mg/L | 甲醇 | 1.2mL安瓿瓶 | 坛墨 | 保质期大于一年
79 | 甲醇中57种挥发性有机物标液 | 1 | S-65873-02 | 1000mg/L | 甲醇 | 1.2mL安瓿瓶 | ACCU | 保质期大于一年，须包含三氯甲烷
80 | 甲醇中环氧氯丙烷标液 | 2 | / | 1000mg/L | 甲醇 | 1.2mL安瓿瓶 |  | 保质期大于6个月
81 | 氨氮（标样） | 30 | / | 3种以上定制浓度（浓度要求2mg/L以下） | / | 20mL安瓿瓶 | / | 保质期大于一年
82 | 总磷（标样） | 30 | / | 3种以上定制浓度（浓度要求1mg/L以下；1-5mg/L至少各一种） | / | 20mL安瓿瓶 | / | 保质期大于一年
83 | 总氮（标样） | 20 | / | 2种以上定制浓度（浓度要求2mg/L以下） | / | 20mL安瓿瓶 | / | 保质期大于一年
84 | 高锰酸盐指数（标样） | 30 | / | 3种以上定制浓度（浓度要求4mg/L以下） | / | 20mL安瓿瓶 | / | 保质期大于一年
85 | COD（标样） | 20 | / | 2种以上定制浓度（浓度要求50mg/L以下） | / | 20mL安瓿瓶 | / | 保质期大于一年
86 | 六价铬（标样） | 20 | / | 2种以上定制浓度（浓度要求100μg/L以下） | / | 20mL安瓿瓶 | / | 保质期大于一年
87 | 挥发酚（标样） | 20 | / | 2种以上定制浓度（浓度要求：50μg/L以下；50-100μg/L至少各一种）， | / | 20mL安瓿瓶 | / | 保质期大于一年
88 | 标样/水质 浊度 | 5 | / | 至少两种浓度（不稀释） | / | 聚乙烯瓶100ml | 坛墨 | 无需稀释
89 | 挥发酚（标液） | 2 | / | 1000mg/L | / | 20mL安瓿瓶 | /
90 | 标样所 总磷分析校准用标准样品 | 4 | 106004 | 500mg/L | / | 20mL安瓿瓶 | 环标所
91 | 含氯水质高锰酸盐指数（标样）（高氯） | 4 | / | ＜6mg/L（2种浓度各2支） | / | 20mL安瓿瓶 | 伟业计量
92 | 含氯水质高锰酸盐指数（标样）（中氯） | 2 | / | ＜6mg/L | / | 20mL安瓿瓶 | 伟业计量
93 | 甲醇中邻苯二甲酸二戊酯-d4 | 1 | 93297a | 100μg/mL | 甲醇 | 1mL安瓿瓶 | 坛墨
94 | 正己烷中邻苯二甲酸二异丁酯溶液 | 2 | GBW(E)082468 | 1000μg/mL | 正己烷 | 2mL安瓿瓶 | 坛墨
95 | 总磷 水质标样 | 56 | GSB 07-3169-2014 | 2039120、2039127、2039129、2039130、2039134、2039135、2039136、2039139、2039140各4支 | / | 20mL安瓿瓶 | 环标所
96 | 高锰酸盐指数-标样 | 9 | / | 1-3mg/L（配置高中低浓度各3支） | / | 20mL安瓿瓶 | 坛墨 | 保质期大于一年
97 | 高锰酸盐指数 水质标样 | 30 | GSB 07-3162-2014 | 2031139、2031140、2031145、2031146、2031147、2031148、2031149、2031150、2031151、2031152各3支 | / | 20mL安瓿瓶 | 环标所 | 保质期大于一年
98 | 混合菌环境水大肠菌群质控 | 1 | 98-0009086-00 | / | / | 3支装 | 爱德仕/NSI | （每盒QC都配备一合4支装的无菌缓冲液）
99 | 单一菌低浓度绿脓杆菌 | 1 | 98-0009260-00 | / | / | 3支装 | 爱德仕/NSI | （每盒QC都配备一合4支装的无菌缓冲液）
100 | 一氧化氮（标气带瓶） | 1 | 034L01 | 30-80μmol/mol | / | 4L/瓶 | 环标所 | 有效期一年
101 | 一氧化氮（标气带瓶） | 1 | 034L03 | 150-250μmol/mol | / | 4L/瓶 | 环标所 | 有效期一年
102 | 一氧化氮（标气带瓶） | 1 | / | 75ppm | / | 4L/瓶 | 上海伟创/中国计量院/四川中测 | 有效期一年
103 | 一氧化氮（标气带瓶） | 1 | / | 150ppm | / | 4L/瓶 | 上海伟创/中国计量院/四川中测 | 有效期一年
104 | 一氧化氮（标气带瓶） | 1 | / | 300ppm | / | 4L/瓶 | 上海伟创/中国计量院/四川中测 | 有效期一年
105 | 标样/水中草甘膦 | 1 | BY400138 | 0.496μg/mL | / | 1.2ml安瓿瓶 | 坛墨
106 | 水质高氯酸盐标样 | 1 | BWZ7260-2016 | 3.99mg/L | 水 | 20mL安瓿瓶 | 伟业计量
107 | 标准物质/乙腈中苯并[a]芘 | 2 | BW900556-200-H | 200μg/mL | 乙腈 | 2mL安瓿瓶 | 坛墨
108 | 汞标准溶液 | 1 | / | 1000mg/L | / | 50ml塑料瓶装 | 有色金属院