广西壮族自治区防城港生态环境监测中心

采购需求文件

一、项目名称：区控小峰水库浮船水站太阳能电池更换项目

# 二、项目背景

# 小峰水库水质自动监测站为浮船式自动监测站，监测项目有常规五参数：水温、pH、溶解氧、电导率、浊度，氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数等，其供电方式为太阳能供电。因原12块直流阀控式密封铅酸电池存储电量下降严重，为确保各自动监测仪器正常运行，急需更换。

# 原电池规格信息：品名为阀控式密封铅酸电池，品牌为矿鑫，规格为KG 2-800, 型号为2V/800AH/10HR、长41cm、宽17.5cm、高34cm。

| 用法 | 浮充使用 | 循环使用 |
| --- | --- | --- |
| 充电电压 V | 2.25-2.30 | 2.35-2.40 |
| 最大充电电流 A | 200.0A |  |

# 三、项目概算（万元）：3

四、项目需求：

采购12块阀控式密封铅酸电池，规格型号：2V/800AH/10HR，长不大于47cm、宽不大于25cm、高不大于44cm，或同等档次以上材质型号的太阳能储能电池（电池组总电压为24V，总电量不低于9600AH）

五、项目特别要求

所采购12块为品牌合格电池，每6块为1组，两组连接，形成24V直流供电；电池组能匹配当前所用浮船式自动监测站供电模块，包安装、包运输、包调试，确保供电系统能正常运行各监测仪器；站点为小峰水库中央，需要租用船舶装运电池，并回收走旧电池。

六、商务要求：

（一）服务供应商要求

1.供应商应当具备相应的执业范围和相关工作经验，具备足够的技术人员、设备提供服务；

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、企业经营异常名录和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得参与本次采购活动。

- （二）付款条件

供应商按规定在2025年6月25日前完成项目安装，经采购人验收合格后，在收到供应商开具合格的增值税普通发票之日起15个工作日内向供应商支付全部货款。

（三）服务供应方提交材料要求

1.必须提供营业执照、执业许可证明材料（扫描件）、授权委托书等。

2.加盖公章的报价文件（含扫描件）。

3.加盖公章的廉政告知函、信用声明函、廉政告知函，售后服务方案等。