采购需求

（一）项目名称

2025年北部湾海域海水巡测自动监测系统租赁服务。

（二）项目概况

根据国家海洋环境监测中心对承担国控点位监测任务的单位要求，对北部湾海域国控点位采集过程同步进行海水自动巡测监测，巡测监测项目为水温、盐度、pH、溶解氧、无机氮、活性磷酸盐等。

（三）采购项目预（概）算

总预算：人民币壹拾万元整（100000.00元）

（四）技术要求

- 总体租赁服务要求

1、服务期限及范围

1.1 服务期限：租期约为30天，分两个航次，夏季航次计划在2025年7~8月实施，租用期约20天，秋季航次计划在2025年10~11月实施，租用期约10天，自乙方收货日起算。

1.2 服务内容简述：对国控点位海水自动巡测监测，包括取水系统、走航式营养盐在线分析仪、多参数水质在线分析仪等设备，监测设备系统一体式，集成程度高便于搬运和使用、设备调试、清洗维护保养、功能检査、校准、系统联调、巡测过程测试以及常规故障诊断、处理和维修、数据处理等，确保海洋巡测自动监测系统正常运行。

1.3 海洋巡测自动监测系统监测指标：包含水温、盐度、pH、溶解氧、无机氮、活性磷酸盐等巡测监测服务。

1.4 走航营养盐设备主机尺寸：不大于750mm*550mm*850mm

1.5 监测指标取样及分析严格按照《海洋监测规范》（GB 17378-2007）、《近岸海域环境监测技术规范》（HJ 442-2020）、《海洋监测技术规程》（HY/T 147-2013）、《2024年全国海洋生态环境监测质量保证和质量控制方案》等标准和文件要求开展

2、对供应商的要求

2.1中标方应有成熟的管理制度、方案。具备完善的系统配件和仪表配件供应渠道，具有专用的备机备件仓库储备耗材、备品备件和备机。

2.2在巡测监测期间，中标方应严格按照设备操作规范和规章制度，对海洋巡测自动监测系统设备进行规范操作、精心维护和必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行。

2.3中标方须始终承担监测数据的保密责任，不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据或用于商业用途。中标方在巡测期间应保证仪器设备能客观反映真实水质状况，不得弄虚作假。

2.4中标方须确保技术人员稳定和能力符合要求，并专职投入本项目中，如中标方指派的技术人员无法胜任工作，采购方有权要求中标方更换技术人员。