附件2

广西壮族自治区环境保护科学研究院

微波消解罐内罐采购需求响应表

时间：   年   月   日

| 服务要求 |  |  | 需求响应 |  |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 要求 | 序号 | 项目名称 | 要求 |  |
| ## 1 | ## 微波消解罐内罐 | - 适配CEM40位微波消解仪，容量55ML，采用高纯实验级TFM材质，无添加回料，体外径26mm，体内径20mm，总高203mm，体高191mm，允许误差0.01mm |  |  |  |  |

## 报价单位（盖章）：                                     单位地址：

## 联系人（签字）：                        联系方式：                      报价日期：

## 注：报价单位应根据询价函或服务需求响应表的要求逐条响应并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，特别对有具体参数要求的指标，报价单位必须提供所供服务的具体参数值。