## 附件2

广西壮族自治区环境保护科学研究院

微波消解罐内罐采购询价记录表

报价单位：（公章）                  时间：   年   月   日

| 服务项目名称 | 微波消解罐内罐 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务主要内容 |  |  |  |
| （一）需求参数：适配CEM40位微波消解仪，容量55ML，采用高纯实验级TFM材质，无添加回料，体外径26mm，体内径20mm，总高203mm，体高191mm，允许误差0.01mm （二）时间要求：2025年x月x日前完成。 |  |  |  |
| 报价（万元） |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |

注：1.询价记录表前横杠内请填写项目名称。

2.工程类需附工程量清单。