## Sheet1
序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 用途 | 需求数量 | 单位 | 单价(元) | 总报价(元) | 备注
1 | 溶解氧测量模块optiox | 梅特勒 | 物料号：51344630 | BOD实验 | 1 | 个
2 | 溶解氧膜组件 | 梅特勒 | 物料号: 51340293,3个/套 | BOD实验 | 1 | 套
3 | 一次性全封闭集菌过滤培养器 | 温州维科生物实验设备有限公司 | 规格100ml，一箱144个 | 海水浴场肠球菌 | 2 | 箱
4 | 无菌培养皿 | BKMAM,无菌 | 500个/箱，90*15mm | 细菌总数，肠球菌 | 400 | 个
5 | 悬浮物抽滤六连管 | 津腾 | 不锈钢材质 | 悬浮物抽滤 | 1 | 套
6 | 乳糖蛋白胨培养液 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 250g/瓶 | 粪大肠菌群 | 5 | 瓶
7 | EC肉汤 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 250g/瓶 | 粪大肠菌群 | 3 | 瓶
8 | 塑料接种环采样棒 | 爱德士 | 带3mm接种环,10根/包 | 粪大肠菌群 | 1500 | 根
9 | 钻石吸嘴 | 吉尔森 | 200 µL吸嘴，型号：盒装D200；货号：F171300；960个（96个/盒，10盒/箱） | 实验 | 1 | 箱
10 | 钻石吸嘴 | 吉尔森 | 200 µL吸嘴，型号：散装经济装D200，货号：F161930；1000个/袋 | 实验 | 5 | 袋
11 | 石油醚 | 阿拉丁 | 色谱纯，bp60-90 ℃；货号：P11683-500mL | 实验 | 46 | 瓶
12 | 聚四氟乙烯消解罐内盖 | CEM | 货号212020，适合仪器CEM MARS6 | 实验 | 2 | 个
13 | 聚四氟乙烯消解罐整套 | 不限 | 适合仪器CEM MARS6 | 实验 | 10 | 套
14 | 吹扫捕集瓶24-400隔垫 | 上海安谱 | PTFE/硅胶、超低流失，100个/袋 | 实验 | 10 | 袋
15 | 吹扫捕集样品捕集肼 | 泰科玛 | 货号：14-9908-403 | 实验 | 1 | 根
16 | 开孔螺纹顶空金属盖 | CNW | 磁性、含PTFE/蓝色硅胶隔垫；货号：VEAP-5395TB-18M-100 | 实验 | 1 | 袋
17 | 正己烷 | 默克 | 色谱纯，4L；货号：1.04391.4008 | 实验 | 8 | 瓶
18 | 瓶口分配器（国产） | 品牌：群安/力辰/大龙/比克曼 | 5-50mL/10-60mL,酸碱型 | 硫化物实验 | 1 | 个
19 | c18固相萃取小柱 | BKMAM | 1000mg/6mL | 有机前处理 | 10 | 盒
20 | 气相色谱柱 | 安捷伦 | DB-17MS 30m, 0.25mm, 0.25u 货号：122-4732 | 有机分析 | 1 | 根
21 | PROGARD CARTRIDGE | Milipore | 型号PROGARD CARTRIDGE，纯水机预纯化柱，适用于Milli-Q Direct16超纯水系统 | 纯水机耗材 | 1 | 个
22 | TEX超纯化柱 | Milipore | 型号Q PAK，纯水机超纯化柱，适用于Milli-Q Direct16超纯水系统 | 纯水机耗材 | 1 | 个
[7 empty] | 总 计 | 0
商务要求
1 | 供货要求 | （一）提供货物生产日期为近期最新批次，供应商发货前需向我中心提供产品出库清单，双方应在发货前核对发货内容，未经我方同意，不得私自发货。 （二）发货时应严格按照该项货物包装运输要求进行发货，我方收货时出现以下情形则视为验收不合格:①产品规格、品牌、数量、浓度等参数与我方提供的采购需求不一致；②标准物质无纸质版标准物质证书；③无货物破损、变形、变质、劣质等使货物无法满足我方正常使用；④出库清单与实际到货货物不一致；⑤产品批次号不是最新批次号，到货时产品有效期不足采购清单要求的有效期且未提前通知我方。如有上述验收不合格及其他验收不合格情况，我方可要求供应商对验收不合格的货物进行补发、换货。 （三）我方有紧急标准物质、试剂耗材须要求供应时，供应商应积极组织货源，并保质保量的按要求限时供货。 （四）产品实际供货中，如与我方提供的采购计划不符，供方可根据产品实际情况书面申请与我方协商，我方同意并书面答复后方可按协商供货。反之若我方采购需求有变，向供货方书面申请协商，经供货方书面答复后方可按协商供货。 （五）投标供应商必须能够满足产品参数要求，为确保正品，投标人必须在供货时提供产品的售后服务承诺函及供货证明原件，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主办公使用的，业主可不予验收，采购人将上报监督管理部门处理，所造成的损失由成交供应商自行承担。 （六）乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按合同合计金额的3%向甲方支付逾期交付的违约金；逾期超过十日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方退还已收取的款项，同时乙方应按照合同合计金额的30%向甲方支付违约金并承担因此给甲方造成的经济损失。 （七）乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等不合格的，应按甲方的要求、在甲方指定的期限内更换，乙方因更换造成货物逾期交付的，按乙方逾期交付承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同合计金额30％的违约金并赔偿甲方经济损失。
2 | 标准物质证书 | 标准物质类产品应提供其对应其品牌厂家的标准物质证书原件，标准品应提供相应的产品合格说明。提供的实验产品是严格按国家有关规定生产的、全新的，完整的、未使用过的。
3 | 相关资质 | 供方应提供有效的标准物质营业执照(投标时必须提供复印件，原件备查)、相对应售卖资质（例如危化品经营许可证、易制毒经营许可证等，投标时必须提供复印件，原件备查）、运输资质（例如易燃易爆运输许可证、危化品运输许可证、易制毒运输许可证等，投标时必须提供复印件，原件备查）等。
4 | 供货期 | 签订合同后国产货物10个工作日内完成交付，进口货物20个工作日内完成交付。
5 | 付款方式 | 货物货款可分阶段支付：中标方在部分供货后，经采购方验收完成，中标方可向采购方申请阶段性结算。在所有货物提供给采购方并经验收完成，采购方支付剩余货款。