## Sheet1
序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 用途 | 需求数量 | 单位 | 单价(元) | 总报价(元) | 备注
1 | 移液枪 | 吉尔森 | 规格1ml | 实验 | 1 | 支
2 | 滤纸 | 杭州富阳 | 直径12.5cm，定性，中速 | 实验 | 60 | 盒
3 | BOD接种液 | 天津光复 | 500ml | BOD实验 | 3 | 瓶
4 | 隔热手套 | 星宇 | 250℃以上 | 通用 | 5 | 双
5 | 平头水粉笔刷 | 品牌：不限 | 不限 | 天平室 | 50 | 支
6 | 防尘盖布 | 品牌：不限 | 1×1.4m，天平防尘遮罩，防尘防静电 | 天平室 | 4 | 块
7 | 水磨砂纸 | 鹰牌 | 240目/5张、800目/5张、1500目/5张，； 天平托盘抛光除锈 | 天平室 | 15 | 张
8 | 酒石酸钾钠 | 深圳博林达科技有限公司 | 500ml,500g/L | 氨氮 | 5 | 瓶
9 | 纳氏试剂 | 天津傲然精细化工研究所 | 100ml | 氨氮 | 20 | 瓶
10 | 玻璃导管 | 上海申迪 | 规格：6*30mm | 粪大肠菌群 | 2000 | 个
11 | 移液枪 | 普兰德 | 10ml | 粪大肠菌群、氨氮 | 2 | 支
12 | 移液枪 | 普兰德 | 1ml | 粪大肠菌群 | 1 | 支
13 | 一次性吸管 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 规格2ml，100支/包 | 实验耗材 | 100 | 包
14 | 一次性吸管 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 规格5ml，100支/包 | 实验耗材 | 50 | 包
15 | 移液枪 | 普兰德 | 10ml | 六价铬实验 | 1 | 支
16 | 移液枪 | 普兰德 | 1ml | 六价铬实验 | 1 | 支
17 | 移液枪 | 普兰德 | 5ml， | 六价铬实验 | 1 | 支
18 | 丙酮 | 川东化工 | AR、500mL | 六价铬实验 | 10 | 瓶
19 | 塑料离心管 | 比克曼 | 3mL/5mL，连盖圆底 | 硫化物实验 | 200 | 个
20 | 内螺口梨形分液漏斗 | 品牌：翌哲/荣立普/三维实验室 | 1000mL，材质：内螺口：聚四氟乙烯旋塞，活塞:聚四氟乙烯，螺口23mm | 海水油类实验 | 12 | 个
21 | 分液漏斗架 | 品牌：不限 | 1000mL，单排4位，加厚板材， 材质：聚氯乙烯合成塑料 | 海水油类实验 | 4 | 个
22 | 玻璃容量瓶 | 品牌：不限 | 20mL，A级 | 油类实验 | 10 | 个
23 | 固废浸出液提取瓶 | 品牌：不限 | 2升具旋盖和内盖的广口瓶，聚乙烯 | 金属实验 | 50 | 个
24 | 移液枪 | 普兰德 | 5毫升 | 金属实验 | 1 | 个
25 | 移液枪 | 普兰德 | 10毫升 | 金属实验 | 1 | 个
26 | 草酸钠容量分析溶液 | 鸿蒙 | 500ml，浓度（0.100moL/L） | 高锰酸盐指数 | 5 | 瓶
27 | 盐酸 | 晶瑞，电子级 | 500mL | 金属实验 | 20 | 瓶
28 | 离心管 | 上海安谱 | 50mL，25个/袋 | 金属实验 | 80 | 包
29 | 离心管 | EQUISTIX | 15mL | 金属实验 | 30 | 包
30 | 离心管 | 上海安谱 | 10mL，40个/袋 | 金属实验 | 50 | 包
31 | 带盖锥形瓶 | 不限 | 200mL，PP材质 | 金属实验 | 300 | 个
32 | 进样针 | 利曼 | 备件号：120-00528-1 | 金属 | 2 | 根
33 | 一次性丁腈手套 | 品牌：Beebio | 规格：S，100只/盒 | 实验耗材 | 10 | 盒
34 | 一次性丁腈手套 | 品牌：Beebio | 规格：M，100只/盒 | 实验耗材 | 30 | 盒
35 | 一次性丁腈手套 | 品牌：Beebio | 规格：L，100只/盒 | 实验耗材 | 30 | 盒
36 | 40mL螺纹口吹扫瓶 | CNW | (棕色玻璃、EPA瓶、带书写刻度和logo);商品编号：VAAP-340024E-2895A-100 | 有机分析 | 2 | 盒
37 | 硫酸银 | 国药集团化学试剂有限公司 | AR，规格25mg | COD | 10 | 瓶
38 | 硫酸 | 国药集团化学试剂有限公司 | AR，规格500mL | COD | 18 | 瓶
39 | 烧杯 | 天玻 | 500ml | COD | 3 | 个
40 | 硝酸 | 诺尔施，电子级 | 500mL | 金属实验 | 6 | 瓶
41 | 高氯酸 | 沪试，优级纯 | 500mL | 金属实验 | 6 | 瓶
42 | 烧杯 | 天玻 | 300ml | COD | 3 | 个
43 | 20mL螺纹口顶空样品瓶 | CNW | 货号：VAAP-320018EM-2375-100 | 挥发性有机物 | 1 | 盒
44 | 炉丝 | 吉天 | 货号：20100002910 | 金属实验 | 1 | 包
45 | 实验服 | 南丁格尔 | L码-男款，长袖，颜色浅蓝色，印logo标识 | 实验室通用 | 5 | 件
46 | 实验服 | 南丁格尔 | 2XL-男款，长袖，颜色浅蓝色，印logo标识 | 实验室通用 | 5 | 件
47 | 实验服 | 南丁格尔 | 3XL-男款，长袖，颜色浅蓝色，印logo标识 | 实验室通用 | 5 | 件
48 | 实验服 | 南丁格尔 | S码-男款，长袖，颜色浅蓝色，印logo标识 | 实验室通用 | 5 | 件
49 | 实验服 | 南丁格尔 | M码-男款，长袖，颜色浅蓝色，印logo标识 | 实验室通用 | 5 | 件
50 | 实验服 | 南丁格尔 | L码-男款，长袖，颜色浅蓝色，印logo标识 | 实验室通用 | 5 | 件
51 | 科立得试剂(酶底物法) | 科立得 | / | 菌 | 1 | 盒
52 | 97孔定量盘 | 科立得 | / | 菌 | 1 | 箱
53 | 无菌采样瓶 | 科立得 | 100mL水样/试剂 | 菌 | 1 | 箱
[7 empty] | 总 计 | 0
商务要求
1 | 供货要求 | （一）提供货物生产日期为近期最新批次，供应商发货前需向我中心提供产品出库清单，双方应在发货前核对发货内容，未经我方同意，不得私自发货。 （二）发货时应严格按照该项货物包装运输要求进行发货，我方收货时出现以下情形则视为验收不合格:①产品规格、品牌、数量、浓度等参数与我方提供的采购需求不一致；②标准物质无纸质版标准物质证书；③无货物破损、变形、变质、劣质等使货物无法满足我方正常使用；④出库清单与实际到货货物不一致；⑤产品批次号不是最新批次号，到货时产品有效期不足采购清单要求的有效期且未提前通知我方。如有上述验收不合格及其他验收不合格情况，我方可要求供应商对验收不合格的货物进行补发、换货。 （三）我方有紧急标准物质、试剂耗材须要求供应时，供应商应积极组织货源，并保质保量的按要求限时供货。 （四）产品实际供货中，如与我方提供的采购计划不符，供方可根据产品实际情况书面申请与我方协商，我方同意并书面答复后方可按协商供货。反之若我方采购需求有变，向供货方书面申请协商，经供货方书面答复后方可按协商供货。 （五）投标供应商必须能够满足产品参数要求，为确保正品，投标人必须在供货时提供产品的售后服务承诺函及供货证明原件，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主办公使用的，业主可不予验收，采购人将上报监督管理部门处理，所造成的损失由成交供应商自行承担。 （六）乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按合同合计金额的3%向甲方支付逾期交付的违约金；逾期超过十日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方退还已收取的款项，同时乙方应按照合同合计金额的30%向甲方支付违约金并承担因此给甲方造成的经济损失。 （七）乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等不合格的，应按甲方的要求、在甲方指定的期限内更换，乙方因更换造成货物逾期交付的，按乙方逾期交付承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同合计金额30％的违约金并赔偿甲方经济损失。
2 | 标准物质证书 | 标准物质类产品应提供其对应其品牌厂家的标准物质证书原件，标准品应提供相应的产品合格说明。提供的实验产品是严格按国家有关规定生产的、全新的，完整的、未使用过的。
3 | 相关资质 | 供方应提供有效的标准物质营业执照(投标时必须提供复印件，原件备查)、相对应售卖资质（例如危化品经营许可证、易制毒经营许可证等，投标时必须提供复印件，原件备查）、运输资质（例如易燃易爆运输许可证、危化品运输许可证、易制毒运输许可证等，投标时必须提供复印件，原件备查）等。
4 | 供货期 | 签订合同后国产货物10个工作日内完成交付，进口货物20个工作日内完成交付。
5 | 付款方式 | 货物货款可分阶段支付：中标方在部分供货后，经采购方验收完成，中标方可向采购方申请阶段性结算。在所有货物提供给采购方并经验收完成，采购方支付剩余货款。