## 封-1招标工程量清单
河池监测中心区控水站保障
工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
河池监测中心区控水站保障
工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:河池监测中心区控水站保障工程 | 第1页 共1页
1、工程概况：依据计价内容，应说明建筑规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。
2、编制依据：
（1）预算控制价（标底）：招标文件要求、工程量清单、使用的计价依据、采用的材料价格信息等。
（2）投标报价：招标文件要求、工程量清单、使用的计价依据、材料价格的采用等。
（3）竣工结算价（用于结算）：施工合同、发包人（监理工程师）确认的实际完成工程量、材料价格等。分析说明清单工程量变化（包括设计变更、招标文件清单工程量错误）情况；分析说明综合单价变化（包括工程量变化和材料价格变化、合同约定的调整因素）情况；
工程费用变化的其它情况分析说明。
（4）其他需要说明的问题
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:河池监测中心区控水站保障工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:河池监测中心区控水站保障工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 马陇水站-拆除
1.2 | 马陇水站-新建
1.3 | 坡豪湖水站
1.4 | 六甲水站-拆除
1.5 | 六甲水站
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:河池监测中心区控水站保障工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
马陇水站-拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
马陇水站-新建
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
坡豪湖水站
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
六甲水站-拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:河池监测中心区控水站保障工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
六甲水站
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
5 | 规费
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:河池监测中心区控水站保障工程 | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
马陇水站-拆除
分部分项工程
1 | 011604001 | 外墙面涂料铲除 | ㎡ | 431.26
2 | 011601001 | 砖砌体拆除 原围墙拆除，20.7米长2.25米高，按0.2厚计算 |  | 9.32
3 | 010103002001 | 余土弃置 1.废弃料品种:拆除围墙、涂料等建筑垃圾 2.运距:1km |  | 47.20
4 | 桂010103003001 | 渣土方运输增（减）m3·km 1.运距:4km | ·km | 188.80
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
马陇水站-新建
分部分项工程
新建工程
5 | 010402001001 | 砌块墙 1.围墙600mm高水泥砖390*190*190砌筑 |  | 4.05
6 | 010401010001 | 多孔砖柱 1.300*300规格水泥砖390*190*190砌筑，高度暂按2.5米计算 |  | 1.60
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:河池监测中心区控水站保障工程 | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 24.84
8 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | ㎡ | 15.28
9 | 010507005001 | 围墙砖柱压顶 |  | 0.14
10 | 010404001001 | 垫层 100cm厚 |  | 3.50
11 | 011101003001 | 室外混凝土地面 150cm厚 | ㎡ | 56.78
12 | 060104015001 | 室外步道 新建室外楼梯踏步及混凝土便道，1米宽 | m | 35.00
13 | 030404017001 | 配电箱AL1(空箱) | 台 | 1
14 | 010802001 | 不锈钢门 1*1.8m单开不锈钢门 | ㎡ | 1.80
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
15 | 桂011701001001 | 外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内 | ㎡ | 507.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
坡豪湖水站
分部分项工程
| 6. | A.6 金属结构工程
16 | 010603003001 | 钢管柱 镀锌钢管DN100*3 | t | 0.366
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:河池监测中心区控水站保障工程 | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
17 | 010604001001 | 钢横梁 40*60*2.5方通 | t | 0.693
18 | 030307003 | 镀锌钢管栏杆 镀锌钢管DN32*2.0 | t | 0.491
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
19 | 桂011701001 | 外脚手架 | ㎡ | 156.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
六甲水站-拆除
分部分项工程
| 1. | G.1 人工拆除工程
20 | 011604001001 | 内墙面及天棚面涂料铲除 | ㎡ | 69.00
21 | 011604001002 | 内墙面及天棚面砂浆抹灰铲除 | ㎡ | 69.00
22 | 010103002001 | 余土弃置 1.废弃料品种:拆除围墙、涂料等建筑垃圾 2.运距:1km |  | 14.49
23 | 桂010103003001 | 渣土方运输增（减）m3·km 1.运距:4km | ·km | 49.56
24 | 011601001001 | 砖砌体拆除 清理梯步土方及抹灰铲除 |  | 4.84
小 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:河池监测中心区控水站保障工程 | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
六甲水站
分部分项工程
25 | 010507004001 | 室外台阶 1.现场分布零散修缮台阶砌筑 | 步 | 30
26 | 011201001001 | 内墙面抹灰 | ㎡ | 48.92
27 | 011301001001 | 天棚抹灰 | ㎡ | 20.08
28 | 011407001001 | 内墙面刷涂料 | ㎡ | 48.92
29 | 011407002001 | 天棚喷涂料 | ㎡ | 20.08
30 | 010802001 | 不锈钢门 直径2米圆形双开不锈钢门 | ㎡ | 3.14
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:河池监测中心区控水站保障工程 | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
31 | 桂011701004001 | 扣件式钢管里脚手架 3.6m以内 | ㎡ | 62.88
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:河池监测中心区控水站保障工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
马陇水站-拆除
一 |  | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
马陇水站-新建
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
坡豪湖水站
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
六甲水站-拆除
一 |  | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
六甲水站
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:河池监测中心区控水站保障工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
马陇水站-拆除
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 12.87 | 分部分项工程费及措施项目费
马陇水站-新建
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 38.18 | 分部分项工程费及措施项目费
坡豪湖水站
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 35.88 | 分部分项工程费及措施项目费
六甲水站-拆除
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 3.86 | 分部分项工程费及措施项目费
六甲水站
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:河池监测中心区控水站保障工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 18.51 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:河池监测中心区控水站保障工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
马陇水站-新建
1 | 011407001001 | 墙柱面喷刷涂料 综合价，8年质保 部位：围墙、砖柱及外墙面翻新 | ㎡ | 471.38
2 | 011503001001 | 铁艺栏杆 高度暂按1.65计算 | m | 19.50
3 | 011501018001 | 水电安装 含人工、材料、运输及安装完毕 1、原有水电管线拆除； 2、塑料线槽39*19； 3、电线：主线为铜芯BV-10;辅线为铜芯BV-6~2.5；品牌类似于桂林国际； 4、开关插座：品牌类似于公牛 5、灯具为节能灯18~55W | ㎡ | 346.73
坡豪湖水站
4 | 011501018001 | 镀锌钢格栅板 规格：G255/30/100 | ㎡ | 39.00
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:河池监测中心区控水站保障工程 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
马陇水站-拆除
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1+2+3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
马陇水站-新建
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
坡豪湖水站
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:河池监测中心区控水站保障工程 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
六甲水站-拆除
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1+2+3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
六甲水站
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:河池监测中心区控水站保障工程 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15

## 表-21发包人提供主要材料和工程设备一览表
发包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称:河池监测中心区控水站保障工程 | [5 empty] | 编号:
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注
1 | 合 计
表－21

## 表-22允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:河池监测中心区控水站保障工程 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
1 | 镀锌铁丝 Φ4 | kg |  |  | 4.87
2 | 钢垫板(综合) | t |  |  | 3818.58
3 | 草袋 | ㎡ |  |  | 2.52
4 | 螺栓（综合） | kg |  |  | 7.3
5 | 铁钉(综合) | kg |  |  | 5.31
6 | 电焊条（综合） | kg |  |  | 5.31
7 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t |  |  | 329.2
8 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t |  |  | 358.41
9 | 砂(综合) |  |  |  | 133.98
10 | 砂(综合) |  |  |  | 126.21
11 | 中砂 |  |  |  | 85.44
12 | 中砂 |  |  |  | 77.67
13 | 碎石 5～20mm |  |  |  | 83.5
14 | 碎石 5～40mm |  |  |  | 83.5
15 | 石灰膏 |  |  |  | 398.06
16 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块 |  |  | 728.16
17 | 砼空心砌块 90×240×190 | 块 |  |  | 1.39
18 | 砼空心砌块 190×240×190 | 块 |  |  | 1.84
19 | 砼空心砌块 390×240×190 | 块 |  |  | 2.68
20 | 周转圆木(支撑) |  |  |  | 871.68
21 | 二等松杂板枋材(综合) |  |  |  | 752.21
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:河池监测中心区控水站保障工程 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
22 | 周转板枋材 |  |  |  | 1004.42
23 | 周转板枋材 |  |  |  | 1004.4
24 | 周转枋材 |  |  |  | 1004.4
25 | 周转板材 |  |  |  | 1004.4
26 | 乳胶漆 | kg |  |  | 14.6
27 | 成品腻子粉（一般型） | kg |  |  | 1.15
28 | 乳白胶 | kg |  |  | 5.49
29 | 水 |  |  |  | 3.31
30 | 回转扣件 | 个 |  |  | 6.19
31 | 直角扣件 | 个 |  |  | 6.19
32 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t |  |  | 4176.99
33 | 机械台班人工费 | 元 |  |  | 1.5
34 | 国V汽油 92# | kg |  |  | 9.56
35 | 轻柴油 0# | kg |  |  | 7.71
36 | 电 | kW.h |  |  | 0.58
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22

## 表-23允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称:河池监测中心区控水站保障工程 |  |  |  | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 备注
1 | 镀锌铁丝 Φ4 |  | 4.87
2 | 钢垫板(综合) |  | 3818.58
3 | 草袋 |  | 2.52
4 | 螺栓（综合） |  | 7.3
5 | 铁钉(综合) |  | 5.31
6 | 电焊条（综合） |  | 5.31
7 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa |  | 329.2
8 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa |  | 358.41
9 | 砂(综合) |  | 133.98
10 | 砂(综合) |  | 126.21
11 | 中砂 |  | 85.44
12 | 中砂 |  | 77.67
13 | 碎石 5～20mm |  | 83.5
14 | 碎石 5～40mm |  | 83.5
15 | 石灰膏 |  | 398.06
16 | 多孔页岩砖 240×115×90 |  | 728.16
17 | 砼空心砌块 90×240×190 |  | 1.39
18 | 砼空心砌块 190×240×190 |  | 1.84
19 | 砼空心砌块 390×240×190 |  | 2.68
20 | 周转圆木(支撑) |  | 871.68
21 | 二等松杂板枋材(综合) |  | 752.21
22 | 周转板枋材 |  | 1004.42
23 | 周转板枋材 |  | 1004.4
24 | 周转枋材 |  | 1004.4
25 | 周转板材 |  | 1004.4
26 | 乳胶漆 |  | 14.6
27 | 成品腻子粉（一般型） |  | 1.15
28 | 乳白胶 |  | 5.49
29 | 水 |  | 3.31
30 | 回转扣件 |  | 6.19
31 | 直角扣件 |  | 6.19
32 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 |  | 4176.99
注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发 布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写 2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写， 1减去其比例为定值权重。 3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工 程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-23
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称:河池监测中心区控水站保障工程 |  |  |  | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 备注
33 | 机械台班人工费 |  | 1.5
34 | 国V汽油 92# |  | 9.56
35 | 轻柴油 0# |  | 7.71
36 | 电 |  | 0.58
37 | 定值权重A
38 | 合 计
注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发 布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写 2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写， 1减去其比例为定值权重。 3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工 程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-23

## 主要材料及价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:河池监测中心区控水站保障工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日
2 | 010000102.1 | 镀锌钢管DN100*3 | t
3 | 010000102.2 | 镀锌钢管DN32*2.0 | t
4 | 010310002 | 镀锌铁丝 Φ4 | kg
5 | 012102001.1 | 40*60*2.5方通 | t
6 | 012104001.1 | 40*60*2.5方通 | t
7 | 012901031.1 | 40*60*2.5方通 | t
8 | 012914007 | 钢垫板(综合) | t
9 | 023301001 | 草袋 | ㎡
10 | 030125001 | 螺栓（综合） | kg
11 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
12 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
13 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
14 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
15 | 040301001 | 砂(综合) | 
16 | 040301001 | 砂(综合) | 
17 | 040301004 | 中砂 | 
18 | 040301004 | 中砂 | 
19 | 040502003 | 碎石 5～20mm | 
20 | 040502004 | 碎石 5～40mm | 
21 | 040902004 | 石灰膏 | 
22 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
23 | 041507004 | 砼空心砌块 90×240×190 | 块
24 | 041507008 | 砼空心砌块 190×240×190 | 块
25 | 041507012 | 砼空心砌块 390×240×190 | 块
26 | 050102006 | 周转圆木(支撑) | 
27 | 050304004 | 二等松杂板枋材(综合) | 
28 | 050306001 | 周转板枋材 | 
29 | 050306001 | 周转板枋材 | 
30 | 050306002 | 周转枋材 | 
31 | 050306002 | 周转枋材 | 
32 | 050306003 | 周转板材 | 
33 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
34 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
35 | 130312002 | 大白粉 | kg
36 | 144108001 | 乳白胶 | kg
37 | 341101001 | 水 | 
主要材料及价格表
工程名称:河池监测中心区控水站保障工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 341101001 | 水 | 
39 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
40 | 350302001 | 回转扣件 | 个
41 | 350302002 | 对接扣件 | 个
42 | 350302003 | 直角扣件 | 个
43 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t
44 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t
45 | 043104003 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 | 
46 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
47 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
48 | 341103001 | 电 | kW.h
49 | C1403001 | 轻柴油0# | kg
50 | R0800001 | 机械台班工日 | 工日