## Sheet1
序号 | 名称 | 规格型号 | 购置数量 | 单位 | 技术要求 | 用途 | 单价 | 小计
1 | 尼龙滤膜 | 0.2μm | 5 | 盒 | 尼龙材质 | 固废中的氰根离子扩项
2 | 尼龙滤器 | 0.2μm | 3 | 个 | 尼龙材质 | 固废中的氰根离子扩项
3 | 烧杯 | 250ml | 10 | 个 | 聚丙烯材质 | 固废中的氰根离子扩项
4 | 烧杯 | 500ml | 10 | 个 | 聚丙烯材质 | 固废中的氰根离子扩项
5 | 容量瓶 | 100ml | 20 | 个 | 聚丙烯材质 | 固废中的氰根离子扩项
6 | 样品瓶 | 1L或者2L容量 | 20 | 个 | 聚丙烯或者高密度聚乙烯材质、带盖子，固废氰化物采样专用 | 固废中的氰根离子扩项
7 | 筛子 | 180μm | 5 | 个 | 聚丙烯或者高密度聚乙烯材质，固废氰化物制样专用 | 固废中的氰根离子扩项
8 | Ag柱 | 货号61012020 | 1 | 袋 | 万通 | 离子色谱五副前处理用
9 | 干燥器 | 底部直径25厘米 | 1 | 个 | 透明玻璃
10 | 酸缸 | 规格20L，尺寸20㎝×66㎝ | 1 | 个 | 螺口，带侧扣手
11 | 丁腈手套 | 大码 | 10 | 盒 | 加厚、耐磨（品牌：爱马斯）
12 | 丁腈手套 | 中码 | 20 | 盒 | 加厚、耐磨（品牌：爱马斯）
13 | 丁腈手套 | 小码 | 10 | 盒 | 加厚、耐磨（品牌：爱马斯）
14 | 微孔滤膜 | 10cm，0.45μm，水系 | 20 | 盒 |  | 浸出液抽滤
15 | 石英砂芯片 | 直径为9cm，孔径为40-100um范围 | 5 | 个 |  | 抽滤机使用
16 | 聚四氟乙烯筛板 | 直径为9cm，有筛孔 | 5 | 个 |  | 抽滤机使用
17 | 浊度校准液 | 1套包含20NTU、100NTU、800NTU标准溶液及10NTU验证标准液 | 3 | 套 | 适用于便携式哈希2100Q浊度计 | 仪器校准
18 | 电导率校准液 | 浓度为1413μm/S 、校准液体积≥250ml | 3 | 瓶 | 雷磁或梅特勒 | 仪器校准
19 | 纯水机预处理柱 | 优普 | 2 | 个 | 适配于优普UPH-I-10 | 纯水机
20 | 纯水机纯化柱 | 优普 | 2 | 个 | 适配于优普UPH-I-10 | 纯水机
21 | 纯水机预处理柱 | H2O-CPFCO-1 | 1 | 个 | 适配赛多利斯H2O-I-2-UV-T | 纯水机
22 | 纯水机纯化柱 | H2O-C-Pack | 1 | 个 | 适配赛多利斯H2O-I-2-UV-T | 纯水机
23 | 膜过滤器 | 型号Arium®，聚丙烯外壳材质，尺寸90 x 130 x210 mm，货号H2O-CUF，终端过滤器 | 1 | 个 | 适配赛多利斯H2O-I-2-UV-T | 纯水机
24 | 185/254双波长紫外灯 | 611CEL1 | 1 | 支 | 适配赛多利斯H2O-I-2-UV-T | 纯水机
25 | 反渗透膜 | 613CPM4 | 2 | 个 | 适配赛多利斯H2O-I-2-UV-T | 纯水机
26 | 标签纸碳带 | 50-59mm | 30 | 个 | 适用于德佟DT-280 | 采样标签打印
27 | 亚银标签纸 | 40*70mm | 30 | 个 | 适用于德佟DT-280 | 采样标签打印
28 | 医用冷藏柜 | 310L | 2 | 台 | 海尔HYC-310S，额定电压:220V，产品尺寸(mm):600*630*1840，使用温度:2℃≤t≤8℃，必须带锁。 | 低温保存标准物质、涉重样品
29 | 手持式发光细菌毒性检测仪耗材 | 包含发光细菌冻干粉试剂1盒（20支）、蓝色TIF探头1盒、黄色TIF探头1盒、专用试管2盒（50支/盒） | 1 | 套 | 适配深圳朗石LumiFox2000
30 | 充电式锂电电动螺丝刀 | WX242+WA1149，至少含70个批头套装 | 2 | 套 | 威克士WX242升级款（二代）
31 | 充电式锂电电动螺丝刀 | 牧田DF012DZ（裸机）+牧田MAKITA43件批头+7.2V通用性锂电池（可以非原装）+7.2v专用充电器（可以非原装） | 2 | 套 | 牧田DF012DZ
32 | pH探头 | 货号：103741 | 3 | 个 | 适配德国WTW多参数水质分析仪Multi3630 IDS 、Multi3430型 | 涉重现场水样pH测定
33 | COD测定试剂盒（0-100mg/L） | 环凯，50次/盒 | 1 | 盒 |  | 应急监测
34 | COD测定试剂盒（0-8mg/L） | 环凯，50次/盒 | 1 | 盒 |  | 应急监测
35 | 氨氮测定试剂盒（0.5-25mg/L） | 环凯，100次/盒 | 1 | 盒 |  | 应急监测
36 | 氰化物测定试剂盒（0.005-0.5mg/L） | 环凯，50次/盒 | 1 | 盒 |  | 应急监测
37 | 重金属测定试剂盒（0-100mg/L） | 环凯，20次/盒 | 3 | 盒 |  | 应急监测
38 | 总铬测定试剂盒（0.05-1.0mg/L） | 环凯，50次/盒 | 1 | 盒 |  | 应急监测
39 | 磷测定试剂盒（0.05-1.0mg/L） | 环凯，50次/盒 | 1 | 盒 |  | 应急监测
40 | 六价铬测定试剂盒（0.05-1.0mg/L） | 环凯，100次/盒 | 1 | 盒 |  | 应急监测
41 | 挥发酚测定试剂盒（0-5.0mg/L） | 环凯，50次/盒 | 1 | 盒 |  | 应急监测
42 | 镉测定试剂盒（0.05-1.0mg/L） | 环凯，50次/盒 | 1 | 盒 |  | 应急监测
43 | 硫化物测定试剂盒（0.02-0.8mg/L） | 环凯，50次/盒 | 1 | 盒 |  | 应急监测
44 | 氟测定试剂盒（0-1.5mg/L） | 环凯，50次/盒 | 1 | 盒 |  | 应急监测
45 | 移动线缆盘 | 小型空盘，可绕线50米，黑色，ABS塑料材质 | 10 | 个 | 驭臣 | 收纳采样器的绳索
46 | 瓶口分液器 | 数字可调型，量程为5-50mL | 2 | 个 | 普兰德
47 | 热敏风速测定仪 | 数字显示，热敏式 | 1 | 个 | 希玛AR886A
48 | 万用表 | 数字显示，自动量程 | 3 | 个 | 优利德UT136B+