附件2

广西壮族自治区环境保护科学研究院

梧州市苍梧县县城区环境空气质量监测点位优化调整踏勘选址比对监测服务采购需求响应表

时间：   年   月   日

| 服务要求 |  |  | 需求响应 |  |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品 名 | 要求 | 序号 | 项目名称 | 要求 |  |
| ## 1 | - 梧州市苍梧县县城区环境空气质量监测点位优化调整踏勘选址比对监测服务 | 1、在梧州市苍梧县县城区内优选1个监测点位搭建临时站房，站房搭建服务包括但不限于站房运输、站房吊装拆除、空调、相关材料等。 2、提供6参数（SO2、NO2、PM10、CO、O3和PM2.5）监测设备及必要配件、备机安装调试、运维服务、设备拆装、仪器搬迁运输等。 3、对原点位和拟变更后点位同时进行现场比对监测，监测项目包括：SO2、NO2、PM10、CO、O3和PM2.5。 - 4、比对监测方法和要求需要满足《“十五五”国家城市环境空气质量监测点位优化调整工作方案》《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013）、《环境质量监测点位管理办法》（环办〔2011〕107号）等文件要求。 - 5、服务报价需包括劳务费、技术服务费、前期调查、站房搭建、设备租赁、交通、通讯、税费和利润等所有费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险。 - 6、时间要求：签订合同之后1个月内完成，如若监测数据不满足《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653－2021）《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 654－2013）连续监测要求，可顺延直至满足至少连续20天监测要求。 |  |  |  |  |

## 报价单位（盖章）：                                     单位地址：

## 联系人（签字）：                        联系方式：                      报价日期：

## 注：报价单位应根据询价函或服务需求响应表的要求逐条响应并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，特别对有具体参数要求的指标，报价单位必须提供所供服务的具体参数值。