## 附件3

广西壮族自治区环境保护科学研究院

梧州市苍梧县县城区环境空气质量监测点位优化调整踏勘选址比对监测服务采购询价记录表

报价单位：（公章）                  时间：   年   月   日

| 服务项目名称 | 梧州市苍梧县县城区环境空气质量监测点位优化调整踏勘选址比对监测服务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务主要内容 |  |  |  |
| （一）服务需求： - 1、在梧州市苍梧县县城区内优选1个监测点位搭建临时站房，站房搭建服务包括但不限于站房运输、站房吊装拆除、空调、相关材料等。 - 2、提供6参数（SO2、NO2、PM10、CO、O3和PM2.5）监测设备及必要配件、备机安装调试、运维服务、设备拆装、仪器搬迁运输等。 - 3、对原点位和拟变更后点位同时进行现场比对监测，监测项目包括：SO2、NO2、PM10、CO、O3和PM2.5。 - 4、比对监测方法和要求需要满足《“十五五”国家城市环境空气质量监测点位优化调整工作方案》《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013）、《环境质量监测点位管理办法》（环办〔2011〕107号）等文件要求。 - 5、服务报价需包括劳务费、技术服务费、前期调查、站房搭建、设备租赁、交通、通讯、税费和利润等所有费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险。 （二）时间要求： 签订合同之后1个月内完成，如若监测数据不满足《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653－2021）《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 654－2013）连续监测要求，可顺延直至满足至少连续20天监测要求。 |  |  |  |
| 报价（万元） |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |

注：1.询价记录表前横杠内请填写项目名称。

2.工程类需附工程量清单。