附件1

- 采购需求

| 一、项目要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 需求内容 |
| - 梧州市苍梧县县城区环境空气质量监测点位优化调整踏勘选址比对监测服务 | 1 | 1、在梧州市苍梧县县城区内优选1个监测点位搭建临时站房，站房搭建服务包括但不限于站房运输、站房吊装拆除、空调、相关材料等。 2、提供6参数（SO2、NO2、PM10、CO、O3和PM2.5）监测设备及必要配件、备机安装调试、运维服务、设备拆装、仪器搬迁运输等。 3、对原点位和拟变更后点位同时进行现场比对监测，监测项目包括：SO2、NO2、PM10、CO、O3和PM2.5。 - 4、比对监测方法和要求需要满足《“十五五”国家城市环境空气质量监测点位优化调整工作方案》《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013）、《环境质量监测点位管理办法》（环办〔2011〕107号）等文件要求。 - 5、服务报价需包括劳务费、技术服务费、前期调查、站房搭建、设备租赁、交通、通讯、税费和利润等所有费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险。 |
| 二、商务要求 |  |  |
| - 1、报价要求 - 项目预算为人民币柒万元整（¥ 70,000.00）。包括：与本项目有关的其他一切费用。采购人不再支付成交价格以外的任何费用。 - 2、项目服务时间及服务地点 - （1）服务期限：签订合同之后1个月内完成，如若监测数据不满足《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653－2021）《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 654－2013）连续监测要求，可顺延直至满足至少连续20天监测要求。 - （2）服务地点：广西梧州市苍梧县。 - 3、付款条件 - 签订合同后10个工作日内，由采购人向成交人支付50%的预付款，按照合同的要求完成站房搭建、设备租赁、比对监测服务后，提交满足服务要求的监测数据后10个工作日内，由采购人向成交人支付全部余款。 - 每次付款前，成交供应商应该向采购方开具等同款项的增值税专用发票。 - 4、其他要求 - 无。 |  |  |