## 实验室标样标液
附件2 2025年实验室标样标液采购项目需求清单
序号 | 名称 | 采购数量 | 单位 | 规格/要求 | 生产厂家/品牌（参考） | 类型
1 | 25种挥发性有机物 ，适用于HJ 639-2012（组分为：氯乙烯、1，1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1，2-二氯乙烯、氯丁二烯、顺-1，2-二氯乙烯、三氯甲烷、四氯化碳、苯、环氧氯丙烷、 1，2-二氯乙烷、三氯乙烯、甲苯、四氯乙烯、氯苯、乙苯、对--二甲苯、间-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、三溴甲烷、异丙苯、1，4-二氯苯、1，2-二氯苯、六氯丁二烯） | 1 | 支 | 100μg/mL（其中环氧氯丙烷500μg/mL），品牌：Dr.E，DRE-GA09000572ME或要最新批号 | Dr.E | 标液
2 | Al As Ba Be Bi Cd Cs Cr Co Cu Ga In Fe Pb Li Mn Ni Rb Se Ag Sr Tl V Zn-24元素混标 | 2 | 瓶 | 100µg/mL 100ml，最新批次，一定要24元素混在一瓶 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 标液
3 | B Ge Mo Nb P Re Ti W Zr混标 | 1 | 瓶 | 100µg/mL，最新批次 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 标液
4 | Be Mo S Sb Si Sn Ti Zr混标 | 1 | 瓶 | 100µg/mL，最新批次 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 标液
5 | ICP MS调谐液（1μg/L Be，Ce，Fe，In，Li，Mg，Pb，U） | 2 | 瓶 | 500mL，最新批次 | PE | 标液
6 | La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Y Sc-100µg/mL | 1 | 瓶 | 最新批次 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 标液
7 | Nd Sm Eu Gd Tb -35ug/L | 1 | 瓶 | 最新批次 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 标样
8 | pH标准样品 | 36 | 支 | 4.00、7.00和9.00左右各12瓶 | 标样所 | 标样
9 | pH缓冲溶液 | 108 | 瓶 | 浓度6.86买54瓶、浓度4.00、9.18各买27瓶，250mL/瓶 | 雷磁 | 标液
10 | Sb Au Hf Ir Pd Pt Rh Ru Te Sn-100µg/mL | 4 | 瓶 | 最新批次 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 标液
11 | Th U-45ug/L | 1 | 瓶 | 最新批次 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 标样
12 | 氨标样 | 5 | 支 | 0.5mg/L左右 | / | 标样
13 | 氨标液 | 5 | 支 | 1000mg/L | / | 标液
14 | 氨氮标样 | 15 | 支 | 0.05-1mg/L，12支； 1-3mg/L，3支； | / | 标样
15 | 氨氮标液 | 15 | 支 | 500mg/L | 环标所 | 标液
16 | 氨氮标准溶液 | 2 | 瓶 | 500mg/L，100mL/瓶 | / | 标液
17 | 氨氮标准样品 | 18 | 支 | 0.05mg/L左右、0.1mg/L左右各9瓶 | 标样所 | 标样
18 | 钡 30ml 水质标样 | 6 | 支 | 最新批次 | 环标所 | 标样
19 | 氮氧化物标样 | 3 | 支 | 最新批次 | 环标所 | 标样
20 | 碘 | 2 | 瓶 | 100mg/L； 规格：50mL | 坛墨质检/国家有色金属/标样所 | 标液
21 | 碘 | 2 | 瓶 | 0.5mg/L左右或最新批次 | 坛墨质检/国家有色金属/标样所 | 标样
22 | 电导率标准溶液 | 5 | 瓶 | 100μS/cm（100mL），有效期到2027年 | 深圳博林达科技有限公司 | 标液
23 | 电导率标准溶液 | 54 | 瓶 | 146.5uS/cm、500uS/cm各27瓶，500ml/瓶 | / | 标液
24 | 电导率标准样品 | 20 | 瓶 | 20µS/cm左右、40µS/cm左右、100µS/cm左右和300µS/cm左右各5瓶 | 标样所/坛墨 | 标样
25 | 电导率校准溶液 | 5 | 瓶 | 1413uS/cm，250mL/瓶 | 梅特勒 | 标液
26 | 钒 20ml 水质标样 | 3 | 支 | 最新批次 | 环标所 | 标样
27 | 钙 20ml 水质标样 | 3 | 支 | 最新批次 | 环标所 | 标样
28 | 高锰酸钾标准溶液 | 5 | 瓶 | c(1/5KMnO4)= 0.1000 mol/L ，500ml/瓶，带证书 | 氪道 | 标液
29 | 高锰酸盐指数标准溶液 | 10 | 瓶 | 1000mg/L，100mL/瓶 | / | 标液
30 | 高锰酸盐指数标准样品 | 18 | 支 | 1.0mg/L左右、2.0mg/L左右、3.0mg/L左右各6瓶 | 标样所/坛墨 | 标样
31 | 镉 20ml 水质标样 | 4 | 支 | 最新批次 | 环标所 | 标样
32 | 钴 20ml 水质标样 | 4 | 支 | 最新批次 | 环标所 | 标样
33 | 混合菌环境水大肠菌群质控（阳性）（适用酶底物法） | 4 | 套 | 适用酶底物法，最新批次 | NSI | 标样
34 | 甲醇中17种氟喹诺酮类抗生素混标(HJ 1399-2024) | 2 | 瓶 | 100μg/mL，品牌：安谱，要最新批号 | 安谱 | 标液
35 | 甲醇中2-异丁基-3-甲氧基吡嗪 | 2 | 瓶 | 100μg/mL，品牌：安谱，要最新批号 | 安谱 | 标液
36 | 甲醇中恩诺沙星-[D5]标准溶液 | 2 | 瓶 | 100μg/mL，品牌：安谱，编号：CDAA-S-550003D5-AA-1.2ml，要最新批号 | 安谱 | 标液
37 | 甲醇中氟甲喹-[13C3]标准溶液 | 2 | 瓶 | 100μg/mL，品牌：安谱，编号：CDAA-S-550012C3-AA-1.2ml，要最新批号 | 安谱 | 标液
38 | 甲醇中环丙沙星-[D8]标准溶液 | 2 | 瓶 | 100μg/mL，品牌：安谱，编号：CDAA-S-550001D8-AA-1ml，要最新批号 | 安谱 | 标液
39 | 甲醇中诺氟沙星-[D5]标准溶液 | 2 | 瓶 | 100μg/mL，品牌：安谱，要最新批号 | 安谱 | 标液
40 | 甲醇中土臭素、2-甲基异莰醇混合溶液标准物质（GB 5749-2022、GB/T 32470-2016） | 2 | 瓶 | 100μg/mL，品牌：伟业计量，要最新批号 | 伟业计量 | 标液
41 | 甲醛 | 10 | 支 | 100μg/mL | 标样所 | 标液
42 | 甲醛 | 10 | 支 | 0.500--2.00μg/mL（至少2个不同浓度批次） | 标样所 | 标样
43 | 钾 20ml 水质标样 | 1 | 支 | 最新批次 | 环标所 | 标样
44 | 钾、钠、钙与镁混合 30ml 水质标样 | 1 | 支 | 最新批次 | 环标所 | 标样
45 | 肼标准溶液（以肼计） | 1 | 支 | 50μg/L左右，品牌：伟业计量，要最新批号 | 伟业计量 | 标样
46 | 铼标准溶液 | 1 | 瓶 | 100μg/mL，最新批次 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 标液
47 | 镧标准溶液 | 2 | 瓶 | 100μg/mL，最新批次 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 标液
48 | 硫化物 | 10 | 支 | 1-5mg/L，批号：205564和205565各要5支， | 环标所 | 标样
49 | 铝 30ml 水质标样 | 1 | 支 | 最新批次 | 环标所 | 标样
50 | 氯酸盐同位素内标：氯酸盐-[18O3] | 2 | 瓶 | 200mg/L | 安谱 | 标液
51 | 镁 20ml 水质标样 | 3 | 支 | 最新批次 | 环标所 | 标样
52 | 钼 20ml 水质标样 | 3 | 支 | 最新批次 | 环标所 | 标样
53 | 钠 20ml 水质标样 | 1 | 支 | 最新批次 | 环标所 | 标样
54 | 镍 20ml 水质标样 | 4 | 支 | 最新批次 | 环标所 | 标样
55 | 硼 30ml 水质标样 | 3 | 支 | 最新批次 | 环标所 | 标样
56 | 铍 20ml 水质标样 | 2 | 支 | 最新批次 | 环标所 | 标样
57 | 铅 20ml 水质标样 | 3 | 支 | 最新批次 | 环标所 | 标样
58 | 溶解性总固体 | 4 | 支 | 20g/L，规格：20mL | 海岸鸿蒙 | 标液
59 | 铯标准溶液 | 2 | 瓶 | 100μg/mL，最新批次 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 标液
60 | 砷标标样 | 15 | 支 | 0~100ug/L的3个不同浓度标样，每个浓度5支 | 环标所 | 标样
61 | 砷标标液 | 5 | 支 | 100mg/L | 环标所 | 标液
62 | 水质 总氰化物（标准样品） | 4 | 瓶 | 0.1~0.5mg/L最新批次不同浓度标样各2支 | 环保所 | 标样
63 | 水质化学需氧量 | 20 | 支 | 10-60mg/L，4种不同浓度各要5支，要最新批号 | 环标所 | 标样
64 | 水质挥发酚 | 5 | 支 | 100mg/L，最新批次 | 坛墨 | 标液
65 | 水中6种阴离子混合（标样）（一氯乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸根、亚氯酸根、氯酸根） | 2 | 瓶 | 伟业计量，2mg/L | 伟业计量 | 标液
66 | 水中二氯乙酸-2-[13C]标准溶液 | 2 | 瓶 | 安谱，100mg/L | 安谱 | 标液
67 | 水中挥发酚 | 4 | 支 | 0.1mg/L到1.0mg/L之间或最新批次 | 环标所 | 标样
68 | 水中氰标准溶液 | 3 | 瓶 | 50mg/L | 中国计量科学研究院 | 标液
69 | 水中一氯乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐 | 2 | 瓶 | 伟业计量，1000mg/L | 伟业计量 | 标液
70 | 铊 20ml 水质标样 | 3 | 支 | 最新批次 | 环标所 | 标样
71 | 钛 20ml 水质标样 | 3 | 支 | 最新批次 | 环标所 | 标样
72 | 碳酸根标样 | 4 | 瓶 | 最新批次 | / | 标样
73 | 锑 20ml 水质标样 | 4 | 支 | 最新批次 | 环标所 | 标样
74 | 铁锰硼钡铝水质混标 | 3 | 支 | 定制元素，浓度0.5-2.0mg/L | 环标所/坛墨/有色金属 | 标样
75 | 铜 20ml 水质标样 | 4 | 支 | 最新批次 | 环标所 | 标样
76 | 铜、铅、锌、镉、镍与铬混合 20ml 水质标样 | 3 | 支 | 最新批次 | 环标所 | 标样
77 | 土壤氰化物（标准样品） | 1 | 瓶 | 最新批次 | 东莞市恒准标物计量研究院有限公司 | 标样
78 | 土壤有机质标准样品 | 3 | 瓶 | 3个不同浓度批次各1支 | 坛墨质检/标样所 | 标样
79 | 硒标样 | 15 | 支 | 0~50ug/L的3个不同浓度标样，每个浓度5支 | 环标所 | 标样
80 | 硒标准溶液 | 5 | 支 | 100mg/L | 环标所 | 标液
81 | 锌 20ml 水质标样 | 4 | 支 | 最新批次 | 环标所 | 标样
82 | 悬浮物 | 2 | 瓶 | 10mg/L左右、200mg/L左右各1瓶，规格：500mL | 坛墨 | 标样
83 | 叶绿素标准标液 | 8 | 瓶 | 0.5mg/L罗丹明，500mL/瓶 | / | 标液
84 | 阴离子表面活性剂（以十二烷基苯磺酸钠计） | 20 | 瓶 | 1000mg/L | 坛墨 | 标液
85 | 阴离子表面活性剂标样 | 21 | 瓶 | 0.5-5mg/L，3个不同浓度批次各7支 | 坛墨 | 标样
86 | 银 20ml 水质标样 | 2 | 支 | 最新批次 | 环标所 | 标样
87 | 锗标准溶液 | 2 | 瓶 | 100μg/mL，最新批次 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 标液
88 | 正己烷中水质石油类（紫外法）标样（需要稀释） | 19 | 支 | 2mg/L左右、4mg/L左右、10mg/L左右，至少包含3个不同浓度批次 | 海洋所 | 标样
89 | 正己烷中水质石油类（紫外法）标液 | 22 | 支 | 1000mg/L | 海洋所 | 标液
90 | 质控样品/固体废物中22种重金属元素（浸出）/（HJ/T299-2007浸出/硫酸硝酸法）适用标准HJ781-2016；GB5085.3-2007 | 1 | 瓶 | 适用HJ 781-2016和HJ/T299-2007浸出，最新批次 | / | 标样
91 | 质控样品/固体废物中汞/砷/硒/铋/锑混标/HJ/T299-2007浸出/硫酸硝酸法/HJ 702-2014 | 1 | 瓶 | 适用HJ 702-2014和HJ/T299-2007浸出，最新批次 | / | 标样
92 | 重铬酸钾标准溶液 | 3 | 支 | 0.25mol/L，品牌：博林达，要最新批次 | 博林达 | 标液
93 | 浊度标准溶液 | 2 | 瓶 | 4000NTU，500mL/瓶 | / | 标液
94 | 浊度标准样品 | 18 | 支 | 10NTU左右、20NTU左右、50NTU左右各6瓶 | 标样所/坛墨 | 标样
95 | 总氮标液 | 7 | 支 | 100mL，100mg/L | 坛墨 | 标液
96 | 总氮标准溶液 | 6 | 瓶 | 500mg/L，100mL/瓶 | 国家有色金属 | 标液
97 | 总氮标准样品 | 33 | 支 | 0.3-1mg/L,3支； 1-3mg/L,10支； 3-10mg/L,2支； 1.00mg/L左右、2.00mg/L左右、3.00mg/L左右各6支 | 标样所 | 标样
98 | 总磷标准溶液 | 2 | 瓶 | 500mg/L，50mL/瓶 | / | 标液
99 | 总磷标准样品 | 18 | 瓶 | 0.05mg/L左右、0.1mg/L左右各9瓶 | 标样所 | 标样
100 | 甲醇中土臭素、2-甲基异莰醇混合质控样品 | 2 | 瓶 | 500ng/L左右 | 伟业计量 | 标样
101 | 甲醇中7种氟喹诺酮类药物混标（恩诺沙星、 环丙沙星、诺氟沙星、氟罗沙星、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星） | 2 | 瓶 | 10mg/L | 农科院 | 标样
102 | 甲醇中水合三氯乙醛 | 1 | 瓶 | 1000mg/L, 批号：2361300 | 伟业计量 | 标样